- 实验室耗材采购项目

- 竞价采购文件

- 项目编号：ZZ0240583

采购人：广东省生物制品与药物研究所

采购代理机构：广东志正招标有限公司

2024年10月

目  录

第一部分 项目基本信息	3

第二部分 供应商须知	5

1 竞价说明	5

2 报价响应要求	5

3 报价无效的确认方法	6

4 线上竞价说明（详细操作按竞价平台的指引）	6

5 产品及服务要求（采购需求另有描述的，从其要求）	6

6 竞价费用说明	7

第三部分 采购需求	9

第四部分 交易规则	20

一、定义	20

二、适用范围	20

三、网上竞价采购程序	20

四、异常情况处理	21

五、违约处理	22

六、其他	22

第五部分 响应文件格式	23

# 第一部分 项目基本信息

广东志正招标有限公司（以下简称志正招标公司）受广东省生物制品与药物研究所委托，组织实验室耗材采购项目（项目编号：ZZ0240583）的网上竞价采购。

一、采购项目名称：实验室耗材采购项目

二、采购项目编号：ZZ0240583

三、采购方式：单轮竞价 - 竞低价（价低者成交）

四、项目最高限额：18.3万元

五、采购内容及要求：

（1）采购清单：技术参数和服务要求详见第三部分《采购需求》

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 实验室耗材采购项目 |

（2）竞价规则

| 竞价时长 | 180分钟 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 183000.00 |
| 项目失败条件 | 报名供应商家数不足3家；有效报价供应商家数不足1家。 |
| 其他说明 | 无 |

六、供应商资格条件

1.提供最新的供应商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

2.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。（提供资格声明函，格式见附件3）

3.供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求。（提供承诺函，格式见附件4）

4.本项目不接受联合体投标。

七、供应商必须在志正快速采购平台（kuaicai.zztender.com）中进行注册及单位认证、且提交相关资格文件审核通过后，方能进行项目报名。报名期限为：2024年10月22日 至 2024年10月24日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）。（供应商需在上述时间内在志正快速采购平台（kuaicai.zztender.com）上传资格审查文件，资格审查通过后点击“我要报名”才算完成报名流程。）

具体操作如下：登录—>供应商登录—>账号内找到“项目公告”搜索本项目名称点击“我要报名”提示“需要提交资格审查相关上传文件”提交后查看账号内联系人手机短信，收到审核成功短信后，再次搜索本项目点击“我要报名”确认报名项目联系人供应商名称等无误后；点击我要报名即可报名成功。

供应商在报名时需缴纳人民币100元的平台服务费。

八、竞价开始时间：2024年10月25日上午09：00。

报名供应商需登录志正快速采购平台（kuaicai.zztender.com）进行在线竞价。

九、本项目无需缴纳保证金。

十、成交供应商需缴纳成交服务费，服务费金额按差额定率累进法计算，缴纳方式详见第二部分《供应商须知》。

十一、联系方式

采购代理机构：广东志正招标有限公司

项目经办人：梁小姐、叶小姐、吴小姐

联系电话：020-87554618

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号5楼

采购人：广东省生物制品与药物研究所

项目联系人：吴先生

联系电话：020-862415454

地址：广东省广州市白云区鹤龙街细彭岭路12号

# 第二部分 供应商须知

本项目在志正招标公司的志正快速采购平台系统（网址：kuaicai.zztender.com，以下简称竞价平台）中全过程电子化在线办理。

- 竞价说明

  - 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

  - 参与竞价的供应商必须按项目要求在竞价平台中进行报价。

  - 参与竞价的供应商应仔细阅读用户需求书的所有条款，本项目采购需求中的所有指标均为最低参考标准（若与采购公告有不一致的，以采购需求中的指标为准），供应商一旦报价，默认为其完全响应用户需求中所有条款。其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定签订合同时提供响应（采购需求另有描述的，从其要求）。

  - 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

  - 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

  - 若本项目竞价采购失败，采购人可以重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式或调整竞价规则。

  - 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

  - 采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料过程中发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

  - 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价公告、竞价文件规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

  - 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等），理性报价。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

  - 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照竞价平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

  - 本竞价公告和竞价文件的解释权归“广东志正招标有限公司”所有。

- 报价响应要求

  - 报价供应商的报价为对采购清单的整体报价，同时应包括除采购清单之外的相关辅件、组件、耗材，以及物流配送、售后服务等相关费用。

  - 参与竞价的供应商应仔细阅读用户需求书的所有条款，本项目采购需求中的所有指标均为最低参考标准（若与采购公告有不一致的，以采购需求中的指标为准），供应商一旦报价，默认为其完全响应用户需求中所有条款。其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定签订合同时提供（采购需求另有描述的，从其要求）。

- 报价无效的确认方法

  - 为公平起见，竞价时限以竞价平台服务器时间为准，超过时限的报价按无效处理。

  - 成交供应商未及时书面提交《成交报价确认函》的，按报价无效处理，格式见本竞价文件中的附件。

  - 供应商提供虚假材料或虚假证明的，或者被证实提供盗版软件，或者来源不明、假冒伪劣等不合格产品的，或者被证实与其它供应商串通围标、串标谋取成交的，按报价无效处理，并报告监管部门查处。

- 线上竞价说明（详细操作按竞价平台的指引）

  - 单轮竞价

报名供应商在竞价时限内，进行报价操作，系统以每个供应商在系统上提交的报价作为该供应商的最终报价。竞价结束后，系统按照“满足竞价项目要求且有效报价最低”的原则自动确定成交供应商。如报价相同的，则由系统进行自动抽签，确定成交供应商。

  - 单轮竞价方式

本项目为竞低价，即最低价成交。

  - 竞价时长

本次竞价时长为180分钟，即供应商须在规定的时间内提交报价，竞价时长结束后，系统即自动公布各供应商报价。

  - 报价限制

供应商报价必须不高于最高限价。

- 产品及服务要求（采购需求另有描述的，从其要求）

  - 产品要求：供应商所提供的产品（包括但不限于货物、软件、系统集成、服务）必须符合知识产权保护、信息安全标准、质量安全标准、环保标准、行业标准和有关政策规定，在中国境内可依常规安全合法使用。货物类产品必须是原厂原装的全新产品，由生产厂商直接交付到采购人 指定地点，并且未启封全新包装，具出厂合格证以及相应的资质、质保、售后 服务、供货确认等证明，序列号、包装箱号与出厂批号须一致，并可追索查阅。产品交付采购单位时，须安装并调试至正常运行的最佳状态，并向采购人提供 相关的使用培训或者指引。

  - 服务要求：详见第三部分 采购需求。

- 竞价费用说明

供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用。无论竞价结果如何，采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

  - 平台服务费

供应商在项目报名时，需缴纳平台服务费，收取的平台服务费主要用于竞价平台的日常运维成本支出。

平台服务费的具体金额见第一部分《项目概述》。

平台服务费目前只支持微信或支付宝在线扫码支付，支付成功后竞价平台自动开具电子发票。

  - 投标保证金（本项目不收取投标保证金）

竞价供应商应按竞价公告规定的金额和期限交纳投标保证金。

为提高保证金收退效率，志正招标有限公司与中国农业银行合作建设了保证金管理系统，基于“一包组一供应商一帐号”的原则对保证金进行管理，也就是说，不同供应商在同一个项目包组中的保证金缴纳帐号是不同的；同一个供应商在同一个项目的不同包组的保证金缴纳账号也是不同的。竞价平台会自动根据账户余额来判断供应商是否缴纳了保证金，因此请各供应商务必认真核对正确的缴纳账户，错缴、误缴导致无法竞价的后果由供应商自行承担。

保证金缴退要求和注意事项如下：

（1）保证金暂只能采用银行转账方式缴纳，且必须由竞价供应商自有对公账户转出，不允许代缴；

（2）保证金到账时间必须在竞价开始时间之前，否则视为无效，失去竞价资格。

（3）银行转账时，请在银行备注（附言）中填写项目编号或包组编号。

（4）保证金缴纳账号：供应商在竞价平台中进行项目报名后，竞价平台会向农业银行发起帐号申请，保证金缴纳帐号生成后，通过手机短信通知供应商联系人。供应商必须登录竞价平台查看每个包组的保证金缴纳帐号（因国家对短信内容的管控要求，通知短信不能直接发送银行帐号信息）。

（5）未成交供应商的保证金，在竞价结果公告发出后5个工作日内原额、原路退还。

（6）成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同并在竞价平台进行备案后5个工作日内原额、原路退还。

有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）不履行竞价承诺或者放弃成交的；

（2）拒绝配合志正招标公司或者采购人实施相关调查核实工作的；

（3）供应商提供盗版、来源不明、假冒伪劣等不合格产品的；

（4）供应商提供虚假材料或虚假证明的；

（5）与其它供应商恶意串通的；

（6）发生其他违规或违约情况的。

  - 成交服务费

成交供应商必须自成交结果公告发布之日起3个工作日内缴纳项目成交服务费并在竞价平台中上传缴纳凭据（银行回单扫描件等）。只有缴纳了成交服务费，才能在竞价平台中下载《成交通知书》。

成交服务费请按成交包组分别进行缴纳，缴纳帐号如下：

| 开户银行 | 中国光大银行股份有限公司广州分行 |
| --- | --- |
| 账户名称 | 广东志正招标有限公司 |
| 银行帐号 | 083861120100304174807 |

成交服务费分固定金额或按差额定率累进法计算两种方式，具体详见竞价公告。

采购代理机构向成交供应商收取成交服务费（不含税价），本次成交服务费为固定金额，

金额为：叁仟元整。

差额定率累进法是以项目预算金额为基准，按下表进行计算：

| 采购额（成交金额）（单位：万元） | 货物类 | 服务类 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% |

按基准费率收取的成交服务费，其具体金额在竞价结束后由竞价平台自动计算，并展示给成交供应商。

如因供应商的原因未能及时缴纳成交服务费的，志正招标公司有权视情况暂停该成交供应商的网上竞价资格，予以公告，相应处理情况同步到志正招标公司供应商信用档案。

# 第三部分 采购需求

说明：本竞价文件中，凡标有“★”的地方，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

一、项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 交货期 | 最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室耗材采购项目 | 1批 | 按照采购清单中规定的交货时间进行供货 | 人民币183000.0元 |

二、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌（如有品牌须选择其一，如无不限制品牌） | 型号/规格（若以下无特别说明，则规格要求不低于以下要求） | 单位 | 数量 | 到货时间 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6孔板配套圆形细胞爬片 | 晶安生物，merck，Nunc | 适配6孔板，100片/盒，直径24mm，TC处理，伽马射线灭菌 | 盒 | 1 | 2024.12.31 |
| 2 | 12孔板配套圆形细胞爬片 | 晶安生物，merck，Nunc | 适配12孔板，100片/盒，直径20mm，TC处理，伽马射线灭菌 | 盒 | 1 | 2024.12.31 |
| 3 | 24孔板配套圆形细胞爬片 | 晶安生物，merck，Nunc | 适配12孔板，100片/盒，直径14mm，TC处理，伽马射线灭菌 | 盒 | 1 | 2024.12.31 |
| 4 | 实验室棕色玻璃瓶 | Schott/肖特，Duran®，ISOLAB | 1000ml/个，GL45；尺寸(直径*高)：101*230mm，棕色玻璃瓶，紫外线吸收可达500nm光波长 | 个 | 2 | 2024.12.31 |
| 5 | 陶瓷圆底蒸发皿 | 芯硅谷，一米生物，谊久 | 200ml/个， 6个/盒，高瓷高白，内外上釉，边缘除外，口大底浅。上径110mm，高44mm | 盒 | 2 | 2024.12.31 |
| 6 | 精装高硼硅盖玻片 | 碧云天，sigma，Thermo Fisher Scientific | 24×24，200片/盒，尺寸：24×24×0.13-0.17毫米，采用高硼硅材质。有效期：18个月。 | 盒 | 1 | 2024.12.31 |
| 7 | 精细镊(11cm， 弯) | 碧云天，sigma，Thermo Fisher Scientific | 1把/袋，精细镊(11cm， 弯) | 袋 | 1 | 2024.12.31 |
| 8 | 冰箱温度计 | 志高、 MITIR、 德力西 | 尺寸：122*30mm，材质：304不锈钢、ABS环保树脂；高精度机芯；环保航空煤油，物理感应，无需电池；标示清晰易见；带双吸盘，吸力强，可吸可挂；测温范围：-40℃-20℃，测量精度±2℃ | 个 | 20 | 2024.12.31 |
| 9 | 血糖试纸 |  | 50片/盒，辅理善越佳至新，适配仪器 | 盒 | 10 | 签订合同后15天内送到 |
| 10 | 一次性采血针 | 华鸿、睿信生物 | 100支/盒，33G | 盒 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 11 | 一次性胶头滴管 | 蜀牛、LABSHARK、 荣码 | 3ml（全长155mm、管宽8mm、分度值0.5ml），100支/包 | 包 | 20 | 签订合同后15天内送到 |
| 12 | 塑料废液桶 | 水杉、力宁、永辉 | 25L白色、材质：HDPE、 含内盖外盖、耐酸碱 | 个 | 10 | 签订合同后15天内送到 |
| 13 | 消毒酒精 | 利尔康、安捷、名德 | 95%乙醇消毒液，500mL/瓶， 30瓶/箱 | 箱 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 14 | 自吸过滤式防毒面具组合（防护有机气体和蒸汽） | 3M、迈盾、霍尼韦尔 | 1个防护面具+3个配套滤毒盒+配套滤棉+配套滤棉盖（防护有机气体和蒸汽，如苯及其同系物、 汽油、二硫化碳等） | 套 | 10 | 签订合同后15天内送到 |
| 15 | 无尘棉签 | 安捷伦，赛默飞，亚速旺 | 无尘棉签，货号：5080-5400，100/pk，或者货号：A0301-02000，或者货号：CC-6698-01，适用于GC/MS、LC/MS/MS等仪器清洗质谱端使用 | 包 | 4 | 签订合同后15天内送到 |
| 16 | 无尘纸 | Kimberlyclark/金佰利，泰硕TESO， 亚速旺 | 无尘纸，原生木浆，白色，单层，11.0cm*21.3cm，280张/盒，纸盒装，抽取式设计，适用于GC/MS、LC/MS/MS，UV-VIS等仪器精密部件擦拭使用 | 盒 | 5 | 签订合同后15天内送到 |
| 17 | 银色钳口铝盖 | 尚腾科技、艾杰尔、岛津 | 20mm，含蓝色硅胶/PTFE垫片； 100个/罐 | 罐 | 24 | 签订合同后15天内送到 |
| 18 | 溶剂效应消除器 | 谱宁、纳鸥、尚腾 | 常规HPLC分析型（最高耐压40Mpa），Solvent-Smoother Solvs-AB，适用于液相色谱仪。 | 个 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 19 | DAISOPAK(SP-100-5-ODS-P)液相色谱柱 | 大曹三耀、安捷伦、沃特世 | 填料：DAISOGEL；内径：4.6mm；柱长：250mm；粒径：5μm；细孔径：10nm；比表面积：450m²/g；C%：17；pH范围：2-9。 | 根 | 1 | 2024.12.31 |
| 20 | DAISOPAK(Capcell Pak C18（MGII）)液相色谱柱 | 大曹三耀、安捷伦、沃特世 | 250mm×4.6 mm，5μm， 填料：CAPCELL PAK MGII C18，含碳量15，细孔径10，密度2.7，粒径5，pH值范围2-10， 比表面积260。 | 根 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 21 | SH-I-624Sil MS 气相色谱柱 | 岛津、安捷伦、 赛默飞 | 6%的氰基丙基94%二甲基聚硅氧烷、低流失适合GCMS/MS， 温度范围：-20到300/320℃， 规格：0.32mmx1.8μmx60m。 岛津SH-I-624Sil MS 气相色谱柱 货号：R221-75963-60 安捷伦VF-624ms 货号：CP9105 赛默飞TG-624Sil MS GC气相色谱柱 货号：26059-3410 | 根 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 22 | 气相色谱仪气体过滤套件（三位过滤套装，FID） |  | 三位过滤套装（3 Filters Kit - 1／8＂SS for FID），内含：一个含有不锈钢1/8通用接头的三位底座，一支氧气/水分/碳氢化合物三合一净化管和二支烃类/水分净化管， 2套3mm压环。适用于岛津Nexis GC-2030气相色谱仪，FID检测器。需提供原厂配件。 | 套 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 23 | 气相色谱质谱联用仪氦气过滤器 |  | 氦气过滤器（GAS FILTER，FOR HE），适用于岛津GCMS-QP2020NX SYSTEM气相色谱质谱联用仪，需提供原厂配件。 | 根 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 24 | 气相顶空脱活进样针 |  | 适用于岛津HS-20顶空自动进样器，需提供原厂配件。 | 个 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 25 | 气相顶空进样样品环1mL |  | 1mL，适用于岛津HS-20顶空自动进样器，需提供原厂配件。 | 个 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 26 | C18保护柱套装 | 大曹三耀、安捷伦，waters | 填料：C18，（1个柱套+3个柱芯，5μm）/套，4.6*10mm，5um， 需提供原厂配件。 | 套 | 1 | 2024.12.31 |
| 27 | 原子荧光气液分离器 |  | 2部分玻璃器件组成，其中1个长度约为11cm侧面有3个接口，上下底部均为密封；另一个长度约为4.6cm顶部、侧面各有1个接口，底部密封。2玻璃器件/盒。适用于北京吉天AFS8220型双通道原子荧光分光光度计，与蠕动泵进样配套。需提供原厂配件。 | 盒 | 2 | 2024.12.31 |
| 28 | 原子荧光进样针 |  | 透明玻璃材质，长约21cm，外径4mm，内径2mm，最低端收口处内径为1mm，5支/盒。适用于北京吉天AFS8220型双通道原子荧光分光光度计，与蠕动泵进样配套。需提供原厂配件。 | 盒 | 2 | 2024.12.31 |
| 29 | ICP-MS进样毛细管（英文名：Sample inlet tubing，Polyethylene） |  | Sample inlet tubing，Polyethylene，1.5 mm ODX，0.63 mm ID，analytik jena；适用于耶拿PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪，外径1.5mm；内径：0.63mm。需提供原厂配件。 | 包 | 2 | 2024.12.31 |
| 30 | ICP-MS样品泵管（英文名：Pump tube black/black） |  | analytik jena；适用于耶拿PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪， 普通口，内径：0.03英寸， 长约41.5cm，12根/包， Pump tubing black/black(0.03 in.ID，pack 12 pieces)。 需提供原厂配件。 | 包 | 2 | 2024.12.31 |
| 31 | ICP-MS样品泵管（英文名：Pumpschlauch sw/sw FT） |  | Pumpschlauch sw/sw FT(Country of origin:US），analytik jena；适用于耶拿PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪，带喇叭口， 12根/包。需提供原厂配件。 | 包 | 2 | 2024.12.31 |
| 32 | ICP-MS标准矩管（英文名：ICP-MS Torch） |  | analytik jena；适用于耶拿PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪，Standard ICP-MS Tcrch with 2.4 mm injector，quartz ，basic configuration 石英材质。 需提供原厂配件。 | 根 | 1 | 2024.12.31 |
| 33 | HSS T3液相色谱柱 |  | HSS T3，2.1 mm×100mm×1.8 μm，高强度硅胶（HSS），粒径100A，碳含量 11%，pH范围2～8，适用于Waters TQ-S micro 型液质联用仪。需提供原厂配件。 | 根 | 1 | 2024.12.31 |
| 34 | Z型平台石墨管 （英文名：Z-tube with PIN-platform） |  | 适用于德国耶拿ZEEnit 650P型石墨炉原子吸收光谱仪，Z型，中间带平台的石墨管，10个/盒，长4cm*宽1.8cm*厚度0.8cm。能置放于德国耶拿ZEEnit650P型石墨炉原子吸收光谱仪的石墨炉腔体中，并能完成进样功能。 需提供原厂配件。 | 盒 | 1 | 2024.12.31 |
| 35 | 石墨炉进样导针 （英文名：Tubing guide for autosampler AS-GF） |  | 适用于德国耶拿ZEEnit 650P型石墨炉原子吸收光谱仪，适用于108位进样器，不锈钢耐酸进样针，外围有塑料皮壳，用于调节进样长度。能置放于德国耶拿ZEEnit650P型石墨炉原子吸收光谱仪的进样臂上，中间能通过进样毛细管，并能完成吸取样品、把样品溶液吸取到Z型石墨管中的功能。 进样针总体长度：9cm±0.5cm。需提供原厂配件。 | 个 | 2 | 2024.12.31 |
| 36 | 离子色谱仪 高压泵密封圈 |  | 适用于万通Metrohm 930 Compact IC Flex离子色谱仪IC泵的专用活塞密封圈（橙色）。 需提供原厂配件。 | 个 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 37 | 大孔吸附树脂AB-8 | 麦克林、源叶生物、solarbio | cas号：9003-69-4， 规格：500g/瓶 | 瓶 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 38 | 储液球玻璃砂芯板层析柱 | 三爱思、pomex、 康玻 | 规格：壁厚2.5mm，标口24/29，管径30mm，有效高度500mm， 四氟活塞 | 支 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 39 | 机械泵泵油 | oerlikon leybold，沃特世Waters， 爱德华 | 适用于Waters TQ-S micro 型液质联用仪配套的SOGEVAC SV40 BI真空泵。leybonol LVO 110真空泵油，1L/瓶，Hydrocracked mineral oil，黏度：at 40 °C 32mm2/s，at 100°C 5.5mm2/s；或者waters P/N 700005038。 | 瓶 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 40 | EN萃取盐包 | 英诺德、逗点生物、安捷伦 | 50袋/盒，每袋内含4g硫酸镁、1g 氯化钠、1g柠檬酸钠、 0.5g 柠檬酸氢二钠， 农残检测QuEChERS法用 | 盒 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 41 | dSPE分散固相萃取净化管 | 英诺德、逗点生物、安捷伦 | 15mL净化管，50管/盒，每管内含885 mg硫酸镁、150 mg PSA、15 mg GCB， 农残检测QuEChERS法用 | 盒 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 42 | 塑料自封袋 | 网诺、得力、名科 | 17cm*25cm，食品级PE材质， 加厚16丝，200只/包 | 包 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 43 | 塑料自封袋 | 网诺、得力、名科 | 22cm*32cm，食品级PE材质， 加厚16丝，200只/包 | 包 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 44 | 离子色谱仪 高压泵氧化锆活塞 |  | 适用于万通Metrohm 930 Compact IC Flex离子色谱仪IC泵的氧化锆活塞，专用材料：Ceramic， 材料说明：氧化锆（ZrO2)，外直径（mm）：6，长度（mm）：66。需提供原厂配件。 | 个 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 45 | 空心阴极灯（两脚）-银灯 |  | 适用于安捷伦240FSAA型火焰原子吸收光谱仪，型号：AS-1，两脚，推荐使用波长328.1nm；推荐工作电流3mA，最大工作电流15mA，起辉电压≤360V，使用寿命：5000 mA/h。出厂日期不得早于2023年6月。需提供原厂配件 | 个 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 46 | 离子色谱仪 Metrosep A Supp 18-250/4.0 色谱柱 |  | 外壳材料：PEEK，底座材料：Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups，颗粒大小：3.5μm，标准流量：0.5mL/min，最大压力：22 Mpa，最大流量：0.65 mL/min，pH 范围：3-13，柱尺寸：250 x 4.0 mm，温度范围：10–50℃，标准温度：30℃，适用于万通Metrohm 930 Compact IC Flex离子色谱仪。 需提供原厂配件。 | 个 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 47 | 离子色谱仪 Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 |  | 外壳材料：PEEK，底座材料：Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups，颗粒大小：3.5μm， pH 范围：3-13， 柱尺寸：5 x 4.0 mm， 适用于万通Metrohm 930 Compact IC Flex离子色谱仪。 需提供原厂配件。 | 个 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 48 | ICP-MS在线内标三通 |  | analytik jena；ICP-MS-Consumables Y-connector (1/16 in. ID) 在线内标Y型三通，适用于德国耶拿PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪，作用于进样泵管与内标泵管的连接。需提供原厂配件。 | 个 | 5 | 签订合同后15天内送到 |
| 49 | 智能涡轮流量计 | 逸控科技、迪川仪表、中安仪表 | 流量范围：能覆盖0.62-4.16L/min，DN4外螺纹接口，精度±1.0%，支持电池供电 | 套 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 50 | 园艺剪刀 | 绿林、得力、德力西 | 8寸 | 把 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 51 | 液质联用仪 ESI 不锈钢毛细管 |  | 适用于Waters TQ-S micro液质联用仪ESI源，Capillary Tube。ESI源毛细管喷针，样品通过该毛细管喷针，形成电喷雾羽流进入取样锥孔。需提供原厂配件。 | 根 | 1 | 签订合同后15天内送到 |
| 52 | 40mL吹扫捕集样品瓶盖（EPA瓶盖） | 安谱、迪马科技、MedJen | 100个/袋，标准口径：24-400，螺纹开孔拧盖，带低流失PTFE（或Teflon）/硅胶隔垫（预装）， 适用于40ml吹扫捕集样品瓶， 适用于VOC分析 | 袋 | 3 | 签订合同后15天内送到 |
| 53 | 酶标板 | 贝兰伯、康宁、洁特 | 高结合力可拆，配8孔条，300-400ng/cm2，10块/盒 | 盒 | 2 | 签订合同后15天内送到 |
| 54 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色 PTFE/白色硅胶隔垫、预开口) | 安谱、安捷伦、Waters | 含红色 PTFE/白色硅胶隔垫、 预开口，规格：9mm，1000个/袋 | 袋 | 5 | 签订合同后15天内送到 |
| 55 | 原子荧光供电插头 |  | 绿色插头加白色软电线， 其中绿色插头规格：4cm*1.5cm*厚度0.8cm， 白色软电线规格：长约29cm， 为2股软电线缠绕在一起， 电线末端带环形铜片。 适用于原子荧光炉丝供电。 适用于北京海光AFS9700型双通道原子荧光分光光度计的炉芯供电。需提供原厂配件。 | 条 | 5 | 签订合同后15天内送到 |

注：

- ★1.成交供应商提供的货物必须为原厂正规产品且与报价单一致，供货时试剂耗材有效期不得少于试剂耗材规定有效期的75%（如“二、项目采购清单”中另有规定的除外）。

- ★2.本项目不接受快递、物流等形式第三方送货，所有产品成交供应商须送到采购人指定地点；

- 3.成交供应商所提供的产品如有质量问题，成交供应商需无条件配合更换合格产品。

三、报价要求

供应商在竞价平台上填报的报价为“二、项目采购清单”所需货物金额之和。

四、商务要求

- 包装、保险及发运、保管要求

1.货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2.成交供应商负责将货物送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

- 验收

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

五、质量要求

(一)成交供应商必须保证提供的产品为合法销售、渠道正规、全新正品，如果出现假冒伪劣、盗版、产权不明等不合格产品，或供货质量不符合要求的，采购人有权取消合同并追究相关的法律责任。

(二)货物在验收、使用等过程中出现故障或质量问题，成交供应商须在接到采购人通知后2个工作日内派人到现场予以更换，若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须无条件提供同档次的货物予采购人临时使用。

(三)从货物送达且验收完成之日起，采购人所购买的产品享有国家三包政策，质保期不少于1年（如“二、项目采购清单”中另有规定的除外），质保期内成交供应商对所供货物实行包换、包退。

(四)成交供应商需结合清单中规格和备注的要求供货。

六、付款方式

(一)合同签订后，采购人收到成交供应商开具相应金额的正式增值税专用发票后15个工作日内以银行转帐/支票形式预付给成交供应商合同总金额50%的货款。

(二)成交供应商在合同签订后5个工作日内须提供银行出具并经采购方认可和审核无误、以采购人为受益人、金额为合同剩余金额的全额保函正本1份，采购人付给成交供应商合同剩余全额的货款，若在规定时间没有提供符合要求的保函，采购人有权单方面解除该项目合同。

(三)成交供应商按合同要求履行合同完毕后，采购人予以解除保函。如果成交供应商不能按合同要求履行合同，采购人有权扣除保函担保的金额，并追讨已支付的货款。成交供应商提供的保函保证期需长于服务期限，保函到期前，合同未履行完毕的，成交供应商须在保函到期前一个月内负责保函续保事宜。若成交供应商未按采购方要求开立合格的保函或保函到期前15日内仍未续保的，采购方有权解除合同，并追讨已支付的货款。

(四)服务内容全部完成并验收合格后，成交供应商向采购人申请退还预付款保函，需提供单据如下：

1.合同；

2.验收报告（须有成交供应商公章和采购人签字）。

- 第四部分 交易规则

## 广东志正招标有限公司网上竞价交易规则

广东志正招标有限公司（以下简称志正招标公司）为进一步规范网上竞价操作，根据《非招标方式采购代理服务规范》及竞价采购惯例，结合实际，制定本规则。

- 一、定义

网上竞价是指通过互联网公开发布采购信息或者邀请相关供应商，在竞价平台中实时在线报价，由竞价平台自动比较价格并根据价高或价低者得的原则确定成交供应商的采购方式。公开发布的采购信息包括：采购需求、成交结果、项目更正及项目取消等。

上下文中的竞价平台特指志正招标公司的志正快速采购平台（kuaicai.zztender.com）

- 二、适用范围

采购人为政府采购的主体，未达到政府采购起点限额的货物、服务、工程类项目，采购人可以选择委托志正招标公司通过网上竞价采购模式组织实施。

采购人为国有企业，未达到依法必须招标数额的货物、服务、工程类项目，采购人可以选择委托志正招标公司通过网上竞价采购模式组织实施。

采购人自愿选择委托志正招标公司通过网上竞价采购模式组织实施的其他项目。

- 三、网上竞价采购程序

（一）委托采购

采购人委托志正招标公司组织网上竞价采购。

（二）提出采购需求

采购人向志正招标公司提出竞价项目采购需求。

（三）编制竞价文件，并发布竞价公告

志正招标公司接受委托后核查采购需求，编制竞价文件供采购人在竞价平台确认。确认无误后，在竞价平台发出竞价公告。竞价公告周期不少于 3 个工作日，具体时间见竞价公告。

（四）供应商注册和认证

供应商必须在竞价平台进行注册和认证。

供应商项目经办人必须先注册个人帐号，然后登录已注册的个人帐号并填报单位信息提交认证。志正招标有限公司对供应商经办人提交的单位信息进行审核，完成单位认证过程。

已认证的供应商单位下可以注册多个经办人个人帐号。

（五）项目报名

完成了注册和认证的供应商可以在竞价平台中对竞价项目进行报名。

对于需要缴纳平台服务费的项目，报名时需在线缴纳平台服务费。

对于需要缴纳保证金的项目，报名后应按竞价平台的指引在竞价开始前足额缴纳保证金。

（六）供应商在线报价

项目报名供应商根据竞价公告的要求，在规定的时间内登录竞价平台对竞价标的物进行报价，供应商一旦报价，默认视为其完全响应用户需求中所有条款，并对报价承担责任。

报价有效期为 60 天。

（七）供应商书面确认成交报价

报价时间截止后，竞价平台自动对所有供应商的报价进行排序，初步确定拟成交供应商，并向所有供应商发出竞价结果通知。

拟成交供应商在竞价平台下载《成交报价确认函》并加盖公章后，在两个工作日内上传至竞价平台，书面确认其成交报价真实有效。

拟成交供应商上传的《成交报价确认函》由采购人进行审核。如《成交报价确认函》中的报价与竞价平台的最终报价不一致，或超过两个工作日仍未上传《成交报价确认函》，采购人有权判定项目竞价失败或另行选择成交供应商。

（八）采购人确认竞价结果

采购人应在 5 个工作日内在竞价平台中核实各供应商报价及拟成交供应商上传的《成交报价确认函》，按照竞价文件约定的成交原则确认竞价结果。

（九）发布竞价结果公告

志正招标公司对采购人确认的竞价结果进行复核，2个工作日内在竞价平台中发布竞价结果公告。

（十）发放成交通知书

竞价结果公告发布后，竞价平台生成电子版《成交通知书》，成交供应商和采购人可自行下载打印。

对于需要缴纳成交服务费的项目，成交供应商必须按竞价平台的指引缴纳成交服务费后才能下载《成交通知书》。

（十一）合同备案

成交供应商与采购人签订合同后，必须在竞价平台上传合同扫描件进行合同备案。

对于缴纳了保证金的项目，只有在合同备案完成后，才予以退还成交供应商的保证金。

- 四、异常情况处理

（一）竞价公告期间，采购人需要取消采购任务或更正采购需求的，应当提交书面材料，由志正招标公司审核后发布竞价终止或者更正公告。

（二）出现下列情形之一的，竞价平台自动判定项目竞价失败：

1.报名供应商少于竞价文件所规定的数量的；

2.有效报价供应商少于 竞价文件所规定的数量的；

（三）出现下列情形之一的，采购人有权判定项目竞价失败或另行选定成交供应商：

1. 成交供应商未按规定上传《成交报价确认函》或《成交报价确认函》的内容与实际不符的；

2. 成交供应商放弃成交的；

3. 成交供应商经采购人核实不满足采购需求的；

4. 发现并证实竞价过程存在提供虚假材料、虚假证明、恶意串通等违规情况的。

（四）任何有关本项目之疑问，应通过竞价平台或者书面（加盖公章）形式向志正招标公司或采购人提出询问，否则志正招标公司或采购人有权不予受理。

- 五、违约处理

（一）供应商出现下列情形之一的，将暂停其网上竞价资格 6 个月，并按志正招标公司企业信用管理有关规定处理：

1.不履行竞价承诺或者放弃成交的；

2.拒绝配合志正招标公司或者采购人实施相关调查核实工作的。

（二）供应商出现下列情形之一的，将报请政府采购监督管理部门处理：

1.供应商提供盗版、来源不明、假冒伪劣等不合格产品的；

2.供应商提供虚假材料或虚假证明的；

3.与其它供应商恶意串通的；

4.发生其他违规或违约情况的。

- 六、其他

（一）供应商参与网上竞价活动，应认真阅读理解竞价文件和竞价公告要求，在保证货源和服务的前提下正确报价，遵循竞价文件和竞价公告约定的事项，在竞价结果公告发布后尽快与采购人联系商定签订合同事宜，按合同约定提供货物和相关服务。供应商如因自身原因导致报价无效或者未能履约的，相关责任自行承担。

（二）志正招标公司负责做好竞价平台的建设、维护、管理等工作，依法进行采购需求核查、竞价结果复核，记录采购过程，发现异常情况保留调查核实的权利。

- 第五部分 响应文件格式

附件1：

# 成交报价确认函

_(采购人单位名称）_：

我单位于______年____月____日在贵单位的___________项目（项目编号：__________）的网上竞价中，最终成交报价为：

我单位总报价为：_____________；其中：

| 序号 | 名称 | 型号/规格（若以下无特别说明，则规格要求不低于以下要求） | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （元/人民币） | 总价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6孔板配套圆形细胞爬片 | 适配6孔板，100片/盒，直径24mm，TC处理，伽马射线灭菌 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 2 | 12孔板配套圆形细胞爬片 | 适配12孔板，100片/盒，直径20mm，TC处理，伽马射线灭菌 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 3 | 24孔板配套圆形细胞爬片 | 适配12孔板，100片/盒，直径14mm，TC处理，伽马射线灭菌 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 4 | 实验室棕色玻璃瓶 | 1000ml/个，GL45；尺寸(直径*高)：101*230mm，棕色玻璃瓶，紫外线吸收可达500nm光波长 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 陶瓷圆底蒸发皿 | 200ml/个， 6个/盒，高瓷高白，内外上釉，边缘除外，口大底浅。上径110mm，高44mm | 盒 | 2 |  |  |  |
| 6 | 精装高硼硅盖玻片 | 24×24，200片/盒，尺寸：24×24×0.13-0.17毫米，采用高硼硅材质。有效期：18个月。 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 7 | 精细镊(11cm, 弯) | 1把/袋，精细镊(11cm， 弯) | 袋 | 1 |  |  |  |
| 8 | 冰箱温度计 | 尺寸：122*30mm，材质：304不锈钢、ABS环保树脂；高精度机芯；环保航空煤油，物理感应，无需电池；标示清晰易见；带双吸盘，吸力强，可吸可挂；测温范围：-40℃-20℃，测量精度±2℃ | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 血糖试纸 | 50片/盒，辅理善越佳至新，适配仪器 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 10 | 一次性采血针 | 100支/盒，33G | 盒 | 2 |  |  |  |
| 11 | 一次性胶头滴管 | 3ml（全长155mm、管宽8mm、分度值0.5ml），100支/包 | 包 | 20 |  |  |  |
| 12 | 塑料废液桶 | 25L白色、材质：HDPE、 含内盖外盖、耐酸碱 | 个 | 10 |  |  |  |
| 13 | 消毒酒精 | 95%乙醇消毒液，500mL/瓶， 30瓶/箱 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 14 | 自吸过滤式防毒面具组合（防护有机气体和蒸汽） | 1个防护面具+3个配套滤毒盒+配套滤棉+配套滤棉盖（防护有机气体和蒸汽，如苯及其同系物、 汽油、二硫化碳等） | 套 | 10 |  |  |  |
| 15 | 无尘棉签 | 无尘棉签，货号：5080-5400，100/pk，或者货号：A0301-02000，或者货号：CC-6698-01，适用于GC/MS、LC/MS/MS等仪器清洗质谱端使用 | 包 | 4 |  |  |  |
| 16 | 无尘纸 | 无尘纸，原生木浆，白色，单层，11.0cm*21.3cm，280张/盒，纸盒装，抽取式设计，适用于GC/MS、LC/MS/MS，UV-VIS等仪器精密部件擦拭使用 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 17 | 银色钳口铝盖 | 20mm，含蓝色硅胶/PTFE垫片； 100个/罐 | 罐 | 24 |  |  |  |
| 18 | 溶剂效应消除器 | 常规HPLC分析型（最高耐压40Mpa），Solvent-Smoother Solvs-AB，适用于液相色谱仪。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | DAISOPAK(SP-100-5-ODS-P)液相色谱柱 | 填料：DAISOGEL；内径：4.6mm；柱长：250mm；粒径：5μm；细孔径：10nm；比表面积：450m²/g；C%：17；pH范围：2-9。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 20 | DAISOPAK(Capcell Pak C18（MGII）)液相色谱柱 | 250mm×4.6 mm，5μm， 填料：CAPCELL PAK MGII C18，含碳量15，细孔径10，密度2.7，粒径5，pH值范围2-10， 比表面积260。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 21 | SH-I-624Sil MS 气相色谱柱 | 6%的氰基丙基94%二甲基聚硅氧烷、低流失适合GCMS/MS， 温度范围：-20到300/320℃， 规格：0.32mmx1.8μmx60m。 岛津SH-I-624Sil MS 气相色谱柱 货号：R221-75963-60 安捷伦VF-624ms 货号：CP9105 赛默飞TG-624Sil MS GC气相色谱柱 货号：26059-3410 | 根 | 1 |  |  |  |
| 22 | 气相色谱仪气体过滤套件（三位过滤套装，FID） | 三位过滤套装（3 Filters Kit - 1／8＂SS for FID），内含：一个含有不锈钢1/8通用接头的三位底座，一支氧气/水分/碳氢化合物三合一净化管和二支烃类/水分净化管， 2套3mm压环。适用于岛津Nexis GC-2030气相色谱仪，FID检测器。需提供原厂配件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 气相色谱质谱联用仪氦气过滤器 | 氦气过滤器（GAS FILTER，FOR HE），适用于岛津GCMS-QP2020NX SYSTEM气相色谱质谱联用仪，需提供原厂配件。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 24 | 气相顶空脱活进样针 | 适用于岛津HS-20顶空自动进样器，需提供原厂配件。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 气相顶空进样样品环1mL | 1mL，适用于岛津HS-20顶空自动进样器，需提供原厂配件。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | C18保护柱套装 | 填料：C18，（1个柱套+3个柱芯，5μm）/套，4.6*10mm，5um， 需提供原厂配件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 原子荧光气液分离器 | 2部分玻璃器件组成，其中1个长度约为11cm侧面有3个接口，上下底部均为密封；另一个长度约为4.6cm顶部、侧面各有1个接口，底部密封。2玻璃器件/盒。适用于北京吉天AFS8220型双通道原子荧光分光光度计，与蠕动泵进样配套。需提供原厂配件。 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 28 | 原子荧光进样针 | 透明玻璃材质，长约21cm，外径4mm，内径2mm，最低端收口处内径为1mm，5支/盒。适用于北京吉天AFS8220型双通道原子荧光分光光度计，与蠕动泵进样配套。需提供原厂配件。 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 29 | ICP-MS进样毛细管（英文名：Sample inlet tubing，Polyethylene） | Sample inlet tubing，Polyethylene，1.5 mm ODX，0.63 mm ID，analytik jena；适用于耶拿PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪，外径1.5mm；内径：0.63mm。需提供原厂配件。 | 包 | 2 |  |  |  |
| 30 | ICP-MS样品泵管（英文名：Pump tube black/black） | analytik jena；适用于耶拿PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪， 普通口，内径：0.03英寸， 长约41.5cm，12根/包， Pump tubing black/black(0.03 in.ID，pack 12 pieces)。 需提供原厂配件。 | 包 | 2 |  |  |  |
| 31 | ICP-MS样品泵管（英文名：Pumpschlauch sw/sw FT） | Pumpschlauch sw/sw FT(Country of origin:US），analytik jena；适用于耶拿PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪，带喇叭口， 12根/包。需提供原厂配件。 | 包 | 2 |  |  |  |
| 32 | ICP-MS标准矩管（英文名：ICP-MS Torch） | analytik jena；适用于耶拿PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪，Standard ICP-MS Tcrch with 2.4 mm injector，quartz ，basic configuration 石英材质。 需提供原厂配件。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 33 | HSS T3液相色谱柱 | HSS T3，2.1 mm×100mm×1.8 μm，高强度硅胶（HSS），粒径100A，碳含量 11%，pH范围2～8，适用于Waters TQ-S micro 型液质联用仪。需提供原厂配件。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 34 | Z型平台石墨管 （英文名：Z-tube with PIN-platform） | 适用于德国耶拿ZEEnit 650P型石墨炉原子吸收光谱仪，Z型，中间带平台的石墨管，10个/盒，长4cm*宽1.8cm*厚度0.8cm。能置放于德国耶拿ZEEnit650P型石墨炉原子吸收光谱仪的石墨炉腔体中，并能完成进样功能。 需提供原厂配件。 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 35 | 石墨炉进样导针 （英文名：Tubing guide for autosampler AS-GF） | 适用于德国耶拿ZEEnit 650P型石墨炉原子吸收光谱仪，适用于108位进样器，不锈钢耐酸进样针，外围有塑料皮壳，用于调节进样长度。能置放于德国耶拿ZEEnit650P型石墨炉原子吸收光谱仪的进样臂上，中间能通过进样毛细管，并能完成吸取样品、把样品溶液吸取到Z型石墨管中的功能。 进样针总体长度：9cm±0.5cm。需提供原厂配件。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 离子色谱仪 高压泵密封圈 | 适用于万通Metrohm 930 Compact IC Flex离子色谱仪IC泵的专用活塞密封圈（橙色）。 需提供原厂配件。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 37 | 大孔吸附树脂AB-8 | cas号：9003-69-4， 规格：500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 38 | 储液球玻璃砂芯板层析柱 | 规格：壁厚2.5mm，标口24/29，管径30mm，有效高度500mm， 四氟活塞 | 支 | 2 |  |  |  |
| 39 | 机械泵泵油 | 适用于Waters TQ-S micro 型液质联用仪配套的SOGEVAC SV40 BI真空泵。leybonol LVO 110真空泵油，1L/瓶，Hydrocracked mineral oil，黏度：at 40 °C 32mm2/s，at 100°C 5.5mm2/s；或者waters P/N 700005038。 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 40 | EN萃取盐包 | 50袋/盒，每袋内含4g硫酸镁、1g 氯化钠、1g柠檬酸钠、 0.5g 柠檬酸氢二钠， 农残检测QuEChERS法用 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 41 | dSPE分散固相萃取净化管 | 15mL净化管，50管/盒，每管内含885 mg硫酸镁、150 mg PSA、15 mg GCB， 农残检测QuEChERS法用 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 42 | 塑料自封袋 | 17cm*25cm，食品级PE材质， 加厚16丝，200只/包 | 包 | 2 |  |  |  |
| 43 | 塑料自封袋 | 22cm*32cm，食品级PE材质， 加厚16丝，200只/包 | 包 | 2 |  |  |  |
| 44 | 离子色谱仪 高压泵氧化锆活塞 | 适用于万通Metrohm 930 Compact IC Flex离子色谱仪IC泵的氧化锆活塞，专用材料：Ceramic， 材料说明：氧化锆（ZrO2)，外直径（mm）：6，长度（mm）：66。需提供原厂配件。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 45 | 空心阴极灯（两脚）-银灯 | 适用于安捷伦240FSAA型火焰原子吸收光谱仪，型号：AS-1，两脚，推荐使用波长328.1nm；推荐工作电流3mA，最大工作电流15mA，起辉电压≤360V，使用寿命：5000 mA/h。出厂日期不得早于2023年6月。需提供原厂配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 46 | 离子色谱仪 Metrosep A Supp 18-250/4.0 色谱柱 | 外壳材料：PEEK，底座材料：Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups，颗粒大小：3.5μm，标准流量：0.5mL/min，最大压力：22 Mpa，最大流量：0.65 mL/min，pH 范围：3-13，柱尺寸：250 x 4.0 mm，温度范围：10–50℃，标准温度：30℃，适用于万通Metrohm 930 Compact IC Flex离子色谱仪。 需提供原厂配件。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 47 | 离子色谱仪 Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 | 外壳材料：PEEK，底座材料：Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups，颗粒大小：3.5μm， pH 范围：3-13， 柱尺寸：5 x 4.0 mm， 适用于万通Metrohm 930 Compact IC Flex离子色谱仪。 需提供原厂配件。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 48 | ICP-MS在线内标三通 | analytik jena；ICP-MS-Consumables Y-connector (1/16 in. ID) 在线内标Y型三通，适用于德国耶拿PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪，作用于进样泵管与内标泵管的连接。需提供原厂配件。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 49 | 智能涡轮流量计 | 流量范围：能覆盖0.62-4.16L/min，DN4外螺纹接口，精度±1.0%，支持电池供电 | 套 | 2 |  |  |  |
| 50 | 园艺剪刀 | 8寸 | 把 | 2 |  |  |  |
| 51 | 液质联用仪 ESI 不锈钢毛细管 | 适用于Waters TQ-S micro液质联用仪ESI源，Capillary Tube。ESI源毛细管喷针，样品通过该毛细管喷针，形成电喷雾羽流进入取样锥孔。需提供原厂配件。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 52 | 40mL吹扫捕集样品瓶盖（EPA瓶盖） | 100个/袋，标准口径：24-400，螺纹开孔拧盖，带低流失PTFE（或Teflon）/硅胶隔垫（预装）， 适用于40ml吹扫捕集样品瓶， 适用于VOC分析 | 袋 | 3 |  |  |  |
| 53 | 酶标板 | 高结合力可拆，配8孔条，300-400ng/cm2，10块/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 54 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色 PTFE/白色硅胶隔垫、预开口) | 含红色 PTFE/白色硅胶隔垫、 预开口，规格：9mm，1000个/袋 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 55 | 原子荧光供电插头 | 绿色插头加白色软电线， 其中绿色插头规格：4cm*1.5cm*厚度0.8cm， 白色软电线规格：长约29cm， 为2股软电线缠绕在一起， 电线末端带环形铜片。 适用于原子荧光炉丝供电。 适用于北京海光AFS9700型双通道原子荧光分光光度计的炉芯供电。需提供原厂配件。 | 条 | 5 |  |  |  |

我单位书面确认以上报价真实有效，并同时做出以下承诺：

1. 以上报价与我单位在志正快速采购平台中的网上报价一致。

2. 在竞价结束后2个工作日内将本确认函打印盖章并扫描上传至志正快速采购平台中。

3. 不满足以上任一条件，采购人有权另行选定成交人。

报价单位：(单位名称并加盖公章)

发函日期：_______

附件2：

# 提供最新的供应商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

附件3：

# 资格声明函

广东志正招标有限公司：

关于贵公司的     （项目名称）             （项目编号：               ）的协商邀请，本单位（企业）自愿参加该项目的响应报价，现声明如下：

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：     年   月   日

重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大  数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

附件4：

- 承诺函

广东省生物制品与药物研究所、广东志正招标有限公司：

关于贵单位的     （项目名称）             （项目编号：           ）的投标邀请，本单位（企业）自愿参加投标，现承诺如下：

本单位（企业）承诺：

★1.成交供应商提供的货物必须为原厂正规产品且与报价单一致，供货时试剂耗材有效期不得少于试剂耗材规定有效期的75%（如“二、项目采购清单”中另有规定的除外）。

★2.本项目不接受快递、物流等形式第三方送货，所有产品成交供应商须送到采购人指定地点；

如有弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位（企业）承担。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：