格式五：

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用于采购包2： 露点仪发生器： ★3.1 发生露点范围：不低于-98℃至﹢18℃； ★3.2 输出精度：±0.3℃； ★3.6 露点控制：全自动微机控制，有露点分析与判定系统 |  |  |
| 2 | 适用于采购包3： 电子式互感器校验仪： ★3.1标准信号输入 3.1.1标准电压信号输入：100V、100/√3V，电压范围（0～120%）Un； 3.1.2标准电流信号输入：5A，电流范围（0～120%）In； |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。