# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2024-13022

#### 采购项目编号：440101-2024-13022

#### 项目名称：广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验实训室建设——锂离子电池组装与检测建设项目

#### 采购人：广州番禺职业技术学院

#### 采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东志正招标有限公司受广州番禺职业技术学院的委托，采用公开招标方式组织采购广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验实训室建设——锂离子电池组装与检测建设项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验实训室建设——锂离子电池组装与检测建设项目

采购计划编号：440101-2024-13022

采购项目编号：440101-2024-13022

采购方式：公开招标

预算金额：2,047,590.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(子项目1):

采购包预算金额：1,061,300.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 子项目1其他设备 | 1(批) | 详见第二章 | 751,200.00 | 否 |
| 1-2 | 教学仪器 | 氮气吸附脱附仪 | 1(台) | 详见第二章 | 310,100.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后120个日历日内完成货物安装、调试、验收并交付采购人使用。

采购包2(子项目2):

采购包预算金额：830,990.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 教学仪器 | 精密手套箱 | 1(套) | 详见第二章 | 286,000.00 | 否 |
| 2-2 | 教学仪器 | 子项目2其他设备 | 1(批) | 详见第二章 | 544,990.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后120个日历日内完成货物安装、调试、验收并交付采购人使用。

采购包3(子项目3):

采购包预算金额：155,300.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 教学仪器 | 高精密天平 | 3(台) | 详见第二章 | 94,500.00 | 否 |
| 3-2 | 教学仪器 | 子项目3其他设备 | 1(批) | 详见第二章 | 60,800.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后120个日历日内完成货物安装、调试、验收并交付采购人使用。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供签署及盖章合格的投标函。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供签署及盖章合格的投标函。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供签署及盖章合格的投标函。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供签署及盖章合格的投标函。【重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（子项目1）：全部货物的制造商须为符合政策要求的中小微企业，投标人应按规定提供中小企业声明函。（注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）投标商需在《中小企业声明函》中说明各产品制造商的中小微情况。

采购包2（子项目2）：全部货物的制造商须为符合政策要求的中小微企业，投标人应按规定提供中小企业声明函。（注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）投标商需在《中小企业声明函》中说明各产品制造商的中小微情况。

采购包3（子项目3）：本采购包非专门面向中小企业采购。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（子项目1）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

采购包2（子项目2）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

采购包3（子项目3）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东志正招标有限公司（https：//www.zztender.com/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州番禺职业技术学院

地址：广州番禺沙湾镇市良路1342号

联系方式：020-34832745

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式：020-87554238

#### 3.项目联系方式

项目联系人：广东志正招标有限公司

电话：020-87554238

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

说明：

1、投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2、本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3、本招标文件中，打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4、本项目采购包1（子项目1）、采购包2（子项目2）、采购包3（子项目3）对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

5、本项目核心产品为：

采购包1（子项目1）核心产品为：氮气吸附脱附仪

采购包2（子项目2）核心产品为：精密手套箱

采购包3（子项目3）核心产品为：高精密天平

投标人需在投标文件中列明所投产品的品牌。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标须知前附表”约定的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（子项目1）：本采购包整体专门面向中小企业采购。全部货物的制造商须为符合政策要求的中小微企业，投标人应按规定提供中小企业声明函。（注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）投标商需在《中小企业声明函》中说明各产品制造商的中小微情况。

采购包2（子项目2）：本采购包整体专门面向中小企业采购。全部货物的制造商须为符合政策要求的中小微企业，投标人应按规定提供中小企业声明函。（注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）投标商需在《中小企业声明函》中说明各产品制造商的中小微情况。

采购包3（子项目3）：本采购包非专门面向中小企业采购。

原因和情形为：按照规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

7、★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

8、★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

9、采购清单及技术参数（指标）要求

采购包1（子项目1）：

表一：子项目1其他设备

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热重-差热扫描量热联用仪 | 1、温度范围：室温～1550℃ 2、温度准确度：0.1℃. 3、升温速率：0.1℃～100℃/min， ▲4、两种炉体升温控温模式：①根据样品热电偶控制升温②根据炉温热电偶控制升温，并且两种工作模式可通过软件设置任意切换。 ▲5、炉体自动升降可控、定位准确，提高了测量的重复性。 ▲6、具有全自动温度，质量校准系统 ▲7、在≥1550℃下可恒温≥72小时，预留水蒸气进气口和通讯联控接口；选配水蒸气通入系统后，能实现水蒸气状态下检测试验，水蒸汽温度在100～450℃任意可调；水蒸汽浓度调节范围：0.01～100%任意可调；水蒸汽发生器含有水蒸气温度、发生量、压力、流量一体化控制系统。可做氧化、老化、水蒸气实验；压力范围：0.1～5Mpa（可调）。 ▲8、配备快速降温系统（从1550℃降至室温≤15min）。 ▲9、具有步冷曲线绘制功能、结晶动力学计算功能。 10、TG量程：1mg～200mg（更换支撑杆实现0～5g可调）；解析度：≤0.1µg；噪声：＜0.1µg。 11、DTA量程：±10µv～±2000µv(无量程控制)； 解析度：≤0.01µv； DSC量程：±1mW～±500mW；精度：±0.1µW。 12、软件功能：横坐标轴可选择温度或时间作标尺；纵坐标轴可选择绝对重量或百分比作标尺；可完成 DTA、TG、DTG、DDTG等常规数据处理。 13、可完成DTA峰面积、热焓计算、数据比较、多种算法计算活化能、玻璃化温度、比较法测量比热等特殊数据处理；还可根据用户给出的计算公式或计算方法，及时提供相应的软件。 14、全部测量过程自动完成，自动绘图。系统采集试样过程中，可任意时刻截图，根据输出信号大小自动变换量程。 15、气氛控制系统：采用质量流量控制器，两路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换，精度高、重复性好、响应速度快，可定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统。 16、仪器扩展性：选配恒温控制系统后，可与红外光谱仪、质谱仪、色谱仪联用。可进行焦油及各种反应气体的二次检测。控温范围：RT～400℃，控温精度：±0.1℃。 17、真空度：仪器本身有真空密封措施 ▲18、并预留尾气处理单元接口：整个设备由加热炉密封腔体的排气通道上安装的冷凝器和气液分离器组成。反应所生成的残余物经过通道排至冷凝器中降温处理，再直通分离器处理收集。 ▲19、需与仪器配套的3D虚拟仿真软件 配备不低于英特尔i7及以上档次处理器、内存8G及以上、屏幕27寸及以上操作端连接仪器操作。 | 1 | 台 |
| 2 | 静态热机械分析仪 | 1、仪器概述 热机械分析仪是指在程序温度下和非震动载荷作用下，测量物质的形变与温度时间等函数关系的一种技术，主要测量物质的膨胀系数和相转变温度等参数。广泛应用于塑料、橡胶、薄膜、纤维、涂料、陶瓷、玻璃、金属材料与复合材料等领域。 2、仪器特点 软件可生成如下曲线图谱： 时间-形变曲线、时间-等速升温曲线、温度-形变曲线。 软件处理功能：在不同图谱之间便捷切换功能、按显示比例打印预览和打印功能、实验数据保存功能、历史实验数据调用功能、实验数据导入导出功能。 ▲自动测得玻璃化温度（Tg）、流动温度（Tf）、熔点（Tm）。 3、结构组成 主要由机架、压头、加荷装置、加热装置、形变测量装置、记录装置、温度程序控制装置等组成。 4、仪器指标 - 温度范围：室温～950℃ - 升温速率：0.1～10℃/min - 温度精确度：±0.1℃ - ▲量程：±1000μm - 灵敏度：≤0.1μm - ▲位移分辨率：150nm～1μm - ▲位移精度：±0.01mm - 测试气氛（选配）：惰性 - 最大样品尺寸-固体：0.3～5mm(高) - 测试方式：静态测试 - 测量精确度：±0.1% - 电源电压：220V±10﹪ （14）配备不低于i7及以上档次处理器、内存8G及以上、屏幕27寸及以上操作端连接仪器操作。 - 工作时间：可以长时间连续工作 | 1 | 台 |
| 3 | 卡尔费休水分检测仪 | 1、测定原理：卡尔费休库伦法（电量法） 2、测量速度：33.3 μg H2O/s（最大） 3、测量范围：2 μg H2O至120mg H2O 4、测量准确度：含量在低于10μg水微克时，误差≤±2μg ,水含量在10微克-500微克水以上时，误差≤±5μg(不含进样误差) 标准比偏差≤0.2% 5、测量分辨力：≤0.1 μg H2O（微克水） 6、电解电流：0～400mA 7、水含量（浓度范围）：1ppm～1000000ppm（0.0001%-100%） 8、搅拌速度：旋钮式无极调节 9、漂移值空白值扣除：自动扣除 10、特殊功能：漂移系数修正、电解速率调节、故障自检提示 11、显示及操作：≥128*64蓝屏液晶显示 12、日历/时间：当前时间、日期、检测时间日期显示 13、终点指示：屏幕提示 / 声音警告 / 终点灯指示 14、使用环境：温度2℃～50℃，湿度＜90% | 2 | 台 |
| 4 | 介电常数及介质损耗测试仪 | 1、信号源范围DDS数字合成信号：10KHZ-70MHz 2、信号源频率覆盖比：16000:1 3、信号源频率精度 6位有效数：3×10-5 ±1个字 4、采样精度：≤12BIT 5、Q测量范围：1～1000自动/手动量程 6、Q分辨率：≥4位有效数,分辨率0.1 7、Q测量工作误差：＜5% 8、电感测量范围 ≥4位有效数,分辨率0.1nH：1nH-140mH分辨率0.1nH 9、电感测量误差：＜2% 10、调谐电容：主电容17-240pF 11、电容直接测量范围：1pF～25nF 12、调谐电容误差：±1 pF或＜1% 13、分辨率：≤0.1pF 14、谐振点搜索：自动扫描 15、Q合格预置范围 ：5～1000声光提示 16、Q量程切换：自动/手动 17、LCD显示参数：F，L，C，Q，Lt，Ct,Er,Tg波段等 18、自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能(独创)：有 19、大电容值直接测量显示功能：测量值可达25nF 20、介质损耗系数：精度 万分之一 21、最小介损系数：万分之一 22、介电常数：精度 千分之一 23、材料测试厚度：1mm～10mm | 1 | 台 |
| 5 | 万能材料试验机 | 1、最大试验力：≥10KN 2、最大拉伸：≥600mm 3、压缩空间：≥800mm 4、最大试验宽度：≥320mm 5、试验机等级：1级 6、试验力测量范围：2%～100%FS 7、试验力测量精度：±1% 8、试验力分辨力：满量程的1/500000（全量程只有一个分辨力，不分档） 9、位移测量精度：±0.5% 10、位移测量分辨力：≤0.01mm 11、变形测量精度：±0.5% 12、变形测量分辨力：≤0.01mm 13、位移控制速度范围：0.01～500mm/min 14、位移控制速率精度：速率＜0.01 mm/min时，设定值的±1.0%以内； 15、速率 ≥0.01 mm/min时，设定值的±0.2%以内； 16、含1套拉伸夹具、1套压缩夹具。 17、配备不低于英特尔i7及以上档次处理器、内存8G及以上、屏幕27寸及以上操作端连接仪器操作。配备打印装置即时输出测试结果。 | 1 | 台 |
| 6 | XRF分析仪 | 1、快速分析从钛（Ti）到钚 (Pu)之间的二十五种以上元素的含量。 ▲2、一键式防呆操作，去除复杂的操作选项，有效防止人为误操作。 3、高灵敏度Si-Pin探测器；（解析度≤180eV）。 4、靶材：银靶。 5、≥800MHz高性能处理器。 6、外置316标准片/窗口保护盖。 7、≥8G大容量数据存储卡：≥40000组数据及光谱图 ▲8、手机、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输。 9、测试环境：温度-20～+40℃，湿度＜80%RH。 10、配备10种以上材料样品供教学展示使用。 | 1 | 台 |
| 7 | 电导率仪 | 1、方块电阻范围：10^-5～2×10^5Ω/□ 2.、阻率范围：10^-6～2×10^6Ω-cm 3、电导率范围：5×10^-6～10^6s/cm 4、测试电流范围：0.1μA ，1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA 5、电流精度：±0.1%读数 6、显示读数：液晶显示：电阻、电阻率、方阻、电导率、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、压强 7、测试方式：四探针普通单电测量+手动液压 8、模具：模具内径≥10mm； 9、压力量程选购≥200kg； 10、 模腔行程：0～20mm（样品压实厚度建议在4mm内） 11、高度测量范围： 高度测量范围：0.01～10.01mm，测量分辨率≤0.01mm 12.、恒压时间：0～99.9s（需人工记录） 13、误差：≤4.5%（平均性误差，人为因数外） | 2 | 台 |
| 8 | 锂电池测试系统 | 1、输入电源：220V±10%/50HZ±10% 2、电流量程：5mA～10mA ； 3、电压范围：25mV～5V 最低放电电压：-5V 4、工作模式:恒流充放电、恒压充电、恒功率放电、恒阻放电、静置 5、通道特点：恒流源与恒压源采用双闭环结构 6、通道控制模式：独立控制 7、电压电流采样检测：四线制连接 8、输入阻抗:≥1GΩ 9、电压精度：不低于±0.05%FS 10、电流精度：不低于±0.05%FS 11、含操作主机1台：配备不低于i7及以上档次处理器、内存8G及以上、屏幕32寸及以上操作端连接仪器操作 12、含配套中位机2台，20层机架一个。 | 16 | 台 |
| 9 | 体视显微镜 | ▲1、变倍比：6.3：1物镜变倍范围0.8X-5X ▲2、基本放大倍数:8X-200X 3、目镜 高眼点大视场10X/22，两只目镜都有视度调节±5屈光度.增加物镜和目镜各5套。 ▲4、工作距离:物镜1X.实际工作距离≤115mm 5、光源:采用先进的110V～220V自适应宽压电源。上光源，环形落射LED光源。下光源LED.亮度可调。上下光源可以同时开启使用。 ▲6、双目目镜简:45度±10%倾斜,瞳距52～75mm、。目镜筒有自锁装置，防止目镜在搬运过程中自动滑落 7、调焦机构：粗调力矩可调，升降范围160MM±10%。；连续调焦105MM±10%。支架换位55MM±10% ▲8、防霉密封功能:A变倍镜筒、10X目镜都具有密封功能,显微镜在湿度高的环境下仍能方便使用。B物镜底端再行加上光学镜片，使其光学部分最大限度的达到整体密封性，在任何的气候及环境内使用都可避免霉菌的侵害。延长显微镜的使用寿命。 ▲9、人机学一体化设计，低手位调节手轮。操作者在长时间使用过程中可将肘关节等易疲劳的部位放置在工作台面上，无需悬空操作。 10、加大底座设计≥29cmX24cm，不仅仪器稳定性优良而且便于放置大型试样 | 1 | 台 |
| 10 | 硬度计 | 1、显示屏：≥2.4寸背光点阵屏(黑白) 2、测量范围：170～960HLD 3、示值误差：±6HL@760HLD,±10HL@530HLD 4、测量方向：支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上(360度) 5、硬度测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 6、强度测量材料：低碳钢、高碳钢、铭钢、铭钒钢、铭镍钢、铭铝钢、铭镍铝钢、铭锰硅钢、越高强度钢、不锈钢 7、硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) 8、存储容量：≥800组(冲击次数1-32) 9、电池：内置≥3.7V 2000mAh理电池 10、充电规格：Type-C/USB接口 11、工作温湿度：0°C～40°C，10%RH～80%RH,±10% 12、配备1块标准硬度块 | 10 | 台 |
| 11 | 铁基铝基两用涂层测厚仪 | 1、测量方法：F 磁感应 / NF 涡流 2、测量范围：0～1000 um / 0～40 mil (标准量程) 3、分辨率：≤0.1 um / 1 um 4、最小曲面 F： 凸 1.5 mm / 凹 25 mm N： 凸 3 mm / 凹 50 mm ±10% 5、最小测量面积：≤6 mm 6、最薄基底：≤0.3 mm 7、准确度：1～3%n 或 2.5 um 8、自动关机 9、公制 / 英制：可选择 10、电池电压提示：低电压提示 11、工作条件 温度：0～40 °C， 湿度： 10～90 %RH ±10% | 10 | 台 |
| 12 | 振实密度测试仪 | 1、输入电源： AC220V±10% 50Hz±10% 2、试样重量： ≤500.00g 3、试样体积 ：≤250.00ml 4、单次振动次数： 0～99999 次 5、电机允许力矩： ≥0.86 N.m 6、振动频率： 0～300rpm 7、振动幅度 ： 3～14mm 8、重复性误差： ≤1% 9、准确性误差 ：≤1% 10、测量精度： ≤0.0001 11、工位数： 1 12、量桶容量 ：25ml、100ml 13、连续工作时间： ＜8h | 2 | 套 |
| 13 | 粘度仪 | - 供电电源：交流220V±10%，50Hz±10% - 功率：12w±10% - 显示方式：LCD液晶显示 - 测量范围：1～2*106mPa.s - 转子规格：1-4 号转子，可选配 0 号转子 - 转子转速：0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分 - 读数稳定光标：竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 - 测量精度：±2%（牛顿液体） - 重复性误差：±1%（牛顿流体） - 定时时长：40s～99min59s/连续工作 - 工作环境：温度5℃～35℃，相对湿度不大于80% | 2 | 台 |

表二：氮气吸附脱附仪

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气吸附脱附仪 | 1.工作条件 1.1：工作环境温度 5～35℃ 1.2：工作环境湿度 ≤ 85% 2.技术指标 2.1测试范围及方法：0.0005（m2/g）--至无上限（比表面积）；2nm—500nm（介孔及大孔分析）；0.35nm-2nm（微孔常规分析）；总孔体积 0.0001cc/g--至无上限。 2.2测试精度：比表面积重复精度±1%；最可几孔径重复精度≤0.02nm； ▲2.3分析站位数：具有≥6个独立的分析站，各分析站可独立工作，≥6个分析站站处于同一个液氮杯中；每个站位都配置0～1000torr原装进口电容薄膜压力传感器，读数精度误差≤0.15%，压力传感器数量不少于8个。 ▲2.4 运行方式：具备运行过程全自动化，样品脱气完成后自动切换到杜瓦杯进入测试模式，无需人工取下加热炉或者液氮杯，也无需人为转移样样品，全自动原位脱气及测试，无需人工干预。 2.5程序升温脱气：配置真空硬质加热炉，软件控制程序升温，室温-400℃，精度优于≤0.1℃； 2.6智能脱气完成判断：具备软件智能自动判断功能，根据压力变化自动判断脱气效果； 2.7防飞扬脱气：具备“程序控压”+“程序控温”脱气功能，根据压力变化自动控温控压，有效防止样品飞扬； ▲2.8氦污染消除功能：具备氦气测试死体积→真空加热脱气→吸附测试流程，解决微孔分析的氦污染难题，提高测试准确度； ▲2.9支持自动循环测试：具备自动脱气+测试循环测试功能，实现多次重复性自动测试功能； ▲2.10便捷安装密封：具备单分析站≥6支样品管一次性密封技术，无需单支逐个密封. ▲2.11气路系统全恒温：仪器内部气路系统全恒温至40℃ ±10%，精度优于≤0.1℃ ±10% 2.12测试理论：吸附、脱附等温线测定；BET比表面测定(单点/多点法)；朗格缪尔(Langmuir)比表面；统计吸附层厚度法外比表面；BJH法孔容孔径分布；MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布；D-R法微孔分析；t-plot法(Boder)微孔分析；H-K法(Original)微孔分析；MP法(Brunauer) 微孔分析；真密度测试；粒度估算报告。具有IASTL理论模型；吸附/脱附报告模型。 ▲2.13饱和蒸汽压（P0）测试站：需具备配置独立压力传感器的饱和蒸汽压（P0）测试站，P0测试站为具有热阻隔结构的不锈钢螺旋状P0管。 2.14真空系统：真空系统配备独立的双级机械真空泵，极限真空达到10-2Pa，机械真空泵采用外置形式，避免内置真空泵工作过程中震动，影响仪器气密性。 2.15杜瓦杯：配备≥3升的大容量小口径杜瓦瓶，保温时长≥140h，保证至少90小时无需添加液氮； 2.16具备智能自检流程，智能判断样品管是否安装，试管夹套是否拧紧有无漏气 2.17采用交互式数据处理软件可实现仪器的全自动运行，长时间实验完全无需人工值守，具有多种测试方案可选，报告自动取点，快速生成，测试报告具备自诊断功能，帮助用户判断测试结果可靠性。 2.18设备具备与天平联动功能（有数据端口的天平），实现称量后数值上传到软件，并生产称量重量文件。 2.19配置：主机一台；双级高性能真空泵一台；3L液氮杜瓦杯一个；减压阀（输出0.34MPa）2个；标准样品一套；5ml标准样品管18套 2.20含操作主机3台： CPU不低于英特尔i7及以上档次，内存8G及以上，屏幕为27寸及以上 | 1 | 台 |

采购包2（子项目2）：

表一：精密手套箱

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密手套箱 | 1.手套箱箱体： 1.1模块化箱体：模块化设计，端板法兰结构，可与其他箱体连接扩展。 ▲1.2手套箱气密性为行业一级标准，箱体泄漏率小于0.002vol%/h（提供相对气压>+10mabar及<-10mabr时泄漏率检测报告)； ▲1.3箱体内部有效尺寸不少于：长1800mm，深780mm，高900mm。为单面双工位操作布局，手套箱前方安装有钢化玻璃面板，厚度10mm，具有弹性。前面板安装有4个手套孔和手套。 1.4箱体支架高度：约1000mm。 2.微型过渡舱： ▲2.1箱体右侧集成一个大过渡舱，直径约390mm，长度约600mm，内有滑盘。舱门为铝合金；厚度不小于10mm，气弹簧助力开启；过渡舱极限真空度<3 Pa。采用 304不锈钢 2.2微型过渡舱，安装于箱体右侧板，长度约400mm，直径约150mm内部带有滑盘。采用 304不锈钢。舱门为铝合金；厚度不小于10mm，压盖式设计，结构坚固稳定。 过渡舱极限真空度<3 Pa 3 气体净化系统 3.1单柱气体净化系统，配置1个净化柱。净化柱可再生，自动再生程序。可得气体纯度：H2O<1ppm, O2<1ppm。工作气体：氮气，氩气或氦气。 ★3.2再生气体：氮气/氢气混合气或者氩气/氢气混合气，再生程序可根据再生气中的氢气浓度调整（<4% 或 >4%氢气浓度对应不同再生程序），可用4%以下氢气浓度（氢气爆炸极限：4.0％～75.6％）再生气做再生，保证实验室安全。 3.3主控阀：电磁气动阀 3.4真空泵：配备真空泵，带原装气镇和油雾过滤器；抽速：12m3/h，极限真空度<3 Pa 3.5 ★循环泵：集成有循环泵，当压差为60mbar时，循环流量可达88 m3/h。循环功率可在60% ～100%内设置调整，箱体内压力可在+/-15mbar内任意调节。 3.6控制系统：PLC控制系统，彩色触摸屏控制，以及用于压力调节的脚踏板自动压力控制系统。 3.7快速清洗单元：快速清洗单元，最大200l/min气体流量，可程序设定冲洗时间（0～999min）。 3.8手套箱节能模式：包括如下功能：当过渡舱长时间不使用时，真空泵可以停止工作；将循环风机的转速将至节能模式；自动关闭箱体照明系统；在此模式下整个系统的能耗将降低90%。 3.9热交换器：安装在循环管路上，用于冷却循环气流。需要配置3-5升/分钟的冷却水，冷却功率约800W。 3.10泄漏率检测：可一键测试箱体泄漏率； 4 ▲水探头：检测范围：0～500ppm； PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，探头感测功能材质铂金和陶瓷纤维，灵敏度20mv/ppm，设计寿命可达5年以上，探头精准度：Urel≤3.0%(k=2，0-400μL/L)，（提供第三方机构出具的探头精准度校准资料)。 5 ▲氧探头：检测范围：0～1000ppm； PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，探头感测功能材质氧化锆，灵敏度10mv/ppm,设计寿命可达5年以上，探头精准度：Urel≤2.1%(k=2，0-150×10-6mol/mol)，重复性偏差:<0.5%，（提供第三方机构出具的探头精准度校准资料)。 6 溶剂吸附装置 6.1溶剂吸附装置，不少于5kg活性炭填充。用于清除手套箱内的溶剂蒸汽，保护净化材料。 ★6.2带有旁路系统，可选择开启或关闭溶剂吸附柱。便于更换活性炭。更换活性炭后可对吸附柱抽真空，排除空气，避免污染箱体内气氛。 | 1 | 套 |

表二：子项目2其他设备

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗机 | 1内槽容积：不小于10L； 2.震动头：6个震头； 3.内槽材质：304不锈钢； | 2 | 台 |
| 2 | 电动对辊机 | 1可轧样品厚度：0～1.8mm， 2可轧样品宽度：0～100mm， 3轧制间隙：0～1.8mm(可调)， 4轧制的材料硬度＜ HB300 5辊子直径：Φ96mm*100mm 6电压及频率：AC 220V，50Hz，功率：120W 7轧辊线速度：24mm/s，平整度：±0.01mm（二丝） ▲8指示精度0.01mm，安装了两个加热元件，每个加热元件的功率500W（投标人提供产品证明资料） 9外形尺寸：约390mm（L）x240mm（W）x 410mm（H）， | 4 | 台 |
| 3 | 注射泵 | 1.通道数量：1 2最大行程：≥140mm 3.行程分辨率：0.03125μm 4.线速度范围：1um/min～13mm/min 5.外形尺寸：约280*210*140mm | 1 | 台 |
| 4 | 匀质机 | 1.样品容量(H2O)0.001 ～1.5 L，最大粘度 5000 mPas 2、无极调速，速度范围 3000 ～ 25000 rpm，转速偏差 1 %，转速显示 LED 3、允许连续运转时间 100 %，噪音(无分散头) 75 dB(A) 4、延长臂直径 13 mm，长度 160 mm ▲5、电子过载保护、错误代码显示功能 ▲6、有两种尺寸的一次性塑料材质分散刀具可选（投标人提供产品证明资料） | 3 | 台 |
| 5 | 球磨机 | 1、研磨罐容积：50～1000ml 2、公转转速：5～400r/min 3、自传转速：10～800r/min 4、配置1L氧化锆罐4套 ，氧化锆球4套 | 1 | 台 |
| 6 | 防爆冰箱 | 1、总容积≥309L，冷藏容积≥210L，冷冻容积≥99L 2、冷藏温度（℃）：2～8℃可调，冷冻温度（℃）：-25～-15 3、耗电量（KWh/24h）：0.69，功率：138w 4、尺寸（深宽高）mm：约565*580*1830 5、防爆等级：ExdibmbIICT4GB | 1 | 台 |
| 7 | 小型离子溅射仪 | 1.系统采用单片机等微处理器控制，全数字显示 2.彩色液晶屏显示，屏幕不小于5英寸 3最大溅射电流不小于30mA，最小溅射电流不大于 3mA，步进量为 1mA 4.最长溅射时间不小于 900 秒 5具备电流保护和真空保护功能，在电流过大、真空度较差时保证设备安全 6极限真空优于 1Pa ▲7无需调节针阀，设定电流后，系统可自动调整至设定值（投标人提供证明文件） ▲8.可实时显示靶材使用时间和设备工作时间（投标人提供截图证明） ▲9可用实时曲线显示溅射电流和真空度（投标人提供溅射电流和真空度的实时曲线截图证明） 10配金靶φ57×0.12mm*1 ； 铂靶φ57×0.12mm*1 | 1 | 台 |
| 8 | 电动酸碱滴定仪 | 1.容量滴定单元：滴定分析重复性0.2% 2.电位滴定：测量范围（-1800.0～1800.0）mV，（0.00～14.00）pH 3.温度补偿：（-5.0～105.0）℃ | 2 | 台 |
| 9 | 离心机 | 1、最高转速 不低于16500rpm（转/分） 2、最大相对离心力RCF 18080(×g) 3、定时范围 0min～60min | 2 | 台 |
| 10 | 大烘箱 | 1、控温范围 室温+10℃～200℃ 2、温控方式 液晶显示,定时 3、尺寸 内部 450*400*450 (MM) 外部 740*618*630 (MM) 4、隔板 标配 2 块 | 1 | 台 |
| 11 | pH计 | 1、液晶显示，按键操作； 2、支持平衡测量模式和连续测量模式 3、自动识别缓冲溶液，支持自动1-3点校准 4、支持手动温度补偿方式；支持温度、自定义pH缓冲溶液设置；支持pH电极性能诊断 | 10 | 套 |
| 12 | 封闭式平面电炉 | 1、LED 数码管显示 2、额定温度400°C，控温精度1°C 3、发热盘尺寸mm 直径180，材质铸铁 | 25 | 台 |
| 13 | 磁力加热套 | 1 转速范围： 0-1800rpm 2控温范围： 室温--380度 | 25 | 台 |
| 14 | 不锈钢真空泵 | 1真空度-0.099mpa 2流量70L/min | 8 | 台 |
| 15 | 电子天平 | 1 量程/精度：5000g/0.1g 2 重复性(g)：±0.1 3 线性误差(g)：±0.2 4 称盘尺寸(mm)：约168*168 5 外形尺寸(mm)：约295*208*88 | 10 | 台 |
| 16 | 简易手套箱 | 1箱体材质: 3MM 304不锈钢 2主箱体尺寸:长780*宽650*高700MM 3侧开门尺寸: 高350*宽300MM | 5 | 套 |
| 17 | 电磁感应加热器 | 1 输入电压 AC 220 2 最大功率 12kw 3 输出电压范围 25～58V 4 水温最高保护温度 60℃ 5 冷却方式 水冷+风冷 6 连续工作时间 水冷到位可以持续加热 7 坩埚温度 1800摄氏度 | 1 | 台 |
| 18 | 真空干燥箱 | 1、内胆为不锈钢 2、真空度133pa 3、温控范围RT+10～200°C 4、内胆容积53L | 2 | 台 |
| 19 | 机械搅拌机 | 1、两个速度档位(高低速档)，范围为60～2000rpm 2、最大搅拌量 (H2O) 20 l 3、最大粘度 10000 mPas 4、搅拌轴最大转矩 150 Ncm 5、在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) 300 Ncm 在100转时,搅拌轴最大转矩 150 Ncm 在1000转时,搅拌轴最大转矩 24 Ncm ▲6、速度范围 I (50 Hz) 60 ～500 rpm，速度范围 II (50 Hz) 240～2000 rpm，速度范围 I (60 Hz) 72 ～600 rpm，速度范围 II (60 Hz) 288～2400 rpm 7、转夹头夹持范围最小直径 0.5～10 mm 9、额定转矩 1.5 Nm | 4 | 台 |
| 20 | 电动搅拌器 | 1、LCD 液晶屏显 2、转速范围 rpm100-2000 3、定时范围：1min-99h59min | 8 | 台 |
| 21 | 手动压片机 | 1.压力表类型 0.00～60.00Mpa 2.压力范围 0～15T 3.最大活塞行程 30mm 4.工作台直径 80mm 5.立柱数量：2根立柱 6.极限工作压力：15吨(35Mpa) 7.工作空间 95×140mm | 1 | 套 |

采购包3（子项目3）：

表一：高精密天平

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精密天平 | ▲1、量程：62/152g ；精度：0.01/0.1mg；内部校准，配有防静电漏斗（投标人提供产品证明资料） 2、重复性：≤0.015mg 3、线性误差：≤0.06mg 4、稳定时间：4S 5、秤盘尺寸：Φ80mm 6、内置配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量等9种称量应用程序，可应对各种情况下的称量要求 ▲7制造商具备提供校准服务的能力，具备提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书的能力 ▲8制造商支持数据管理软件,具备同时连接最多 10台天平实现数据传输管理的能力 | 3 | 台 |

表二：子项目3其他设备

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相显微镜 | 1、放大倍数：50X～500X 2、观察筒：铰链式三目，30°倾斜，视度可调，±5屈光度；瞳距可调； 3、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X，高眼点设计，配戴眼镜者不需摘除眼镜便可舒适地观察。其中一支目镜带刻度尺。 4、转换器：内定位5孔物镜转换器； ▲5、物镜：平场消色差长工作距金相物镜LMPlan5X/NA≥0.13/WD≥15.5mm； LMPlan10X/NA≥0.25/WD≥8.7mm；LMPlan20X/NA≥0.4/WD≥8.8mm；LMPlan50X/NA≥0.60/WD≥5.1mm；可选配LMPlan100X/NA≥0.80/WD≥2.0mm。 ▲6、产品的所采用零部件和生产过程，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，需提供第三方检测机构出具的证明材料。 | 2 | 台 |
| 2 | 热成像仪 | 1.传感器类型非制冷型VOx探测器 2.像元尺寸 12 μm 3.响应波段 8 ～14 μm 4.热成像镜头焦距 35 mm 5.探测距离 1400 m | 2 | 台 |
| 3 | 除湿机 | 1.除湿量≥70升/天 2.24小时双向定时 3.≥10L可视水箱 | 4 | 台 |

采购包1（子项目1）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后120个日历日内完成货物安装、调试、验收并交付采购人使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州番禺职业技术学院内，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,签署合同生效且在收到中标人提供的有效发票后5个工作日内办理财政支付手续，15日内完成资金支付流程，采购人支付给中标人合同总价的50%； 2期：支付比例50%,货物及系统软件安装调试完毕，且项目通过验收后，在收到中标人提供的有效发票后5个工作日内办理财政支付手续，15日内完成资金支付流程。 注： 1、合同的款项均以人民币方式支付，办理财政支付手续前中标人应向采购人提交以下支付材料：1）合同；2）中标通知书；3）等额有效的发票。 2、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付）。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1）采购人及中标人双方将按照投标文件中约定提供的产品对货物进行验收；如货不对板，采购人拒绝收货。 2）采购人组成验收小组按国家及校内有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 3）项目验收执行广州番禺职业技术学院采购项目履约验收相关规定。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 供货要求（全新、无划痕，包装要求，随机工具，手册等） | 1.本次项各采购包采购的产品必须为无毒、无害且有实用性，保证质量。 2.所提供的产品必须保证其质量，由于质量问题而导致的损失由投标人负责。 3.投标人所提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、浸水、损坏和损失均由投标人承担。 4. 质量保证 4.1投标人须保证所提供的产品均出自原厂生产,均提供售后服务保障。所供货品的质量符合国家标准、行业标准的相关规定。 4.2投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。 4.3产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求,采购人可以要求投标人进行退换,对于退换货的情况双方需做好验收记录。 |
|  | 2 | 前期安装与调试 | 投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它伴随服务。货物安装调试完毕，须通过采购人组织的验收小组验收合格。 |
|  | 3 | 售后服务 | 1）自验收合格之日起，所有设备的质保期不少于壹年（质保期在技术参数中已有要求的从其要求），质保期内投标人对所有投标产品提供上门维护和维修。 2）设备在质保期内如有采购人无法解决的故障或质量问题时，采购人报修后，在日间投标人须在24小时内到达现场，并在到达现场后12小时内解决问题；投标人若在48小时内不能排除故障，需在48小时内提供相同规格的产品作代用品，并提供24小时电话咨询服务。 3）质保期内，投标人负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修维护一次，不再向采购人收取费用。 4）所有设备保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。质保期为项目验收合格，由双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。投标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。 5）质保期内，如有相关软件需升级的，投标人需配合并提供免费升级服务。 6）质保期外的服务： ①设备使用过程中遇到问题，投标人保证1小时内给予答复，若确需工程师到达现场，投标人在两日内安排到达。 ②设备保修期外投标人也负责设备的终身维修。其费用按照厂家最低随主机供货配件的标准执行。收取配件费。 |
|  | 4 | 培训要求 | 1、所提供的培训课程表随响应文件一起提交。培训授课人必须是厂家认证工程师、技术员、培训师等。 2、培训内容与课程要求 中标人向采购人提供设备的技术培训并提供详细的培训手册和教材，包括产品使用、功能应用、日常维护、安装调试、故障排查等在内的技术培训工作。培训形式应采用理论培训和上机实践操作相结合的方式。 3、培训费用 投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务情况表”，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。 |
|  | 5 | 报价要求 | 1.本项目各采购包均为大包干项目，投标人承包及负责招标文件对投标人要求的一切事宜及责任。报价总额应包含：货物价格、包装、仓储、运输、安装、验收、培训、售后保障、所有税费及投标人认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。 2.投标人必须对项目各采购包进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教学仪器 | 子项目1其他设备 | 批 | 1.00 | 751,200.00 | 751,200.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 教学仪器 | 氮气吸附脱附仪 | 台 | 1.00 | 310,100.00 | 310,100.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：子项目1其他设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见第二章采购需求——9、采购清单及技术参数（指标）要求——采购包1（子项目1）——表一：子项目1其他设备 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：氮气吸附脱附仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见第二章采购需求——9、采购清单及技术参数（指标）要求——采购包1（子项目1）——表二：氮气吸附脱附仪 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（子项目2）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后120个日历日内完成货物安装、调试、验收并交付采购人使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州番禺职业技术学院内，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,签署合同生效且在收到中标人提供的有效发票后5个工作日内办理财政支付手续，15日内完成资金支付流程，采购人支付给中标人合同总价的50%； 2期：支付比例50%,货物及系统软件安装调试完毕，且项目通过验收后，在收到中标人提供的有效发票后5个工作日内办理财政支付手续，15日内完成资金支付流程。 注： 1、合同的款项均以人民币方式支付，办理财政支付手续前中标人应向采购人提交以下支付材料：1）合同；2）中标通知书；3）等额有效的发票。 2、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付）。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1）采购人及中标人双方将按照投标文件中约定提供的产品对货物进行验收；如货不对板，采购人拒绝收货。 2）采购人组成验收小组按国家及校内有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 3）项目验收执行广州番禺职业技术学院采购项目履约验收相关规定。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 供货要求（全新、无划痕，包装要求，随机工具，手册等） | 1.本次项各采购包采购的产品必须为无毒、无害且有实用性，保证质量。 2.所提供的产品必须保证其质量，由于质量问题而导致的损失由投标人负责。 3.投标人所提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、浸水、损坏和损失均由投标人承担。 4. 质量保证 4.1投标人须保证所提供的产品均出自原厂生产,均提供售后服务保障。所供货品的质量符合国家标准、行业标准的相关规定。 4.2投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。 4.3产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求,采购人可以要求投标人进行退换,对于退换货的情况双方需做好验收记录。 |
|  | 2 | 前期安装与调试 | 投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它伴随服务。货物安装调试完毕，须通过采购人组织的验收小组验收合格。 |
|  | 3 | 售后服务 | 1）自验收合格之日起，所有设备的质保期不少于壹年（质保期在技术参数中已有要求的从其要求），质保期内投标人对所有投标产品提供上门维护和维修。 2）设备在质保期内如有采购人无法解决的故障或质量问题时，采购人报修后，在日间投标人须在24小时内到达现场，并在到达现场后12小时内解决问题；投标人若在48小时内不能排除故障，需在48小时内提供相同规格的产品作代用品，并提供24小时电话咨询服务。 3）质保期内，投标人负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修维护一次，不再向采购人收取费用。 4）所有设备保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。质保期为项目验收合格，由双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。投标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。 5）质保期内，如有相关软件需升级的，投标人需配合并提供免费升级服务。 6）质保期外的服务： ①设备使用过程中遇到问题，投标人保证1小时内给予答复，若确需工程师到达现场，投标人在两日内安排到达。 ②设备保修期外投标人也负责设备的终身维修。其费用按照厂家最低随主机供货配件的标准执行。收取配件费。 |
|  | 4 | 培训要求 | 1、所提供的培训课程表随响应文件一起提交。培训授课人必须是厂家认证工程师、技术员、培训师等。 2、培训内容与课程要求 中标人向采购人提供设备的技术培训并提供详细的培训手册和教材，包括产品使用、功能应用、日常维护、安装调试、故障排查等在内的技术培训工作。培训形式应采用理论培训和上机实践操作相结合的方式。 3、培训费用 投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务情况表”，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。 |
|  | 5 | 报价要求 | 1.本项目各采购包均为大包干项目，投标人承包及负责招标文件对投标人要求的一切事宜及责任。报价总额应包含：货物价格、包装、仓储、运输、安装、验收、培训、售后保障、所有税费及投标人认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。 2.投标人必须对项目各采购包进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 教学仪器 | 精密手套箱 | 套 | 1.00 | 286,000.00 | 286,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 教学仪器 | 子项目2其他设备 | 批 | 1.00 | 544,990.00 | 544,990.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：精密手套箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见第二章采购需求——9、采购清单及技术参数（指标）要求——采购包2（子项目2）——表一：精密手套箱 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：子项目2其他设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见第二章采购需求——9、采购清单及技术参数（指标）要求——采购包2（子项目2）——表二：子项目2其他设备 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包3（子项目3）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后120个日历日内完成货物安装、调试、验收并交付采购人使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州番禺职业技术学院内，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,签署合同生效且在收到中标人提供的有效发票后5个工作日内办理财政支付手续，15日内完成资金支付流程，采购人支付给中标人合同总价的50%； 2期：支付比例50%,货物及系统软件安装调试完毕，且项目通过验收后，在收到中标人提供的有效发票后5个工作日内办理财政支付手续，15日内完成资金支付流程。 注： 1、合同的款项均以人民币方式支付，办理财政支付手续前中标人应向采购人提交以下支付材料：1）合同；2）中标通知书；3）等额有效的发票。 2、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付）。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1）采购人及中标人双方将按照投标文件中约定提供的产品对货物进行验收；如货不对板，采购人拒绝收货。 2）采购人组成验收小组按国家及校内有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 3）项目验收执行广州番禺职业技术学院采购项目履约验收相关规定。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 供货要求（全新、无划痕，包装要求，随机工具，手册等） | 1.本次项各采购包采购的产品必须为无毒、无害且有实用性，保证质量。 2.所提供的产品必须保证其质量，由于质量问题而导致的损失由投标人负责。 3.投标人所提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、浸水、损坏和损失均由投标人承担。 4. 质量保证 4.1投标人须保证所提供的产品均出自原厂生产,均提供售后服务保障。所供货品的质量符合国家标准、行业标准的相关规定。 4.2投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。 4.3产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求,采购人可以要求投标人进行退换,对于退换货的情况双方需做好验收记录。 |
|  | 2 | 前期安装与调试 | 投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它伴随服务。货物安装调试完毕，须通过采购人组织的验收小组验收合格。 |
|  | 3 | 售后服务 | 1）自验收合格之日起，所有设备的质保期不少于壹年（质保期在技术参数中已有要求的从其要求），质保期内投标人对所有投标产品提供上门维护和维修。 2）设备在质保期内如有采购人无法解决的故障或质量问题时，采购人报修后，在日间投标人须在24小时内到达现场，并在到达现场后12小时内解决问题；投标人若在48小时内不能排除故障，需在48小时内提供相同规格的产品作代用品，并提供24小时电话咨询服务。 3）质保期内，投标人负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修维护一次，不再向采购人收取费用。 4）所有设备保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。质保期为项目验收合格，由双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。投标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。 5）质保期内，如有相关软件需升级的，投标人需配合并提供免费升级服务。 6）质保期外的服务： ①设备使用过程中遇到问题，投标人保证1小时内给予答复，若确需工程师到达现场，投标人在两日内安排到达。 ②设备保修期外投标人也负责设备的终身维修。其费用按照厂家最低随主机供货配件的标准执行。收取配件费。 |
|  | 4 | 培训要求 | 1、所提供的培训课程表随响应文件一起提交。培训授课人必须是厂家认证工程师、技术员、培训师等。 2、培训内容与课程要求 中标人向采购人提供设备的技术培训并提供详细的培训手册和教材，包括产品使用、功能应用、日常维护、安装调试、故障排查等在内的技术培训工作。培训形式应采用理论培训和上机实践操作相结合的方式。 3、培训费用 投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务情况表”，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。 |
|  | 5 | 报价要求 | 1.本项目各采购包均为大包干项目，投标人承包及负责招标文件对投标人要求的一切事宜及责任。报价总额应包含：货物价格、包装、仓储、运输、安装、验收、培训、售后保障、所有税费及投标人认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。 2.投标人必须对项目各采购包进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 教学仪器 | 高精密天平 | 台 | 3.00 | 31,500.00 | 94,500.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 教学仪器 | 子项目3其他设备 | 批 | 1.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：高精密天平

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见第二章采购需求——9、采购清单及技术参数（指标）要求——采购包3（子项目3）——表一：高精密天平 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：子项目3其他设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见第二章采购需求——9、采购清单及技术参数（指标）要求——采购包3（子项目3）——表二：子项目3其他设备 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州番禺职业技术学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共3个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起120日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。采购包3：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费：（1）以项目预算金额作为代理服务费的计算基数；（2）代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计算后计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取；100万元-500万元的部分，按照1.1%计取；（3）增值税另行计入招标代理服务费中。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 1，政府采购合同融资。根据《广州市财政局关于推广应用政府采购金融服务中心促进中小微企业发展的通知》（网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tz/info/2023/11566856.html）精神，符合条件且有电子履约保函和政府采购合同融资需求的投标人可登录金融服务中心（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/）了解和办理相关金融业务，金融服务中心技术支持/业务专线电话：020-88696555。 2，履约评价。采购人负责对中标人的履约行为进行评价。采购人在合同备案后可通过广东政府采购智慧云平台-诚信管理-评价管理进行评价。评价结果会影响投标人的综合信用得分。 3，关于提供前期服务的投标人。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 19 | 开标解密时长 | 一般情况下为30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 采购包3：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东志正招标有限公司（https：//www.zztender.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东志正招标有限公司（https：//www.zztender.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：内控部

电话：020-87512543

传真：020-87554028

邮箱：zzzbnkb@126.com

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

邮编：510640

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真： /

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(子项目1)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(子项目2)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(子项目3)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（子项目1）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 2% | 1.投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书的，对节能产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。 2.投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。3.对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

采购包2（子项目2）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 2% | 1.投标产品（针对非政府强制采购产品）获得有效期内的节能产品认证证书的，对节能产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。2.投标产品（针对非政府强制采购产品）获得有效期内的环境标志产品认证证书的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）3.对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

采购包3（子项目3）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | a)投标人投标产品/服务全部为小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为10%），即：评标价＝修正后的报价*（1-K1）； b)若项目接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，且联合体协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予K2的价格扣除（K2的取值为4%），即：评标价＝修正后的报价*（1-K2）； c)组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 d)本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对小型或微型企业的划分标准； e)参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，符合残疾人福利性单位认定条件的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第五部分投标文件格式）；监狱企业提供监狱企业的证明文件。 f)本条款中a)和b)两种价格扣除规则不得同时适用。 g)监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上价格扣除政策。 h)监狱企业、残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 2% | 1.投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书的，对节能产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。 2.投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。3.对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（子项目1）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供签署及盖章合格的投标函。【重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包不接受联合体投标 | 本采购包不接受联合体投标。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 全部货物的制造商须为符合政策要求的中小微企业，投标人应按规定提供中小企业声明函。（注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）投标商需在《中小企业声明函》中说明各产品制造商的中小微情况。 |

采购包2（子项目2）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供签署及盖章合格的投标函。【重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包不接受联合体投标 | 本采购包不接受联合体投标。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 全部货物的制造商须为符合政策要求的中小微企业，投标人应按规定提供中小企业声明函。（注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）投标商需在《中小企业声明函》中说明各产品制造商的中小微情况。 |

采购包3（子项目3）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供签署及盖章合格的投标函。【重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包不接受联合体投标 | 本采购包不接受联合体投标。 |
| 9 | 本采购包非专门面向中小企业采购 | 本采购包非专门面向中小企业采购。 |

表二符合性审查表：

采购包1（子项目1）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 符合投标有效期 |
| 2 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价没有超出预算金额或最高限价 |
| 4 | 标注“★”的条款的满足情况 | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |
| 5 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |

采购包2（子项目2）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 符合投标有效期 |
| 2 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价没有超出预算金额或最高限价 |
| 4 | 标注“★”的条款的满足情况 | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |
| 5 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |

采购包3（子项目3）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 符合投标有效期 |
| 2 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价没有超出预算金额或最高限价 |
| 4 | 标注“★”的条款的满足情况 | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |
| 5 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(子项目1):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分45.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术参数响应情况（1） (27.0分) | 根据投标人对采购需求——技术参数（指标）要求中标注“▲”的重要技术参数（共27项）的响应情况进行评审： 每有一项标注“▲”的重要技术参数响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得1分，最高得27分。 备注：如采购需求-技术标准与要求中有要求提供证明材料的，则以技术标准与要求中的为准。否则以投标人投标文件《技术和服务要求响应表》中的响应情况为准。不按要求提供或提供不符的视为负偏离。 |
|  |  | 技术参数响应情况（2） (5.0分) | 其余一般参数（非“▲”和“★”），全部响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得5分，有负偏离情况按以下要求得分： 有1-5项（含本数）条款为负偏离的得4分 有5-10项（含本数）条款为负偏离的得2分； 有11-15项（含本数）条款为负偏离的得1分； 有16项（含本数）以上条款为负偏离的得0分。 备注：如采购需求-技术标准与要求中有要求提供证明材料的，则以技术标准与要求中的为准。否则以投标人投标文件《技术和服务要求响应表》中的响应情况为准。不按要求提供或提供不符的视为负偏离。 |
|  |  | 整体项目实施方案 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;4.0;） | 根据投标人提供本项目的整体实施方案（包括但不限于对投标货物的管理、供货进度安排、产品装卸及运输保障等）的完整性、合理性及可操作性等方面进行评分： 1、方案详细、具体、专业性强，有完善的保障措施，完全满足且优于采购需求，得4分； 2、方案基本可行，符合专业要求，有一定保障措施，基本满足采购需求，得2分； 3、方案不够详细，专业性、保障措施欠缺，不能很好满足采购需求，得1分； 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 安装、调试方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人针对本项目提供的安装、调试方案进行综合评审： 1、安装、调试方案具体科学、实施方案合理可行，得3分； 2、安装、调试方案较具体合理、实施方案基本可行，得2分； 3、安装、调试方案不够具体合理、实施方案有缺陷，得1分； 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于质保期、货物维护保养及维修方案、质保期外的服务等）是否完善具体，各阶段服务计划是否详细等进行综合评审： 1、具有完善具体的售后服务内容，各阶段服务计划详细,得3分； 2、具有较为完善的售后服务内容，各阶段服务计划较详细，得2分； 3、具有售后服务内容，各阶段服务计划基本可行，得1分； 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 培训方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训时间安排、培训课程表、培训内容、培训资料等）与项目实施的配合程度进行评审： 1、方案详细、具体，针对性强，符合项目实际需要，得3分； 2、方案较详细，较具体，针对性较强，较能符合项目实际需要，得2分； 3、方案基本详细，具体性、针对性欠缺，部分项目实际需要，得1分。 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (5.0分) | 投标人自2021年1月1日至今完成同类项目业绩情况，每提供一项得1分，最高得5分。 注：提供项目业绩合同或者中标通知书，时间以合同执行期区间或合同签订时间为准。未提供或提供的合同不能有效认定不得分。 |
|  |  | 管理体系认证 (9.0分) | 投标人提供在有效期内的以下管理体系认证： 1、质量管理体系认证证书； 2、环境管理体系认证证书； 3、职业健康安全管理体系认证证书。 注：上述要求的证书，满足一个得3分，本项最高得9分。提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）对该证书的查询结果截图为证明材料。未提供或证明材料不符合要求不得分。 |
|  |  | 服务响应时效性 (6.0分) | 投标人对服务响应时效性的承诺进行评审： 1、服务响应时效性强，能够在24小时内到场，并在到达现场后12小时内解决问题的得6分； 2、服务响应时效性较强，能够在24小时内到场，并在到达现场后12小时（含）-14小时（含）解决问题的得4分； 3、服务响应时效一般，能够在24小时内到场，在14小时（不含）解决问题的得2分； 4、其他情形不得分。 注：须提供承诺函加盖投标人公章（格式自拟），不提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

采购包2(子项目2):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分50.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术参数响应情况（1） (24.0分) | 根据投标人对采购需求——技术参数（指标）要求中标注“▲”的重要技术参数（共12项）的响应情况进行评审： 每有一项标注“▲”的重要技术参数响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得2分，最高得24分。 注：采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中的投标人填写的“偏离程度”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
|  |  | 技术参数响应情况（2） (6.0分) | 其余一般参数（非“▲”和“★”），全部响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得6分，有负偏离情况按以下要求得分： 有1-5项（含本数）条款为负偏离的得5分 有5-10项（含本数）条款为负偏离的得3分； 有11-15项（含本数）条款为负偏离的得1分； 有16项（含本数）以上条款为负偏离的得0分。 注：采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中的投标人填写的“偏离程度”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
|  |  | 整体项目实施方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供本项目的整体实施方案（包括但不限于对投标货物的管理、供货进度安排、产品装卸及运输保障等）的完整性、合理性及可操作性等方面进行评分： 1、方案详细、具体、专业性强，有完善的保障措施，完全满足且优于采购需求，得5分； 2、方案基本可行，符合专业要求，有一定保障措施，基本满足采购需求，得3分； 3、方案不够详细，专业性、保障措施欠缺，不能很好满足采购需求，得1分； 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 安装、调试方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人针对本项目提供的安装、调试方案进行综合评审： 1、安装、调试方案具体科学、实施方案合理可行，得5分； 2、安装、调试方案较具体合理、实施方案基本可行，得3分； 3、安装、调试方案不够具体合理、实施方案有缺陷，得1分； 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 产品质量保证 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据所投产品质量保证（包括但不限于①参数说明、②材料介绍等）进行评审： 1、有提供产品彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，产品参数说明、材料介绍完整详细，产品质量可靠性高得5分； 2、有提供产品彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，产品参数说明、材料介绍基本完整，产品质量可靠性较高得3分； 3、未提供产品彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，但有产品参数说明、材料介绍得1分。 4、未提供产品参数说明、材料介绍得0分。 |
|  |  | 培训方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训时间安排、培训课程表、培训内容、培训资料等）与项目实施的配合程度进行评审： 1、方案详细、具体，针对性强，符合项目实际需要，得5分； 2、方案较详细，较具体，针对性较强，较能符合项目实际需要，得3分； 3、方案基本详细，具体性、针对性欠缺，部分项目实际需要，得1分。 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (4.0分) | 投标人自2021年1月1日至今完成同类项目业绩情况，每提供一项得1分，最高得4分。 注：提供项目业绩合同或者中标通知书，时间以合同执行期区间或合同签订时间为准。未提供或提供的合同不能有效认定不得分。 |
|  |  | 满意度评价 (4.0分) | 满足上述“同类项目业绩”要求的有效业绩，获得客户满意度评价为满意或优或百分制得分为90分（及以上）或同等评价的，每提供一个得1分，最高得4分。 注：提供客户满意度评价证明材料（须含甲方盖章），不提供不得分。 |
|  |  | 商务响应程度 (7.0分) | 根据投标人对采购需求——主要商务要求及其他商务需求的响应情况进行评审： 全部响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得7分，有负偏离情况按以下要求得分： 有1项条款为负偏离的，得6分； 有2项条款为负偏离的，得4分 ； 有3项条款为负偏离的，得2分； 有4项（含本数）以上条款为负偏离的，得0 分。 注：商务要求中有明确提供的证明资料，则以商务要求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如商务要求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《商务要求响应表》中的投标人填写的“偏离程度”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

采购包3(子项目3):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分50.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术参数响应情况（1） (25.0分) | 根据投标人对采购需求——技术参数（指标）要求中标注“▲”的重要技术参数（共5项）的响应情况进行评审： 每有一项标注“▲”的重要技术参数响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得5分，最高得25分。 注：采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中的投标人填写的“偏离程度”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
|  |  | 技术参数响应情况（2） (5.0分) | 其余一般参数（非“▲”和“★”），全部响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得5分，有负偏离情况按以下要求得分： 有1-2项（含本数）条款为负偏离的得4分 有3-4项（含本数）条款为负偏离的得2分； 有5项（含本数）以上条款为负偏离的得0分。 注：采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中的投标人填写的“偏离程度”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
|  |  | 整体项目实施方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供本项目的整体实施方案（包括但不限于对投标货物的管理、供货进度安排、产品装卸及运输保障等）的完整性、合理性及可操作性等方面进行评分： 1、方案详细、具体、专业性强，有完善的保障措施，完全满足且优于采购需求，得5分； 2、方案基本可行，符合专业要求，有一定保障措施，基本满足采购需求，得3分； 3、方案不够详细，专业性、保障措施欠缺，不能很好满足采购需求，得1分； 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 安装、调试方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人针对本项目提供的安装、调试方案进行综合评审： 1、安装、调试方案具体科学、实施方案合理可行，得5分； 2、安装、调试方案较具体合理、实施方案基本可行，得3分； 3、安装、调试方案不够具体合理、实施方案有缺陷，得1分； 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 产品质量保证 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据所投产品质量保证（包括但不限于①参数说明、②材料介绍等）进行评审： 1、有提供产品彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，产品参数说明、材料介绍完整详细，产品质量可靠性高得5分； 2、有提供产品彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，产品参数说明、材料介绍基本完整，产品质量可靠性较高得3分； 3、未提供产品彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，但有产品参数说明、材料介绍得1分。 4、未提供产品参数说明、材料介绍得0分。 |
|  |  | 培训方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训时间安排、培训课程表、培训内容、培训资料等）与项目实施的配合程度进行评审： 1、方案详细、具体，针对性强，符合项目实际需要，得5分； 2、方案较详细，较具体，针对性较强，较能符合项目实际需要，得3分； 3、方案基本详细，具体性、针对性欠缺，部分项目实际需要，得1分。 4、不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (4.0分) | 投标人自2021年1月1日至今完成同类项目业绩情况，每提供一项得1分，最高得4分。 注：提供项目业绩合同或者中标通知书，时间以合同执行期区间或合同签订时间为准。未提供或提供的合同不能有效认定不得分。 |
|  |  | 满意度评价 (4.0分) | 满足上述“同类项目业绩”要求的有效业绩，获得客户满意度评价为满意或优或百分制得分为90分（及以上）或同等评价的，每提供一个得1分，最高得4分。 注：提供客户满意度评价证明材料（须含甲方盖章），不提供不得分。 |
|  |  | 商务响应程度 (7.0分) | 根据投标人对采购需求——主要商务要求及其他商务需求的响应情况进行评审： 全部响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得7分，有负偏离情况按以下要求得分： 有1项条款为负偏离的，得6分； 有2项条款为负偏离的，得4分 ； 有3项条款为负偏离的，得2分； 有4项（含本数）以上条款为负偏离的，得0 分。 注：商务要求中有明确提供的证明资料，则以商务要求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如商务要求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《商务要求响应表》中的投标人填写的“偏离程度”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广州番禺职业技术学院

项目

（项目编号：与中标通知书一致）

合同书

甲方（采购人）：    广州番禺职业技术学院

乙方（供应商）：

签  约  地  点：       广州市番禺区

注：本合同模板中红色文字为参考提示，在合同草拟完成后，请删除。

甲方（采购人）：广州番禺职业技术学院

法定代表人：

项目联系人：

联系电话：

地址：广东省广州市番禺区沙湾街市良路1342号

乙方（供应商）：

法定代表人：

项目联系人：

联系电话：

地址：

根据                项目（采购项目编号：                  ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、清单内容（货物内容必须与投标文件一致。建议参照投标文件中“分项报价表”拟定）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：_________________元整（￥_______________元）。

合同总额包括乙方设计（如有）、购置、安装、货物及随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，甲方无需另行支付其他任何费用。

三、货物要求

1.货物为全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

2.交付验收标准的先后次序为：①符合采购文件和响应承诺中甲方认可、且不低于②的合理最佳配置、参数及各项要求；②符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；③货物来源国官方标准。

3.货物为未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.乙方应将关键货物、核心产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.其他要求：。

四、交货期、交货方式及交货地点（交货期、交货方式、交货地点均应与投标文件中响应条款一致。）

1.交货期：   年   月   日之前交货，并按甲方要求完成安装、调试及验收。

2.交货方式：详见采购（招标）文件要求。

3.交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式（付款方式中付款比例、付款时间必须与招、投标文件中约定一致。）

1.合同生效且财政资金到位后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的    %。

2.乙方按约定供货及完成安装调试，并通过甲方验收合格后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的    %；

3. 其他约定的付款方式：                               。

4.甲方付款前，乙方应提供等额的正规发票以便甲方办理支付手续，否则，甲方有权延期支付相应费用并不视为违约。甲方在约定的付款时间内办理支付手续即视为甲方办理完毕付款。由于资金支付流程导致付款迟延的，不视为甲方违约。

六、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、验收

1.验收步骤和具体验收要求如下：

（1）

（2）

2.甲方组建验收小组按要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由广州市质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

八、质保期及售后服务要求（根据投标文件中“商务条款响应”内容和售后服务详细条款拟定）

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）：自项目交付且甲方验收合格之日起，总体项目提供     年质量保证期，（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定履行）。

质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

2.任何时候，乙方不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任，乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对货物进行定期的检测和维修。

3.质保期内乙方提供上门免费服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。保证在接到故障电话后响应时间小于  小时，如电话响应无法解决，则  小时内到现场，  小时内恢复正常使用。  小时内无法恢复的，乙方应免费提供不低于同等档次的货物备用。质保期后，乙方须提供技术支持保障服务。

4.乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5.其他要求：按采购文件与投标文件商定

九、违约责任与赔偿损失

1.如乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金，重新提供合格的货物或服务。如再次验收仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月（含本数）以上的，甲方有权单方解除本合同，由此造成的甲方经济损失（包括但不限于直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议解决方式及通知送达

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.任何一方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同所列明的地址送达，一方迁址或者变更联系方式的，应提前三天书面通知对方。否则，未通知方因联系方式错误致使无法送达而造成的不利后果均由未通知方承担。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后    日内以书面形式（加盖公章）向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同履行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分。

2.在履行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲方账户信息

开户名称：

银行帐号：

开户行：

4.乙方账户信息

开户名称：

银行帐号：

开户行：

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式     份，甲方执 3 份，乙方执   份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州番禺职业技术学院       乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：                    法定代表人/授权代表：

签订地点：广州市番禺区

签订日期：   年   月   日                签订日期：    年   月    日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2024-13022

#### 采购项目编号：440101-2024-13022

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验实训室建设——锂离子电池组装与检测建设项目”项目的招标[采购项目编号为：440101-2024-13022]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验实训室建设——锂离子电池组装与检测建设项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起120日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验实训室建设——锂离子电池组装与检测建设项目”项目采购[采购项目编号为440101-2024-13022]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州番禺职业技术学院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

温馨提示：根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

供应商提供第三方（如生产商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。 为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验实训室建设——锂离子电池组装与检测建设项目招标中获中标（采购项目编号：440101-2024-13022），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日