# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440001-2024-41181

#### 采购项目编号：ZZ0240481

#### 项目名称：广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目

#### 采购人：广东省监狱中心医院

#### 采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东志正招标有限公司受广东省监狱中心医院的委托，采用公开招标方式组织采购广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目

采购计划编号：440001-2024-41181

采购项目编号：ZZ0240481

采购方式：公开招标

预算金额：2,460,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目):

采购包预算金额：2,460,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 食堂食材配送服务 | 1(批) | 详见第二章 | 2,460,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同生效之日起1年。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度财务状况报告复印件,或银行出具的资信证明材料复印件。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力情况，格式自拟。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目）：本项目属于专门面向小微企业采购的项目。投标人应为小微企业。投标人应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标函相关承诺要求内容。

3)投标人具有有效的食品经营许可证或食品生产许可证（如国家或当地另有政策规定，则适用其规定，但投标人须同时提供相关政策文件及其能满足此条款的证明资料），提供相关证书或证明材料扫描件。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广东省监狱中心医院

地址：广州市白云区石井石潭西路88号

联系方式：汪先生 020-86417983

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式：020-87554618

#### 3.项目联系方式

项目联系人：叶小姐、吴小姐

电话：020-87554618

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1、投标人须对本项目为单位的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2、本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3、本项目采购预算：人民币246万元（据实结算）

4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：批发业。

5、各类食材匡算金额及占比

| 序号 | 类别 | 匡算金额（万元） | 约占总预算比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉禽及水产类 | 93 | 38% |
| 2 | 蔬菜类 | 54 | 22% |
| 3 | 粮油类 | 42 | 17% |
| 4 | 冰冻冰鲜类 | 30 | 12% |
| 5 | 干货配料及调味类 | 15 | 6% |
| 6 | 零食水果类 | 2 | 1% |
| 7 | 蛋类 | 10 | 4% |
| 注：此“金额及占比”为匡算数据，实际采购时可能会存在偏差，最终采购以实际结算为准 |  |  |  |

广东省监狱中心医院职工食堂位于广州市白云区石井街石潭西路88号，日就餐人数约早餐250人，午餐270人，晚餐120人。

采购包1（广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同生效之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东省监狱中心医院职工食堂 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,付款按照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》执行，在合同签订后中标人向采购人提供合同总价30%的预付款发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付预付款。 2期：支付比例70%,采购人和中标人每月结算一次，中标人完成当月供货订单后5日内和采购人对账确认并开具发票，采购人在次月30日前结清中标人货款。先抵扣预付款，预付款抵扣完毕后，当月不足的据实结算。如遇节假日或特殊情况可顺延支付时间，如因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。结算价格＝各类货物的最高限价×（1-投标下浮率）×各类货物的供货数量。） 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1、采购人按合同要求对商品进行验收，对不符合要求的商品，中标人应无条件接受退货；中标人未能履行招标文件和合同所定事项，供应不合格的、过期产品、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并要求中标人承担相关违约责任，中标人除要承担因此产生的一切损失和费用外，如发生超过三次以上（含三次）食材质量问题，采购人有权取消其供应资格，提前终止合同。 2、双方对质量有争议，如需将货物送至具有资质的质量检测机构检测的，若检测结果合格，检测费用由采购人支付；若检测结果不合格，则检测费用由中标人支付。 3、合同期内，采购人对货物质量进行不少于两次的抽查（食品安全事故调查、接到投诉调查而送检不受此次数限制），质量检验费用由中标人支付；对抽查发现货物质量（含包装）不合格的，责令采购人对该批次产品作出更换、退货、扣除50%履约保证金、情节严重的解除合同等处理；合同期内两次抽查发现不合格的（可为相同或不同货物），采购人有权全部扣除履约保证金并解除合同。 4、合同执行过半，中标人要向采购方提交履约情况说明。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1、合同签订后十个工作日内，中标人以现金或非现金（包括支票、汇票、本票、保函等）方式向采购人支付交纳履约保证金（履约保证金=项目采购预算价*（1-中标下浮率）*5%）。在中标人完成其合同义务，包括任何保证义务后30日内，采购人一次性无息退还全部履约保证金。 2、发生以下情形，经调查属实的，每发生一次扣除5%履约保证金： （1）未按要求随货提供相关票证； （2）货物质量验收不合格且不及时退换； （3）未按采购人采购计划的数量要求供货（提前一天与采购人协商，且未影响采购人伙食供应的除外）； （4）未按采购人指定秩序卸货； （5）工作人员不遵守采购人各项管理规定。 3、发生以下情形，经调查属实的，每发生一次扣除10%履约保证金： （1）供应货物品种、品牌、规格或质量等级与采购人订货计划不符； （2）提供虚假检验报告等相关票证； （3）因退货或未按采购人采购计划数量、时间供应，造成采购人伙食无法按时供应； （4）同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货； （5）把采购人验收不合格退货的货物重新配送给采购人； （6）在包装、运输、装卸等环节不符合食品安全要求； （7）组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知采购人业务部门，造成无法及时联系； （8）食品溯源管理制度不落实，防疫防控措施不落实，进货查验记录不全； （9）货物出现质量问题，中标人不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果； 4、如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。 5、如中标人在合同执行过程需终止执行合同的，需提前两个月以书面形式告知采购人，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 一、中标人的管理要求，1、供应商有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同： （1）弄虚作假，提供虚假材料取得中标供应资格的； （2）中标供应项目有转包、分包行为的； （3）经营情况发生重大变更，已经不具备承接中标供应项目能力的； （4）无正当理由拒绝履行合同向采购人供货的； （5）有行贿等不正当竞争行为的； （6）因所供货物质量原因导致采购人发生食品安全事故的； （7）所供应货物存在故意假冒伪劣行为的； （8）因供应商原因导致采购人发生防疫安全事故的； （9）有其它违法违纪行为的。 2、中标人应具备规范的企业内部管理机制，岗位之间业务衔接顺畅，对采购人的要求和反馈能积极响应及时有效整改。供应和配送能力较强。依据国家有关法律法规要求建立健全各项管理制度，保证食品安全，有明确的食品安全责任人。 3、按合同约定的标的供货，中标人不得转包、分包，否则采购人有权单方面终止合同，项目另行处理，中标人承担由此造成的经济损失，履约保证金不予退还。 4、中标人应严格按招标要求（含品种、质量和服务等）供应，不得变更供应商品，不得以次充好，食材品质要稳定，否则，采购人有权退货。中标人拒不退换或拒绝按要求送货的，采购人紧急采购清单内食材所发生的一切费用，全部由中标人承担。 5、因生产商原因停产、改变生产规格的，中标人凭生产商证明告知采购人，采购人经市场调查确认，选择替换品种、规格，与中标人协商定价后确认更换的品种、规格、价格。 6、采购人按合同对商品进行严格验收，对不符合规格要求的商品，中标人应无条件退货或更换。 7、中标人应按供应商品的销售额开具国家正式发票。 8、食品溯源要求。投标人需具有食品安全（质量）追溯能力，食品供应链应明确，所有食品的来源应清晰，来源应当是受到地方政府部门监管的流通市场或具有相关资质的厂家生产，食品生产企业应获得生产许可证（SC），生产食品的源头与供应商要有固定的合法的供应关系，每次供货需提供溯源表。 9、中标人在供应过程中因所供货物质量原因导致发生食品安全事故和防疫安全事故的，中标人应承担全部责任，除解除合同、扣除全部履约保证金外，中标人应购买食品安全责任险，以赔偿采购人救治经费、误工损失及事故处理费，以及承担相应违约责任直至追究刑事责任。 二、合同签订，中标人与采购人在中标通知书发布后签订合同。合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费）由违约方承担。 三、其他，1、本项目最高采购额246万元，以实际采购金额为准进行结算，采购人不承诺实际采购的金额。 ★投标人应承诺配合采购人按照采购脱贫地区农副产品相关规定预留份额采购。投标时提供承诺函原件，格式自拟。在本项目预算246万元中，预留30%，即预留73.8万元用于采购脱贫地区农副产品，具体按照当年政策规定由采购人另行向其他供应商采购。因客观因素导致脱贫地区农副产品购买不足73.8万元的部分，可以向中标供应商采购合同目录内的食材。 2、货物来源保障能力：投标人具备自有或租赁的冷藏冷冻库和仓库；具有一定面积种植基地或养殖基地或签署供货协议，具备较好的货物来源保障能力，以应对市场物资紧缺情况、紧急送货的配送要求，以及实现采购人关于食材新鲜、来源可靠、保障有力的采购需求。 3、综合管理能力：投标人投入本项目中的人员具有食品安全管理员证书，投标人具有一定的食品检验能力，具备相关检测设备。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品和饮料批发服务 | 食堂食材配送服务 | 批 | 1.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 100.0 | 批发业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：食堂食材配送服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目采购内容及要求 （一）采购食材主要技术参数、配置要求 1、肉禽及水产类 1.1所供鲜肉保持较好的外观和质量等级，符合国家食品部门的有关标准，保证无异味、无霉烂、变质，肉类保证来源于正规肉联厂，供货时提交肉联厂的验收单及当批次有效的动物检疫合格证复印件（原件备查）和分割肉凭证，鲜肉确保新鲜、无异味。 1.2鲜肉：去头、去蹄、去板油、去内脏。 1.3水产类：所有水产类为新鲜活体宰杀，规格符合采购人提交的日采购计划中的明确具体要求。鱼类需去鳞、杀净。 2、蔬菜类 蔬菜类要保持较好的色泽和新鲜度，不腐烂，残留农药符合《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB 2763）要求，污染物符合《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762）要求，辅料、佐料类为正规厂家的产品。 2.1 叶菜类：大白菜、小白菜、菜心、芥菜、菠菜、甘蓝、荞菜、空心菜、筒篙、苋菜、芹菜等绿叶菜类。 属同一品种规格，鲜嫩形态好，色泽正常，茎基部削平，无枯黄叶、病叶、泥土、明显机械伤和病虫害伤，无烧心焦边、腐烂等现象，无抽苔（菜心除外），无畸形、异味，结球叶菜要结球适度，花椰菜应新鲜洁白，小带叶鼓，无畸形花。 2.2 茄果类：番茄、茄子、甜椒、辣椒等。 属同一品种规格，果实整洁，成熟度适中，番茄花蒂不明显，无裂果及空洞现象，茄果不能有裂蒂及果皮变硬现象，无腐烂、畸形、异味，无明显机械伤。 2.3 瓜果类：黄瓜、冬瓜、丝瓜、苦瓜、南瓜、毛节瓜等。 属同一品种规格，形状、色泽一致，瓜条均匀，无疤点，无断裂，无瘸烂、畸形、异味、明显机械伤，不带泥土。 2.4 根菜类：萝卜、胡萝卜等。 属同一品种规格，皮细光滑，大小均匀，脆嫩致密新鲜，无腐烂、畸形、裂痕、糠心、异味，不带泥沙，不带茎叶和须根。 2.5 薯芋类：马铃薯、芋、姜等。 属同品种规格，固有色泽，形态正常，不带泥沙，不带须根、茎叶，不干瘪，无腐烂、畸形、异味、明显机械伤、病虫害斑，马铃薯无发芽，皮不变绿。 2.6葱蒜类：葱、蒜、韭菜、洋葱等。 属同一品种规格，允许葱、青蒜类保留干净须根，葱、蒜、韭菜不带老叶，蒜头、洋葱去根去枯叶，可食部分新鲜幼嫩，无腐烂、畸形、异味。 2.7豆类：扁豆、豌豆、毛豆等。 属同一品种规格，形态完整，成熟度适中，无腐烂、畸形、异味，豆荚类新鲜、幼嫩、均匀，豆仁类籽粒饱满，较均匀，无发芽，不带泥土杂质。 2.8 水生菜类：藕、慈菇、菱白、马蹄、菱等。 属同一品种规格，肉质嫩，成熟度适中，无腐烂、畸形、异味，无明显机械伤，不带泥土和杂质，不干瘪，菱白不黑心。 2.9食用菌类：蘑菇、草菇、香菇、木耳等。 属同一品种规格，蘑菇、草菇菌盖圆整略展开，柄粗壮，菌膜紧，菇柄切削平整，不浸泡水（蘑菇允许浸盐水保鲜），新鲜，无杂质，无畸形菇，无腐烂、异味。 2.10芽苗类：绿豆芽、黄豆芽、香椿苗等。 芽苗幼嫩，不带豆壳杂质，新鲜，不浸水，无腐烂、异味。 2.11豆产品类：豆腐等 豆腐要新鲜，无变质，到符合国家卫生标准的、有资质的厂家拿货。 3、粮油 3.1质量要求： 3.1.1米、油、面、豆类货物符合国家标准要求，没有腐烂、变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽、混有异物或者其他感官性状异常，并可能对人体健康有害的物质。 3.1.2米、油：供货时要提供SC认证、国家机关发出的产品检验合格证书。 3.1.3包装食品：包装箱完整，同时包装箱要印有注册商标、生产厂家名称、厂址、出厂日期、产品合格证、保质期限、产品成份、厂家电话号码。散装豆类：提供生产厂家营业执照、国家机关发出的产品检验合格证书。供应方所提供产品质量应符合行业标准要求，不得有掺假、变质、变味、过期等现象出现，严禁伪劣、假冒、无证不合格物品进入仓库。 3.1.4每个食用油品种应色泽好，透明度高，无浑浊，无沉淀和悬浮物，粘度小，无分层现象，气味正常，无酸臭异味。严格执行食品安全国家标准及卫生安全标准，色泽、气味、霉变、真菌毒素、重金属污染物、农药等严格控制在国家标准范围内（原粮及成品粮色泽、气味应正常，并根据用户需求的食用油等级保质保量完成供货。要求提供的食用油生产厂家信誉良好，有明确的商品标签，有生产日期、保质期、质量等级，并标明初制油的加工工艺（即用浸出法生产，还是用压榨法生产的）和是否用转基因油料生产，不许以次充好、以假充真。如以次充好谋取暴力，一经查处，中标人承担全部责任。 3.1.5河粉、湿面等食品要当天到符合国家食品安全和卫生标准的、有资质的厂家拿货，保证新鲜，无异味，无变质。 4.冰冻及冰鲜类 4.1所供冻品应保持较好的外观和质量等级，符合国家食品部门的有关标准，保证无异味、无霉烂变质，肉类保证来源于正规肉联厂，供货时提交肉联厂的验收单及当批次有效的动物检疫合格证复印件（原件备查），鲜肉确保每日新鲜，冷冻肉要求肉体冻实而坚硬，无化冻现象，肉质紧密而有弹性，色泽均匀，不粘手，交货时干净、新鲜、无异味，冷冻鱼类要求鱼眼睛清亮，角膜透明，鳞片上覆有冻结的透明黏液层，皮肤天然色泽明显。鱼类需去鳞、杀净。 4.2 所有冻品规格符合采购人提交的日采购计划中明确的具体需求。所用内包装胶袋封口严实，装运过程不得有裂口现象。所有包装材料成分均要符合政府对食品级包装材料的卫生要求，不得含有任何有毒有害原料，到货时包装应完好无损。 4.3冷冻禽类食品解冻后净重量不少于90%，冷冻肉类食品解冻后净重量不少于92%，冷冻水产类食品解冻、后净重量不少于82%，解冻时间为4小时以内（室温20℃）。所有冷冻食品能清晰列出产品品牌、规格、类型、包装方式、包装净重、含冰量等相关参数。 5.干货配料、腊味及调味料 干货制品的质量基本标准要求符合国家相关行业标准，供货时提供SC认证、国家机关发出的产品检验合格证书，干爽，不霉烂、整齐、均匀、完整，无虫蛀、无杂质，保持应有的色泽。确保产品质量稳定，保证营养丰富、绿色安全、海味浓郁、易存放、食用方便，保质期长。从加工、包装、运输、贮存到销售全部符合国家规定标准。尤其是二氧化硫残留量、总砷含量不超过国家卫生标准；木耳类的水分含量不能超过国家标准要求。 副食、酱油在供货时提供有SC认证、国家机关发出的产品检验合格证书，有明确的商品标签，有生产日期、保质期、质量等级的产品，定期向采购人提供产品的检测报告。 6.零食、水果类 6.1干果、牛奶、饮品等零食类：在供货时提供有SC认证、国家机关发出的产品检验合格证书，有明确的商品标签，有生产日期、保质期、质量等级的产品。 6.2水果类：为当年、当季新鲜水果，大小均匀，表皮清洁完整，果肉新鲜，果心不黑。无腐烂、畸形、异味，无明显机械伤。 7.蛋类 7.1鲜蛋：符合国家标准，个体均匀，蛋壳清洁完整，色泽鲜明，无破损、裂纹，无霉斑，无霉味、酸味，臭味等不良气味，打开后蛋黄凸起、完整、有韧性，蛋白澄清、透明、稀稠分明，无异味。 7.2皮蛋：个体均匀，外表泥状包料完整、无霉斑，包料除掉后蛋壳亦完整无损，打开观察，整个蛋凝固、不粘壳、清洁而有弹性，无不良气味。 7.3咸蛋：个体均匀，蛋壳完整无损，无裂纹或霉斑，生蛋打开可见蛋清稀薄透明，蛋黄呈红色或淡红色，煮熟后打开，可见蛋清白嫩，蛋黄口味有细沙感，富于油脂，品尝则有咸蛋固有的香味。 (二）食材总体质量要求 1、中标人所供食材为清洗、加工好的半成品，具体加工要求按每日采购下单需求执行，在合同期内需安排人员现场清洗、加工，相关费用由中标人承担。 2、中标人所供的食品应符合《中华人民共和国食品安全法》要求，且应是正规品牌，来源于正规采购渠道，供应食材时同时提供相关证明材料； 3、食品包装标签应符合《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB7718）要求，包括食品名称、配料表、净含量、规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、储存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等内容。 4、食材包装应完好无破漏，可视的内容物无腐败霉变或影响使用的变型，不存在危及人身、财产安全的不合理危险。 5、有保质期间的商品剩余保存期不得少于原有保质期的二分之一。 6、投标的食品材料各项技术指标应完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。中标人应负责食品的运输、质量检测等，并提供合格的检测结果给业主备案，所产生的费用由中标人负责，采购人不定期（合同期内不少于两次）对供应的食品抽查并委托有资质的质检部门检测，费用由中标人负责。 |
|  | 2 | 二、配送要求 1、对所供食材送货时利用率应达到95%或以上。中标人货物出厂和运输时应有良好的保鲜、保护措施，防止货物变质或受污染。 2、交货地点：广州市白云区石井街石潭西路88号。 3、首次供应时，应提供中标人的《营业执照》、《食品经营许可证》等证照复印件予采购人存档、每次供货需提交肉联厂的验收单及当批次有效的动物检疫合格证复印件（原件备查）和分割肉凭证，部分蔬菜瓜果农药残留检验报告。 4、货物供应要求： 4.1食品材料具体需求量以实际供应前一天的通知为准，采购人有权根据实际需要调整食品材料的品牌和数量。 4.2因采购人的工作性质关系，中标人应全年无休送货。每天保证在早上6:00将食品送到采购人指定的地点，如发生未能按时送到采购人指定的地点，迟到超过30分钟扣当天肉菜款5%的金额。 4.3中标人不得随意变更供应商品，应严格按要求（含名称、规格和重量等）供应，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应书面向采购人申请。 4.4中标人需在中标后根据采购人要求向采购人提供投标时响应的食材。 4.5 对采购人临时的供货要求，随订随送，在1小时响应，2小时内到货。（提供承诺函） 5、数量方面要求：保证配送品种斤两的准确性，以采购人的验货数量为准，中标人每次随货提供一式两份的送货清单，供双方验货后签字确认，双方各持一份，作为送、收货的凭证。 6、每次根据采购用户的通知订购品种和数量后，由采购人指定负责人验收过秤记录。对于不符合质量的品种采购人可退货或换货（由于产品质量而造成员工或宾客发生安全事故时，中标人应承担全部责任）。 7、包装与标志要求：包装：容器（框、箱、袋）要求清洁、干燥、牢固、透气，无污染、无异味、无霉变现象。标志：每件包装应按《农产品包装和标识管理办法》贴标签，并标明产地、品种、净含量、生产单位及地址和采收日期。 8、运输要求：运输工具应当是食品冷链车，应清洁卫生无污染，食品运输应采用符合卫生标准的外包装，并且要保持清洁和定期消毒。运输车厢的内仓，包括地面、墙面和顶，应使用抗腐蚀、防潮，易清洁消毒的材料。车厢内无不良气味、异味；运输途中严防日晒、雨淋，注意通风；严防机械损伤。食品堆放科学合理，避免造成食品的交叉污染。 9、中标人在接到通知后备齐货物，按时送抵交货地点。中标人除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。采购人如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知中标人。中标人不能按时、按质、按量供货，导致采购人无法正常供应伙食的，采购人有权自行采购同等质量的货物，由此造成的经济损失和责任均由中标人承担，并承担违约责任。 10、中标人每次向采购人供货时配备的跟单人员和配送人员应相应固定。投标人针对本项目投入的服务团队，包括配送员、安全管理员、检验员、客服、应急和跟单员等，以保证采购人关于食材检验、下单、配送、跟单、售后、应急等服务需求。确定专人联络，不得经常更换，有明确的应急联系人，保障采购人急需的货物能及时送达。如中标人因特殊情况需更换跟单员和配送员，应提前报备采购人。 |
|  | 3 | 三、定价方式 货物定价采用明确单价方式，清单内的食材按照采购人提供的最高限价为基准价格（详见附件），以中标下浮率确定货物结算价格，原则上本合同有效期内不进行价格调整。 |
|  | 4 | 附件：职工食堂食材采购价目表 全类 序号; 类别; 商品名称; 规格或品质要求（相当或优于此类产品品质）; 单位; 最高限价（元）. 1; 蔬菜类; 生菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.59. 2; 蔬菜类; 春菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.24. 3; 蔬菜类; 水东芥菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.67. 4; 蔬菜类; 奶白菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.07. 5; 蔬菜类; 上海青; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.26. 6; 蔬菜类; 小白菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.70. 7; 蔬菜类; 大白菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 2.22. 8; 蔬菜类; 娃娃菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.80. 9; 蔬菜类; 迟菜心; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.38. 10; 蔬菜类; 宁夏菜心; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.65. 11; 蔬菜类; 本地菜心; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.28. 12; 蔬菜类; 苦麦菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.90. 13; 蔬菜类; 油麦菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.70. 14; 蔬菜类; 芥兰; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.76. 15; 蔬菜类; 西洋菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.80. 16; 蔬菜类; 通心菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.46. 17; 蔬菜类; 番薯叶; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.36. 18; 蔬菜类; 菠菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.62. 19; 蔬菜类; 茼蒿; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.98. 20; 蔬菜类; 韭菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.30. 21; 蔬菜类; 韭菜芯; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 11.64. 22; 蔬菜类; 韭黄; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 10.95. 23; 蔬菜类; 包菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 2.47. 24; 蔬菜类; 红苋菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.27. 25; 蔬菜类; 马齿苋; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.99. 26; 蔬菜类; 西芹; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.86. 27; 蔬菜类; 香芹; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.79. 28; 蔬菜类; 芦笋; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 15.84. 29; 蔬菜类; 茭白; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.73. 30; 蔬菜类; 莴笋（去皮）; 自加工; 斤; 4.56. 31; 蔬菜类; 鲜笋（去皮）; 自加工; 斤; 13.07. 32; 蔬菜类; 大头菜; 去梗去叶，新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.04. 33; 蔬菜类; 秋葵; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.98. 34; 蔬菜类; 椰菜花; 去头; 斤; 4.48. 35; 蔬菜类; 西兰花; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.15. 36; 蔬菜类; 紫甘蓝; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.54. 37; 蔬菜类; 青圆椒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.64. 38; 蔬菜类; 红圆椒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.68. 39; 蔬菜类; 黄圆椒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 8.31. 40; 蔬菜类; 红线椒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.47. 41; 蔬菜类; 青线椒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.51. 42; 蔬菜类; 红尖椒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.48. 43; 蔬菜类; 青尖椒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.62. 44; 蔬菜类; 指天椒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.11. 45; 蔬菜类; 鲜青花椒（藤椒）; 新鲜; 斤; 21.42. 46; 蔬菜类; 枸杞叶（净叶）; 自加工; 斤; 13.33. 47; 蔬菜类; 龙须菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 9.50. 48; 蔬菜类; 潺菜/木耳菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.38. 49; 蔬菜类; 桑叶菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 12.66. 50; 蔬菜类; 葱; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.65. 51; 蔬菜类; 干红头葱; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 10.39. 52; 蔬菜类; 洋葱; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 2.59. 53; 蔬菜类; 黄豆芽; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 2.40. 54; 蔬菜类; 绿豆芽; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 1.86. 55; 蔬菜类; 豌豆苗; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 10.31. 56; 蔬菜类; 土豆（去皮）; 自加工; 斤; 3.42. 57; 蔬菜类; 白豆角; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.72. 58; 蔬菜类; 青豆角; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.51. 59; 蔬菜类; 四季豆; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.28. 60; 蔬菜类; 荷兰豆; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.83. 61; 蔬菜类; 毛豆; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.61. 62; 蔬菜类; 青豆粒; 自加工; 斤; 15.38. 63; 蔬菜类; 大蒜（蒜肉）; 去衣，新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.99. 64; 蔬菜类; 生姜（姜肉）; 去皮新鲜无腐烂; 斤; 9.82. 65; 蔬菜类; 蒜苗; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.51. 66; 蔬菜类; 蒜苔/蒜芯; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.68. 67; 蔬菜类; 芫茜/香菜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 8.62. 68; 蔬菜类; 丝瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.55. 69; 蔬菜类; 青瓜/黄瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.82. 70; 蔬菜类; 白瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.31. 71; 蔬菜类; 节瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.71. 72; 蔬菜类; 茄子/茄瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.82. 73; 蔬菜类; 蒲瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 2.91. 74; 蔬菜类; 青木瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.05. 75; 蔬菜类; 熟木瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.43. 76; 蔬菜类; 云南小瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 3.28. 77; 蔬菜类; 去皮冬瓜; 自加工; 斤; 2.29. 78; 蔬菜类; 凉瓜/苦瓜; 自加工; 斤; 4.37. 79; 蔬菜类; 去皮南瓜; 自加工; 斤; 2.63. 80; 蔬菜类; 西红柿; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.32. 81; 蔬菜类; 莲藕（去皮）; 自加工; 斤; 7.69. 82; 蔬菜类; 芋头仔; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.80. 83; 蔬菜类; 大芋头（去皮）; 自加工; 斤; 7.23. 84; 蔬菜类; 红心番薯; 新鲜，外形无损，口感好，约0.3斤/条; 斤; 3.70. 85; 蔬菜类; 黄心番薯; 新鲜，外形无损，口感好，约0.3斤/条; 斤; 3.75. 86; 蔬菜类; 紫心番薯; 新鲜，外形无损，口感好，约0.3斤/条; 斤; 5.34. 87; 蔬菜类; 甜玉米棒（去皮）; 自加工; 斤; 5.42. 88; 蔬菜类; 糯玉米（去皮）; 自加工; 斤; 6.33. 89; 蔬菜类; 玉米粒; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.70. 90; 蔬菜类; 鲜花生（带皮）; 新鲜; 斤; 7.85. 91; 蔬菜类; 鲜淮山（去皮）; 自加工; 斤; 8.58. 92; 蔬菜类; 粉葛（去皮）; 自加工; 斤; 7.80. 93; 蔬菜类; 沙葛（去皮）; 自加工; 斤; 4.86. 94; 蔬菜类; 青橄榄; 新鲜，外形无损; 斤; 23.19. 95; 蔬菜类; 鲜百合; 新鲜，外形无损，三头; 斤; 33.73. 96; 蔬菜类; 鲜茅根; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 18.79. 97; 蔬菜类; 鲜鱼腥草; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 11.40. 98; 蔬菜类; 鲜紫苏叶; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 10.53. 99; 蔬菜类; 鲜薄荷叶; 新鲜; 斤; 15.20. 100; 蔬菜类; 鲜土茯苓（切片）; 自加工; 斤; 22.79. 101; 蔬菜类; 雪里红; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.23. 102; 蔬菜类; 红萝卜（去皮）; 自加工; 斤; 3.27. 103; 蔬菜类; 白萝卜（去皮）; 自加工; 斤; 2.14. 104; 蔬菜类; 青萝卜（去皮）; 自加工; 斤; 5.66. 105; 蔬菜类; 板栗肉; 去衣; 斤; 18.20. 106; 蔬菜类; 马蹄肉（去皮）; 自加工; 斤; 11.09. 107; 蔬菜类; 椰子肉; 去外壳; 斤; 14.54. 108; 蔬菜类; 白果肉; 去外壳; 斤; 11.27. 109; 蔬菜类; 腰果; 新鲜; 斤; 46.98. 110; 蔬菜类; 松子仁; 新鲜; 斤; 95.00. 111; 蔬菜类; 鲜冬菇; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 9.07. 112; 蔬菜类; 鲜草菇; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 18.93. 113; 蔬菜类; 鲜茶树菇; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 8.91. 114; 蔬菜类; 鲜平菇(白); 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.98. 115; 蔬菜类; 鲜口蘑; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 11.12. 116; 蔬菜类; 鲜鸡腿菇; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 16.64. 117; 蔬菜类; 鲜金针菇; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.26. 118; 蔬菜类; 鲜杏鲍菇; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.89. 119; 蔬菜类; 鲜海带丝; 新鲜; 斤; 6.34. 120; 蔬菜类; 鲜海带结; 新鲜; 斤; 6.34. 121; 鲜肉类; 带皮五花肉; 白条猪，肉色鲜红; 斤; 17.27. 122; 鲜肉类; 带皮前腿上肉; 白条猪，肉质鲜嫩、紧致，有光泽; 斤; 15.63. 123; 鲜肉类; 梅柳肉; 白条猪，无肥肉，肉质细嫩; 斤; 19.67. 124; 鲜肉类; 梅花肉; 白条猪，肉质鲜嫩有光泽; 斤; 19.57. 125; 鲜肉类; 里脊肉; 白条猪，无肥肉，骨腱少; 斤; 19.28. 126; 鲜肉类; 猪踭肉; 白条猪，光亮薄膜，纹路规则，有光泽; 斤; 18.39. 127; 鲜肉类; 猪展肉; 白条猪，光亮薄膜，纹路规则，有光泽; 斤; 20.24. 128; 鲜肉类; 瘦肉; 白条猪，无肥肉，骨腱少; 斤; 18.11. 129; 鲜肉类; 猪耳朵; 白条猪，完整，新鲜，去毛; 斤; 25.46. 130; 鲜肉类; 猪心; 白条猪，有弹性，鲜红血液和凝块; 斤; 19.67. 131; 鲜肉类; 猪肝; 白条猪，肝叶完整、暗红、有光泽; 斤; 10.11. 132; 鲜肉类; 猪腰; 白条猪，完整，有光泽，弹性; 斤; 29.26. 133; 鲜肉类; 猪肺; 白条猪，内呈红色，有光泽; 斤; 4.75. 134; 鲜肉类; 猪舌; 白条猪，完整、肉质鲜嫩; 斤; 21.77. 135; 鲜肉类; 猪尾; 白条猪，新鲜，完整; 斤; 27.89. 136; 鲜肉类; 猪肚; 白条猪，新鲜，完整，无异味; 斤; 33.13. 137; 鲜肉类; 猪横脷; 白条猪，新鲜; 斤; 10.55. 138; 鲜肉类; 猪粉肠（干水）; 白条猪，浅黄，无黑斑，柔软，无异味; 斤; 22.82. 139; 鲜肉类; 猪大肠（干水）; 白条猪，浅黄，无黑斑，柔软，无异味; 斤; 18.65. 140; 鲜肉类; 猪生肠（干水）; 白条猪，新鲜、无黑斑，柔软，无异味; 斤; 22.88. 141; 鲜肉类; 鲜猪血; 散装; 斤; 3.12. 142; 鲜肉类; 筒骨/大骨; 白条猪，肉嫩骨酥; 斤; 15.33. 143; 鲜肉类; 排骨; 白条猪，无肥油，厚实，完整; 斤; 27.70. 144; 鲜肉类; 脊骨; 白条猪，新鲜，骨体坚硬，无异味; 斤; 17.35. 145; 鲜肉类; 猪手; 白条猪，无浸泡、毛孔小、肉色鲜红; 斤; 20.87. 146; 鲜肉类; 猪腿; 白条猪，无浸泡、毛孔小、肉色鲜红; 斤; 16.71. 147; 鲜肉类; 扇骨; 白条猪，新鲜，骨体坚硬，无异味; 斤; 17.77. 148; 鲜肉类; 尾龙骨; 白条猪，新鲜，骨体坚硬，无异味; 斤; 17.35. 149; 鲜肉类; 牛肉; 新鲜，肉色深红，有弹性、光泽、微干; 斤; 45.85. 150; 鲜肉类; 牛腩; 肉质鲜嫩，肥瘦相间; 斤; 42.74. 151; 鲜肉类; 牛筋; 肉质透明紧密有弹性，有光泽; 斤; 38.00. 152; 鲜肉类; 牛肚; 肉质厚实有弹性，有光泽，无异味; 斤; 36.10. 153; 鲜肉类; 牛杂; 肉质紧密有弹性，无杂质，无异味; 斤; 31.73. 154; 鲜肉类; 牛骨; 新鲜，骨体坚硬，无异味; 斤; 8.74. 155; 鲜肉类; 羊肉; 不带头不带杂; 斤; 45.18. 156; 鲜肉类; 羊腩; 肥瘦相间，肉质鲜嫩; 斤; 46.55. 157; 鲜肉类; 羊排; 厚实、完整; 斤; 50.52. 158; 鲜肉类; 羊肚; 肉质坚实有弹性，有光泽，无异味; 斤; 36.25. 159; 鲜肉类; 羊杂; 肉质鲜嫩有弹性，无异味; 斤; 27.36. 160; 鲜肉类; 兔肉; 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味; 斤; 39.90. 161; 家禽类; 全光鸡; 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味; 斤; 13.72. 162; 家禽类; 清远鸡; 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味; 斤; 22.42. 163; 家禽类; 乌鸡; 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味; 斤; 18.01. 164; 家禽类; 海南文昌鸡; 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味; 斤; 20.52. 165; 家禽类; 三黄鸡; 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味; 斤; 16.77. 166; 家禽类; 番鸭; 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味; 斤; 15.35. 167; 家禽类; 鲜鸭血; 散装; 斤; 6.23. 168; 家禽类; 光鹅; 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味; 斤; 27.22. 169; 家禽类; 鹌鹑; 鲜活宰杀去毛去内脏; 斤; 18.49. 170; 家禽类; 乳鸽; 新鲜宰杀去毛去内脏; 斤; 32.52. 171; 水产类; 开刀鲩鱼; 4斤左右，鲜活宰杀开肚去麟去内脏; 斤; 13.43. 172; 水产类; 开刀脆肉鲩; 4斤左右，完整，鲜活宰杀鲩鱼开肚去麟去内脏; 斤; 30.78. 173; 水产类; 大鱼头（鲢鱼）; 鲜活宰杀鲢鱼，0.7斤以上/只; 斤; 16.41. 174; 水产类; 开刀鲮鱼; 约1斤/条; 斤; 20.52. 175; 水产类; 开刀白鲫鱼; 1斤以上/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 17.35. 176; 水产类; 开刀钳鱼; 2-3斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 15.78. 177; 水产类; 开刀太阳鱼; 0.4斤以上/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 26.09. 178; 水产类; 开刀黄骨鱼; 约0.3斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 25.42. 179; 水产类; 开刀罗非鱼; 1.2斤以上/只，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 12.83. 180; 水产类; 开刀鲈鱼; 1.5斤左右/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 24.30. 181; 水产类; 开刀多宝鱼; 鲜活无破损，约1.5斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 46.60. 182; 水产类; 开刀桂花鱼; 鲜活无破损，约1.5斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 65.16. 183; 水产类; 开刀黑鱼/生鱼; 鲜活无破损，约2斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 19.07. 184; 水产类; 开刀甲鱼; 鲜活无破损，2斤以上/只，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 52.16. 185; 水产类; 开刀边鱼; 鲜活无破损，约1斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 21.15. 186; 水产类; 黄鳝（开肚）; 新鲜宰杀，肉质饱满，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 34.64. 187; 水产类; 白鳝（开肚）; 新鲜宰杀，肉质饱满，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏; 斤; 58.00. 188; 水产类; 鲜泥湫; 鲜活无破损，长度约15cm; 斤; 21.62. 189; 水产类; 大头虾/罗氏虾; 鲜活无破损，16只以上/斤; 斤; 62.29. 190; 水产类; 九节虾; 鲜活无破损，约15只/斤; 斤; 68.62. 191; 水产类; 沙虾/麻虾/明虾/基围虾; 鲜活无残损，40-50只/斤; 斤; 35.15. 192; 水产类; 花蟹; 0.3斤以上/只，鲜活无残损; 斤; 85.50. 193; 水产类; 大闸蟹; 0.4斤以上/只，鲜活无残损; 斤; 77.14. 194; 水产类; 蛏子; 鲜活无破损，约20只/斤; 斤; 31.94. 195; 水产类; 青口; 鲜活无破损，肉质饱满; 斤; 19.38. 196; 水产类; 扇贝; 鲜活无破损，肉质饱满; 只; 14.44. 197; 水产类; 元贝; 鲜活无破损，肉质饱满; 斤; 59.47. 198; 水产类; 白贝; 鲜活无破损，肉质饱满; 斤; 10.25. 199; 水产类; 花甲; 鲜活无破损，肉质饱满，50只左右/斤; 斤; 25.94. 200; 水产类; 花螺; 鲜活无破损，肉质饱满，35-45只/斤; 斤; 64.56. 201; 水产类; 牛蛙; 新鲜宰杀，去皮去内脏; 斤; 31.31. 202; 冰冻及冰鲜品; 虾仁（中）; 约40只/斤; 斤; 40.03. 203; 冰冻及冰鲜品; 墨鱼仔; 散装，开肚去内脏; 斤; 35.11. 204; 冰冻及冰鲜品; 鱼卷; 散装; 斤; 24.19. 205; 冰冻及冰鲜品; 墨鱼饼; 散装; 斤; 19.72. 206; 冰冻及冰鲜品; 鱼滑; 散装; 斤; 25.42. 207; 冰冻及冰鲜品; 包心鱼丸; 2.5kg/包; 包; 58.52. 208; 冰冻及冰鲜品; 鲮鱼滑; 散装; 斤; 24.89. 209; 冰冻及冰鲜品; 黑鱼片; 散装; 斤; 20.48. 210; 冰冻及冰鲜品; 冰鲜鱿鱼; 散装，开肚去内脏; 斤; 31.34. 211; 冰冻及冰鲜品; 鱿鱼筒; 500g/包; 斤; 32.07. 212; 冰冻及冰鲜品; 鱿鱼须; 500g/包; 斤; 32.17. 213; 冰冻及冰鲜品; 冰鲜带鱼; 3斤以上/条，开肚去内脏; 斤; 27.90. 214; 冰冻及冰鲜品; 冰鲜秋刀鱼; 约0.3斤/条，开肚去内脏; 斤; 19.33. 215; 冰冻及冰鲜品; 冰鲜红杉鱼; 约0.3斤/条，开肚去内脏; 斤; 32.39. 216; 冰冻及冰鲜品; 冰鲜白仓鱼; 约0.3斤/条，开肚去内脏; 斤; 26.23. 217; 冰冻及冰鲜品; 冰鲜金仓鱼; 约0.3斤/条，开肚去内脏; 斤; 27.46. 218; 冰冻及冰鲜品; 冻猪肚; 20斤/件; 件; 717.82. 219; 冰冻及冰鲜品; 冻大肠; 10斤/件; 件; 335.54. 220; 冰冻及冰鲜品; 脆皮肠; 500g/包; 包; 20.81. 221; 冰冻及冰鲜品; 热狗肠; 2.5kg/包; 包; 50.67. 222; 冰冻及冰鲜品; 黑椒肠; 2.5kg/包; 包; 35.91. 223; 冰冻及冰鲜品; 蒜香骨; 500g/包; 包; 32.07. 224; 冰冻及冰鲜品; 锅包肉; 800克/包; 包; 19.44. 225; 冰冻及冰鲜品; 小酥肉; 1kg/包; 包; 38.65. 226; 冰冻及冰鲜品; 猪肉丸; 散装; 斤; 16.15. 227; 冰冻及冰鲜品; 潮汕肉卷; 500g/包，B级; 包; 24.89. 228; 冰冻及冰鲜品; 炭烧猪颈肉; 5斤/包; 包; 121.22. 229; 冰冻及冰鲜品; 三文治火腿; 2.5kg/条; 条; 54.91. 230; 冰冻及冰鲜品; 去骨圆蹄（无骨猪肘）; 500g/包; 包; 55.44. 231; 冰冻及冰鲜品; 黑椒猪扒; 1kg/包; 包; 37.81. 232; 冰冻及冰鲜品; 香菇马蹄肉饼; 2kg/包; 包; 47.88. 233; 冰冻及冰鲜品; 原味牛肉片; 3kg/包; 包; 188.10. 234; 冰冻及冰鲜品; 冻牛排; 150g/包; 包; 27.65. 235; 冰冻及冰鲜品; 冻牛腩; 500g/包; 包; 41.38. 236; 冰冻及冰鲜品; 黑椒仔骨; 2.5kg/包; 包; 70.87. 237; 冰冻及冰鲜品; 潮汕牛肉丸; 500g/包; 包; 32.30. 238; 冰冻及冰鲜品; 潮汕牛筋丸; 500g/包; 包; 44.08. 239; 冰冻及冰鲜品; 冻羊排; 4斤/包; 包; 151.24. 240; 冰冻及冰鲜品; 冻羊蹄; 散装; 斤; 33.59. 241; 冰冻及冰鲜品; 琵琶腿（鸡腿）; 20斤/件; 件; 188.67. 242; 冰冻及冰鲜品; 冻凤爪; 1kg/包; 包; 46.17. 243; 冰冻及冰鲜品; 冻鸡全翅; 10kg/件; 件; 217.55. 244; 冰冻及冰鲜品; 冻鸡中翅; 1kg/包; 包; 50.92. 245; 冰冻及冰鲜品; 冻鸡翅根; 11kg/件; 件; 193.23. 246; 冰冻及冰鲜品; 冻鸡胸肉; 10kg/件; 件; 174.04. 247; 冰冻及冰鲜品; 雪花鸡排; 1kg/包; 包; 23.08. 248; 冰冻及冰鲜品; 奥尔良鸡扒; 1kg/包; 包; 32.49. 249; 冰冻及冰鲜品; 黑椒鸡腿扒; 1kg/包; 包; 31.16. 250; 冰冻及冰鲜品; 鸭边腿; 19斤/件; 件; 172.81. 251; 冰冻及冰鲜品; 无骨鸭掌; 21斤/件; 件; 527.73. 252; 冰冻及冰鲜品; 冻鸭翼; 20斤/件; 件; 158.65. 253; 冰冻及冰鲜品; 冻鸭肾; 1kg/包; 包; 38.72. 254; 冰冻及冰鲜品; 冻鸭下巴; 1kg/包; 包; 30.97. 255; 冰冻及冰鲜品; 玉米猪肉水饺; 500g/包; 包; 10.55. 256; 冰冻及冰鲜品; 三鲜水饺; 2.5kg/包; 包; 33.50. 257; 冰冻及冰鲜品; 花生汤圆; 500g/包; 包; 8.93. 258; 冰冻及冰鲜品; 芝麻汤圆; 500g/包; 包; 8.93. 259; 冰冻及冰鲜品; 豆沙汤圆; 455g/包; 包; 8.80. 260; 冰冻及冰鲜品; 流沙包; 300g（10个）/包; 包; 14.23. 261; 冰冻及冰鲜品; 核桃包; 337.5g（9个）/包; 包; 15.45. 262; 冰冻及冰鲜品; 莲蓉包; 337.5g（9个）/包; 包; 14.25. 263; 冰冻及冰鲜品; 奶黄包; 337.5g（9个）/包; 包; 13.45. 264; 冰冻及冰鲜品; 豆沙包; 337.5g（9个）/包; 包; 12.92. 265; 冰冻及冰鲜品; 生肉包; 337.5g（9个）/包; 包; 17.96. 266; 冰冻及冰鲜品; 大肉包; 480g（6个）/包; 包; 18.09. 267; 冰冻及冰鲜品; 叉烧包; 337.5g（9个）/包; 包; 17.29. 268; 冰冻及冰鲜品; 小笼包; 300g（12个）/包; 包; 14.25. 269; 冰冻及冰鲜品; 大肉菜包; 960g（12个）/包; 包; 27.84. 270; 冰冻及冰鲜品; 花卷; 270g（12个）/包; 包; 11.55. 271; 冰冻及冰鲜品; 油条; 1kg/包（10条/包）; 包; 25.65. 272; 冰冻及冰鲜品; 馒头; 180g（9个）/包; 包; 9.79. 273; 冰冻及冰鲜品; 刀切馒头; 48个（960g）/包; 包; 22.80. 274; 冰冻及冰鲜品; 麦香馒头; 400g（16个）/包; 包; 13.40. 275; 冰冻及冰鲜品; 无糖馒头; 散装; 斤; 12.88. 276; 冰冻及冰鲜品; 北方大馒头; 1kg（8个）/包; 包; 20.58. 277; 冰冻及冰鲜品; 咸煎饼; 10个（580g）/包; 包; 25.44. 278; 冰冻及冰鲜品; 葱油饼; 900g（10个）/包; 包; 16.44. 279; 冰冻及冰鲜品; 绿茶饼; 336g（12个）/包; 包; 16.00. 280; 冰冻及冰鲜品; 咸肉粽; 100克左右/个; 个; 5.51. 281; 冰冻及冰鲜品; 碱水粽; 100克左右/个; 个; 4.85. 282; 冰冻及冰鲜品; 糯米鸡; 540g（6个）/包; 包; 22.48. 283; 冰冻及冰鲜品; 松糕; 400g/袋; 袋; 13.19. 284; 冰冻及冰鲜品; 黄金糕; 450g/包; 包; 10.32. 285; 冰冻及冰鲜品; 红豆糕; 500g/包; 包; 11.50. 286; 冰冻及冰鲜品; 马拉糕; 360g/包; 包; 15.64. 287; 冰冻及冰鲜品; 马蹄糕; 500g/包; 包; 13.66. 288; 冰冻及冰鲜品; 杂粮糕; 散装; 斤; 11.69. 289; 冰冻及冰鲜品; 萝卜糕; 500g/包; 包; 24.00. 290; 冰冻及冰鲜品; 芋头糕; 散装; 斤; 15.77. 291; 冰冻及冰鲜品; 芝麻球; 260g/包; 包; 12.58. 292; 冰冻及冰鲜品; 蛋挞皮; 34个*10包/件; 件; 160.17. 293; 冰冻及冰鲜品; 藕带/藕尖; 500g/袋; 袋; 14.02. 294; 蛋类; 白壳鸡蛋; 新鲜无破损; 斤; 6.31. 295; 蛋类; 红壳鸡蛋; 新鲜无破损; 斤; 5.68. 296; 蛋类; 鸭蛋; 新鲜无破损; 斤; 8.89. 297; 蛋类; 皮蛋; 新鲜无破损; 只; 2.07. 298; 蛋类; 咸蛋; 无破损; 只; 2.07. 299; 蛋类; 咸蛋黄; 20个/包; 包; 30.97. 300; 蛋类; 鹌鹑蛋; 新鲜无破损; 斤; 12.02. 301; 面食类; 猪肠粉; 米制品; 斤; 2.86. 302; 面食类; 陈村粉; 散装; 斤; 2.80. 303; 面食类; 布拉肠粉; 散装; 斤; 3.10. 304; 面食类; 河粉; 散装; 斤; 2.80. 305; 面食类; 桂林米粉; 散装; 斤; 3.23. 306; 面食类; 红薯粉条; 散装; 斤; 7.82. 307; 面食类; 龙口粉丝; 450g/包; 包; 11.91. 308; 面食类; 米线; 2kg/袋; 袋; 33.12. 309; 面食类; 湿面; 散装; 斤; 4.56. 310; 面食类; 挂面; 800g/包; 包; 12.39. 311; 面食类; 碱水面; 散装; 斤; 4.97. 312; 面食类; 大碗面; 4.3kg/箱; 箱; 36.20. 313; 面食类; 全蛋面; 1200g/箱; 箱; 27.23. 314; 面食类; 乌冬面; 200g/袋; 袋; 3.97. 315; 面食类; 荞麦面; 1.75kg/箱; 箱; 43.47. 316; 面食类; 珠江宽面; 180g/袋; 袋; 3.78. 317; 面食类; 手工拉面; 散装; 斤; 5.04. 318; 面食类; 云吞皮; 散装; 斤; 4.68. 319; 面食类; 饺子皮; 散装; 斤; 4.78. 320; 面食类; 春卷皮; 600g/包; 包; 15.69. 321; 面食类; 酸辣粉; 115g/桶，6桶/箱; 箱; 39.69. 322; 面食类; 红烧牛肉面; 110g/桶，12桶/箱; 箱; 54.98. 323; 面食类; 香菇炖鸡面; 106g/桶，12桶/箱; 箱; 54.98. 324; 面食类; 老坛酸菜牛肉面; 120g/桶，12桶/箱; 箱; 54.98. 325; 米类; 小米; 散装; 斤; 6.26. 326; 米类; 黑米; 散装; 斤; 5.87. 327; 米类; 红米; 散装; 斤; 5.91. 328; 米类; 白糯米; 散装; 斤; 5.02. 329; 米类; 黑糯米; 散装; 斤; 6.94. 330; 米类; 八宝粥米; 散装; 斤; 5.47. 331; 米类; 珍珠米; 10斤/包; 包; 45.03. 332; 米类; 靓虾王米; 30斤/包; 包; 185.06. 333; 米类; 鼠牙尖米; 30斤/包; 包; 126.16. 334; 米类; 鲜油粘米; 30斤/包; 包; 125.21. 335; 米类; 仙桃香米; 30斤/包; 包; 127.30. 336; 米类; 五常大米; 5kg/包; 包; 70.49. 337; 米类; 增城丝苗米; 10kg/包; 包; 114.76. 338; 面粉类; 低筋面粉①; 25kg/包; 包; 181.83. 339; 面粉类; 低筋面粉②; 22.68kg/包; 包; 168.91. 340; 面粉类; 高筋面粉; 22.68kg/包; 包; 178.79. 341; 面粉类; 超精小麦粉; 25kg/包; 包; 151.62. 342; 面粉类; 水磨粘米粉; 500g/包; 包; 13.38. 343; 面粉类; 水磨糯米粉; 500g/包; 包; 12.10. 344; 面粉类; 玉米粉/玉米面; 散装; 斤; 4.69. 345; 面粉类; 糯米粉; 25kg/包; 包; 258.02. 346; 面粉类; 粘米粉; 25kg/包; 包; 232.37. 347; 面粉类; 全麦粉; 5kg/包; 包; 55.21. 348; 油类; 花生油①; 5L/桶，物理压榨一级浓香型花生油; 桶; 113.60. 349; 油类; 花生油②; 5L/桶，古法小榨一级浓香型花生油; 桶; 141.91. 350; 油类; 花生油③; 5L/桶，一级花生油; 桶; 149.72. 351; 油类; 调和油①; 5L/桶，浓香型食用植物调和油; 桶; 80.37. 352; 油类; 调和油②; 5L/桶，花生香型食用植物调和油; 桶; 94.72. 353; 油类; 芝麻油; 400ml/瓶; 瓶; 23.75. 354; 油类; 辣椒油; 180ml/瓶; 瓶; 10.55. 355; 油类; 花椒油; 400ml/支; 支; 18.96. 356; 调味; 鸡精; 900g/袋; 袋; 23.28. 357; 调味; 鸡粉; 1kg/罐; 罐; 36.63. 358; 调味; 十三香; 45g/盒; 盒; 3.42. 359; 调味; 孜然粉; 35g/包; 包; 4.96. 360; 调味; 蒸肉粉; 220g/袋; 袋; 8.74. 361; 调味; 黄姜粉; 400g/盒; 盒; 11.50. 362; 调味; 沙姜粉; 454g/包; 包; 12.69. 363; 调味; 辣椒粉; 30g/包; 包; 4.56. 364; 调味; 椒盐粉; 250g/包; 包; 5.99. 365; 调味; 五香粉; 454g/瓶; 瓶; 10.22. 366; 调味; 咖喱粉; 454g/包; 包; 13.89. 367; 调味; 吉士粉; 300g/罐; 罐; 18.87. 368; 调味; 白胡椒粉; 454g/包; 包; 10.43. 369; 调味; 黑胡椒粉; 454g/包; 包; 14.48. 370; 调味; 黑胡椒粒; 28g/瓶，带研磨; 瓶; 18.79. 371; 调味; 盐焗鸡粉; 500g/包; 包; 17.16. 372; 调味; 香炸粉; 1.2kg/包; 包; 19.34. 373; 调味; 无铝泡打粉; 2.7kg/罐; 罐; 58.50. 374; 调味; 臭粉; 1.2kg/罐; 罐; 19.11. 375; 调味; 方糖; 454g/盒; 盒; 14.46. 376; 调味; 白糖; 500g/包; 包; 11.74. 377; 调味; 红糖; 1kg/包; 包; 22.38. 378; 调味; 红糖粉; 350g/包; 包; 9.84. 379; 调味; 大红片糖; 散装; 斤; 5.47. 380; 调味; 黄片糖; 散装; 斤; 5.24. 381; 调味; 白冰糖; 9.5kg/件; 件; 112.29. 382; 调味; 黄冰糖; 9.5kg/件; 件; 113.05. 383; 调味; 麦芽糖; 230g/瓶; 瓶; 5.21. 384; 调味; 冬瓜糖; 袋装; 斤; 12.79. 385; 调味; 蜂蜜; 300g/瓶; 瓶; 16.68. 386; 调味; 桂花蜜; 250g/瓶; 瓶; 19.27. 387; 调味; 白醋; 500ml/瓶; 瓶; 5.17. 388; 调味; 陈醋; 450ml/瓶; 瓶; 5.99. 389; 调味; 加碘精制盐; 500g/包; 包; 2.17. 390; 调味; 味精; 1kg/包; 包; 20.01. 391; 调味; 椰浆; 400ml/罐; 罐; 11.02. 392; 调味; 香肉酱; 230g/瓶; 瓶; 9.56. 393; 调味; 柱侯酱; 6.5kg/桶; 桶; 68.55. 394; 调味; 海鲜酱; 250g/瓶; 瓶; 6.95. 395; 调味; 甜面酱; 300g/瓶; 瓶; 7.83. 396; 调味; 花生酱; 510g/瓶; 瓶; 23.81. 397; 调味; 红油豆瓣酱; 1.2kg/罐; 罐; 28.96. 398; 调味; 黄豆酱; 230g/瓶; 瓶; 7.39. 399; 调味; 酸梅酱; 7kg/罐; 罐; 121.37. 400; 调味; 叉烧酱; 280g/瓶; 瓶; 9.06. 401; 调味; 沙茶酱; 200ml/瓶; 瓶; 8.51. 402; 调味; 沙拉酱; 700ml/瓶; 瓶; 19.65. 403; 调味; 番茄沙司; 3kg/罐; 罐; 39.33. 404; 调味; 剁辣椒酱; 1kg/罐; 罐; 12.83. 405; 调味; 海鸭咸蛋黄酱; 160g/瓶; 瓶; 26.09. 406; 调味; 豆豉油制辣椒; 280g/瓶; 瓶; 10.45. 407; 调味; 豆豉鲮鱼罐头; 227g/罐; 罐; 15.64. 408; 调味; 生抽; 1.9L/罐; 罐; 19.86. 409; 调味; 味极鲜; 1.8L/瓶; 瓶; 23.29. 410; 调味; 草菇老抽; 1.9L/罐; 罐; 24.11. 411; 调味; 蒸鱼豉油; 1.75L/瓶; 瓶; 26.33. 412; 调味; 蚝油; 6kg/桶; 桶; 42.07. 413; 调味; 鱼露; 750ml/瓶; 瓶; 11.55. 414; 调味; 鲍鱼汁; 390g/瓶; 瓶; 11.46. 415; 调味; 卤水汁; 1.28L/瓶; 瓶; 23.85. 416; 调味; 食用纯碱; 散装; 斤; 5.30. 417; 调味; 料酒; 500g/瓶; 瓶; 9.33. 418; 调味; 曲酒; 500ml/瓶; 瓶; 22.19. 419; 调味; 醪糟; 900g/瓶; 瓶; 13.32. 420; 调味; 双蒸酒; 610ml/支; 支; 12.64. 421; 调味; 花雕酒; 600ml/瓶; 瓶; 11.17. 422; 调味; 腐乳; 335g/瓶; 瓶; 10.01. 423; 调味; 南乳（小）; 3.1kg/桶; 桶; 55.29. 424; 调味; 芥末; 43g/支; 支; 6.29. 425; 调味; 豆豉; 400g/盒; 盒; 13.83. 426; 调味; 泡椒; 1.4kg/瓶; 瓶; 18.87. 427; 调味; 火锅料; 400g/袋; 袋; 14.36. 428; 调味; 速发蛋糕油; 3kg/桶; 桶; 65.51. 429; 配料; 酸菜; 400g/包; 包; 5.68. 430; 配料; 头菜丝; 散装; 斤; 4.69. 431; 配料; 酸笋丝; 散装; 斤; 6.08. 432; 配料; 橄榄菜; 180g/瓶; 瓶; 8.99. 433; 配料; 五柳菜; 4kg/罐; 罐; 63.27. 434; 配料; 榨菜丝; 106g/包; 包; 4.28. 435; 配料; 清淡榨菜丝; 80g/包; 包; 2.81. 436; 配料; 咸梅菜; 散装; 斤; 4.41. 437; 配料; 无盐甜梅菜; 散装; 斤; 4.37. 438; 配料; 酸豆角; 4.5kg/件; 件; 40.81. 439; 配料; 脆瓜丁; 5kg/箱; 箱; 60.76. 440; 配料; 酸萝卜; 散装; 斤; 4.71. 441; 配料; 外婆菜; 250g/包; 包; 6.84. 442; 配料; 五仁酱丁; 4.5kg/箱; 箱; 49.97. 443; 配料; 潮汕冬菜; 500G/瓶; 瓶; 8.19. 444; 配料; 八宝雪菜; 4.5kg/箱; 箱; 50.35. 445; 配料; 碎米芽菜; 散装; 斤; 5.93. 446; 配料; 中华海草; 500g/袋; 袋; 19.35. 447; 配料; 风干萝卜丁; 9斤/箱; 箱; 38.57. 448; 配料; 风干萝卜条; 散装; 斤; 6.80. 449; 配料; 小豆卜; 散装; 斤; 7.86. 450; 配料; 大豆卜; 散装; 斤; 11.17. 451; 配料; 白豆干; 散装; 斤; 4.76. 452; 配料; 千张皮; 散装; 斤; 6.61. 453; 配料; 炸豆腐; 散装; 斤; 7.37. 454; 配料; 炸面筋; 散装; 斤; 10.51. 455; 配料; 油炸豆干; 散装; 斤; 8.25. 456; 配料; 油豆泡; 散装; 斤; 9.31. 457; 配料; 攸县香干; 散装; 斤; 5.55. 458; 配料; 鸡蛋豆腐; 80g/条; 条; 1.14. 459; 配料; 豆腐; 15斤/板; 板; 32.86. 460; 配料; 鲜腐皮/鲜豆腐皮; 散装; 斤; 22.04. 461; 配料; 腐竹; 1斤/包; 包; 17.54. 462; 配料; 干腐皮; 散装; 斤; 11.42. 463; 配料; 魔芋丝; 散装; 斤; 10.98. 464; 配料; 魔芋豆腐; 散装; 斤; 3.74. 465; 配料; 八角; 散装; 斤; 32.22. 466; 配料; 香叶; 散装; 斤; 28.02. 467; 配料; 桂皮; 散装; 斤; 21.66. 468; 配料; 草果; 散装; 斤; 39.79. 469; 配料; 小茴香; 散装; 斤; 25.61. 470; 配料; 花椒粒; 散装; 斤; 38.72. 471; 配料; 辣椒干; 散装; 斤; 16.68. 472; 配料; 干辣椒节（段）; 散装; 斤; 15.35. 473; 配料; 榄角; 散装; 斤; 22.38. 474; 配料; 贡菜; 5kg/箱; 箱; 52.40. 475; 配料; 紫菜; 散装; 斤; 53.83. 476; 配料; 淡菜; 散装; 斤; 39.25. 477; 配料; 浮皮; 散装; 斤; 36.56. 478; 配料; 咸鱼; 散装; 斤; 30.21. 479; 配料; 柴鱼; 散装; 斤; 45.66. 480; 配料; 章鱼干; 散装; 斤; 100.09. 481; 配料; 银鱼仔; 散装; 斤; 141.46. 482; 配料; 干海带; 散装; 斤; 23.85. 483; 配料; 瑶柱（中）; 散装; 斤; 121.79. 484; 配料; 虾皮; 散装; 斤; 33.16. 485; 配料; 虾米（中）; 散装; 斤; 66.88. 486; 配料; 蚝豉（中）; 散装; 斤; 85.50. 487; 配料; 杞子; 散装; 斤; 32.91. 488; 配料; 麦冬; 散装; 斤; 63.18. 489; 配料; 党参; 散装; 斤; 54.37. 490; 配料; 沙参; 散装; 斤; 41.79. 491; 配料; 玉竹; 散装; 斤; 38.63. 492; 配料; 薏米; 散装; 斤; 9.99. 493; 配料; 黄芪; 散装; 斤; 37.30. 494; 配料; 茯苓; 散装; 斤; 32.60. 495; 配料; 陈皮; 散装; 斤; 37.77. 496; 配料; 生地; 散装; 斤; 27.47. 497; 配料; 熟地; 散装; 斤; 40.01. 498; 配料; 清补凉; 散装; 斤; 40.96. 499; 配料; 当归片; 散装; 斤; 136.53. 500; 配料; 花旗参片; 散装; 斤; 190.57. 501; 配料; 罗汉果; 散装; 个; 2.13. 502; 配料; 干茨实; 散装; 斤; 28.27. 503; 配料; 干百合; 散装; 斤; 38.78. 504; 配料; 干淮山; 散装; 斤; 30.94. 505; 配料; 干扁豆; 散装; 斤; 11.08. 506; 配料; 干无花果; 散装; 斤; 29.18. 507; 配料; 五指毛桃; 散装; 斤; 33.21. 508; 配料; 开边白莲子; 散装; 斤; 44.80. 509; 配料; 白菜干; 散装; 斤; 18.51. 510; 配料; 白芝麻; 散装; 斤; 17.44. 511; 配料; 黑芝麻; 散装; 斤; 14.69. 512; 配料; 云耳; 散装; 斤; 46.04. 513; 配料; 黑木耳; 散装; 斤; 28.69. 514; 配料; 猴头菇; 散装; 斤; 37.48. 515; 配料; 干冬菇; 散装; 斤; 47.27. 516; 配料; 干荷叶; 散装; 斤; 24.32. 517; 配料; 干竹笋; 散装; 斤; 39.29. 518; 配料; 干金针菜; 散装; 斤; 32.64. 519; 配料; 干虫草花; 散装; 斤; 52.97. 520; 配料; 干姬松茸; 散装; 斤; 91.20. 521; 配料; 蜜枣; 散装; 斤; 9.99. 522; 配料; 红枣; 散装; 斤; 7.81. 523; 配料; 眉豆; 散装; 斤; 7.09. 524; 配料; 红豆; 散装; 斤; 11.93. 525; 配料; 红腰豆; 散装; 斤; 8.84. 526; 配料; 花生米; 散装; 斤; 8.30. 527; 配料; 绿豆; 散装; 斤; 6.40. 528; 配料; 黄豆; 散装; 斤; 4.95. 529; 配料; 赤小豆; 散装; 斤; 9.16. 530; 配料; 荷包豆; 散装; 斤; 14.31. 531; 配料; 核桃肉; 散装; 斤; 32.93. 532; 配料; 夏枯草; 散装; 斤; 26.92. 533; 配料; 鸡骨草; 散装; 斤; 26.14. 534; 配料; 金钱草; 散装; 斤; 28.04. 535; 配料; 鱼腥草; 散装; 斤; 16.06. 536; 配料; 杭白菊; 散装; 斤; 58.90. 537; 配料; 椰丝; 散装; 斤; 14.40. 538; 配料; 椰蓉; 500g/包; 包; 20.16. 539; 配料; 肉松; 2kg/包; 包; 114.76. 540; 配料; 杏仁; 散装; 斤; 40.85. 541; 配料; 瓜子仁; 散装; 斤; 26.41. 542; 配料; 西米; 散装; 斤; 8.28. 543; 配料; 小麦; 散装; 斤; 5.38. 544; 配料; 荞麦; 散装; 斤; 5.57. 545; 配料; 燕麦片; 散装; 斤; 5.91. 546; 配料; 猪油; 15kg/桶; 桶; 243.01. 547; 配料; 炼奶; 450ml/瓶; 瓶; 19.36. 548; 配料; 淡奶油; 1L/盒; 盒; 44.61. 549; 配料; 黄奶油; 16kg/桶; 桶; 461.51. 550; 配料; 芝士片; 1.04kg/包; 包; 84.17. 551; 配料; 红豆沙; 15kg/桶; 桶; 167.49. 552; 配料; 豆沙馅; 5kg/包; 包; 78.72. 553; 配料; 奶黄馅; 2.5kg/包; 包; 57.10. 554; 配料; 紫薯馅; 2.5kg/包; 包; 61.37. 555; 配料; 香芋馅; 5kg/包; 包; 113.43. 556; 配料; 莲蓉馅; 4.7kg/包; 包; 110.77. 557; 配料; 黑芝麻馅; 500g/包; 包; 30.08. 558; 配料; 全脂奶粉; 500g/包; 包; 35.07. 559; 配料; 全脂三花奶; 410g/罐; 罐; 14.02. 560; 配料; 苏打粉; 250g/包; 包; 10.81. 561; 配料; 马蹄粉; 500g/盒; 盒; 35.36. 562; 配料; 食粉; 454g/盒; 盒; 6.04. 563; 配料; 红薯粉末; 袋装; 斤; 8.99. 564; 配料; 木薯淀粉; 25kg/包; 包; 225.34. 565; 配料; 肠粉专用粉; 500g/包; 包; 9.58. 566; 配料; 面包改良剂; 1kg/包; 包; 49.32. 567; 配料; 高活性干酵母; 500g/包; 包; 26.81. 568; 配料; 食用玉米淀粉; 25kg/包; 包; 136.61. 569; 配料; 面包糠（黄）; 1kg/包; 包; 20.44. 570; 配料; 粽子叶; 新鲜，8-10cm; 张; 0.41. 571; 配料; 粽子绳; 香草绳100根/包; 包; 10.73. 572; 烧味腊味类; 瘦叉烧; 散装; 斤; 39.16. 573; 烧味腊味类; 花叉烧; 散装; 斤; 38.34. 574; 烧味腊味类; 烧肉; 散装; 斤; 33.88. 575; 烧味腊味类; 烧骨/斩; 散装; 斤; 22.15. 576; 烧味腊味类; 烤乳猪; 散装; 斤; 66.50. 577; 烧味腊味类; 烧鸭; 散装; 斤; 18.13. 578; 烧味腊味类; 烧鹅; 散装; 斤; 46.13. 579; 烧味腊味类; 豉油鸡; 散装; 斤; 30.70. 580; 烧味腊味类; 炸鱼松/炸鱼饼; 散装; 斤; 20.63. 581; 烧味腊味类; 卤水大肠; 散装; 斤; 44.61. 582; 烧味腊味类; 卤猪耳; 500g/包; 包; 58.29. 583; 烧味腊味类; 卤猪头肉; 500g/包; 包; 49.86. 584; 烧味腊味类; 腊鸭肾; 散装; 斤; 41.99. 585; 烧味腊味类; 腊鸭腿; 散装; 斤; 15.54. 586; 烧味腊味类; 腊鸭; 散装; 斤; 28.67. 587; 烧味腊味类; 广式腊肠①; 500g/包; 包; 48.74. 588; 烧味腊味类; 广式腊肠②; 500g/包; 包; 50.03. 589; 烧味腊味类; 广式腊肠③; 500g/包; 包; 41.00. 590; 烧味腊味类; 广式腊肉①; 400g/包; 包; 61.18. 591; 烧味腊味类; 广式腊肉②; 500g/包; 包; 66.92. 592; 烧味腊味类; 湖南腊肉; 散装; 斤; 32.26. 593; 烧味腊味类; 湖南腊肠; 散装; 斤; 29.91. 594; 乳制品类; 纯牛奶①; 200ml/盒，16盒/箱; 箱; 50.35. 595; 乳制品类; 纯牛奶②; 250ml/盒，12盒/箱; 箱; 54.89. 596; 乳制品类; 纯牛奶③; 200ml/盒，12盒/箱; 箱; 40.17. 597; 乳制品类; 纯牛奶④; 200ml/盒，12盒/箱; 箱; 36.75. 598; 乳制品类; 低温酸奶（原味）①; 150g/杯; 杯; 3.69. 599; 乳制品类; 低温酸奶（原味）②; 180g/杯; 杯; 3.84. 600; 乳制品类; 低温酸奶（原味）③; 180ml/杯; 杯; 4.33. 601; 乳制品类; 低温酸奶（原味）④; 180g/袋; 袋; 5.02. 602; 乳制品类; 低温酸奶（原味）⑤; 0蔗糖，100克/袋; 袋; 3.44. 603; 乳制品类; 原味风味发酵乳; 100克/杯; 杯; 3.36. 604; 乳制品类; 草莓/黄桃/蓝莓果粒风味发酵乳; 100克/杯; 杯; 4.01. 605; 乳制品类; 活性乳酸菌饮品①; 100ml/瓶; 瓶; 2.62. 606; 乳制品类; 活性乳酸菌饮品②; 低糖，100ml/瓶; 瓶; 2.81. 607; 乳制品类; 豆奶; 250ml*24盒/件; 件; 69.73. 608; 饮料类; 可乐; 2L/瓶; 瓶; 7.77. 609; 饮料类; 柠檬味汽水饮料; 2L/瓶; 瓶; 7.77. 610; 饮料类; 苹果醋; 650ml/瓶; 瓶; 16.04. 611; 饮料类; 碳酸饮料; 2L/瓶; 瓶; 9.60. 612; 饮料类; 橙汁; 1.25L/瓶; 瓶; 7.83. 613; 饮料类; 椰子汁; 1000ml/盒; 盒; 13.66. 614; 饮料类; 凉茶植物饮料; 1.5L/瓶; 瓶; 12.14. 615; 饮料类; 纯黑咖啡粉; 500g/包; 包; 77.62. 616; 饮料类; 咖啡伴侣; 10ml*40粒/袋; 袋; 29.45. 617; 饮料类; 奶茶粉; 600g/包; 包; 48.64. 618; 饮料类; 椰子粉; 1kg/包; 包; 54.25. 619; 饮料类; 可可粉; 1.38kg/罐; 罐; 94.62. 620; 饮料类; 豆浆粉; 800g/包; 包; 39.48. 621; 水果类; 红富士苹果75#; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 7.47. 622; 水果类; 雪梨; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.55. 623; 水果类; 贡梨; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.81. 624; 水果类; 香梨; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 7.54. 625; 水果类; 金桔; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 11.61. 626; 水果类; 沙糖桔; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 6.84. 627; 水果类; 沃柑; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.83. 628; 水果类; 丑柑; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 10.45. 629; 水果类; 皇帝柑; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 6.52. 630; 水果类; 脐橙; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.38. 631; 水果类; 冰糖橙; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 6.42. 632; 水果类; 香蕉; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 4.71. 633; 水果类; 粉蕉; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.34. 634; 水果类; 大蕉; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 3.71. 635; 水果类; 荔枝; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 18.79. 636; 水果类; 龙眼; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 16.68. 637; 水果类; 芒果; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 7.18. 638; 水果类; 山竹; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 22.19. 639; 水果类; 杨桃; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 6.52. 640; 水果类; 毛桃; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.57. 641; 水果类; 油桃; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.95. 642; 水果类; 水蜜桃; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 11.27. 643; 水果类; 青枣; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 9.31. 644; 水果类; 冬枣; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 14.35. 645; 水果类; 三华李; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 9.65. 646; 水果类; 番石榴; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 4.85. 647; 水果类; 百香果; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 14.38. 648; 水果类; 红圣女果; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 7.47. 649; 水果类; 黄圣女果; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 10.96. 650; 水果类; 白肉火龙果; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 6.71. 651; 水果类; 红肉火龙果; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.51. 652; 水果类; 国产红提; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 17.10. 653; 水果类; 国产青提; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 20.90. 654; 水果类; 巨峰葡萄; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 14.88. 655; 水果类; 麒麟瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 4.77. 656; 水果类; 黑美人西瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 2.79. 657; 水果类; 哈密瓜; 新鲜，外形无损，口感好; 斤; 5.51. 658; 水果类; 蜜柚; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.24. 659; 水果类; 沙田柚; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 5.57. 660; 水果类; 菠萝肉; 人工去皮; 斤; 7.94. 661; 水果类; 椰子; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 13.26. 662; 水果类; 甘蔗; 人工去皮; 斤; 5.57. 663; 水果类; 柠檬; 无碰压、刺伤、腐烂点; 斤; 11.08. 664; 其他; 蛋黄红莲蓉月饼; 720克/盒; 盒; 179.36. 665; 其他; 五仁咸肉月饼; 750克/盒; 盒; 160.36. 666; 其他; 红瓜子; 500g/包; 包; 19.19. 667; 其他; 葵瓜子; 308g/包; 包; 12.48. 668; 其他; 利是糖; 300g/包; 包; 37.16. 669; 其他; 开心果; 400g/罐; 罐; 54.30. 670; 其他; 南乳花生; 130g/袋; 袋; 9.12. 671; 其他; 咸干花生; 散装; 斤; 21.43. 672; 其他; 梳打饼干; 400g/包; 包; 12.03. 673; 其他; 威化饼干; 400g/包; 包; 16.97. 674; 其他; 软面包; 1500克/箱; 箱; 51.41. 675; 其他; 八宝粥; 370g*24罐/箱; 箱; 117.04. 676; 其他; 自热火锅; 约300克/盒; 盒; 17.16. 677; 其他; 自热米饭; 约275克/盒; 盒; 15.07. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省监狱中心医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总体下浮率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：24,600.00元整。 开户单位： 广东志正招标有限公司 开户账号： 800201177509011 开户银行： 广州银行股份有限公司龙口西支行 支票提交方式： 保证金相关事宜联系人：廖小姐 联系电话：020-87554268 汇票、本票提交方式： 保证金相关事宜联系人：廖小姐 联系电话：020-87554268 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)1份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本1份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳代理服务费（不含税）： （1）以预算金额作为代理服务费的计算基数； （2）代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取；100-500万元的部分，按照1.1%计取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 投标文件的递交与开标，1. 各投标供应商可以通过“中国邮政”、“EMS”、“顺丰快递”等快递方式，按照采购文件要求在规定的投标截止时间前将《投标文件》及相关样品（如有）送达到开标地点，快递单上应清晰写明如下信息： 1）收件地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼 2）收件人：广东志正招标有限公司前台 3）注明采购项目编号 如需现场安装或调试的样品，不接受邮寄送达的方式。 需现场陈述的项目，请供应商派代表参与。 2. 通过快递方式递交《投标文件》及相关样品（如有）的，递交时间为送达我司由我司前台人员签收的时间，请投标供应商预留邮寄所需的时间。建议投标供应商在邮递之后，主动在投标截止时间前及时与我司联系，核实投标文件是否在规定的时间内送达。 3. 通过快递方式递交《投标文件》及相关样品（如有）的，寄错地址、逾期送达、未按照采购文件要求密封或者邮寄过程导致包装密封出现破损的，我司将拒绝接收，由投标供应商自行承担相应责任与后果，我司不承担责任。 4. 投标供应商未参加现场开标的，视同认可开标结果。 中标（成交）通知书与发票送达，中标（成交）通知书、我司将通过快递方式送达给中标（成交）人，服务费（标书款）发票以邮件方式发送电子发票。 采购合同送达，我司提倡中标（成交）人优先采用邮寄方式将签订的合同及时送达我司。 1）收件地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼 2）收件人：广东志正招标有限公司前台 3）注明采购项目编号 |
| 19 | 开标解密时长 | - 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向小微企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东志正招标有限公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司，到账情况以开标时广东志正招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：内控部

电话：020-87512543

传真：87554028

邮箱：nkb@zztender.com

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

邮编：510640

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83188586、020-83188511、020-83188509、020-8318850

邮 编：510030

传 真：020-83357559

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务状况报告复印件,或银行出具的资信证明材料复印件。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力情况，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 资质证书 | 投标人具有有效的食品经营许可证或食品生产许可证（如国家或当地另有政策规定，则适用其规定，但投标人须同时提供相关政策文件及其能满足此条款的证明资料），提供相关证书或证明材料扫描件。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目属于专门面向小微企业采购的项目。投标人应为小微企业。投标人应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。 |

表二符合性审查表：

采购包1（广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 符合招标文件规定的投标有效期 |
| 2 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章，包含：①投标函；②法定代表人证明书或法定代表人授权书；③开标一览表 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价为有效报价。 |
| 4 | 标注“★”的条款的满足情况 | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |
| 5 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分60.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 |  | 食材供应服务方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;5.0;7.0;） | 根据食材供应服务方案进行评审，包括但不限于米粮类、食用油类的供应和管理、肉类（含冻品、鱼类等）的供应和管理、蔬菜和瓜果类的供应和管理、其他产品的供应和管理。 1.食材供应服务方案内容完整，科学合理，可行性强，得7分； 2.食材供应服务方案内容较完整，较科学合理，可行性较强，得5分； 3.食材供应服务方案内容基本完整，合理性欠缺，可行性欠缺，得3分； 4.食材供应服务方案内容不完整，不合理，或未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 食品质量保障方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;5.0;7.0;） | 投标人产品的质量及安全保证措施，包含但不仅限于：企业内部监管机制、食品存储环境、加工、包装、保存、运输等各环节的质量安全保证措施： 1.食品质量保障方案合理，内容全面、完善，可实施性强，得7分； 2.食品质量保障方案较合理，内容较全面、较完善，可实施性较强，得5分； 3.食品质量保障方案基本合理，内容基本详细，可实施性欠缺，得3分； 4.食品质量保障方案不合理、内容不完善、可实施性差，或未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 出现产品质量问题退换货方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;5.0;7.0;） | 根据投标人的退换方案及措施进行评分，包括但不限于退换货流程、退换货便利性说明及响应时间承诺。 1.退换货流程清晰，便利程度高，具有科学性、合理性，得7分。 2.退换货流程较清晰，便利程度较高，科学性、合理性较高，得5分。 3.退换货流程基本清晰，便利程度较低，科学性、合理性欠缺，得3分。 4.退换货流程不合理、便利程度低，或未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 特殊情况应急方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;5.0;7.0;） | 特殊情况应急方案，包含但不限于以下内容：食物中毒处理方案、原材料无法及时到达厨房、临时增加就餐人员、疫情防控、应急保障方案。 1.特殊情况应急处置方案合理，内容详细，可行性强，得7分； 2.特殊情况应急处置方案较合理，内容较详细，可行性较强，得5分； 3.特殊情况应急处置方案基本合理，内容基本详细，基本可行，得3分； 4.特殊情况应急处置方案不合理、内容不详细、不可行，或未提供相关内容的，得0分； |
|  |  | 溯源保障 (4.0分) | 1.投标人具有食品安全（或质量）追溯系统，得4分。 注：系统功能不齐全或材料提供不全的不得分。提供以下材料：①同时提供提供追溯系统的计算机软件著作权登记证书及系统功能截图；或②同时提供提供购买合同、发票扫描件或复印件及系统功能截图。 |
|  |  | 投入本项目检测能力情况 (6.0分) | 投标人具备检验设备，农药残留检测仪、兽药残留检测设备、莱克多巴胺检测仪（瘦肉精检测设备）、病害肉检测仪、食用油检测仪、食品重金属检测仪等配备，每具有一种设备得1分，最高6分。 注：提供仪器购置证明材料（以投标人名义购买），如设备为租赁，需提供租赁合同复印件。否则不得分。 |
|  |  | 配送能力 (4.0分) | 根据投标人提供食品冷链车情况：每提供1台自有或租赁车辆的得2分，最高得4分，材料不齐全的不得分。 备注：1.自有车辆：提供有效的《机动车行驶证》复印件，车辆应为投标人或其法定代表人所有；2.租赁车辆：提供有效的车辆租赁协议或租赁合同复印件【其中租赁协议/合同需在有效期内的，且是以投标人或法定代表人名义签订的】及《机动车行驶证》复印件作为证明资料。3.未按要求提供或不提供的不得分。 |
|  |  | 投标人仓储能力情况 (5.0分) | 投标人具备自有或租赁的冷藏冷冻库和普通仓库，以应对食材物资紧缺或紧急送货要求。 1、具备自有或租赁冷藏冷冻库且使用年限覆盖本项目合同期的，或租赁的冷藏冷冻库使用年限不能覆盖本项目合同期的，投标人承诺租赁合同到期后续租且租期覆盖本项目合同期（承诺函格式自拟，加盖投标人公章），得2.5分。 2、具备自有或租赁的普通仓库且使用年限覆盖本项目合同期的，或租赁的普通仓库使用年限不能覆盖本项目合同期的，投标人承诺租赁合同到期后续租且租期覆盖本项目合同期（承诺函格式自拟，加盖投标人公章），得2.5分。 备注：1、冷藏冷冻库和普通仓库为自有的，须提供冷藏冷冻库和普通仓库的产权证明材料复印件；2、冷藏冷冻库和普通仓库为租赁的，须同时提供租赁合同、租期内任意一个月的租金收据及付款凭证。3、未按要求提供或不提供的不得分。 |
|  |  | 食品安全管理 (4.0分) | 投标人提供2024年1月至今采购需求中任一产品具有CMA资质的第三方检测机构出具的相关检验合格报告的扫描件。每提供一类得1分，最高4分。每类检测项目需满足以下条件： 1、蔬菜类检测项目应包含：甲胺磷、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果 2、肉类检测项目应包含：恩诺沙星、五氯芬酸钠、莱克多巴胺、氯霉素 3、水产品检测项目应包含：氧氟沙星、氯霉素、甲基汞、孔雀石绿 4、蛋类：氯霉素、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、甲硝唑。 备注：肉类指猪牛羊等肉类，同一类食材多份报告的，只取一次分值，每类检测项目包含上述所有项目得1分，包含2-3个项目得0.5分，其他情况不得分。 |
|  |  | 食品安全责任保险 (3.0分) | 投标人购买食品安全责任保险年保额不少于预算金额，得1分；在此基础上，每增加预算金额1倍的加1分。本项最高得3分。 投标人购买食品安全责任保险年保额少于年采购预算金额或未购买食品安全责任险的，不得分。 注：(1)需提供有效期内食品安全责任保险投保单复印件、发票复印件，或承诺如本项目成交，签订合同后5个工作日内完成投保(承诺函格式自拟，函中须明确购买保额)。(2)安全责任保险有效期不能覆盖本项目合同期限的,投标人需承诺及时续保,续保期应覆盖本项目合同期且续保的保额不低于投标时得分的保额(提供承诺函，函中须明确购买保额。） |
|  |  | 食品供货能力保障 (6.0分) | 投标人具有较好的供货保障能力，其中： 1.蔬菜类：①投标人自有蔬菜种植基地，或②投标人租赁蔬菜种植基地，或③以投标人名义签署蔬菜供货协议（或合同），得2分； 2.禽畜类：①投标人自有禽畜养殖基地，或②投标人租赁禽畜养殖基地，或③以投标人名义签署禽畜供货协议（或合同），得2分； 3.水产类：①投标人自有水产养殖基地，或②投标人租赁水产养殖基地，或③以投标人名义签署水产供货协议（或合同），得2分。 备注：（1）自有的需同时提供产权证明及相关基地实景照片；（2）租赁的需同时提供租赁协议（或合同）复印件、出租方的营业执照（出租方为个人则提供身份证）复印件及基地实景照片；（3）供货的，提供以投标人名义签署的供货协议（或合同）复印件；（4）未提供或提供资料不完整的不得分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (10.0分) | 投标人提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）的食堂食材类配送项目，每提供一份符合要求的业绩得2分，最高得10分。 备注：同一合作单位的业绩只按一项业绩计分，不重复累计。不提供不得分。 |
|  |  | 投入本项目人员 (4.0分) | 投标人拟投入本项目中的人员具有高级食品安全管理员，每提供一个得2分，最高得4分。 注：提供人员证书及在本单位任职的证明材料（如加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前三个月以内任一月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）。否则不得分。 |
|  |  | 服务响应承诺 (6.0分) | 投标人提供以下承诺，每满足一项得2分，最高得6分： 1、中标人所供食材为清洗、加工好的半成品，具体加工要求按每日采购下单需求执行，在合同期内需安排人员现场清洗、加工，相关费用由中标人承担。 2、首次供应时，应提供中标人的《营业执照》、《食品经营许可证》等证照复印件予采购人存档、每次供货需提交肉联厂的验收单及当批次有效的动物检疫合格证复印件（原件备查）和分割肉凭证，部分蔬菜瓜果农药残留检验报告。 3、中标人每次向采购人供货时配备的跟单人员和配送人员应相应固定。投标人针对本项目投入的服务团队，包括配送员、安全管理员、检验员、客服、应急和跟单员等，以保证采购人关于食材检验、下单、配送、跟单、售后、应急等服务需求。确定专人联络，不得经常更换，有明确的应急联系人，保障采购人急需的货物能及时送达。如中标人因特殊情况需更换跟单员和配送员，应提前报备采购人。 备注：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自定。未提供或无法认定的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 ；有投标报价为 50%，投标报价为 1-50%=50%；以此类推。】因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

注：本合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲  方（采购人）：

电  话：

传  真：

住  所：

乙  方（中标人）：

电  话：

传  真：

住  所：

根据广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目（项目编号：    ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同采购内容

| 采购内容 | 供货时间 | 合同总金额 |
| --- | --- | --- |
| 食堂食材配送服务 | 合同生效之日起1年 | 246万元/年，以实际采购量结算 |

1.供货数量：具体以甲方每天实际采购数量为准。

2.供货金额：按合同单价和当月实际供货量为准，按下公式计算：结算价格＝各类货物的最高限价×（1-中标下浮率）×各类货物的供货数量

3.中标下浮率：    %。

二、项目采购内容及要求

（一）采购食材主要技术参数、配置要求

1、肉禽及水产类

1.1所供鲜肉保持较好的外观和质量等级，符合国家食品部门的有关标准，保证无异味、无霉烂、变质，肉类保证来源于正规肉联厂，供货时提交肉联厂的验收单及当批次有效的动物检疫合格证复印件（原件备查）和分割肉凭证，鲜肉确保新鲜、无异味。

1.2鲜肉：去头、去蹄、去板油、去内脏。

1.3水产类：所有水产类为新鲜活体宰杀，规格符合甲方提交的日采购计划中的明确具体要求。鱼类需去鳞、杀净。

2、蔬菜类

蔬菜类要保持较好的色泽和新鲜度，不腐烂，残留农药符合《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB 2763）要求，污染物符合《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762）要求，辅料、佐料类为正规厂家的产品。

2.1 叶菜类：大白菜、小白菜、菜心、芥菜、菠菜、甘蓝、荞菜、空心菜、筒篙、苋菜、芹菜等绿叶菜类。

属同一品种规格，鲜嫩形态好，色泽正常，茎基部削平，无枯黄叶、病叶、泥土、明显机械伤和病虫害伤，无烧心焦边、腐烂等现象，无抽苔（菜心除外），无畸形、异味，结球叶菜要结球适度，花椰菜应新鲜洁白，小带叶鼓，无畸形花。

2.2 茄果类：番茄、茄子、甜椒、辣椒等。

属同一品种规格，果实整洁，成熟度适中，番茄花蒂不明显，无裂果及空洞现象，茄果不能有裂蒂及果皮变硬现象，无腐烂、畸形、异味，无明显机械伤。

2.3 瓜果类：黄瓜、冬瓜、丝瓜、苦瓜、南瓜、毛节瓜等。

属同一品种规格，形状、色泽一致，瓜条均匀，无疤点，无断裂，无瘸烂、畸形、异味、明显机械伤，不带泥土。

2.4 根菜类：萝卜、胡萝卜等。

属同一品种规格，皮细光滑，大小均匀，脆嫩致密新鲜，无腐烂、畸形、裂痕、糠心、异味，不带泥沙，不带茎叶和须根。

2.5 薯芋类：马铃薯、芋、姜等。

属同品种规格，固有色泽，形态正常，不带泥沙，不带须根、茎叶，不干瘪，无腐烂、畸形、异味、明显机械伤、病虫害斑，马铃薯无发芽，皮不变绿。

2.6葱蒜类：葱、蒜、韭菜、洋葱等。

属同一品种规格，允许葱、青蒜类保留干净须根，葱、蒜、韭菜不带老叶，蒜头、洋葱去根去枯叶，可食部分新鲜幼嫩，无腐烂、畸形、异味。

2.7豆类：扁豆、豌豆、毛豆等。

属同一品种规格，形态完整，成熟度适中，无腐烂、畸形、异味，豆荚类新鲜、幼嫩、均匀，豆仁类籽粒饱满，较均匀，无发芽，不带泥土杂质。

2.8 水生菜类：藕、慈菇、菱白、马蹄、菱等。

属同一品种规格，肉质嫩，成熟度适中，无腐烂、畸形、异味，无明显机械伤，不带泥土和杂质，不干瘪，菱白不黑心。

2.9食用菌类：蘑菇、草菇、香菇、木耳等。

属同一品种规格，蘑菇、草菇菌盖圆整略展开，柄粗壮，菌膜紧，菇柄切削平整，不浸泡水（蘑菇允许浸盐水保鲜），新鲜，无杂质，无畸形菇，无腐烂、异味。

2.10芽苗类：绿豆芽、黄豆芽、香椿苗等。

芽苗幼嫩，不带豆壳杂质，新鲜，不浸水，无腐烂、异味。

2.11豆产品类：豆腐等

豆腐要新鲜，无变质，到符合国家卫生标准的、有资质的厂家拿货。

3、粮油

3.1质量要求：

3.1.1米、油、面、豆类货物符合国家标准要求，没有腐烂、变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽、混有异物或者其他感官性状异常，并可能对人体健康有害的物质。

3.1.2米、油：供货时要提供SC认证、国家机关发出的产品检验合格证书。

3.1.3包装食品：包装箱完整，同时包装箱要印有注册商标、生产厂家名称、厂址、出厂日期、产品合格证、保质期限、产品成份、厂家电话号码。散装豆类：提供生产厂家营业执照、国家机关发出的产品检验合格证书。供应方所提供产品质量应符合行业标准要求，不得有掺假、变质、变味、过期等现象出现，严禁伪劣、假冒、无证不合格物品进入仓库。

3.1.4每个食用油品种应色泽好，透明度高，无浑浊，无沉淀和悬浮物，粘度小，无分层现象，气味正常，无酸臭异味。严格执行食品安全国家标准及卫生安全标准，色泽、气味、霉变、真菌毒素、重金属污染物、农药等严格控制在国家标准范围内（原粮及成品粮色泽、气味应正常，并根据用户需求的食用油等级保质保量完成供货。要求提供的食用油生产厂家信誉良好，有明确的商品标签，有生产日期、保质期、质量等级，并标明初制油的加工工艺（即用浸出法生产，还是用压榨法生产的）和是否用转基因油料生产，不许以次充好、以假充真。如以次充好谋取暴力，一经查处，乙方承担全部责任。

3.1.5河粉、湿面等食品要当天到符合国家食品安全和卫生标准的、有资质的厂家拿货，保证新鲜，无异味，无变质。

4.冰冻及冰鲜类

4.1所供冻品应保持较好的外观和质量等级，符合国家食品部门的有关标准，保证无异味、无霉烂变质，肉类保证来源于正规肉联厂，供货时提交肉联厂的验收单及当批次有效的动物检疫合格证复印件（原件备查），鲜肉确保每日新鲜，冷冻肉要求肉体冻实而坚硬，无化冻现象，肉质紧密而有弹性，色泽均匀，不粘手，交货时干净、新鲜、无异味，冷冻鱼类要求鱼眼睛清亮，角膜透明，鳞片上覆有冻结的透明黏液层，皮肤天然色泽明显。鱼类需去鳞、杀净。

4.2 所有冻品规格符合甲方提交的日采购计划中明确的具体需求。所用内包装胶袋封口严实，装运过程不得有裂口现象。所有包装材料成分均要符合政府对食品级包装材料的卫生要求，不得含有任何有毒有害原料，到货时包装应完好无损。

4.3冷冻禽类食品解冻后净重量不少于90%，冷冻肉类食品解冻后净重量不少于92%，冷冻水产类食品解冻、后净重量不少于82%，解冻时间为4小时以内（室温20℃）。所有冷冻食品能清晰列出产品品牌、规格、类型、包装方式、包装净重、含冰量等相关参数。

5.干货配料、腊味及调味料

干货制品的质量基本标准要求符合国家相关行业标准，供货时提供SC认证、国家机关发出的产品检验合格证书，干爽，不霉烂、整齐、均匀、完整，无虫蛀、无杂质，保持应有的色泽。确保产品质量稳定，保证营养丰富、绿色安全、海味浓郁、易存放、食用方便，保质期长。从加工、包装、运输、贮存到销售全部符合国家规定标准。尤其是二氧化硫残留量、总砷含量不超过国家卫生标准；木耳类的水分含量不能超过国家标准要求。

副食、酱油在供货时提供有SC认证、国家机关发出的产品检验合格证书，有明确的商品标签，有生产日期、保质期、质量等级的产品，定期向甲方提供产品的检测报告。

6.零食、水果类

6.1干果、牛奶、饮品等零食类：在供货时提供有SC认证、国家机关发出的产品检验合格证书，有明确的商品标签，有生产日期、保质期、质量等级的产品。

6.2水果类：为当年、当季新鲜水果，大小均匀，表皮清洁完整，果肉新鲜，果心不黑。无腐烂、畸形、异味，无明显机械伤。

7.蛋类

7.1鲜蛋：符合国家标准，个体均匀，蛋壳清洁完整，色泽鲜明，无破损、裂纹，无霉斑，无霉味、酸味，臭味等不良气味，打开后蛋黄凸起、完整、有韧性，蛋白澄清、透明、稀稠分明，无异味。

7.2皮蛋：个体均匀，外表泥状包料完整、无霉斑，包料除掉后蛋壳亦完整无损，打开观察，整个蛋凝固、不粘壳、清洁而有弹性，无不良气味。

7.3咸蛋：个体均匀，蛋壳完整无损，无裂纹或霉斑，生蛋打开可见蛋清稀薄透明，蛋黄呈红色或淡红色，煮熟后打开，可见蛋清白嫩，蛋黄口味有细沙感，富于油脂，品尝则有咸蛋固有的香味。

(二）食材总体质量要求

1、乙方所供食材为清洗、加工好的半成品，具体加工要求按每日采购下单需求执行，在合同期内需安排人员现场清洗、加工，相关费用由乙方承担。

2、乙方所供的食品应符合《中华人民共和国食品安全法》要求，且应是正规品牌，来源于正规采购渠道，供应食材时同时提供相关证明材料；

3、食品包装标签应符合《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB7718）要求，包括食品名称、配料表、净含量、规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、储存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等内容。

4、食材包装应完好无破漏，可视的内容物无腐败霉变或影响使用的变型，不存在危及人身、财产安全的不合理危险。

5、有保质期间的商品剩余保存期不得少于原有保质期的二分之一。

6、投标的食品材料各项技术指标应完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。乙方应负责食品的运输、质量检测等，并提供合格的检测结果给业主备案，所产生的费用由乙方负责，甲方不定期（合同期内不少于两次）对供应的食品抽查并委托有资质的质检部门检测，费用由乙方负责。

二、配送要求

1、对所供食材送货时利用率应达到95%或以上。乙方货物出厂和运输时应有良好的保鲜、保护措施，防止货物变质或受污染。

2、交货地点：广州市白云区石井街石潭西路88号。

3、首次供应时，应提供乙方的《营业执照》、《食品经营许可证》等证照复印件予甲方存档、每次供货需提交肉联厂的验收单及当批次有效的动物检疫合格证复印件（原件备查）和分割肉凭证，部分蔬菜瓜果农药残留检验报告。

4、货物供应要求：

4.1食品材料具体需求量以实际供应前一天的通知为准，甲方有权根据实际需要调整食品材料的品牌和数量。

4.2因甲方的工作性质关系，乙方应全年无休送货。每天保证在早上6:00将食品送到甲方指定的地点，如发生未能按时送到甲方指定的地点，迟到超过30分钟扣当天肉菜款5%的金额。

4.3乙方不得随意变更供应商品，应严格按要求（含名称、规格和重量等）供应，否则，甲方有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应书面向甲方申请。

4.4乙方需在中标后根据甲方要求向甲方提供投标时响应的食材。

4.5 对甲方临时的供货要求，随订随送，在1小时响应，2小时内到货。（提供承诺函）

5、数量方面要求：保证配送品种斤两的准确性，以甲方的验货数量为准，乙方每次随货提供一式两份的送货清单，供双方验货后签字确认，双方各持一份，作为送、收货的凭证。

6、每次根据采购用户的通知订购品种和数量后，由甲方指定负责人验收过秤记录。对于不符合质量的品种甲方可退货或换货（由于产品质量而造成员工或宾客发生安全事故时，乙方应承担全部责任）。

7、包装与标志要求：包装：容器（框、箱、袋）要求清洁、干燥、牢固、透气，无污染、无异味、无霉变现象。标志：每件包装应按《农产品包装和标识管理办法》贴标签，并标明产地、品种、净含量、生产单位及地址和采收日期。

8、运输要求：运输工具应当是食品冷链车，应清洁卫生无污染，食品运输应采用符合卫生标准的外包装，并且要保持清洁和定期消毒。运输车厢的内仓，包括地面、墙面和顶，应使用抗腐蚀、防潮，易清洁消毒的材料。车厢内无不良气味、异味；运输途中严防日晒、雨淋，注意通风；严防机械损伤。食品堆放科学合理，避免造成食品的交叉污染。

9、乙方在接到通知后备齐货物，按时送抵交货地点。乙方除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。甲方如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知乙方。乙方不能按时、按质、按量供货，导致甲方无法正常供应伙食的，甲方有权自行采购同等质量的货物，由此造成的经济损失和责任均由乙方承担，并承担违约责任。

10、乙方每次向甲方供货时配备的跟单人员和配送人员应相应固定。乙方针对本项目投入的服务团队，包括配送员、安全管理员、检验员、客服、应急和跟单员等，以保证甲方关于食材检验、下单、配送、跟单、售后、应急等服务需求。确定专人联络，不得经常更换，有明确的应急联系人，保障甲方急需的货物能及时送达。如乙方因特殊情况需更换跟单员和配送员，应提前报备甲方。

四、服务时间和交付地点：

1、服务时间：  年  月  日至  年  月  日。累计结算金额达到采购预算时，采购合同自动终止。

2、交付地点：广州市白云区石井街石潭西路 88 号（甲方指定地点）。

五、付款方式：

付款按照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》执行，在合同签订后乙方向甲方提供合同总价30%的预付款发票，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付预付款。

支付比例70%，甲方和乙方每月结算一次，乙方完成当月供货订单后5日内和甲方对账确认并开具发票，甲方在次月30日前结清乙方货款。先抵扣预付款，预付款抵扣完毕后，当月不足的据实结算。如遇节假日或特殊情况可顺延支付时间，如因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。结算价格＝各类货物的最高限价×（1-投标下浮率）×各类货物的供货数量。）

六、履约保证金

1、合同签订后十个工作日内，乙方以现金或非现金（包括支票、汇票、本票、保函等）方式向甲方支付交纳履约保证金（履约保证金=项目采购预算价*（1-中标下浮率）*5%）。在乙方完成其合同义务，包括任何保证义务后30日内，甲方一次性无息退还全部履约保证金。

2、发生以下情形，经调查属实的，每发生一次扣除5%履约保证金：

（1）未按要求随货提供相关票证；

（2）货物质量验收不合格且不及时退换；

（3）未按甲方采购计划的数量要求供货（提前一天与甲方协商，且未影响甲方伙食供应的除外）；

（4）未按甲方指定秩序卸货；

（5）工作人员不遵守甲方各项管理规定。

3、发生以下情形，经调查属实的，每发生一次扣除10%履约保证金：

（1）供应货物品种、品牌、规格或质量等级与甲方订货计划不符；

（2）提供虚假检验报告等相关票证；

（3）因退货或未按甲方采购计划数量、时间供应，造成甲方伙食无法按时供应；

（4）同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

（5）把甲方验收不合格退货的货物重新配送给甲方；

（6）在包装、运输、装卸等环节不符合食品安全要求；

（7）组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知甲方业务部门，造成无法及时联系；

（8）食品溯源管理制度不落实，防疫防控措施不落实，进货查验记录不全；

（9）货物出现质量问题，乙方不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

4、如在合同执行期间因乙方违约导致履约保证金部分扣除，乙方需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

5、如乙方在合同执行过程需终止执行合同的，需提前两个月以书面形式告知甲方，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还。

七、乙方的管理要求

1、乙方有以下行为，经调查属实的，甲方将立即解除相关供应合同：

（1）弄虚作假，提供虚假材料取得中标供应资格的；

（2）中标供应项目有转包、分包行为的；

（3）经营情况发生重大变更，已经不具备承接中标供应项目能力的；

（4）无正当理由拒绝履行合同向甲方供货的；

（5）有行贿等不正当竞争行为的；

（6）因所供货物质量原因导致甲方发生食品安全事故的；

（7）所供应货物存在故意假冒伪劣行为的；

（8）因乙方原因导致甲方发生防疫安全事故的；

（9）有其它违法违纪行为的。

2、乙方应具备规范的企业内部管理机制，岗位之间业务衔接顺畅，对甲方的要求和反馈能积极响应及时有效整改。供应和配送能力较强。依据国家有关法律法规要求建立健全各项管理制度，保证食品安全，有明确的食品安全责任人。

3、按合同约定的标的供货，乙方不得转包、分包，否则甲方有权单方面终止合同，项目另行处理，乙方承担由此造成的经济损失，履约保证金不予退还。

4、乙方应严格按招标要求（含品种、质量和服务等）供应，不得变更供应商品，不得以次充好，食材品质要稳定，否则，甲方有权退货。乙方拒不退换或拒绝按要求送货的，甲方紧急采购清单内食材所发生的一切费用，全部由乙方承担。

5、因生产商原因停产、改变生产规格的，乙方凭生产商证明告知甲方，甲方经市场调查确认，选择替换品种、规格，与乙方协商定价后确认更换的品种、规格、价格。

6、甲方按合同对商品进行严格验收，对不符合规格要求的商品，乙方应无条件退货或更换。

7、乙方应按供应商品的销售额开具国家正式发票。

8、食品溯源要求。乙方需具有食品安全（质量）追溯能力，食品供应链应明确，所有食品的来源应清晰，来源应当是受到地方政府部门监管的流通市场或具有相关资质的厂家生产，食品生产企业应获得生产许可证（SC），生产食品的源头与供应商要有固定的合法的供应关系，每次供货需提供溯源表。

9、乙方在供应过程中因所供货物质量原因导致发生食品安全事故和防疫安全事故的，乙方应承担全部责任，除解除合同、扣除全部履约保证金外，乙方应购买食品安全责任险，以赔偿甲方救治经费、误工损失及事故处理费，以及承担相应违约责任直至追究刑事责任。

八、定价

货物定价采用明确单价方式，清单内的食材按照甲方提供的最高限价为基准价格（详见职工食堂食材采购价目表），以中标下浮率确定货物结算价格，原则上本合同有效期内不进行价格调整。

九、其他

1、本项目最高采购额246万元，以实际采购金额为准进行结算，甲方不承诺实际采购的金额。

乙方应承诺配合甲方按照采购脱贫地区农副产品相关规定预留份额采购。投标时提供承诺函原件，格式自拟。在本项目预算246万元中，预留30%，即预留73.8万元用于采购脱贫地区农副产品，具体按照当年政策规定由甲方另行向其他供应商采购。因客观因素导致脱贫地区农副产品购买不足73.8万元的部分，可以向乙方采购合同目录内的食材。

2、货物来源保障能力：乙方具备自有或租赁的冷藏冷冻库和仓库；具有一定面积种植基地或养殖基地，具备较好的货物来源保障能力，以应对市场物资紧缺情况、紧急送货的配送要求，以及实现甲方关于食材新鲜、来源可靠、保障有力的采购需求。

3、综合管理能力：乙方投入本项目中的人员具有食品安全管理员证书，乙方具有一定的食品检验能力，具备相关检测设备。

十、验收要求

1、甲方按合同要求对商品进行验收，对不符合要求的商品，乙方应无条件接受退货；乙方未能履行招标文件和合同所定事项，供应不合格的、过期产品、假冒伪劣、以次充好的商品，甲方退货后将记录在案，并要求乙方承担相关违约责任，乙方除要承担因此产生的一切损失和费用外，如发生超过三次以上（含三次）食材质量问题，甲方有权取消其供应资格，提前终止合同。

2、双方对质量有争议，如需将货物送至具有资质的质量检测机构检测的，若检测结果合格，检测费用由甲方支付；若检测结果不合格，则检测费用由乙方支付。

3、合同期内，甲方对货物质量进行不少于两次的抽查（食品安全事故调查、接到投诉调查而送检不受此次数限制），质量检验费用由乙方支付；对抽查发现货物质量（含包装）不合格的，责令甲方对该批次产品作出更换、退货、扣除50%履约保证金、情节严重的解除合同等处理；合同期内两次抽查发现不合格的（可为相同或不同货物），甲方有权全部扣除履约保证金并解除合同。

十一、违约责任与赔偿损失

(一) 乙方交付的货物、提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

(二) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总 价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

(三) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合 同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

(四) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报， 以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

(一) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(二) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来 信函）即成为本合同的有效组成部分。

(三) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

(四) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效

(一) 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

(二) 合同壹式 份，其中甲乙双方各执  份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门  份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：  年  月  日                签定日期：    年  月  日

开户名称：

银行账号：

开户行：

合同附件（合同编号       ）

（除根据招标文件的合同条款、合同资料表条款及甲乙双方据此协商议定的补充条款签订的主合同外，下列内容亦为合同的不可分割部分）

1．中标通知书

2．招标文件及其澄清、修改及补充文件

3．乙方投标文件及其澄清、修改及补充文件

4.职工食堂食材采购价目表

备注：

1．本合同所有附件均在签订合同时编制，依据是招标文件及乙方的投标文件的相应内容；

2．合同附件的具体条目及内容由双方在签订合同时商定，故此处并不完整，有待调整补充。

附件：职工食堂食材采购价目表

| 全类 序号 | 类别 | 商品名称 | 规格或品质要求（相当或优于此类产品品质） | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜类 | 生菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.59 |
| 2 | 蔬菜类 | 春菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.24 |
| 3 | 蔬菜类 | 水东芥菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.67 |
| 4 | 蔬菜类 | 奶白菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.07 |
| 5 | 蔬菜类 | 上海青 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.26 |
| 6 | 蔬菜类 | 小白菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.70 |
| 7 | 蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 2.22 |
| 8 | 蔬菜类 | 娃娃菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.80 |
| 9 | 蔬菜类 | 迟菜心 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.38 |
| 10 | 蔬菜类 | 宁夏菜心 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.65 |
| 11 | 蔬菜类 | 本地菜心 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.28 |
| 12 | 蔬菜类 | 苦麦菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.90 |
| 13 | 蔬菜类 | 油麦菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.70 |
| 14 | 蔬菜类 | 芥兰 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.76 |
| 15 | 蔬菜类 | 西洋菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.80 |
| 16 | 蔬菜类 | 通心菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.46 |
| 17 | 蔬菜类 | 番薯叶 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.36 |
| 18 | 蔬菜类 | 菠菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.62 |
| 19 | 蔬菜类 | 茼蒿 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.98 |
| 20 | 蔬菜类 | 韭菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.30 |
| 21 | 蔬菜类 | 韭菜芯 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 11.64 |
| 22 | 蔬菜类 | 韭黄 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 10.95 |
| 23 | 蔬菜类 | 包菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 2.47 |
| 24 | 蔬菜类 | 红苋菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.27 |
| 25 | 蔬菜类 | 马齿苋 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.99 |
| 26 | 蔬菜类 | 西芹 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.86 |
| 27 | 蔬菜类 | 香芹 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.79 |
| 28 | 蔬菜类 | 芦笋 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 15.84 |
| 29 | 蔬菜类 | 茭白 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.73 |
| 30 | 蔬菜类 | 莴笋（去皮） | 自加工 | 斤 | 4.56 |
| 31 | 蔬菜类 | 鲜笋（去皮） | 自加工 | 斤 | 13.07 |
| 32 | 蔬菜类 | 大头菜 | 去梗去叶，新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.04 |
| 33 | 蔬菜类 | 秋葵 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.98 |
| 34 | 蔬菜类 | 椰菜花 | 去头 | 斤 | 4.48 |
| 35 | 蔬菜类 | 西兰花 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.15 |
| 36 | 蔬菜类 | 紫甘蓝 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.54 |
| 37 | 蔬菜类 | 青圆椒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.64 |
| 38 | 蔬菜类 | 红圆椒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.68 |
| 39 | 蔬菜类 | 黄圆椒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 8.31 |
| 40 | 蔬菜类 | 红线椒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.47 |
| 41 | 蔬菜类 | 青线椒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.51 |
| 42 | 蔬菜类 | 红尖椒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.48 |
| 43 | 蔬菜类 | 青尖椒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.62 |
| 44 | 蔬菜类 | 指天椒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.11 |
| 45 | 蔬菜类 | 鲜青花椒（藤椒） | 新鲜 | 斤 | 21.42 |
| 46 | 蔬菜类 | 枸杞叶（净叶） | 自加工 | 斤 | 13.33 |
| 47 | 蔬菜类 | 龙须菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 9.50 |
| 48 | 蔬菜类 | 潺菜/木耳菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.38 |
| 49 | 蔬菜类 | 桑叶菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 12.66 |
| 50 | 蔬菜类 | 葱 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.65 |
| 51 | 蔬菜类 | 干红头葱 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 10.39 |
| 52 | 蔬菜类 | 洋葱 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 2.59 |
| 53 | 蔬菜类 | 黄豆芽 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 2.40 |
| 54 | 蔬菜类 | 绿豆芽 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 1.86 |
| 55 | 蔬菜类 | 豌豆苗 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 10.31 |
| 56 | 蔬菜类 | 土豆（去皮） | 自加工 | 斤 | 3.42 |
| 57 | 蔬菜类 | 白豆角 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.72 |
| 58 | 蔬菜类 | 青豆角 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.51 |
| 59 | 蔬菜类 | 四季豆 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.28 |
| 60 | 蔬菜类 | 荷兰豆 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.83 |
| 61 | 蔬菜类 | 毛豆 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.61 |
| 62 | 蔬菜类 | 青豆粒 | 自加工 | 斤 | 15.38 |
| 63 | 蔬菜类 | 大蒜（蒜肉） | 去衣，新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.99 |
| 64 | 蔬菜类 | 生姜（姜肉） | 去皮新鲜无腐烂 | 斤 | 9.82 |
| 65 | 蔬菜类 | 蒜苗 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.51 |
| 66 | 蔬菜类 | 蒜苔/蒜芯 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.68 |
| 67 | 蔬菜类 | 芫茜/香菜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 8.62 |
| 68 | 蔬菜类 | 丝瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.55 |
| 69 | 蔬菜类 | 青瓜/黄瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.82 |
| 70 | 蔬菜类 | 白瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.31 |
| 71 | 蔬菜类 | 节瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.71 |
| 72 | 蔬菜类 | 茄子/茄瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.82 |
| 73 | 蔬菜类 | 蒲瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 2.91 |
| 74 | 蔬菜类 | 青木瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.05 |
| 75 | 蔬菜类 | 熟木瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.43 |
| 76 | 蔬菜类 | 云南小瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 3.28 |
| 77 | 蔬菜类 | 去皮冬瓜 | 自加工 | 斤 | 2.29 |
| 78 | 蔬菜类 | 凉瓜/苦瓜 | 自加工 | 斤 | 4.37 |
| 79 | 蔬菜类 | 去皮南瓜 | 自加工 | 斤 | 2.63 |
| 80 | 蔬菜类 | 西红柿 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.32 |
| 81 | 蔬菜类 | 莲藕（去皮） | 自加工 | 斤 | 7.69 |
| 82 | 蔬菜类 | 芋头仔 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.80 |
| 83 | 蔬菜类 | 大芋头（去皮） | 自加工 | 斤 | 7.23 |
| 84 | 蔬菜类 | 红心番薯 | 新鲜，外形无损，口感好，约0.3斤/条 | 斤 | 3.70 |
| 85 | 蔬菜类 | 黄心番薯 | 新鲜，外形无损，口感好，约0.3斤/条 | 斤 | 3.75 |
| 86 | 蔬菜类 | 紫心番薯 | 新鲜，外形无损，口感好，约0.3斤/条 | 斤 | 5.34 |
| 87 | 蔬菜类 | 甜玉米棒（去皮） | 自加工 | 斤 | 5.42 |
| 88 | 蔬菜类 | 糯玉米（去皮） | 自加工 | 斤 | 6.33 |
| 89 | 蔬菜类 | 玉米粒 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.70 |
| 90 | 蔬菜类 | 鲜花生（带皮） | 新鲜 | 斤 | 7.85 |
| 91 | 蔬菜类 | 鲜淮山（去皮） | 自加工 | 斤 | 8.58 |
| 92 | 蔬菜类 | 粉葛（去皮） | 自加工 | 斤 | 7.80 |
| 93 | 蔬菜类 | 沙葛（去皮） | 自加工 | 斤 | 4.86 |
| 94 | 蔬菜类 | 青橄榄 | 新鲜，外形无损 | 斤 | 23.19 |
| 95 | 蔬菜类 | 鲜百合 | 新鲜，外形无损，三头 | 斤 | 33.73 |
| 96 | 蔬菜类 | 鲜茅根 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 18.79 |
| 97 | 蔬菜类 | 鲜鱼腥草 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 11.40 |
| 98 | 蔬菜类 | 鲜紫苏叶 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 10.53 |
| 99 | 蔬菜类 | 鲜薄荷叶 | 新鲜 | 斤 | 15.20 |
| 100 | 蔬菜类 | 鲜土茯苓（切片） | 自加工 | 斤 | 22.79 |
| 101 | 蔬菜类 | 雪里红 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.23 |
| 102 | 蔬菜类 | 红萝卜（去皮） | 自加工 | 斤 | 3.27 |
| 103 | 蔬菜类 | 白萝卜（去皮） | 自加工 | 斤 | 2.14 |
| 104 | 蔬菜类 | 青萝卜（去皮） | 自加工 | 斤 | 5.66 |
| 105 | 蔬菜类 | 板栗肉 | 去衣 | 斤 | 18.20 |
| 106 | 蔬菜类 | 马蹄肉（去皮） | 自加工 | 斤 | 11.09 |
| 107 | 蔬菜类 | 椰子肉 | 去外壳 | 斤 | 14.54 |
| 108 | 蔬菜类 | 白果肉 | 去外壳 | 斤 | 11.27 |
| 109 | 蔬菜类 | 腰果 | 新鲜 | 斤 | 46.98 |
| 110 | 蔬菜类 | 松子仁 | 新鲜 | 斤 | 95.00 |
| 111 | 蔬菜类 | 鲜冬菇 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 9.07 |
| 112 | 蔬菜类 | 鲜草菇 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 18.93 |
| 113 | 蔬菜类 | 鲜茶树菇 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 8.91 |
| 114 | 蔬菜类 | 鲜平菇(白) | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.98 |
| 115 | 蔬菜类 | 鲜口蘑 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 11.12 |
| 116 | 蔬菜类 | 鲜鸡腿菇 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 16.64 |
| 117 | 蔬菜类 | 鲜金针菇 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.26 |
| 118 | 蔬菜类 | 鲜杏鲍菇 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.89 |
| 119 | 蔬菜类 | 鲜海带丝 | 新鲜 | 斤 | 6.34 |
| 120 | 蔬菜类 | 鲜海带结 | 新鲜 | 斤 | 6.34 |
| 121 | 鲜肉类 | 带皮五花肉 | 白条猪，肉色鲜红 | 斤 | 17.27 |
| 122 | 鲜肉类 | 带皮前腿上肉 | 白条猪，肉质鲜嫩、紧致，有光泽 | 斤 | 15.63 |
| 123 | 鲜肉类 | 梅柳肉 | 白条猪，无肥肉，肉质细嫩 | 斤 | 19.67 |
| 124 | 鲜肉类 | 梅花肉 | 白条猪，肉质鲜嫩有光泽 | 斤 | 19.57 |
| 125 | 鲜肉类 | 里脊肉 | 白条猪，无肥肉，骨腱少 | 斤 | 19.28 |
| 126 | 鲜肉类 | 猪踭肉 | 白条猪，光亮薄膜，纹路规则，有光泽 | 斤 | 18.39 |
| 127 | 鲜肉类 | 猪展肉 | 白条猪，光亮薄膜，纹路规则，有光泽 | 斤 | 20.24 |
| 128 | 鲜肉类 | 瘦肉 | 白条猪，无肥肉，骨腱少 | 斤 | 18.11 |
| 129 | 鲜肉类 | 猪耳朵 | 白条猪，完整，新鲜，去毛 | 斤 | 25.46 |
| 130 | 鲜肉类 | 猪心 | 白条猪，有弹性，鲜红血液和凝块 | 斤 | 19.67 |
| 131 | 鲜肉类 | 猪肝 | 白条猪，肝叶完整、暗红、有光泽 | 斤 | 10.11 |
| 132 | 鲜肉类 | 猪腰 | 白条猪，完整，有光泽，弹性 | 斤 | 29.26 |
| 133 | 鲜肉类 | 猪肺 | 白条猪，内呈红色，有光泽 | 斤 | 4.75 |
| 134 | 鲜肉类 | 猪舌 | 白条猪，完整、肉质鲜嫩 | 斤 | 21.77 |
| 135 | 鲜肉类 | 猪尾 | 白条猪，新鲜，完整 | 斤 | 27.89 |
| 136 | 鲜肉类 | 猪肚 | 白条猪，新鲜，完整，无异味 | 斤 | 33.13 |
| 137 | 鲜肉类 | 猪横脷 | 白条猪，新鲜 | 斤 | 10.55 |
| 138 | 鲜肉类 | 猪粉肠（干水） | 白条猪，浅黄，无黑斑，柔软，无异味 | 斤 | 22.82 |
| 139 | 鲜肉类 | 猪大肠（干水） | 白条猪，浅黄，无黑斑，柔软，无异味 | 斤 | 18.65 |
| 140 | 鲜肉类 | 猪生肠（干水） | 白条猪，新鲜、无黑斑，柔软，无异味 | 斤 | 22.88 |
| 141 | 鲜肉类 | 鲜猪血 | 散装 | 斤 | 3.12 |
| 142 | 鲜肉类 | 筒骨/大骨 | 白条猪，肉嫩骨酥 | 斤 | 15.33 |
| 143 | 鲜肉类 | 排骨 | 白条猪，无肥油，厚实，完整 | 斤 | 27.70 |
| 144 | 鲜肉类 | 脊骨 | 白条猪，新鲜，骨体坚硬，无异味 | 斤 | 17.35 |
| 145 | 鲜肉类 | 猪手 | 白条猪，无浸泡、毛孔小、肉色鲜红 | 斤 | 20.87 |
| 146 | 鲜肉类 | 猪腿 | 白条猪，无浸泡、毛孔小、肉色鲜红 | 斤 | 16.71 |
| 147 | 鲜肉类 | 扇骨 | 白条猪，新鲜，骨体坚硬，无异味 | 斤 | 17.77 |
| 148 | 鲜肉类 | 尾龙骨 | 白条猪，新鲜，骨体坚硬，无异味 | 斤 | 17.35 |
| 149 | 鲜肉类 | 牛肉 | 新鲜，肉色深红，有弹性、光泽、微干 | 斤 | 45.85 |
| 150 | 鲜肉类 | 牛腩 | 肉质鲜嫩，肥瘦相间 | 斤 | 42.74 |
| 151 | 鲜肉类 | 牛筋 | 肉质透明紧密有弹性，有光泽 | 斤 | 38.00 |
| 152 | 鲜肉类 | 牛肚 | 肉质厚实有弹性，有光泽，无异味 | 斤 | 36.10 |
| 153 | 鲜肉类 | 牛杂 | 肉质紧密有弹性，无杂质，无异味 | 斤 | 31.73 |
| 154 | 鲜肉类 | 牛骨 | 新鲜，骨体坚硬，无异味 | 斤 | 8.74 |
| 155 | 鲜肉类 | 羊肉 | 不带头不带杂 | 斤 | 45.18 |
| 156 | 鲜肉类 | 羊腩 | 肥瘦相间，肉质鲜嫩 | 斤 | 46.55 |
| 157 | 鲜肉类 | 羊排 | 厚实、完整 | 斤 | 50.52 |
| 158 | 鲜肉类 | 羊肚 | 肉质坚实有弹性，有光泽，无异味 | 斤 | 36.25 |
| 159 | 鲜肉类 | 羊杂 | 肉质鲜嫩有弹性，无异味 | 斤 | 27.36 |
| 160 | 鲜肉类 | 兔肉 | 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味 | 斤 | 39.90 |
| 161 | 家禽类 | 全光鸡 | 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味 | 斤 | 13.72 |
| 162 | 家禽类 | 清远鸡 | 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味 | 斤 | 22.42 |
| 163 | 家禽类 | 乌鸡 | 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味 | 斤 | 18.01 |
| 164 | 家禽类 | 海南文昌鸡 | 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味 | 斤 | 20.52 |
| 165 | 家禽类 | 三黄鸡 | 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味 | 斤 | 16.77 |
| 166 | 家禽类 | 番鸭 | 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味 | 斤 | 15.35 |
| 167 | 家禽类 | 鲜鸭血 | 散装 | 斤 | 6.23 |
| 168 | 家禽类 | 光鹅 | 鲜活宰杀去毛去内脏，肉质新鲜无异味 | 斤 | 27.22 |
| 169 | 家禽类 | 鹌鹑 | 鲜活宰杀去毛去内脏 | 斤 | 18.49 |
| 170 | 家禽类 | 乳鸽 | 新鲜宰杀去毛去内脏 | 斤 | 32.52 |
| 171 | 水产类 | 开刀鲩鱼 | 4斤左右，鲜活宰杀开肚去麟去内脏 | 斤 | 13.43 |
| 172 | 水产类 | 开刀脆肉鲩 | 4斤左右，完整，鲜活宰杀鲩鱼开肚去麟去内脏 | 斤 | 30.78 |
| 173 | 水产类 | 大鱼头（鲢鱼） | 鲜活宰杀鲢鱼，0.7斤以上/只 | 斤 | 16.41 |
| 174 | 水产类 | 开刀鲮鱼 | 约1斤/条 | 斤 | 20.52 |
| 175 | 水产类 | 开刀白鲫鱼 | 1斤以上/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 17.35 |
| 176 | 水产类 | 开刀钳鱼 | 2-3斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 15.78 |
| 177 | 水产类 | 开刀太阳鱼 | 0.4斤以上/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 26.09 |
| 178 | 水产类 | 开刀黄骨鱼 | 约0.3斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 25.42 |
| 179 | 水产类 | 开刀罗非鱼 | 1.2斤以上/只，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 12.83 |
| 180 | 水产类 | 开刀鲈鱼 | 1.5斤左右/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 24.30 |
| 181 | 水产类 | 开刀多宝鱼 | 鲜活无破损，约1.5斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 46.60 |
| 182 | 水产类 | 开刀桂花鱼 | 鲜活无破损，约1.5斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 65.16 |
| 183 | 水产类 | 开刀黑鱼/生鱼 | 鲜活无破损，约2斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 19.07 |
| 184 | 水产类 | 开刀甲鱼 | 鲜活无破损，2斤以上/只，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 52.16 |
| 185 | 水产类 | 开刀边鱼 | 鲜活无破损，约1斤/条，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 21.15 |
| 186 | 水产类 | 黄鳝（开肚） | 新鲜宰杀，肉质饱满，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 34.64 |
| 187 | 水产类 | 白鳝（开肚） | 新鲜宰杀，肉质饱满，鲜活宰杀开肚去鳞去内脏 | 斤 | 58.00 |
| 188 | 水产类 | 鲜泥湫 | 鲜活无破损，长度约15cm | 斤 | 21.62 |
| 189 | 水产类 | 大头虾/罗氏虾 | 鲜活无破损，16只以上/斤 | 斤 | 62.29 |
| 190 | 水产类 | 九节虾 | 鲜活无破损，约15只/斤 | 斤 | 68.62 |
| 191 | 水产类 | 沙虾/麻虾/明虾/基围虾 | 鲜活无残损，40-50只/斤 | 斤 | 35.15 |
| 192 | 水产类 | 花蟹 | 0.3斤以上/只，鲜活无残损 | 斤 | 85.50 |
| 193 | 水产类 | 大闸蟹 | 0.4斤以上/只，鲜活无残损 | 斤 | 77.14 |
| 194 | 水产类 | 蛏子 | 鲜活无破损，约20只/斤 | 斤 | 31.94 |
| 195 | 水产类 | 青口 | 鲜活无破损，肉质饱满 | 斤 | 19.38 |
| 196 | 水产类 | 扇贝 | 鲜活无破损，肉质饱满 | 只 | 14.44 |
| 197 | 水产类 | 元贝 | 鲜活无破损，肉质饱满 | 斤 | 59.47 |
| 198 | 水产类 | 白贝 | 鲜活无破损，肉质饱满 | 斤 | 10.25 |
| 199 | 水产类 | 花甲 | 鲜活无破损，肉质饱满，50只左右/斤 | 斤 | 25.94 |
| 200 | 水产类 | 花螺 | 鲜活无破损，肉质饱满，35-45只/斤 | 斤 | 64.56 |
| 201 | 水产类 | 牛蛙 | 新鲜宰杀，去皮去内脏 | 斤 | 31.31 |
| 202 | 冰冻及冰鲜品 | 虾仁（中） | 约40只/斤 | 斤 | 40.03 |
| 203 | 冰冻及冰鲜品 | 墨鱼仔 | 散装，开肚去内脏 | 斤 | 35.11 |
| 204 | 冰冻及冰鲜品 | 鱼卷 | 散装 | 斤 | 24.19 |
| 205 | 冰冻及冰鲜品 | 墨鱼饼 | 散装 | 斤 | 19.72 |
| 206 | 冰冻及冰鲜品 | 鱼滑 | 散装 | 斤 | 25.42 |
| 207 | 冰冻及冰鲜品 | 包心鱼丸 | 2.5kg/包 | 包 | 58.52 |
| 208 | 冰冻及冰鲜品 | 鲮鱼滑 | 散装 | 斤 | 24.89 |
| 209 | 冰冻及冰鲜品 | 黑鱼片 | 散装 | 斤 | 20.48 |
| 210 | 冰冻及冰鲜品 | 冰鲜鱿鱼 | 散装，开肚去内脏 | 斤 | 31.34 |
| 211 | 冰冻及冰鲜品 | 鱿鱼筒 | 500g/包 | 斤 | 32.07 |
| 212 | 冰冻及冰鲜品 | 鱿鱼须 | 500g/包 | 斤 | 32.17 |
| 213 | 冰冻及冰鲜品 | 冰鲜带鱼 | 3斤以上/条，开肚去内脏 | 斤 | 27.90 |
| 214 | 冰冻及冰鲜品 | 冰鲜秋刀鱼 | 约0.3斤/条，开肚去内脏 | 斤 | 19.33 |
| 215 | 冰冻及冰鲜品 | 冰鲜红杉鱼 | 约0.3斤/条，开肚去内脏 | 斤 | 32.39 |
| 216 | 冰冻及冰鲜品 | 冰鲜白仓鱼 | 约0.3斤/条，开肚去内脏 | 斤 | 26.23 |
| 217 | 冰冻及冰鲜品 | 冰鲜金仓鱼 | 约0.3斤/条，开肚去内脏 | 斤 | 27.46 |
| 218 | 冰冻及冰鲜品 | 冻猪肚 | 20斤/件 | 件 | 717.82 |
| 219 | 冰冻及冰鲜品 | 冻大肠 | 10斤/件 | 件 | 335.54 |
| 220 | 冰冻及冰鲜品 | 脆皮肠 | 500g/包 | 包 | 20.81 |
| 221 | 冰冻及冰鲜品 | 热狗肠 | 2.5kg/包 | 包 | 50.67 |
| 222 | 冰冻及冰鲜品 | 黑椒肠 | 2.5kg/包 | 包 | 35.91 |
| 223 | 冰冻及冰鲜品 | 蒜香骨 | 500g/包 | 包 | 32.07 |
| 224 | 冰冻及冰鲜品 | 锅包肉 | 800克/包 | 包 | 19.44 |
| 225 | 冰冻及冰鲜品 | 小酥肉 | 1kg/包 | 包 | 38.65 |
| 226 | 冰冻及冰鲜品 | 猪肉丸 | 散装 | 斤 | 16.15 |
| 227 | 冰冻及冰鲜品 | 潮汕肉卷 | 500g/包，B级 | 包 | 24.89 |
| 228 | 冰冻及冰鲜品 | 炭烧猪颈肉 | 5斤/包 | 包 | 121.22 |
| 229 | 冰冻及冰鲜品 | 三文治火腿 | 2.5kg/条 | 条 | 54.91 |
| 230 | 冰冻及冰鲜品 | 去骨圆蹄（无骨猪肘） | 500g/包 | 包 | 55.44 |
| 231 | 冰冻及冰鲜品 | 黑椒猪扒 | 1kg/包 | 包 | 37.81 |
| 232 | 冰冻及冰鲜品 | 香菇马蹄肉饼 | 2kg/包 | 包 | 47.88 |
| 233 | 冰冻及冰鲜品 | 原味牛肉片 | 3kg/包 | 包 | 188.10 |
| 234 | 冰冻及冰鲜品 | 冻牛排 | 150g/包 | 包 | 27.65 |
| 235 | 冰冻及冰鲜品 | 冻牛腩 | 500g/包 | 包 | 41.38 |
| 236 | 冰冻及冰鲜品 | 黑椒仔骨 | 2.5kg/包 | 包 | 70.87 |
| 237 | 冰冻及冰鲜品 | 潮汕牛肉丸 | 500g/包 | 包 | 32.30 |
| 238 | 冰冻及冰鲜品 | 潮汕牛筋丸 | 500g/包 | 包 | 44.08 |
| 239 | 冰冻及冰鲜品 | 冻羊排 | 4斤/包 | 包 | 151.24 |
| 240 | 冰冻及冰鲜品 | 冻羊蹄 | 散装 | 斤 | 33.59 |
| 241 | 冰冻及冰鲜品 | 琵琶腿（鸡腿） | 20斤/件 | 件 | 188.67 |
| 242 | 冰冻及冰鲜品 | 冻凤爪 | 1kg/包 | 包 | 46.17 |
| 243 | 冰冻及冰鲜品 | 冻鸡全翅 | 10kg/件 | 件 | 217.55 |
| 244 | 冰冻及冰鲜品 | 冻鸡中翅 | 1kg/包 | 包 | 50.92 |
| 245 | 冰冻及冰鲜品 | 冻鸡翅根 | 11kg/件 | 件 | 193.23 |
| 246 | 冰冻及冰鲜品 | 冻鸡胸肉 | 10kg/件 | 件 | 174.04 |
| 247 | 冰冻及冰鲜品 | 雪花鸡排 | 1kg/包 | 包 | 23.08 |
| 248 | 冰冻及冰鲜品 | 奥尔良鸡扒 | 1kg/包 | 包 | 32.49 |
| 249 | 冰冻及冰鲜品 | 黑椒鸡腿扒 | 1kg/包 | 包 | 31.16 |
| 250 | 冰冻及冰鲜品 | 鸭边腿 | 19斤/件 | 件 | 172.81 |
| 251 | 冰冻及冰鲜品 | 无骨鸭掌 | 21斤/件 | 件 | 527.73 |
| 252 | 冰冻及冰鲜品 | 冻鸭翼 | 20斤/件 | 件 | 158.65 |
| 253 | 冰冻及冰鲜品 | 冻鸭肾 | 1kg/包 | 包 | 38.72 |
| 254 | 冰冻及冰鲜品 | 冻鸭下巴 | 1kg/包 | 包 | 30.97 |
| 255 | 冰冻及冰鲜品 | 玉米猪肉水饺 | 500g/包 | 包 | 10.55 |
| 256 | 冰冻及冰鲜品 | 三鲜水饺 | 2.5kg/包 | 包 | 33.50 |
| 257 | 冰冻及冰鲜品 | 花生汤圆 | 500g/包 | 包 | 8.93 |
| 258 | 冰冻及冰鲜品 | 芝麻汤圆 | 500g/包 | 包 | 8.93 |
| 259 | 冰冻及冰鲜品 | 豆沙汤圆 | 455g/包 | 包 | 8.80 |
| 260 | 冰冻及冰鲜品 | 流沙包 | 300g（10个）/包 | 包 | 14.23 |
| 261 | 冰冻及冰鲜品 | 核桃包 | 337.5g（9个）/包 | 包 | 15.45 |
| 262 | 冰冻及冰鲜品 | 莲蓉包 | 337.5g（9个）/包 | 包 | 14.25 |
| 263 | 冰冻及冰鲜品 | 奶黄包 | 337.5g（9个）/包 | 包 | 13.45 |
| 264 | 冰冻及冰鲜品 | 豆沙包 | 337.5g（9个）/包 | 包 | 12.92 |
| 265 | 冰冻及冰鲜品 | 生肉包 | 337.5g（9个）/包 | 包 | 17.96 |
| 266 | 冰冻及冰鲜品 | 大肉包 | 480g（6个）/包 | 包 | 18.09 |
| 267 | 冰冻及冰鲜品 | 叉烧包 | 337.5g（9个）/包 | 包 | 17.29 |
| 268 | 冰冻及冰鲜品 | 小笼包 | 300g（12个）/包 | 包 | 14.25 |
| 269 | 冰冻及冰鲜品 | 大肉菜包 | 960g（12个）/包 | 包 | 27.84 |
| 270 | 冰冻及冰鲜品 | 花卷 | 270g（12个）/包 | 包 | 11.55 |
| 271 | 冰冻及冰鲜品 | 油条 | 1kg/包（10条/包） | 包 | 25.65 |
| 272 | 冰冻及冰鲜品 | 馒头 | 180g（9个）/包 | 包 | 9.79 |
| 273 | 冰冻及冰鲜品 | 刀切馒头 | 48个（960g）/包 | 包 | 22.80 |
| 274 | 冰冻及冰鲜品 | 麦香馒头 | 400g（16个）/包 | 包 | 13.40 |
| 275 | 冰冻及冰鲜品 | 无糖馒头 | 散装 | 斤 | 12.88 |
| 276 | 冰冻及冰鲜品 | 北方大馒头 | 1kg（8个）/包 | 包 | 20.58 |
| 277 | 冰冻及冰鲜品 | 咸煎饼 | 10个（580g）/包 | 包 | 25.44 |
| 278 | 冰冻及冰鲜品 | 葱油饼 | 900g（10个）/包 | 包 | 16.44 |
| 279 | 冰冻及冰鲜品 | 绿茶饼 | 336g（12个）/包 | 包 | 16.00 |
| 280 | 冰冻及冰鲜品 | 咸肉粽 | 100克左右/个 | 个 | 5.51 |
| 281 | 冰冻及冰鲜品 | 碱水粽 | 100克左右/个 | 个 | 4.85 |
| 282 | 冰冻及冰鲜品 | 糯米鸡 | 540g（6个）/包 | 包 | 22.48 |
| 283 | 冰冻及冰鲜品 | 松糕 | 400g/袋 | 袋 | 13.19 |
| 284 | 冰冻及冰鲜品 | 黄金糕 | 450g/包 | 包 | 10.32 |
| 285 | 冰冻及冰鲜品 | 红豆糕 | 500g/包 | 包 | 11.50 |
| 286 | 冰冻及冰鲜品 | 马拉糕 | 360g/包 | 包 | 15.64 |
| 287 | 冰冻及冰鲜品 | 马蹄糕 | 500g/包 | 包 | 13.66 |
| 288 | 冰冻及冰鲜品 | 杂粮糕 | 散装 | 斤 | 11.69 |
| 289 | 冰冻及冰鲜品 | 萝卜糕 | 500g/包 | 包 | 24.00 |
| 290 | 冰冻及冰鲜品 | 芋头糕 | 散装 | 斤 | 15.77 |
| 291 | 冰冻及冰鲜品 | 芝麻球 | 260g/包 | 包 | 12.58 |
| 292 | 冰冻及冰鲜品 | 蛋挞皮 | 34个*10包/件 | 件 | 160.17 |
| 293 | 冰冻及冰鲜品 | 藕带/藕尖 | 500g/袋 | 袋 | 14.02 |
| 294 | 蛋类 | 白壳鸡蛋 | 新鲜无破损 | 斤 | 6.31 |
| 295 | 蛋类 | 红壳鸡蛋 | 新鲜无破损 | 斤 | 5.68 |
| 296 | 蛋类 | 鸭蛋 | 新鲜无破损 | 斤 | 8.89 |
| 297 | 蛋类 | 皮蛋 | 新鲜无破损 | 只 | 2.07 |
| 298 | 蛋类 | 咸蛋 | 无破损 | 只 | 2.07 |
| 299 | 蛋类 | 咸蛋黄 | 20个/包 | 包 | 30.97 |
| 300 | 蛋类 | 鹌鹑蛋 | 新鲜无破损 | 斤 | 12.02 |
| 301 | 面食类 | 猪肠粉 | 米制品 | 斤 | 2.86 |
| 302 | 面食类 | 陈村粉 | 散装 | 斤 | 2.80 |
| 303 | 面食类 | 布拉肠粉 | 散装 | 斤 | 3.10 |
| 304 | 面食类 | 河粉 | 散装 | 斤 | 2.80 |
| 305 | 面食类 | 桂林米粉 | 散装 | 斤 | 3.23 |
| 306 | 面食类 | 红薯粉条 | 散装 | 斤 | 7.82 |
| 307 | 面食类 | 龙口粉丝 | 450g/包 | 包 | 11.91 |
| 308 | 面食类 | 米线 | 2kg/袋 | 袋 | 33.12 |
| 309 | 面食类 | 湿面 | 散装 | 斤 | 4.56 |
| 310 | 面食类 | 挂面 | 800g/包 | 包 | 12.39 |
| 311 | 面食类 | 碱水面 | 散装 | 斤 | 4.97 |
| 312 | 面食类 | 大碗面 | 4.3kg/箱 | 箱 | 36.20 |
| 313 | 面食类 | 全蛋面 | 1200g/箱 | 箱 | 27.23 |
| 314 | 面食类 | 乌冬面 | 200g/袋 | 袋 | 3.97 |
| 315 | 面食类 | 荞麦面 | 1.75kg/箱 | 箱 | 43.47 |
| 316 | 面食类 | 珠江宽面 | 180g/袋 | 袋 | 3.78 |
| 317 | 面食类 | 手工拉面 | 散装 | 斤 | 5.04 |
| 318 | 面食类 | 云吞皮 | 散装 | 斤 | 4.68 |
| 319 | 面食类 | 饺子皮 | 散装 | 斤 | 4.78 |
| 320 | 面食类 | 春卷皮 | 600g/包 | 包 | 15.69 |
| 321 | 面食类 | 酸辣粉 | 115g/桶，6桶/箱 | 箱 | 39.69 |
| 322 | 面食类 | 红烧牛肉面 | 110g/桶，12桶/箱 | 箱 | 54.98 |
| 323 | 面食类 | 香菇炖鸡面 | 106g/桶，12桶/箱 | 箱 | 54.98 |
| 324 | 面食类 | 老坛酸菜牛肉面 | 120g/桶，12桶/箱 | 箱 | 54.98 |
| 325 | 米类 | 小米 | 散装 | 斤 | 6.26 |
| 326 | 米类 | 黑米 | 散装 | 斤 | 5.87 |
| 327 | 米类 | 红米 | 散装 | 斤 | 5.91 |
| 328 | 米类 | 白糯米 | 散装 | 斤 | 5.02 |
| 329 | 米类 | 黑糯米 | 散装 | 斤 | 6.94 |
| 330 | 米类 | 八宝粥米 | 散装 | 斤 | 5.47 |
| 331 | 米类 | 珍珠米 | 10斤/包 | 包 | 45.03 |
| 332 | 米类 | 靓虾王米 | 30斤/包 | 包 | 185.06 |
| 333 | 米类 | 鼠牙尖米 | 30斤/包 | 包 | 126.16 |
| 334 | 米类 | 鲜油粘米 | 30斤/包 | 包 | 125.21 |
| 335 | 米类 | 仙桃香米 | 30斤/包 | 包 | 127.30 |
| 336 | 米类 | 五常大米 | 5kg/包 | 包 | 70.49 |
| 337 | 米类 | 增城丝苗米 | 10kg/包 | 包 | 114.76 |
| 338 | 面粉类 | 低筋面粉① | 25kg/包 | 包 | 181.83 |
| 339 | 面粉类 | 低筋面粉② | 22.68kg/包 | 包 | 168.91 |
| 340 | 面粉类 | 高筋面粉 | 22.68kg/包 | 包 | 178.79 |
| 341 | 面粉类 | 超精小麦粉 | 25kg/包 | 包 | 151.62 |
| 342 | 面粉类 | 水磨粘米粉 | 500g/包 | 包 | 13.38 |
| 343 | 面粉类 | 水磨糯米粉 | 500g/包 | 包 | 12.10 |
| 344 | 面粉类 | 玉米粉/玉米面 | 散装 | 斤 | 4.69 |
| 345 | 面粉类 | 糯米粉 | 25kg/包 | 包 | 258.02 |
| 346 | 面粉类 | 粘米粉 | 25kg/包 | 包 | 232.37 |
| 347 | 面粉类 | 全麦粉 | 5kg/包 | 包 | 55.21 |
| 348 | 油类 | 花生油① | 5L/桶，物理压榨一级浓香型花生油 | 桶 | 113.60 |
| 349 | 油类 | 花生油② | 5L/桶，古法小榨一级浓香型花生油 | 桶 | 141.91 |
| 350 | 油类 | 花生油③ | 5L/桶，一级花生油 | 桶 | 149.72 |
| 351 | 油类 | 调和油① | 5L/桶，浓香型食用植物调和油 | 桶 | 80.37 |
| 352 | 油类 | 调和油② | 5L/桶，花生香型食用植物调和油 | 桶 | 94.72 |
| 353 | 油类 | 芝麻油 | 400ml/瓶 | 瓶 | 23.75 |
| 354 | 油类 | 辣椒油 | 180ml/瓶 | 瓶 | 10.55 |
| 355 | 油类 | 花椒油 | 400ml/支 | 支 | 18.96 |
| 356 | 调味 | 鸡精 | 900g/袋 | 袋 | 23.28 |
| 357 | 调味 | 鸡粉 | 1kg/罐 | 罐 | 36.63 |
| 358 | 调味 | 十三香 | 45g/盒 | 盒 | 3.42 |
| 359 | 调味 | 孜然粉 | 35g/包 | 包 | 4.96 |
| 360 | 调味 | 蒸肉粉 | 220g/袋 | 袋 | 8.74 |
| 361 | 调味 | 黄姜粉 | 400g/盒 | 盒 | 11.50 |
| 362 | 调味 | 沙姜粉 | 454g/包 | 包 | 12.69 |
| 363 | 调味 | 辣椒粉 | 30g/包 | 包 | 4.56 |
| 364 | 调味 | 椒盐粉 | 250g/包 | 包 | 5.99 |
| 365 | 调味 | 五香粉 | 454g/瓶 | 瓶 | 10.22 |
| 366 | 调味 | 咖喱粉 | 454g/包 | 包 | 13.89 |
| 367 | 调味 | 吉士粉 | 300g/罐 | 罐 | 18.87 |
| 368 | 调味 | 白胡椒粉 | 454g/包 | 包 | 10.43 |
| 369 | 调味 | 黑胡椒粉 | 454g/包 | 包 | 14.48 |
| 370 | 调味 | 黑胡椒粒 | 28g/瓶，带研磨 | 瓶 | 18.79 |
| 371 | 调味 | 盐焗鸡粉 | 500g/包 | 包 | 17.16 |
| 372 | 调味 | 香炸粉 | 1.2kg/包 | 包 | 19.34 |
| 373 | 调味 | 无铝泡打粉 | 2.7kg/罐 | 罐 | 58.50 |
| 374 | 调味 | 臭粉 | 1.2kg/罐 | 罐 | 19.11 |
| 375 | 调味 | 方糖 | 454g/盒 | 盒 | 14.46 |
| 376 | 调味 | 白糖 | 500g/包 | 包 | 11.74 |
| 377 | 调味 | 红糖 | 1kg/包 | 包 | 22.38 |
| 378 | 调味 | 红糖粉 | 350g/包 | 包 | 9.84 |
| 379 | 调味 | 大红片糖 | 散装 | 斤 | 5.47 |
| 380 | 调味 | 黄片糖 | 散装 | 斤 | 5.24 |
| 381 | 调味 | 白冰糖 | 9.5kg/件 | 件 | 112.29 |
| 382 | 调味 | 黄冰糖 | 9.5kg/件 | 件 | 113.05 |
| 383 | 调味 | 麦芽糖 | 230g/瓶 | 瓶 | 5.21 |
| 384 | 调味 | 冬瓜糖 | 袋装 | 斤 | 12.79 |
| 385 | 调味 | 蜂蜜 | 300g/瓶 | 瓶 | 16.68 |
| 386 | 调味 | 桂花蜜 | 250g/瓶 | 瓶 | 19.27 |
| 387 | 调味 | 白醋 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5.17 |
| 388 | 调味 | 陈醋 | 450ml/瓶 | 瓶 | 5.99 |
| 389 | 调味 | 加碘精制盐 | 500g/包 | 包 | 2.17 |
| 390 | 调味 | 味精 | 1kg/包 | 包 | 20.01 |
| 391 | 调味 | 椰浆 | 400ml/罐 | 罐 | 11.02 |
| 392 | 调味 | 香肉酱 | 230g/瓶 | 瓶 | 9.56 |
| 393 | 调味 | 柱侯酱 | 6.5kg/桶 | 桶 | 68.55 |
| 394 | 调味 | 海鲜酱 | 250g/瓶 | 瓶 | 6.95 |
| 395 | 调味 | 甜面酱 | 300g/瓶 | 瓶 | 7.83 |
| 396 | 调味 | 花生酱 | 510g/瓶 | 瓶 | 23.81 |
| 397 | 调味 | 红油豆瓣酱 | 1.2kg/罐 | 罐 | 28.96 |
| 398 | 调味 | 黄豆酱 | 230g/瓶 | 瓶 | 7.39 |
| 399 | 调味 | 酸梅酱 | 7kg/罐 | 罐 | 121.37 |
| 400 | 调味 | 叉烧酱 | 280g/瓶 | 瓶 | 9.06 |
| 401 | 调味 | 沙茶酱 | 200ml/瓶 | 瓶 | 8.51 |
| 402 | 调味 | 沙拉酱 | 700ml/瓶 | 瓶 | 19.65 |
| 403 | 调味 | 番茄沙司 | 3kg/罐 | 罐 | 39.33 |
| 404 | 调味 | 剁辣椒酱 | 1kg/罐 | 罐 | 12.83 |
| 405 | 调味 | 海鸭咸蛋黄酱 | 160g/瓶 | 瓶 | 26.09 |
| 406 | 调味 | 豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 瓶 | 10.45 |
| 407 | 调味 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227g/罐 | 罐 | 15.64 |
| 408 | 调味 | 生抽 | 1.9L/罐 | 罐 | 19.86 |
| 409 | 调味 | 味极鲜 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 23.29 |
| 410 | 调味 | 草菇老抽 | 1.9L/罐 | 罐 | 24.11 |
| 411 | 调味 | 蒸鱼豉油 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 26.33 |
| 412 | 调味 | 蚝油 | 6kg/桶 | 桶 | 42.07 |
| 413 | 调味 | 鱼露 | 750ml/瓶 | 瓶 | 11.55 |
| 414 | 调味 | 鲍鱼汁 | 390g/瓶 | 瓶 | 11.46 |
| 415 | 调味 | 卤水汁 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 23.85 |
| 416 | 调味 | 食用纯碱 | 散装 | 斤 | 5.30 |
| 417 | 调味 | 料酒 | 500g/瓶 | 瓶 | 9.33 |
| 418 | 调味 | 曲酒 | 500ml/瓶 | 瓶 | 22.19 |
| 419 | 调味 | 醪糟 | 900g/瓶 | 瓶 | 13.32 |
| 420 | 调味 | 双蒸酒 | 610ml/支 | 支 | 12.64 |
| 421 | 调味 | 花雕酒 | 600ml/瓶 | 瓶 | 11.17 |
| 422 | 调味 | 腐乳 | 335g/瓶 | 瓶 | 10.01 |
| 423 | 调味 | 南乳（小） | 3.1kg/桶 | 桶 | 55.29 |
| 424 | 调味 | 芥末 | 43g/支 | 支 | 6.29 |
| 425 | 调味 | 豆豉 | 400g/盒 | 盒 | 13.83 |
| 426 | 调味 | 泡椒 | 1.4kg/瓶 | 瓶 | 18.87 |
| 427 | 调味 | 火锅料 | 400g/袋 | 袋 | 14.36 |
| 428 | 调味 | 速发蛋糕油 | 3kg/桶 | 桶 | 65.51 |
| 429 | 配料 | 酸菜 | 400g/包 | 包 | 5.68 |
| 430 | 配料 | 头菜丝 | 散装 | 斤 | 4.69 |
| 431 | 配料 | 酸笋丝 | 散装 | 斤 | 6.08 |
| 432 | 配料 | 橄榄菜 | 180g/瓶 | 瓶 | 8.99 |
| 433 | 配料 | 五柳菜 | 4kg/罐 | 罐 | 63.27 |
| 434 | 配料 | 榨菜丝 | 106g/包 | 包 | 4.28 |
| 435 | 配料 | 清淡榨菜丝 | 80g/包 | 包 | 2.81 |
| 436 | 配料 | 咸梅菜 | 散装 | 斤 | 4.41 |
| 437 | 配料 | 无盐甜梅菜 | 散装 | 斤 | 4.37 |
| 438 | 配料 | 酸豆角 | 4.5kg/件 | 件 | 40.81 |
| 439 | 配料 | 脆瓜丁 | 5kg/箱 | 箱 | 60.76 |
| 440 | 配料 | 酸萝卜 | 散装 | 斤 | 4.71 |
| 441 | 配料 | 外婆菜 | 250g/包 | 包 | 6.84 |
| 442 | 配料 | 五仁酱丁 | 4.5kg/箱 | 箱 | 49.97 |
| 443 | 配料 | 潮汕冬菜 | 500G/瓶 | 瓶 | 8.19 |
| 444 | 配料 | 八宝雪菜 | 4.5kg/箱 | 箱 | 50.35 |
| 445 | 配料 | 碎米芽菜 | 散装 | 斤 | 5.93 |
| 446 | 配料 | 中华海草 | 500g/袋 | 袋 | 19.35 |
| 447 | 配料 | 风干萝卜丁 | 9斤/箱 | 箱 | 38.57 |
| 448 | 配料 | 风干萝卜条 | 散装 | 斤 | 6.80 |
| 449 | 配料 | 小豆卜 | 散装 | 斤 | 7.86 |
| 450 | 配料 | 大豆卜 | 散装 | 斤 | 11.17 |
| 451 | 配料 | 白豆干 | 散装 | 斤 | 4.76 |
| 452 | 配料 | 千张皮 | 散装 | 斤 | 6.61 |
| 453 | 配料 | 炸豆腐 | 散装 | 斤 | 7.37 |
| 454 | 配料 | 炸面筋 | 散装 | 斤 | 10.51 |
| 455 | 配料 | 油炸豆干 | 散装 | 斤 | 8.25 |
| 456 | 配料 | 油豆泡 | 散装 | 斤 | 9.31 |
| 457 | 配料 | 攸县香干 | 散装 | 斤 | 5.55 |
| 458 | 配料 | 鸡蛋豆腐 | 80g/条 | 条 | 1.14 |
| 459 | 配料 | 豆腐 | 15斤/板 | 板 | 32.86 |
| 460 | 配料 | 鲜腐皮/鲜豆腐皮 | 散装 | 斤 | 22.04 |
| 461 | 配料 | 腐竹 | 1斤/包 | 包 | 17.54 |
| 462 | 配料 | 干腐皮 | 散装 | 斤 | 11.42 |
| 463 | 配料 | 魔芋丝 | 散装 | 斤 | 10.98 |
| 464 | 配料 | 魔芋豆腐 | 散装 | 斤 | 3.74 |
| 465 | 配料 | 八角 | 散装 | 斤 | 32.22 |
| 466 | 配料 | 香叶 | 散装 | 斤 | 28.02 |
| 467 | 配料 | 桂皮 | 散装 | 斤 | 21.66 |
| 468 | 配料 | 草果 | 散装 | 斤 | 39.79 |
| 469 | 配料 | 小茴香 | 散装 | 斤 | 25.61 |
| 470 | 配料 | 花椒粒 | 散装 | 斤 | 38.72 |
| 471 | 配料 | 辣椒干 | 散装 | 斤 | 16.68 |
| 472 | 配料 | 干辣椒节（段） | 散装 | 斤 | 15.35 |
| 473 | 配料 | 榄角 | 散装 | 斤 | 22.38 |
| 474 | 配料 | 贡菜 | 5kg/箱 | 箱 | 52.40 |
| 475 | 配料 | 紫菜 | 散装 | 斤 | 53.83 |
| 476 | 配料 | 淡菜 | 散装 | 斤 | 39.25 |
| 477 | 配料 | 浮皮 | 散装 | 斤 | 36.56 |
| 478 | 配料 | 咸鱼 | 散装 | 斤 | 30.21 |
| 479 | 配料 | 柴鱼 | 散装 | 斤 | 45.66 |
| 480 | 配料 | 章鱼干 | 散装 | 斤 | 100.09 |
| 481 | 配料 | 银鱼仔 | 散装 | 斤 | 141.46 |
| 482 | 配料 | 干海带 | 散装 | 斤 | 23.85 |
| 483 | 配料 | 瑶柱（中） | 散装 | 斤 | 121.79 |
| 484 | 配料 | 虾皮 | 散装 | 斤 | 33.16 |
| 485 | 配料 | 虾米（中） | 散装 | 斤 | 66.88 |
| 486 | 配料 | 蚝豉（中） | 散装 | 斤 | 85.50 |
| 487 | 配料 | 杞子 | 散装 | 斤 | 32.91 |
| 488 | 配料 | 麦冬 | 散装 | 斤 | 63.18 |
| 489 | 配料 | 党参 | 散装 | 斤 | 54.37 |
| 490 | 配料 | 沙参 | 散装 | 斤 | 41.79 |
| 491 | 配料 | 玉竹 | 散装 | 斤 | 38.63 |
| 492 | 配料 | 薏米 | 散装 | 斤 | 9.99 |
| 493 | 配料 | 黄芪 | 散装 | 斤 | 37.30 |
| 494 | 配料 | 茯苓 | 散装 | 斤 | 32.60 |
| 495 | 配料 | 陈皮 | 散装 | 斤 | 37.77 |
| 496 | 配料 | 生地 | 散装 | 斤 | 27.47 |
| 497 | 配料 | 熟地 | 散装 | 斤 | 40.01 |
| 498 | 配料 | 清补凉 | 散装 | 斤 | 40.96 |
| 499 | 配料 | 当归片 | 散装 | 斤 | 136.53 |
| 500 | 配料 | 花旗参片 | 散装 | 斤 | 190.57 |
| 501 | 配料 | 罗汉果 | 散装 | 个 | 2.13 |
| 502 | 配料 | 干茨实 | 散装 | 斤 | 28.27 |
| 503 | 配料 | 干百合 | 散装 | 斤 | 38.78 |
| 504 | 配料 | 干淮山 | 散装 | 斤 | 30.94 |
| 505 | 配料 | 干扁豆 | 散装 | 斤 | 11.08 |
| 506 | 配料 | 干无花果 | 散装 | 斤 | 29.18 |
| 507 | 配料 | 五指毛桃 | 散装 | 斤 | 33.21 |
| 508 | 配料 | 开边白莲子 | 散装 | 斤 | 44.80 |
| 509 | 配料 | 白菜干 | 散装 | 斤 | 18.51 |
| 510 | 配料 | 白芝麻 | 散装 | 斤 | 17.44 |
| 511 | 配料 | 黑芝麻 | 散装 | 斤 | 14.69 |
| 512 | 配料 | 云耳 | 散装 | 斤 | 46.04 |
| 513 | 配料 | 黑木耳 | 散装 | 斤 | 28.69 |
| 514 | 配料 | 猴头菇 | 散装 | 斤 | 37.48 |
| 515 | 配料 | 干冬菇 | 散装 | 斤 | 47.27 |
| 516 | 配料 | 干荷叶 | 散装 | 斤 | 24.32 |
| 517 | 配料 | 干竹笋 | 散装 | 斤 | 39.29 |
| 518 | 配料 | 干金针菜 | 散装 | 斤 | 32.64 |
| 519 | 配料 | 干虫草花 | 散装 | 斤 | 52.97 |
| 520 | 配料 | 干姬松茸 | 散装 | 斤 | 91.20 |
| 521 | 配料 | 蜜枣 | 散装 | 斤 | 9.99 |
| 522 | 配料 | 红枣 | 散装 | 斤 | 7.81 |
| 523 | 配料 | 眉豆 | 散装 | 斤 | 7.09 |
| 524 | 配料 | 红豆 | 散装 | 斤 | 11.93 |
| 525 | 配料 | 红腰豆 | 散装 | 斤 | 8.84 |
| 526 | 配料 | 花生米 | 散装 | 斤 | 8.30 |
| 527 | 配料 | 绿豆 | 散装 | 斤 | 6.40 |
| 528 | 配料 | 黄豆 | 散装 | 斤 | 4.95 |
| 529 | 配料 | 赤小豆 | 散装 | 斤 | 9.16 |
| 530 | 配料 | 荷包豆 | 散装 | 斤 | 14.31 |
| 531 | 配料 | 核桃肉 | 散装 | 斤 | 32.93 |
| 532 | 配料 | 夏枯草 | 散装 | 斤 | 26.92 |
| 533 | 配料 | 鸡骨草 | 散装 | 斤 | 26.14 |
| 534 | 配料 | 金钱草 | 散装 | 斤 | 28.04 |
| 535 | 配料 | 鱼腥草 | 散装 | 斤 | 16.06 |
| 536 | 配料 | 杭白菊 | 散装 | 斤 | 58.90 |
| 537 | 配料 | 椰丝 | 散装 | 斤 | 14.40 |
| 538 | 配料 | 椰蓉 | 500g/包 | 包 | 20.16 |
| 539 | 配料 | 肉松 | 2kg/包 | 包 | 114.76 |
| 540 | 配料 | 杏仁 | 散装 | 斤 | 40.85 |
| 541 | 配料 | 瓜子仁 | 散装 | 斤 | 26.41 |
| 542 | 配料 | 西米 | 散装 | 斤 | 8.28 |
| 543 | 配料 | 小麦 | 散装 | 斤 | 5.38 |
| 544 | 配料 | 荞麦 | 散装 | 斤 | 5.57 |
| 545 | 配料 | 燕麦片 | 散装 | 斤 | 5.91 |
| 546 | 配料 | 猪油 | 15kg/桶 | 桶 | 243.01 |
| 547 | 配料 | 炼奶 | 450ml/瓶 | 瓶 | 19.36 |
| 548 | 配料 | 淡奶油 | 1L/盒 | 盒 | 44.61 |
| 549 | 配料 | 黄奶油 | 16kg/桶 | 桶 | 461.51 |
| 550 | 配料 | 芝士片 | 1.04kg/包 | 包 | 84.17 |
| 551 | 配料 | 红豆沙 | 15kg/桶 | 桶 | 167.49 |
| 552 | 配料 | 豆沙馅 | 5kg/包 | 包 | 78.72 |
| 553 | 配料 | 奶黄馅 | 2.5kg/包 | 包 | 57.10 |
| 554 | 配料 | 紫薯馅 | 2.5kg/包 | 包 | 61.37 |
| 555 | 配料 | 香芋馅 | 5kg/包 | 包 | 113.43 |
| 556 | 配料 | 莲蓉馅 | 4.7kg/包 | 包 | 110.77 |
| 557 | 配料 | 黑芝麻馅 | 500g/包 | 包 | 30.08 |
| 558 | 配料 | 全脂奶粉 | 500g/包 | 包 | 35.07 |
| 559 | 配料 | 全脂三花奶 | 410g/罐 | 罐 | 14.02 |
| 560 | 配料 | 苏打粉 | 250g/包 | 包 | 10.81 |
| 561 | 配料 | 马蹄粉 | 500g/盒 | 盒 | 35.36 |
| 562 | 配料 | 食粉 | 454g/盒 | 盒 | 6.04 |
| 563 | 配料 | 红薯粉末 | 袋装 | 斤 | 8.99 |
| 564 | 配料 | 木薯淀粉 | 25kg/包 | 包 | 225.34 |
| 565 | 配料 | 肠粉专用粉 | 500g/包 | 包 | 9.58 |
| 566 | 配料 | 面包改良剂 | 1kg/包 | 包 | 49.32 |
| 567 | 配料 | 高活性干酵母 | 500g/包 | 包 | 26.81 |
| 568 | 配料 | 食用玉米淀粉 | 25kg/包 | 包 | 136.61 |
| 569 | 配料 | 面包糠（黄） | 1kg/包 | 包 | 20.44 |
| 570 | 配料 | 粽子叶 | 新鲜，8-10cm | 张 | 0.41 |
| 571 | 配料 | 粽子绳 | 香草绳100根/包 | 包 | 10.73 |
| 572 | 烧味腊味类 | 瘦叉烧 | 散装 | 斤 | 39.16 |
| 573 | 烧味腊味类 | 花叉烧 | 散装 | 斤 | 38.34 |
| 574 | 烧味腊味类 | 烧肉 | 散装 | 斤 | 33.88 |
| 575 | 烧味腊味类 | 烧骨/斩 | 散装 | 斤 | 22.15 |
| 576 | 烧味腊味类 | 烤乳猪 | 散装 | 斤 | 66.50 |
| 577 | 烧味腊味类 | 烧鸭 | 散装 | 斤 | 18.13 |
| 578 | 烧味腊味类 | 烧鹅 | 散装 | 斤 | 46.13 |
| 579 | 烧味腊味类 | 豉油鸡 | 散装 | 斤 | 30.70 |
| 580 | 烧味腊味类 | 炸鱼松/炸鱼饼 | 散装 | 斤 | 20.63 |
| 581 | 烧味腊味类 | 卤水大肠 | 散装 | 斤 | 44.61 |
| 582 | 烧味腊味类 | 卤猪耳 | 500g/包 | 包 | 58.29 |
| 583 | 烧味腊味类 | 卤猪头肉 | 500g/包 | 包 | 49.86 |
| 584 | 烧味腊味类 | 腊鸭肾 | 散装 | 斤 | 41.99 |
| 585 | 烧味腊味类 | 腊鸭腿 | 散装 | 斤 | 15.54 |
| 586 | 烧味腊味类 | 腊鸭 | 散装 | 斤 | 28.67 |
| 587 | 烧味腊味类 | 广式腊肠① | 500g/包 | 包 | 48.74 |
| 588 | 烧味腊味类 | 广式腊肠② | 500g/包 | 包 | 50.03 |
| 589 | 烧味腊味类 | 广式腊肠③ | 500g/包 | 包 | 41.00 |
| 590 | 烧味腊味类 | 广式腊肉① | 400g/包 | 包 | 61.18 |
| 591 | 烧味腊味类 | 广式腊肉② | 500g/包 | 包 | 66.92 |
| 592 | 烧味腊味类 | 湖南腊肉 | 散装 | 斤 | 32.26 |
| 593 | 烧味腊味类 | 湖南腊肠 | 散装 | 斤 | 29.91 |
| 594 | 乳制品类 | 纯牛奶① | 200ml/盒，16盒/箱 | 箱 | 50.35 |
| 595 | 乳制品类 | 纯牛奶② | 250ml/盒，12盒/箱 | 箱 | 54.89 |
| 596 | 乳制品类 | 纯牛奶③ | 200ml/盒，12盒/箱 | 箱 | 40.17 |
| 597 | 乳制品类 | 纯牛奶④ | 200ml/盒，12盒/箱 | 箱 | 36.75 |
| 598 | 乳制品类 | 低温酸奶（原味）① | 150g/杯 | 杯 | 3.69 |
| 599 | 乳制品类 | 低温酸奶（原味）② | 180g/杯 | 杯 | 3.84 |
| 600 | 乳制品类 | 低温酸奶（原味）③ | 180ml/杯 | 杯 | 4.33 |
| 601 | 乳制品类 | 低温酸奶（原味）④ | 180g/袋 | 袋 | 5.02 |
| 602 | 乳制品类 | 低温酸奶（原味）⑤ | 0蔗糖，100克/袋 | 袋 | 3.44 |
| 603 | 乳制品类 | 原味风味发酵乳 | 100克/杯 | 杯 | 3.36 |
| 604 | 乳制品类 | 草莓/黄桃/蓝莓果粒风味发酵乳 | 100克/杯 | 杯 | 4.01 |
| 605 | 乳制品类 | 活性乳酸菌饮品① | 100ml/瓶 | 瓶 | 2.62 |
| 606 | 乳制品类 | 活性乳酸菌饮品② | 低糖，100ml/瓶 | 瓶 | 2.81 |
| 607 | 乳制品类 | 豆奶 | 250ml*24盒/件 | 件 | 69.73 |
| 608 | 饮料类 | 可乐 | 2L/瓶 | 瓶 | 7.77 |
| 609 | 饮料类 | 柠檬味汽水饮料 | 2L/瓶 | 瓶 | 7.77 |
| 610 | 饮料类 | 苹果醋 | 650ml/瓶 | 瓶 | 16.04 |
| 611 | 饮料类 | 碳酸饮料 | 2L/瓶 | 瓶 | 9.60 |
| 612 | 饮料类 | 橙汁 | 1.25L/瓶 | 瓶 | 7.83 |
| 613 | 饮料类 | 椰子汁 | 1000ml/盒 | 盒 | 13.66 |
| 614 | 饮料类 | 凉茶植物饮料 | 1.5L/瓶 | 瓶 | 12.14 |
| 615 | 饮料类 | 纯黑咖啡粉 | 500g/包 | 包 | 77.62 |
| 616 | 饮料类 | 咖啡伴侣 | 10ml*40粒/袋 | 袋 | 29.45 |
| 617 | 饮料类 | 奶茶粉 | 600g/包 | 包 | 48.64 |
| 618 | 饮料类 | 椰子粉 | 1kg/包 | 包 | 54.25 |
| 619 | 饮料类 | 可可粉 | 1.38kg/罐 | 罐 | 94.62 |
| 620 | 饮料类 | 豆浆粉 | 800g/包 | 包 | 39.48 |
| 621 | 水果类 | 红富士苹果75# | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 7.47 |
| 622 | 水果类 | 雪梨 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.55 |
| 623 | 水果类 | 贡梨 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.81 |
| 624 | 水果类 | 香梨 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 7.54 |
| 625 | 水果类 | 金桔 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 11.61 |
| 626 | 水果类 | 沙糖桔 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 6.84 |
| 627 | 水果类 | 沃柑 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.83 |
| 628 | 水果类 | 丑柑 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 10.45 |
| 629 | 水果类 | 皇帝柑 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 6.52 |
| 630 | 水果类 | 脐橙 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.38 |
| 631 | 水果类 | 冰糖橙 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 6.42 |
| 632 | 水果类 | 香蕉 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 4.71 |
| 633 | 水果类 | 粉蕉 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.34 |
| 634 | 水果类 | 大蕉 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 3.71 |
| 635 | 水果类 | 荔枝 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 18.79 |
| 636 | 水果类 | 龙眼 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 16.68 |
| 637 | 水果类 | 芒果 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 7.18 |
| 638 | 水果类 | 山竹 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 22.19 |
| 639 | 水果类 | 杨桃 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 6.52 |
| 640 | 水果类 | 毛桃 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.57 |
| 641 | 水果类 | 油桃 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.95 |
| 642 | 水果类 | 水蜜桃 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 11.27 |
| 643 | 水果类 | 青枣 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 9.31 |
| 644 | 水果类 | 冬枣 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 14.35 |
| 645 | 水果类 | 三华李 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 9.65 |
| 646 | 水果类 | 番石榴 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 4.85 |
| 647 | 水果类 | 百香果 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 14.38 |
| 648 | 水果类 | 红圣女果 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 7.47 |
| 649 | 水果类 | 黄圣女果 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 10.96 |
| 650 | 水果类 | 白肉火龙果 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 6.71 |
| 651 | 水果类 | 红肉火龙果 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.51 |
| 652 | 水果类 | 国产红提 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 17.10 |
| 653 | 水果类 | 国产青提 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 20.90 |
| 654 | 水果类 | 巨峰葡萄 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 14.88 |
| 655 | 水果类 | 麒麟瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 4.77 |
| 656 | 水果类 | 黑美人西瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 2.79 |
| 657 | 水果类 | 哈密瓜 | 新鲜，外形无损，口感好 | 斤 | 5.51 |
| 658 | 水果类 | 蜜柚 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.24 |
| 659 | 水果类 | 沙田柚 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 5.57 |
| 660 | 水果类 | 菠萝肉 | 人工去皮 | 斤 | 7.94 |
| 661 | 水果类 | 椰子 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 13.26 |
| 662 | 水果类 | 甘蔗 | 人工去皮 | 斤 | 5.57 |
| 663 | 水果类 | 柠檬 | 无碰压、刺伤、腐烂点 | 斤 | 11.08 |
| 664 | 其他 | 蛋黄红莲蓉月饼 | 720克/盒 | 盒 | 179.36 |
| 665 | 其他 | 五仁咸肉月饼 | 750克/盒 | 盒 | 160.36 |
| 666 | 其他 | 红瓜子 | 500g/包 | 包 | 19.19 |
| 667 | 其他 | 葵瓜子 | 308g/包 | 包 | 12.48 |
| 668 | 其他 | 利是糖 | 300g/包 | 包 | 37.16 |
| 669 | 其他 | 开心果 | 400g/罐 | 罐 | 54.30 |
| 670 | 其他 | 南乳花生 | 130g/袋 | 袋 | 9.12 |
| 671 | 其他 | 咸干花生 | 散装 | 斤 | 21.43 |
| 672 | 其他 | 梳打饼干 | 400g/包 | 包 | 12.03 |
| 673 | 其他 | 威化饼干 | 400g/包 | 包 | 16.97 |
| 674 | 其他 | 软面包 | 1500克/箱 | 箱 | 51.41 |
| 675 | 其他 | 八宝粥 | 370g*24罐/箱 | 箱 | 117.04 |
| 676 | 其他 | 自热火锅 | 约300克/盒 | 盒 | 17.16 |
| 677 | 其他 | 自热米饭 | 约275克/盒 | 盒 | 15.07 |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2024-41181

#### 采购项目编号：ZZ0240481

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目”项目的招标[采购项目编号为：ZZ0240481]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目”项目采购[采购项目编号为ZZ0240481]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广东省监狱中心医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目招标中获中标（采购项目编号：ZZ0240481），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东志正招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广东省监狱中心医院2024-2025年职工食堂食材配送服务项目”项目（采购项目编号：ZZ0240481 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日