#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★4.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。 |  |  |
| 2 | ★5.本项目不允许分包，供应商未提供《分包意向协议书》则视为不采取分包。 |  |  |
| 3 | ★4.本采购项目分包1和包2两个采购包。各采购包投标总价不得超出各采购包预算金额，各采购包单台设备投标价不得超出各采购包清单中单台设备预算单价，否则视为无效投标。 |  |  |
| 4 | 安装调试要求：★1.投标人应承诺对具有国家计量、校准标准或规程的仪器设备，仪器设备安装调试完毕后，验收前需邀请具备资质的第三方计量、校准机构对仪器设备进行现场计量或校准检测，并出具检测报告。检测结论合格将作为验收凭证之一。所产生的相关的费用，已包含在投标价内。 |  |  |
| 5 | 保修及售后服务要求：★1.所投产品整机质保期3年，质保期从交付验收完成之日起计算。在质保期内中标人应提供设备维修及保养服务，一切维护费用均由中标人负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的全部费用由投标人负责。投标时提供承诺函（格式见投标文件格式）。 |  |  |
| 6 | 合同条款响应：★1.招标文件第五章中的合同条款均为不可偏离条款，任何负偏离响应将导致投标无效，请投标人谨慎响应。 |  |  |
| 7 | ... |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。