广东省农业质量安全检测中心项目仪器设备采购

包1清单分项报价表（参考格式）

包预算：22,499,000.00元

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 （台/套） | 单 （台/套） 预算单价（元） | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全二维液质仪，配自动进样器 | 1 | 2460000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超高效液相色谱（UPLC）-串联质谱仪(含氮气发生器、UPS电源) | 1 | 3016700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 液-质-质联用仪:四极杆飞行时间质谱仪 | 1 | 5566700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电感耦合等离子质谱 | 1 | 1625000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 全自动定氮仪 | 2 | 455000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 微波消解系统 | 3 | 413300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GPC净化浓缩系统 | 4 | 733300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 多功能酶标仪 | 2 | 276700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 纤维素测定仪 | 1 | 326700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 3 | 131700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 大容量台式高速离心机 | 2 | 201700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 离心机 | 4 | 32000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电子天平（十万分之一） | 2 | 80800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电子天平（万分之一） | 5 | 31000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 超低温冰箱 | 2 | 143300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 生物安全柜 | 2 | 96000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 倒置显微镜 | 1 | 81000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 氮气发生器 | 2 | 73500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 氢气发生器 | 2 | 88700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 空气发生器 | 4 | 51700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 反渗水及超纯水系统 | 2 | 168700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 超纯水器 | 2 | 82000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 冷冻干燥机 | 2 | 53300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 小型台式离心机 | 6 | 26000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 小型高速冷冻离心机 | 6 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 显微镜 | 1 | 22300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 刀式捣磨仪 | 4 | 113300.00 |  |  |  |  |  |  |