**实质性响应一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| 1 | ★1、模型应为亚洲幼儿仿真人体模型，四肢内置仿生关节，可根据教学需求进行体位的摆放，够用于实践新生儿各种生活护理项目以及体格检查操作模拟如：听诊、体温测量、血压测量、哭声、穿衣、怀抱、换尿布等。（投标文件中需提供产品外观图片） |  |  |
| 2 | ★4、模拟人面部及胸部材质为柔软材质制作，头部与胸腹部采用一体化皮肤设计，无任何金属接触点，触摸手感与真实人体相仿。模型还原幼儿的五官结构，眼底眼睑可以拉开，做眼睑检查；可使用压舌板压住压舌部进行口腔与喉部结构检查；可进行前囟门的触诊、耳道检查、鼻腔检查等。 |  |  |
| 3 | ★16.1、教师可自主在平板上进行评分步骤、评分内容、分值、评分要点、考试要点的编辑和添加。 |  |  |
| 4 | ★4、非固定的颈部，准确表现新生儿仰卧位时颈部贴合床面的状态，模型头部精确呈现头部大小囟门的形状。模型在推拿过程中手感与真实婴儿一致。 |  |  |
| 5 | ★5、模型使用拟人皮肤制成，手感真实，全身无任何接缝，四肢与胸腹部无任何连接点，身体各关节均可自由活动，永不进水的无缝关节及一体化构造,各手指分开，背部皮肤可捏起。 |  |  |
| 6 | ★6、具有可拆卸的脐带，可进行脐带剪切及脐带护理练习。 |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。