广州市天河区消防救援大队灭火救援装备

采购需求问卷调查表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司简介 |  |
| 相关检验、认证的情况 |  |
| 研发、创新情况 （产业发展情况） |  |
| 是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况） |  |
| 是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购 |  |
| 交货时间 |  |
| 服务响应时间及 设备维护方式 |  |
| 免费质保期 |  |
| 对采购方人员的培训 和技术支持 |  |
| 调查对象 | 调查对象名称： 联系方式： （盖章） 2025年 月 日 |
| 备注 | 调查表及附件请提供：1、文件盖章后请扫描成PDF格式；2、同时提供调查表和附件的word、Excel电子文档。相关扫描件、电子文档请发送至互联网邮箱：592988922@qq.com |

附件：

| 广州市天河区消防救援大队灭火救援装备主要功能需求技术参数调查明细表（表中装备物资选填） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装备名称 | 单位 | 品牌 | 历史成交价格（万元） | 主要功能需求 | 其他参数 | 备注 |
| 填写说明： 1、以下所列车辆器材，请各公司根据可提供产品选填，有则填对应“品牌”、“历史成交价格”、“其他参数”，无则空着，不要删行！！！ 2、以下所列车辆器材，已包含主要功能需求，请参考选择相应产品，若参数有误或无法满足的，请在表格中修改，并标红！！！ 3、主要功能需求以外的重要参数也请一一填写在“其他参数”一栏。 4、请一并提供Excel表格和加盖单位公章的PDF扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、消防车辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / | / | / | / |
| 二、消防器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防过滤式自救呼吸器 （化学氧消防自救呼吸器） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防高温手套 |  |  |  | 1、耐高温≥450(℃) |  |  |
| 3 | 灭火毯（小型玻璃纤维） |  |  |  | 1、有包装袋，便携 |  |  |
| 4 | 灭火器（便携式水基型） |  |  |  | 1、小型便携 2、符合《手提式灭火器》（GB 4351-2023）要求。 |  |  |
| 5 | 灭火器（水基型2KG） |  |  |  | 1、符合《手提式灭火器》（GB 4351-2023）要求。 |  |  |
| 6 | 安保背心 |  |  |  | 1、有反光条 |  |  |
| 7 | 漏电检测笔 |  |  |  | 1、便携小型 |  |  |
| 8 | 折叠式小推车 |  |  |  | 1、便携 |  |  |
| 9 | 执法记录仪 |  |  |  | 1、便携，自带储存空间 |  |  |
| 10 | 单兵图像传输设备（4G单兵图传） |  |  |  | 1、一体化设计，集成音视频硬件编码、4G网络、仅支持北斗定位、存储、锂电池等模块。 2、可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心可实时调度视频，发起语音对讲，获取定位信息 3、编码协议：视频编码支持H.264、H.265，音频编码支持G711、GSM或AAC 4、防护等级：≥IP67 |  |  |
| 11 | 单兵图像传输设备（4G布控球） |  |  |  | 1、整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、激光灯等模块，图像传感器：高清机芯≥200万；视频分辨率：1080P，720P；变倍：光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍；激光夜视距离≥300米；云台：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-30°~90°；配置北斗（模块内置）定位方式，天线内置。 2、可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心可实时调度视频、云台控制、发起语音对讲、获取定位信息等 3、编码协议：支持H.264/H.265，音频编码支持G711A、ADPCM、G711U或AAC 4、防护等级≥IP66 |  |  |