###### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.★采购包2拟采购的组合式洁净空调机组（温度20～26度/湿度45%～75%）、三口化验水龙头属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的产品。投标人必须提供以上产品的有效期内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。 |  |  |
| 2 | ★10.医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上（提供具备CMA标识的第三方机构出具的检测报告）； |  |  |
| 3 | ★3.2实验室陶瓷台面,要求陶瓷产品的生产要求及品质符合国家陶瓷产品的ccc认证标准，投标单位需提供产品同品牌中国国家强制性产品认证证书(3C) |  |  |
| 4 | ★23.提供紧急冲淋洗眼器-塑料配件抗老化测试：120h循环老化的过程，测试结果≤0.20，外观无明显变化。（提供具备CMA标识的第三方机构出具的检测报告） |  |  |
| 5 | ★24.提供紧急冲淋-极限耐压测试报告：测试结果为，冲淋部位最大耐压值≥20MPa，洗眼部位最大耐压值≥24MPa。（提供具备CMA标识的第三方机构出具的检测报告）； |  |  |
| 6 | ★16.抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌）。（提供具备CMA标识的第三方机构出具的检测报告）。 |  |  |
| 7 | ★11、抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，宋氏志贺氏菌）；（提供具备CMA标识的第三方机构出具的检测报告）。 |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。