## 各包组采购清单

### （一）包组一

1.清单一（仪器耗材类）

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数 | 适配仪器型号 | 参考样板 | 验收要求 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全瓶盖 | 个 | （1）2孔，包括1个安全盖，1个接头，3.2mm PFA，1个排气阀和1 μm聚四氟乙烯膜（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套包含安捷伦液相LC1260在内的各类液相、液质仪器和睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 980 | / |
| 2 | 溶剂瓶 | 个 | （1）棕色，1L，瓶身带刻度（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套包含安捷伦液相LC1260在内的各类液相、液质仪器和睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 550 | / |
| 3 | 溶剂瓶 | 个 | （1）透明，1L，瓶身带刻度（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套包含安捷伦液相LC1260在内的各类液相、液质仪器和睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 250 | / |
| 4 | 溶剂瓶 | 个 | （1）棕色，500mL，瓶身带刻度，外径不超过8cm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套包含安捷伦液相LC1260在内的各类液相、液质仪器和睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 1250 | / |
| 5 | 大体积进样瓶 | 盒 | （1）15mL PCT小瓶（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 与岛津自动进样器SIL-10AF配套使用 |  | / | 1250 | 30个/盒 |
| 6 | 15mL大体积进样瓶垫片 | 包 | （1）15ml制备液相样品瓶垫片（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 与岛津自动进样器SIL-10AF 15mL大体积进样瓶配套使用 |  | / | 463 | 30片/包 |
| 7 | 顶空瓶 | 个 | （1）钳口，20mL（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦G1888顶空进样器 | / | / | 495 | 100个/盒 |
| 8 | 手拧式柱螺帽 | 个 | （1）死堵头，手紧型，不锈钢材质，螺纹顺畅匹配，手紧型（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦GC 7890A等各类气相色谱和气相色谱质谱联用仪。 | / | / | 200 | / |
| 9 | 柱螺帽 | 个 | 通用型，1/16 英寸六角，2/包 | 用于安捷伦气相色谱进样口和检测器 (FID, NPD, ECD) 的标准接头 | / | / | 395 | / |
| 10 | 柱螺帽 | 个 | MS端接口，内螺纹 | 适用于Agilent 5975C/5977B 气相色谱质谱联用仪 | / | / | 220 | / |
| 11 | 柱螺帽 | 个 | MS端接口，手拧式 | 适用于Agilent 5975C/5977B 气相色谱质谱联用仪 | / | / | 1050 | / |
| 12 | 柱螺帽 | 个 | 进样口和MS端通用接口。 | 适用于岛津GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪 | / | / | 450 | / |
| 13 | 柱螺帽(死堵) | 个 | 进样口和MS端通用接口，死堵螺帽。 | 适用于岛津GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪 | / | / | 230 | / |
| 14 | 6mL柱插杆套件 | 套 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 1060 | / |
| 15 | 1/8" 黄铜堵头 | 包 | （1）死堵，黄铜材质，气密性好，螺纹顺畅匹配，管路检漏通过（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套Thermo MS Trace1300和MS MS8000EVO等各类气相色谱和气相色谱质谱联用仪 |  | / | 380 | 6个/包 |
| 16 | 1/8" 黄铜球阀 | 个 | （1）黄铜材质，带阀门，气密性好，螺纹顺畅匹配，管路检漏通过（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套安捷伦气相色谱7890A，安捷伦气相色谱质谱联用仪5977B等各类气相色谱和气相色谱质谱联用仪 |  | / | 1120 | / |
| 17 | 1/8"黄铜前密封垫圈 | 包 | （1）黄铜材质，气密性好，螺纹顺畅匹配，管路检漏通过（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套安捷伦气相色谱7890A，安捷伦气相色谱质谱联用仪5977B等各类气相色谱和气相色谱质谱联用仪 |  | / | 215 | 10个/包 |
| 18 | 烷基汞分析仪尾气捕集阱 | 个 | (1)提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Brooks Rand MERX烷基汞专用分析仪 |  | / | 1080 | / |
| 19 | TENAX TA热脱附管 | 盒 | （1）VOCs穿透实验穿透效率小于10%，填料为TENAX TA多孔合成填料（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配Perkin Elmer热解析仪 | / | / | 3680 | 10根/盒 |
| 20 | 亲水型 PTFE针式滤器 | 盒 | （1）孔径0.22μm，尺寸：25mm，规格：50/PK，要求是亲水型 PTFE针式滤器，过滤水样后经LCMSMS空白未检出，目标物回收率达到60%，（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | / |  | / | 450 | 50个/盒 |
| 21 | 亲水型 PTFE针式滤器 | 盒 | （1）孔径0.45μm，尺寸：25mm，规格：50/PK，要求是亲水型 PTFE针式滤器，过滤水样后经LCMSMS空白未检出，目标物回收率达到60%（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | / |  | / | 450 | 50个/盒 |
| 22 | 玻璃纤维滤纸 | 盒 | （1）过滤水样后经LCMS、GCMS和LCMSMS空白未检出，目标物回收率达到60%，孔径：1.6μm，直径：47mm；（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | / |  | / | 380 | 50个/盒 |
| 23 | 玻璃纤维滤纸 | 盒 | （1）过滤水样后经LCMS、GCMS和LCMSMS空白未检出，目标物回收率达到60%，孔径：1.0μm，直径：47mm；（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | / |  | / | 555 | 50个/盒 |
| 24 | HR热解石墨管 | 盒 | （1）适用于原子吸收石墨炉纵向加热、塞曼背景校正的HR热解石墨管（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于日立Z-2010型原子吸收仪 | / | / | 8300 | 10支/盒 |
| 25 | 标准THGA石墨管 | 盒 | （1）适用于原子吸收石墨炉横向加热的标准THGA石墨管（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 26600 | 20只/盒 |
| 26 | 石墨炉自动进样器的PEEK针头 | 个 | （1）石墨炉自动进样针头，带进样毛细管、金属套、保护套（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于日立Z-2010型原子吸收仪 | / | / | 3250 | / |
| 27 | 取样毛细管 | 根 | （1）适用于原子吸收石墨炉自动进样器的取样毛细管，吸样头和毛细管由PTFE制成，带金属套、保护套（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 5034 | / |
| 28 | 样品管 | 根 | （1）有3个卡口(白色/白色）（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通MIC930离子色谱仪 | / | / | 750 | / |
| 29 | 样品管 | 根 | （1）有3个卡口(黄色/黄色）（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通MIC930离子色谱仪 | / | / | 750 | / |
| 30 | 样品管 | 根 | （1）有3个卡口(黄色/橙色）（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通MIC930离子色谱仪 | / | / | 750 | / |
| 31 | 阴离子分析柱 | 支 | ▲（1）长度为250.0mm，内径为4.0mm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通MIC931离子色谱仪 | / | / | 21500 | / |
| 32 | 氟离子电极 | 个 | （1）测量范围：（10-6-10-1）mol/L氟离子浓度（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于PXSJ-216F离子计 |  | / | 320 | / |
| 33 | 参比电极 | 个 | （1）填充/浸泡液：饱和氯化钾（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于PXSJ-216F离子计 |  | / | 102 | / |
| 34 | 饱和甘汞电极 | 个 | （1）填充/浸泡液：饱和氯化钾（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于PXSJ-216F离子计 |  | / | 115 | / |
| 35 | pH复合电极 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配雷磁PXSJ-216离子计 | / | / | 106 | / |
| 36 | 电极 | 个 | pH范围：0-14，InLab Routine Pro-ISM+电缆线，适用于高浓度的酸碱样品，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于梅特勒Seven Compact pH离子计 |  | / | 5956 | / |
| 37 | 电导率电极 | 支 | （1）测量范围：10-200 mS/cm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于TOA CM-30S电导率仪 |  | / | 4500 | / |
| 38 | 密封垫圈 | 包 | 聚酰亚胺/石墨，0.1-0.25mm色谱柱内径 | 用于安捷伦GC和GCMS进样口标准接头 | / | / | 820 | 10个/包 |
| 39 | 密封垫圈 | 包 | 聚酰亚胺/石墨，0.32mm色谱柱内径 | 用于安捷伦GC和GCMS进样口标准接头 | / | / | 780 | 10个/包 |
| 40 | 密封垫圈 | 包 | 聚酰亚胺/石墨，0.1-0.25mm色谱柱内径 | 用于安捷伦GCMS质谱端标准接头 | / | / | 930 | 10个/包 |
| 41 | 密封垫圈 | 包 | 聚酰亚胺/石墨，0.32mm色谱柱内径 | 用于安捷伦GCMS质谱端标准接头 | / | / | 850 | 10个/包 |
| 42 | 密封垫圈 | 盒 | （1）0.5 mm ，内径适用色谱柱内径0.32mm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦 MSD 接口 |  | / | 850 | 10个/盒 |
| 43 | 密封垫圈 | 盒 | （1）0.5 mm 内径，适用色谱柱内径0.1-0.25mm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦 MSD 接口 |  | / | 950 | 10个/盒 |
| 44 | 85% Vespel，15% 石墨密封垫圈（短型） | 盒 | （1）0.5 mm 内径，适用色谱柱内径0.32mm，85% Vespel，15% 石墨密封垫圈（短型），（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦接口 |  | / | 780 | 10个/盒 |
| 45 | ODS-C18小柱 | 盒 | （1）分析水中B(a)P时，回收率≥70%（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 配套睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus |  | / | 320 | 30个/盒 |
| 46 | C18小柱 | 盒 | （1）规格：Vac 6cc，500mg，30/box，SVOCs、有机氯与氯苯类回收率≥70%（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus |  | / | 1030 | 30根/盒 |
| 47 | C18 Endcapped小柱 | 盒 | （1）SVOCs、有机氯与氯苯类回收率≥70%，规格：6ml，500mg，30/box（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus |  | / | 1205 | 30*6mL/盒 |
| 48 | DNPH小柱 | 盒 | （1）填料1000 mg，粒径10 μm，适用于方法HJ 683-2014采集样品。采样量大于90 L时，穿透率<10%。空白低，甲醛含量≤0.15ug/管，丙酮≤0.30ug/管，其他醛酮类化合物≤0.10ug/管，采样量大于90 L时，穿透率<10%，有效期在2025年12月以后。（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | / |  | 根据HJ 683-2014，甲醛小于0.15µg/管，乙醛小于0.10µg/管，丙酮小于0.30µg/管， 其他物质小于0.10µg/管 | 3750 | 20根/盒 |
| 49 | DNPH小柱 | 盒 | （1）填料350 mg，粒径10 μm，适用于方法HJ 683-2014采集样品。采样量大于90 L时，穿透率<10%。空白低，甲醛含量≤0.15ug/管，丙酮≤0.30ug/管，其他醛酮类化合物≤0.10ug/管，采样量大于90 L时，穿透率<10%，有效期在2025年12月以后。（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | / |  | 根据HJ 683-2014，甲醛小于0.15µg/管，乙醛小于0.10µg/管，丙酮小于0.30µg/管， 其他物质小于0.10µg/管 | 1860 | 20根/盒 |
| 50 | Florisil硅土净化小柱 | 盒 | 规格：500mg， 6mL/ | / | / | / | 350 | 30支/盒 |
| 51 | 佛罗里硅土小柱 | 盒 | 规格：6mL，500mg；提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 550 | 30个/盒 |
| 52 | 液相色谱柱 | 根 | C18,100×2.1mm,2.6μm | / | / | / | 6000 | / |
| 53 | 液相色谱柱 | 根 | （1）C18色谱柱，孔径：100A，颗粒大小：2.6μm，内径4.6mm*长度150mm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配SCIEX 500RQTOF高分辨液相色谱质谱仪 |  | / | 8300 | / |
| 54 | 液相色谱柱 | 根 | 颗粒大小：4μm，内径3.0mm*长度150mm | 适配SCIEX 500RQTOF高分辨液相色谱质谱仪 | / | / | 8150 | / |
| 55 | 液相色谱柱 | 根 | （1）C18色谱柱，孔径：90Å,，颗粒大小：2.7 µm，内径3mm*长度150mm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配SCIEX 500RQTOF高分辨液相色谱质谱仪 | / | / | 8150 | / |
| 56 | 液相色谱柱 | 根 | 醛酮专用柱，规格：3µm(3.0 x 150 mm) ，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦LC 1260，色谱柱经空白测试无杂峰，且丙醛，丙烯醛的DNPH衍生物在HPLC上能分离开 | / | / | 7760 | / |
| 57 | 液相色谱柱 | 根 | 3.0*100mm，柱粒径为2.7μm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦LC 1260，色谱柱经空白测试无杂峰 |  | / | 7650 | / |
| 58 | 液相色谱柱 | 根 | 120 PFP，3.0*100mm，2.7-Micron | 适配安捷伦LC 1260，色谱柱经空白测试无杂峰 | / | / | 6800 | / |
| 59 | 液相色谱柱 | 根 | C18 ，Rapid Resolution HD 2.1*100mm，1.8um | 适配安捷伦LC 1260，色谱柱经空白测试无杂峰 | / | / | 7000 | / |
| 60 | 液相色谱柱保护柱套和柱芯 | 根 | （1）适配Phenomenex的Synergi Max-RP色谱柱，颗粒大小：4μm，内径3.0mm*长度150mm（2）含保护柱套和柱芯 | 适配SCIEX 500RQTOF高分辨液相色谱质谱仪及Phenomenex的Synergi Max-RP色谱柱 | / | / | 16959 | / |
| 61 | 固相萃取柱 | 盒 | MCX 6cc(500mg) LP Extraction Cartridges | 适用于睿科自动固相萃取仪 | / | / | 4050 | 30个/盒 |
| 62 | 固相萃取柱 | 盒 | Supelclean ENVI-Chrom P SPE管 250mg/6ml | 适用于睿科自动固相萃取仪 | / | / | 1390 | 30个/盒 |
| 63 | C18固相萃取柱 | 盒 | （1）C18 20 cc Vac Cartridge, 5 g填料/管，规格：Vac 20cc，20/pk（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | 参考GB/T5750.8-2006 EPA Method 1694-2007，10mL 二氯甲烷洗脱后浓缩至1mL， 没有目标化合物或干扰峰，svoc（选测 4 项）低于检出限 | 2037 | 20根/盒 |
| 64 | 氨基固相萃取柱 | 盒 | 规格：6mL，1g；提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 1645 | / |
| 65 | 氨基固相萃取柱 | 盒 | Aminopropyl (NH2) 6 cc Vac Cartridge, 1 g Sorbent per Cartridge, 55-105 µm, 30/pk | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plu | / | / | 2500 | / |
| 66 | HLB固相萃取柱 | 盒 | 规格：6cc/500mg,60μm，30个/盒 | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | 参考GB/T5750.8-2006 EPA Method 1694-2007，10mL 二氯甲烷洗脱后浓缩至1mL， 没有目标化合物或干扰峰，svoc（选测 4 项）低于检出限 | 3600 | / |
| 67 | HLB固相萃取柱 | 盒 | 规格： 6cc/200mg，30个/盒 | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 2600 | / |
| 68 | wax固相萃取柱 | 盒 | WAX 弱阴离子固相萃取柱,Ppoly-sery PWAX SPE Cartridge 150mg,6ml | 适用于睿科等全自动固相萃取仪，适用于全氟化合物分析，30支/盒 |  | / | 880 | / |
| 69 | Tenax采样管密封帽 | 个 | （1）内径略小于1/4英寸,聚四氟乙烯材质，不易变形，适用于安谱CAMSCO Tenax TA 60/80管（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于安谱CAMSCO Tenax TA 60/80管 |  | / | 300 | 20个/包 |
| 70 | TC 吸附管 | 盒 | （1）TC 吸附管（2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化碳黑-X复合吸附管），填料为分层分隔填装的不少于175mg的60~80目的Tenax-TA吸附剂和不少于75mg的60~80目的石墨化碳黑-X吸附剂，适用于GB50325-2020 附录D和附录E，穿透效率＜10%。（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Perkin Elmer热解析仪 | / | / | 3300 | 10根/盒 |
| 71 | 预处理柱子 | 根 | （1）安装后，纯水机产水能达到2级水（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于 Milli-Q HX7040 | / | / | 7215 | / |
| 72 | 水箱空气过滤 | 个 | （1）安装后，纯水机产水能达到2级水（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于 Milli-Q HX7040 | / | / | 4960 | / |
| 73 | 前处理棉芯 5um | 根 | （1）安装后，纯水机产水能达到2级水（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于 Milli-Q HX7040 | / | / | 135 | / |
| 74 | 雾化器（Micro Mist Nebulizer） | 盒 | 400微升/分钟 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | / | / | 15600 | / |
| 75 | 循环水过滤器 | 个 | （1）有效期：1年，最大流速：1.9LPM，最大压力：8.6Pa，最高温度：38℃，最低温度：2℃。（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS |  | / | 414 | / |
| 76 | 阴离子淋洗液 | 瓶 | （1）产品有效期为2025年12月份以后（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔IC 5000离子色谱仪 |  | / | 24988 | 请注意有效期，尽量最新生产。 |
| 77 | 阳离子淋洗液 | 瓶 |  |  |  | / | 24988 |  |
| 78 | 陶瓷片 | 套 | （1）安装在电炉上的陶瓷片，规格φ34x5，φ40x7。（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于海光AFS-9531原子荧光分光光度计 |  | / | 192 | 2片/套 |
| 79 | 镉柱 | 个 | （1）总长约24cm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于吉天流动注射分析仪FIA-6000+ |  | / | 2385 | / |
| 80 | 离子源灯丝 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于安捷伦5975C和5977B质谱 | / | / | 3000 | / |
| 81 | 离子源灯丝 | 包 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配岛津GCMS-QP2020。 |  | / | 3000 | / |
| 82 | 液相色谱毛细管（带接头） | 包 | （1）规格：内径0.17mm，外径1.6mm，长度105mm。（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 要求适配安捷伦 LC 1260 液相色谱仪 |  | / | 2500 | / |
| 83 | 20mL红外定容试管 | 包 | （1）尾管处有1mL及0.5mL刻度线，管身有5mL、10mL及15mL刻度线，玻璃材质（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配睿科全自动固定萃取仪AutoSPE-06Plus | / | / | 1700 | 12个/包 |
| 84 | VOC瓶隔垫 | 包 | 适配安捷伦VOC瓶，盖紧后密封性好，溶液不漏出，目标物不易挥发。提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Thermo，安捷伦，EST等品牌的吹扫捕集装置 | / | / | 292 | 100个/包 |
| 85 | 进样口隔垫 | 包 | 不粘连长寿命隔垫，11mm | 适配安捷伦GC和GCMS进样口 | / | / | 1050 | 50个/包 |
| 86 | 电子倍增管 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦7890B/5977B气相色谱质谱联用仪 | / | / | 28260 | / |
| 87 | 镍截取锥 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS，镍材质的截取锥，满足iCAP RQ型ICP-MS的截取锥放置卡槽、能通过1ppb调谐液的调谐。 | / | / | 8905 | / |
| 88 | 铂样品锥 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS，铂材质的截取锥，满足iCAP RQ型ICP-MS的截取锥放置卡槽、能通过1ppb调谐液的调谐。 | / | / | 31050 | / |
| 89 | 铂截取锥 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS，铂材质的截取锥，满足iCAP RQ型ICP-MS的截取锥放置卡槽、能通过1ppb调谐液的调谐。 | / | / | 28698 | / |
| 90 | 镍截取锥（可放入嵌片） | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS，镍材质的截取锥，满足iCAP RQ型ICP-MS的截取锥放置卡槽、能通过1ppb调谐液的调谐。 | / | / | 8105 | / |
| 91 | 石英矩管 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | / | / | 4050 | / |
| 92 | 截取锥嵌入垫片2.8（高灵敏度）Skimmer cone insert 2.8 (High sensitivity) | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | / | / | 2160 | / |
| 93 | 截取锥嵌入垫片3.5（耐高基体）Skimmer cone insert 3.5 (High Matrix Tolerance) | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | / | / | 2956 | / |
| 94 | 超高惰性通用压合接头 | 个 | 超高惰性压合毛细管柱接头，0.1-0.75mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配 Thermo ISQ QD 全二维气相色谱质谱联用仪 | / | / | 1400 | 10个/包 |
| 95 | 液相色谱柱夹 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦1260C液相色谱，与提供参考图片相符 | / | / | 200 | / |
| 96 | 氢气发生器维护工具包 | 个 | 包括：去离子筒1个、水过滤器1个、环境过滤器3个;提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Parker H系列氢气发生器 | / | / | 3385 | / |
| 97 | 溶剂真空过滤器 | 套 | （套装）配SFR001AJ润式抽滤溶剂真空过滤装置砂芯 | 适配SFR001AJ润式抽滤溶剂真空过滤装置砂芯 |  | / | 3500 | / |
| 98 | 溶剂真空过滤装置砂芯 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配SFR001AJ润式抽滤溶剂真空过滤装置 |  | / | 180 | / |
| 99 | PTFE滤芯 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦LC 1260 分析泵 |  | / | 445 | 5个/包 |
| 100 | 有机相过滤头 | 个 | 规格：孔径为20 µm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用, 玻璃材质，液相色谱专用 | 适配安捷伦LC 1260 |  | / | 656 | / |
| 101 | 纯水机纯化柱 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 包上门安装，调试，适用于默克密理博Milli-Q Advantage A10型超纯水机、满足一级用水要求 | / | / | 7503 | / |
| 102 | 超纯化柱 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 |  | / | / | 6370 | / |
| 103 | 终端过滤器 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 |  | / | / | 9105 | / |
| 104 | A10紫外灯 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 |  | / | / | 10005 | / |
| 105 | 185/254双波长紫外灯 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 |  | / | / | 7680 | / |
| 106 | 保护柱夹 | 个 | 2.1*10mm | 适配SCIEX 500RQTOF高分辨液相色谱质谱仪 | / | / | 2932 | / |
| 107 | 保护柱 | 个 | （1）适用于阴离子分离柱（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通MIC931离子色谱仪 | / | / | 3030 | / |
| 108 | 保护柱 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通mic930离子色谱仪 | / | / | 3030 | / |
| 109 | 在线过滤器 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通mic930离子色谱仪 | / | / | 1825 | / |
| 110 | 在线过滤器 | 个 | 4.6mm内径，0.2μm孔径 | 适配安捷伦液相色谱柱 | / | / | 2810 | / |
| 111 | 在线过滤器滤芯 | 包 | 4.6mm内径，0.2μm孔径 | 适配安捷伦液相色谱柱 | / | / | 1576 | / |
| 112 | 在线过滤器 | 个 | 4.8mm内径，0.2μm孔径 | 适用各种品牌液相色谱柱 | / | / | 2426 | / |
| 113 | 在线过滤器滤芯 | 包 | 4.8mm内径，0.4μm孔径 | 适用各种品牌液相色谱柱 | / | / | 478 | / |
| 114 | 过滤膜 | 盒 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通mic931离子色谱仪 | / | / | 4300 | / |
| 115 | 石英滤膜 | 张 | 环境空气总悬浮颗粒物滤膜分析用：φ90mm | 满足HJ1263-2022的要求，与Whatman滤膜保存盒配套使用 | / | / | 3880 | / |
| 116 | 石英滤膜 | 张 | 环境空气PM2.5滤膜保存用：φ47mm | 满足HJ618-2011的要求，与Whatman滤膜保存盒配套使用 | / | / | 1780 | / |
| 117 | 滤膜保存盒 | 个 | 环境空气总悬浮颗粒物滤膜保存用：φ90mm | 滤膜盒内带有压环，能固定住滤膜，与Whatman石英滤膜配套使用 | / | / | 3.5 | / |
| 118 | 滤膜保存盒 | 个 | 环境空气PM2.5滤膜保存用：φ47mm | 滤膜盒内带有压环，能固定住滤膜，与Whatman石英滤膜配套使用 | / | / | 3.5 | / |
| 119 | 样品盒 | 个 | 圆柱体，带螺纹盖子 | 透明材质，圆柱体，直径60mm至80mm，高度5mm至30mm，带螺纹盖子 | / | / | 50 | / |
| 120 | 石英炉芯 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于吉天AFS-9130原子荧光 | / | / | 410 | / |
| 121 | 石英炉芯 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于海光原子荧光AFS-9531 |  | / | 410 | / |
| 122 | 喷雾针 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 用于液相色谱-四级杆高分辨质谱仪 | / | / | 31850 | / |
| 123 | 移液枪 | 支 | 0.2ml | 适用于brand 1ml移液枪头 | / | / | 1665 | / |
| 124 | 移液枪 | 支 | 1ml | 适用于brand 1ml移液枪头 | / | / | 1665 | / |
| 125 | 移液枪 | 支 | 5ml | 适用于brand 5ml移液枪头 | / | / | 1665 | / |
| 126 | 移液枪 | 支 | 10ml | 适用于brand 10ml移液枪头 | / | / | 1665 | / |
| 127 | 移液枪 | 支 | 100μl | 适用于brand 200μl移液枪头 | / | / | 1665 | / |
| 128 | 移液枪 | 支 | 200μl | 适用于brand 200μl移液枪头 | / | / | 1665 | / |
| 129 | 移液枪 | 支 | 0.5-10μl | 适用于brand 移液枪头 | / | / | 1750 | / |
| 130 | 移液枪 | 支 | 0.1-1μL，精度：±0.02μL，偏差：0.012μL，配1个枪头盒 | 适用于brand 0.1-20μl移液枪头 | / | / | 1847 | / |
| 131 | 移液枪 | 支 | 0.1-2.5μL，精度：±0.035μL，偏差：0.018μL，配1个枪头盒 | 适用于brand 0.5-20μl移液枪头 | / | / | 1765 | / |
| 132 | 移液枪 | 支 | 0.5-10μL，精度：±0.1μL，偏差：0.005μL，配1个枪头盒 | 适用于brand 0.5-20μl移液枪头 | / | / | 1765 | / |
| 133 | 移液枪 | 支 | 2-20μL，精度：±0.16μL，偏差：0.08μL，配1个枪头盒 | 适用于brand 2-200μL移液枪头 | / | / | 1693 | / |
| 134 | 移液枪 | 支 | 5-50μL，精度：±0.4μL，偏差：0.15μL，配1个枪头盒 | 适用于brand 2-200μL移液枪头 | / | / | 1693 | / |
| 135 | 移液枪 | 支 | 20-200μL，精度：±1.2μL，偏差：0.4μL，配1个枪头盒 | 适用于brand 2-200μL移液枪头 | / | / | 1693 | / |
| 136 | 移液枪 | 支 | / | 适用于GILSON 1-10μL移液枪头 | / | / | 3358 | / |
| 137 | 移液枪 | 支 | / | 适用于GILSON 3-25μL移液枪头 | / | / | 3358 | / |
| 138 | 移液枪 | 支 | / | 适用于GILSON 20-50μL移液枪头 | / | / | 3358 | / |
| 139 | 移液枪 | 支 | / | 适用于GILSON 10-100μL移液枪头 | / | / | 3358 | / |
| 140 | 移液枪 | 支 | / | 适用于GILSON 20-250μL移液枪头 | / | / | 3358 | / |
| 141 | 移液枪 | 支 | / | 适用于GILSON 100-1000μL移液枪头 | / | / | 3358 | / |
| 142 | 移液枪架 | 个 | 多通道，通道数≥6，L型或Z型 | 适用于brand移液枪 | / | / | 200 | / |
| 143 | 移液枪头 | 包 | 1mL，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于brand移液枪 | / | / | 103 | 1000个/包 |
| 144 | 移液枪头 | 包 | 5mL，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于brand移液枪 | / | / | 265 | 200个/包 |
| 145 | 移液枪头 | 包 | 10mL，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于brand移液枪 | / | / | 235 | 100个/包 |
| 146 | 移液枪头 | 包 | 0.2mL，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴，100个/袋 | 适用于brand移液枪 | / | / | 105 | 100个/包 |
| 147 | 移液枪头 | 包 | 0.01mL，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴，配2个吸头盒 | 适用于brand移液枪 | / | / | 265 | 1000个/包 |
| 148 | 移液枪头 | 包 | 0.5-20μL，配套上述移液枪（0.1-2.5、0.5-10），配一个枪头盒，不少于96支一盒 | 适用于brand移液枪 | / | / | 108 | / |
| 149 | 移液枪头 | 包 | 2-200μL，配套上述移液枪（2-20μL、5-50μL、20-200μL），配一个枪头盒，不少于96支一盒 | 适用于brand移液枪 | / | / | 108 | / |
| 150 | 移液枪头 | 包 | 20-200μL，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1150 | 960个/盒 |
| 151 | 移液枪头 | 包 | 500-5000μL，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1060 | 1002个/盒 |
| 152 | 移液枪头 | 包 | 1-10ml，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1060 | 200个/盒 |
| 153 | 移液枪头 | 盒 | 10μL， 96个/盒，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 154 | 移液枪头 | 盒 | 25μL， 96个/盒，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 155 | 移液枪头 | 盒 | 50μL， 96个/盒，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 156 | 移液枪头 | 盒 | 100μL， 96个/盒，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 157 | 移液枪头 | 盒 | 250μL， 96个/盒，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 158 | 移液枪头 | 盒 | 1000μL，96个/盒，取液不挂壁，管口无毛刺，管口不挂水滴 | 适用于Gilson移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 159 | 200 μL阔口移液枪头 | 包 | 不带滤芯；1000枪头/包 | / | / | / | 190 | / |
| 160 | 移液枪头 | 箱 | 10盒/箱；1000μL，带滤芯 | 适用于奥玛 | / | / | 470 | / |
| 161 | 移液枪头 | 箱 | 10盒/箱；200μL，带滤芯 | 适用于奥玛 | / | / | 485.5 | / |
| 162 | 移液枪头 | 箱 | 10盒/箱；10μL，带滤芯 | 适用于奥玛 | / | / | 485.5 | / |
| 163 | 炬管（DUO TORCH） | 支 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔ICAP 7400型ICP | / | / | 4420 | / |
| 164 | 导线铁片接头 | 片 | “点火导线”到“陶瓷片”之间所需的拼接用的金属部件，导线剥开绝缘层后，用金属片把铜丝夹住，用电洛铁和锡丝封住，然后用螺丝固定在陶瓷片上。，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于海光原子荧光AFS-9531 |  | / | 57 | 1套 |
| 165 | 蛇形冷凝管 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于盛泰ST106-3RW |  | / | 637 | / |
| 166 | 双口烧瓶 | 个 | 500ml，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于盛泰ST106-3RW |  | / | 95 | / |
| 167 | 硅胶管 | 条 | 内径:3mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于盛泰ST106-3RW |  | / | 40 | / |
| 168 | 硅胶管 | 条 | 内径:4mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于盛泰ST106-3RW |  | / | 40 | / |
| 169 | 硅胶管 | 条 | 内径:8mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于盛泰ST106-3RW |  | / | 40 | / |
| 170 | 四氟管 | 条 | 3mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于盛泰ST106-3RW |  | / | 40 | / |
| 171 | 蠕动泵管 | 包 | （1）适用于ASX-560自动进样器的双通道蠕动泵管，内径2mm，泵管为不透明的黄褐色（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔ICAP 7400型ICP |  | / | 1000 | 2根/包 |
| 172 | 泵管 | 包 | （1）适用于ASX-560自动进样器，内径3.2mm、长度2.1m，用于给自动进样器清洗位提供清洗液（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔ICAP 7400型ICP |  | / | 2850 | 1根/包 |
| 173 | 泵管 | 条 | ▲规格：1.52mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于宝德流动注射分析仪 |  | / | 185 | / |
| 174 | 泵管 | 条 | 规格：1.30mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于宝德流动注射分析仪 |  | / | 185 | / |
| 175 | 泵管 | 条 | 规格：1.02mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于宝德流动注射分析仪 |  | / | 185 | / |
| 176 | 泵管 | 条 | 规格：0.64mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于宝德流动注射分析仪 |  | / | 185 | / |
| 177 | 泵管 | 条 | 200MM，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于北裕气相分子吸收光谱仪 |  | / | 100 | / |
| 178 | 泵管 | 包 | 0.16ml/min、0.23ml/min、0.32ml/min、0.10ml/min、0.42ml/min、0.6ml/min、0.8ml/min、1.0ml/min、1.2ml/min、1.6ml/min、2.0ml/min、2.5ml/min等规格，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Skalar San流动注射仪 |  | / | 2160 | 12根/包 |
| 179 | 毛细管 | 包 | 用于取样、管路连接等，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Skalar San流动注射仪 |  | / | 1850 | 15米/包 |
| 180 | 空气管 | 包 | 0.8mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Skalar San流动注射仪 |  | / | 3195 | 3米/包 |
| 181 | 热敏打印纸 | 卷 | ▲宽度为5.6cm，薄款，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于海为盐度计（HWYDA-1) |  | / | 15 | / |
| 182 | 离子色谱进样针 | 支 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于万通MIC930离子色谱仪 | / | / | 5460 | / |
| 183 | 进样针 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于赛默飞世尔ICAP 7400型ICP，适用于ASX-560自动进样器，进样针长度25.4cm，内径0.5mm，材质碳纤维，进样针附带样品毛细管，毛细管长度2.74m |  | / | 6355 | / |
| 184 | 液体进样针 | 根 | 规格：10μL | 适用于EST三合一自动进样器 | / | / | 1860 | / |
| 185 | 顶空进样针 | 根 | 规格：2.5mL | 适用于EST三合一自动进样器 | / | / | 4450 | / |
| 186 | 样品瓶盖 | 个 | 钳口，银色铝质，11 mm，PTFE/硅橡胶隔垫，100/包。瓶盖尺寸：11 mm | 适用于安捷伦、岛津和赛默飞等色谱仪器 | / | / | 103 | / |
| 187 | 螺口顶空瓶和磁性盖 | 盒 | 20mL，顶空瓶配盖子 | 适用于热电顶空仪 | / | / | 2800 | / |
| 188 | 螺口顶空瓶 | 包 | （1）螺口，20mL，尺寸为22.5mm*76mm，圆底（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配thermo TriPlus 500 HS 自动进样器 | / | / | 437 | 125/包 |
| 189 | 螺口顶空瓶盖 | 包 | 适配Thermo 20mL螺口顶空瓶，钢质磁性瓶盖，螺口，每个盖子均带天然PTFE/蓝色硅胶隔垫，18 mm，100/包 | 适配thermo TriPlus 500 HS 自动进样器 | / | / | 1056 | 125/包 |
| 190 | 钳口顶空瓶 | 包 | （1）透明钳口顶空瓶，20mL，圆底，尺寸为22.5mm*75mm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配thermo TriPlus 500 HS 自动进样器 | / | / | 400 | 125/包 |
| 191 | 复合磁性钳口盖 | 包 | （1）适配thermo 20mL钳口顶空瓶，材质为铝/镀锡，带PTFE/蓝色硅胶隔垫，厚度3.2mm（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配thermo TriPlus 500 HS 自动进样器 | / | / | 479 | 100/包 |
| 192 | 螺口顶空瓶隔垫 | 包 | PTFE/蓝色硅胶隔垫，适配Thermo 20mL螺口顶空瓶盖，18 mm，125/包 | 适配thermo TriPlus 500 HS 自动进样器 | / | / | 1600 | 125/包 |
| 193 | 磁吸螺口顶空瓶盖 | 包 | 适配安捷伦20mL螺口顶空瓶，钢质磁性瓶盖，螺口，每个盖子均带PTFE/硅橡胶隔垫，18 mm，100/包 | 适用于EST三合一进样器 |  | / | 1415 | / |
| 194 | 螺口色谱瓶盖 | 盒 | 蓝色，适配安捷伦2 mL螺口色谱瓶，密封性好，100个/袋 | 适配安捷伦LC 1260，GC5750，EST三合一进样器，岛津QP2020等各类气相，液相色谱仪器和进样器 |  | / | 240 | / |
| 195 | 透明螺口色谱瓶 | 盒 | 规格：12*32mm，密封性好，瓶口有螺纹，透明的，带刻度，100个/盒 | 适配安捷伦LC 1260，GC5750，EST三合一进样器，岛津QP2020等各类气相，液相色谱仪器和进样器 |  | / | 260 | / |
| 196 | 棕色螺口色谱瓶 | 盒 | 规格：12*32mm，密封性好，瓶口有螺纹，透明的，带刻度，100个/盒 | 适配安捷伦LC 1260，GC5750，EST三合一进样器，岛津QP2020等各类气相，液相色谱仪器和进样器 | / | / | 275 | / |
| 197 | 钳口色谱瓶 | 盒 | 适配安捷伦2 mL钳口色谱瓶，密封性好，琥珀色，带书写签 | 适配安捷伦LC 1260，GC5750，EST三合一进样器，岛津QP20 20等各类气相，液相色谱仪器和进样器 | / | / | 710 | 100个/袋 |
| 198 | 毛细管柱切割器 | 个 | 陶瓷切割片，带1-40mm刻度， | 适配安捷伦，岛津等品牌的气相色谱柱 |  | / | 225 | / |
| 199 | 限流阀 | 个 | 惰性化处理，带雨帽和过滤器 | 匹配Entech流量控制器 | / | / | 14500 | / |
| 200 | 限流阀阀芯 | 个 | 规格：4+ | 匹配Entech流量控制器（39-232400）使用 | / | / | 1915 | / |
| 201 | 真空压力表 | 个 | 规格：30-0"Hg | 匹配Entech流量控制器（39-232400）使用 | / | / | 3385 | / |
| 202 | 进样口衬管 | 个 | 分流，直型，超高惰性衬管，带玻璃毛 | 适配安捷伦GC和GCMS进样口 | / | / | 397 | / |
| 203 | 进样口衬管 | 个 | 不分流，单细径锥、超高惰性衬管 | 适配安捷伦GC和GCMS进样口 | / | / | 463 | / |
| 204 | 进样口衬管 | 个 | 不分流，单锥形，超高惰性衬管，带玻璃毛 | 适配安捷伦GC和GCMS进样口 | / | / | 485 | / |
| 205 | 进样口衬管 | 个 | 不分流，直型，超高惰性衬管 | 适配安捷伦GC和GCMS进样口 | / | / | 358 | / |
| 206 | 进样口衬管 | 包 | 分流，惰性，不带玻璃毛 | 适配岛津GC和GCMS进样口 | / | / | 1305 | / |
| 207 | 进样口衬管 | 包 | 不分流，惰性，不带玻璃毛 | 适配岛津GC和GCMS进样口 | / | / | 4315 | / |
| 208 | 吹扫进样瓶 | 盒 | 40 ml 棕色玻璃瓶，具硅橡胶-聚四氟乙烯衬垫螺旋盖 | 用于安捷伦GC和GCMS | / | / | 2500 | 100个/盒 |
| 209 | 超惰化不分流衬管 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配岛津GcMS-QP2020气相色谱质谱联用仪 |  | / | 3645 | / |
| 210 | 安装工具 | 个 | 用于MS接口色谱柱安装 | 适用于Agilent 5975C/5977B 气相色谱质谱联用仪 | / | / | 3385 | / |
| 211 | 分流平板 | 包 | 超高惰性化，带垫圈 | 用于安捷伦GC和GCMS | / | / | 3582 | 10个/包 |
| 212 | 气相色谱柱 | 个 | 多孔层开管毛细管柱，60 m（柱长）×0.32 mm（内径），固定相为键合硅胶 | 适配安捷伦7890B/5977B气相色谱质谱联用仪 | / | / | 10000 | / |
| 213 | 气相色谱柱 | 个 | 适配安捷伦20m*0.18mm*0.18μm聚乙二醇毛细管柱，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配规格为20m*0.18mm*0.18μm的HP-INNOWAX 安捷伦聚乙二醇气相柱，适配 Thermo ISQ QD 全二维气相色谱质谱联用仪 | / | / | 6050 | / |
| 214 | 气相色谱柱 | 个 | 20m*0.18mm*0.18μm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配 Thermo ISQ QD 全二维气相色谱质谱联用仪 | / | / | 6598 | / |
| 215 | 气相色谱柱 | 个 | 超高惰性，30m,0.25mm,1.00µm，7英寸柱架 | 适配安捷伦7890A气相色谱，与提供参考图片相符 | / | / | 8238 | / |
| 216 | 气相色谱柱 | 个 | 超高惰性，30m,0.25mm,1.00µm，7英寸柱架 | 用于安捷伦、岛津、赛默飞等气相色谱。 | / | / | 7695 | / |
| 217 | 气相色谱柱 | 个 | 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm，尺寸为7英寸 | 用于安捷伦、岛津、赛默飞等气相色谱。 | / | / | 8240 | / |
| 218 | 气相色谱柱 | 个 | 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm | 用于安捷伦、岛津、赛默飞等气相色谱。 | / | / | 7695 | / |
| 219 | 气相色谱柱 | 个 | 30 m x 0.25 mm, 1.0 µm | 用于安捷伦、岛津、赛默飞等气相色谱。 | / | / | 6795 | / |
| 220 | 气相色谱柱 | 个 | ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm | 用于安捷伦、岛津、赛默飞等气相色谱。 | / | / | 8348 | / |
| 221 | 气相色谱柱 | 个 | 60 m x 0.32 mm, 1.5 µm | 用于安捷伦、岛津、赛默飞等气相色谱。 | / | / | 6000 | / |
| 222 | 气相色谱柱 | 个 | TR-Pesticide II 农残专用柱，60 m（柱长）×0.25 mm（内径）×0.25 μm（膜厚）+5m guard | 适配Thermo Trace1310气相色谱质谱联用仪 | / | / | 9448 | / |
| 223 | 气相色谱柱 | 个 | 超高惰性，30m,0.25mm,0.25µm，7英寸柱架 | 用于安捷伦、岛津、赛默飞等气相色谱。 | / | / | 5995 | / |
| 224 | 气相色谱柱 | 个 | 烷基汞专用柱，0.53mID，15m长 | 用于安捷伦、岛津、赛默飞等气相色谱。 | / | / | 7100 | / |
| 225 | 气体净化过滤器 | 个 | 座式，可更换，可观察颜色 | 适配安捷伦GC和GCMS进样口 | / | / | 2548 | / |
| 226 | 气体净化过滤器 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配岛津GC和GCMS | / | / | 1800 | / |
| 227 | 石墨垫 | 包 | 0.32mm色谱柱内径 | 适配岛津GC和GCMS进样口 | / | / | 600 | / |
| 228 | 石墨垫 | 包 | 0.25mm色谱柱内径 | 适配岛津GC和GCMS进样口 | / | / | 545 | / |
| 229 | 石墨垫 | 盒 | Ferrule G-0.8 | 适配岛津2010 | / | / | 655 | / |
| 230 | 泵油 | 瓶 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配岛津GCMS。 | / | / | 915 | / |
| 231 | 泵油 | 瓶 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Agilent 5975C/5977B 气相色谱质谱联用仪 | / | / | 915 | / |
| 232 | 废液瓶套装 | 包 | 4mL 溶剂/废液瓶套装,带盖和隔垫，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配岛津AOC-20i+S自动进样器 | / | / | 765 | 50个/包 |
| 233 | 样品瓶用垫 | 包 | 4ml样品瓶用垫，与岛津AOC-20i+S自动进样器废液瓶适配不漏气 | 适配岛津AOC-20i+S自动进样器 | / | / | 333 | 50个/包 |
| 234 | 磁吸螺口顶空瓶隔垫 | 包 | 适配安捷伦18mm磁吸瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫（顶部白色，底部蓝色） | 适用于EST三合一进样器，适配安捷伦18mm磁吸瓶盖 | / | / | 2915 | / |
| 235 | 存储瓶套件 | 包 | 40 mL，棕色样品瓶套件，尺寸：28 mm x 95 mm，带24-414 闭口瓶盖，带PTFE/硅橡胶隔垫 | / |  | / | 876 | 100/包 |
| 236 | 存储瓶套件 | 包 | 4 mL，棕色样品瓶套件，尺寸：15 mm x 45 mm，带13-425 闭口瓶盖，带PTFE/硅橡胶隔垫 | / |  | / |  | 100/包 |
| 237 | 萃取池 | 套 | 22mL不锈钢，6个/套,提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配赛默飞ASE350压力溶剂萃取仪 | / | / | 49190 | 6个/套 |
| 238 | 萃取池 | 套 | 34mL不锈钢，6个/套,提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配赛默飞ASE350压力溶剂萃取仪 | / | / | 49190 | 6个/套 |
| 239 | 萃取池纤维滤膜 | 包 | 1,5,10，22mL，ASE 350/150 Cell，100 Filters | 适配赛默飞ASE350压力溶剂萃取仪22ml萃取池 | / | / | 540 | 100个/包 |
| 240 | 浓缩管 | 个 | 260mL玻璃样品管（带0.5ml、1ml刻度尾管），60mm*150mm，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 睿科MPE平行浓缩仪 | / | / | 170 | / |
| 241 | 浓缩管架 | 个 | 16位搁置架，适用于260mL玻璃样品管和320ml圆底玻璃管，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 睿科MPE平行浓缩仪 | / | / | 372 | / |
| 242 | 接收瓶密封垫 | 包 | 聚四氟乙烯，100个/包，提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 赛默飞ASE350压力溶剂萃取仪 | / | / | 1500 | 100个/包 |
| 243 | 内插管 | 盒 | 250μL | 适用各种品牌液相色谱柱 | / | / | 1225 | 100个/盒 |
| 244 | 钒 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 800 | / |
| 245 | 铍 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 1300 | / |
| 246 | 钼 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 670 | / |
| 247 | 硒 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 750 | / |
| 248 | 锡 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 680 | / |
| 249 | 钴 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 650 | / |
| 250 | 铬 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | / | / | 4100 | / |
| 251 | 铅 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 901T型原子吸收仪 | / | / | 5150 | / |
| 252 | 镉 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 902T型原子吸收仪 | / | / | 4650 | / |
| 253 | 镍 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 903T型原子吸收仪 | / | / | 3600 | / |
| 254 | 锌 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 904T型原子吸收仪 | / | / | 5000 | / |
| 255 | 铜 空心阴极灯 | 只 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 905T型原子吸收仪 | / | / | 3600 | / |
| 256 | 电子移液器 | 个 | 0.25-5.000mL | 具有自动移液、连续分液功能 | / | / | 6875 | / |
| 257 | 电子移液器 | 个 | 0.5-5ml | 具有自动移液、连续分液功能 | / | / | 6875 | / |
| 258 | 电子移液器 | 个 | 1-10ml | 具有自动移液、连续分液功能 | / | / | 6875 | / |
| 259 | 电子移液器 | 个 | 10-200μL | 具有自动移液、连续分液功能 | / | / | 6875 | / |
| 260 | 电子移液器 | 个 | 50-1000µl | 具有自动移液、连续分液功能 | / | / | 6875 | / |
| 261 | 瓶口分液器 | 个 | 0.5-5mL | 数字可调型，适合有机试剂量取 | / | / | 5800 | / |
| 262 | 瓶口分液器 | 个 | 5-50ml | 数字可调型，适用于有机试剂，带回流阀 | / | / | 5800 | / |
| 263 | 瓶口分液器 | 个 | 10-100ml | 数字可调型，，适用于有机试剂，带回流阀 | / | / | 6247 | / |
| 264 | 蒸馏瓶（管） | 个 | 750ml | 适配于步琦K-360自动蒸馏仪 | / | / | 2600 | / |
| 265 | 微型捕集阱（Molecular sieve filter）） | 个 | 除水 | 适用于岛津GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪 | / | / | 230 | / |
| 266 | 不锈钢连接管 | 个 | 带接头，内径0.3mm，长度约10cm，一端连接岛津液相的阀，一端连接色谱柱。 | 适用于岛津LC-30液相色谱仪 |  | / | 3631 | / |
| 267 | 密封片 | 片 | 防水耐腐蚀材质，适配睿科MPE平行浓缩仪 | 适配睿科平行浓缩仪 | / | / | 20 | / |
| 268 | 隔热片 | 片 | 防水耐腐蚀材质，适配睿科MPE平行浓缩仪 | 适配睿科平行浓缩仪 | / | / | 20 | / |
| 269 | 手动进样针 | 个 | ▲尖头，10μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 | 适用于安捷伦、英福康、谱育等气相色谱质谱联用仪 | / | / | 634 | / |
| 270 | 手动进样针 | 个 | 尖头，25μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 |  | / | / | 758 | / |
| 271 | 手动进样针 | 个 | 尖头，50μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 |  | / | / | 739 | / |
| 272 | 手动进样针 | 个 | 尖头，100μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 |  | / | / | 842 | / |
| 273 | 手动进样针 | 个 | 尖头，500μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 |  | / | / | 790 | / |
| 274 | 手动进样针 | 个 | 尖头，1000μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 |  | / | / | 850 | / |
| 275 | 手动进样针 | 个 | 尖头，1μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 |  | / | / | 1110 | / |
| 276 | 手动进样针 | 个 | 尖头，0.5μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 |  | / | / | 1388 | / |
| 277 | 手动进样针 | 个 | 尖头，5μL，带PTFE头推杆，总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内 |  | / | / | 1423 | / |
| 278 | 吸嘴 | 盒 | / | 适配Gilson 1-10μL移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 279 | 吸嘴 | 盒 | / | 适配Gilson 3-25μL移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 280 | 吸嘴 | 盒 | / | 适配Gilson 20-50μL移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 281 | 吸嘴 | 盒 | / | 适配Gilson 10-100μL移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 282 | 吸嘴 | 盒 | / | 适配Gilson 20-250μL移液枪 | / | / | 1060 | / |
| 283 | OCEC置样舟 | 个 | 石英材质，1.5 sq.cm | 适配Sunset气溶胶有机碳/无机碳测定仪 | / | / | 5800 | / |
| 284 | ASE萃取膜 | 盒 | 34，66,100mL，ASE 350/150 Cell，100 Filters | 适配赛默飞ASE350压力溶剂萃取仪34ml萃取池 | / | / | 790 | / |
| 285 | 萃取池密封垫 | 盒 | ASE 350/150 Cell，PKG/50 | 适配赛默飞ASE350压力溶剂萃取仪22ml和34ml萃取池 | / | / | 7500 | / |
| 286 | 萃取池密封垫 | 袋 | Kit，O-Ring，TFE，Cell，Cap,PKG50 | 适配赛默飞ASE350压力溶剂萃取仪22ml和34ml萃取池 | / | / | 1300 | / |
| 287 | 金属隔垫 | 盒 | Ferrule，flexi inert 0.25mm col，10/PK | 适用于Agilent 5975C/8890 气相色谱质谱联用仪 | / | / | 900 | / |
| 288 | 金属隔垫 | 盒 | Ferrule，flexi inert 0.32mm col，10/PK | 适用于Agilent 5975C/8890 气相色谱质谱联用仪 | / | / | 900 | / |
| 289 | 金属隔垫封头 | 个 | Column storage fitting | 适用于Agilent 5975C/8890 气相色谱质谱联用仪 | / | / | 550 | / |
| 290 | 进样口隔垫 | 个 | 20/pkt | 适配岛津GC和GCMS | / | / | 1250 | / |
| 291 | 金箔垫片 | 个 | 5/pkt | 适配岛津GC和GCMS | / | / | 400 | / |
| 292 | 溶解氧电极 | 套 | 原装电极，光学溶解氧电极 | 适用于YSIPROODO型溶解氧仪使用 | / | / | 9625 | / |
| 293 | pH计携带箱 | 个 | / | 适用于pH6+型溶解氧仪使用 | / | / | 50 | / |
| 294 | pH电极 | 套 | 原装电极，电极插头：BNC | 适用于优特pH6+型pH计使用 | / | / | 631 | / |
| 295 | pH电极 | 个 | 原装电极，电极插头：BNC，适用于优特pH6+型pH计使用；准确度（温度） ±0.05°C 准确度 (mV) ±1准确度 (pH) ±0.01 | 适用于优特pH6+ | / | / | 640 | / |
| 296 | pH电极 | 个 | 范围：0~14 材质：聚碳酸酯 液接界：纤维单盐桥 敏感膜：玻璃球泡，参比结构： Ag/AgCl3 参比填充液：M KCI工作温度℃：5~60 尺寸mm：12X120 接口：BNC(Q9) | 适用于雷磁PHBJ-260F | / | / | 230 | / |
| 297 | pH传感器 | 个 | 5米线缆电极 | 适用于雷磁DZB-718L | / | / | 580 | / |
| 298 | ORP电极 | 套 | 原装电极，电极插头：BNC | 适用于优特pH6+型pH计使用 | / | / | 1455 | / |
| 299 | 叶绿素a电极 | 个 | / | 适配DS500水质多参数仪 | / | / | 16000 | / |
| 300 | 发光菌种冻干粉试剂 | 瓶 | 用于生物毒性检测，菌种：费氏弧菌 | 适用于力合LFTOX-B2010型便携式水质综合毒性分析仪 | / | / | 110 | / |
| 301 | 发光菌种冻干粉复苏液 | 瓶 | 用于生物毒性检测，配套上述生物毒性菌种冻干粉试剂 | 适用于力合LFTOX-B2010型便携式水质综合毒性分析仪 | / | / | 295 | / |
| 302 | 渗透压调节液 | 瓶 | 用于生物毒性检测，配套上述生物毒性菌种冻干粉试剂 | 适用于力合LFTOX-B2010型便携式水质综合毒性分析仪 | / | / | 295 | / |
| 303 | 标准毒性参照物 | 瓶 | 用于生物毒性检测，配套上述生物毒性菌种冻干粉试剂 | 适用于力合LFTOX-B2010型便携式水质综合毒性分析仪 | / | / | 155 | / |
| 304 | 玻璃检测池 | 包 | 用于生物毒性检测，不少于200个 | 适用于力合LFTOX-B2010型便携式水质综合毒性分析仪 | / | / | 445 | / |
| 305 | 镉、铅、铜混标 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有20mL液体标样。（3）浓度：20ppm，含2%硝酸。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3000 | / |
| 306 | 铬标样 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有20mL液体标样。（3）浓度：20ppm，含2%盐酸。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3000 | / |
| 307 | 砷标样 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有20mL液体标样。（3）浓度：20ppm，含2%盐酸。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3430 | / |
| 308 | 汞标样 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有20mL液体标样。（3）浓度：20ppm，含2%硝酸。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3000 | / |
| 309 | 镍标样 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有20mL液体标样。（3）浓度：20ppm，含2%硝酸。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3000 | / |
| 310 | 锌标样 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有20mL液体标样。（3）浓度：20ppm，含2%硝酸。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3000 | / |
| 311 | 锰标样 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有20mL液体标样。（3）浓度：20ppm | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3000 | / |
| 312 | 铁标样 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有20mL液体标样。（3）浓度：20ppm | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3000 | / |
| 313 | 汞电镀液 | 盒 | （1）可以直接带到现场应急监测使用，无需配制。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有30mL液体试剂。（3）浓度大约20ppm，含2%硝酸。（4）至少可以重复使用5次 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 2714 | / |
| 314 | CLAC电解质 | 盒 | （1）可以直接与电解稀释液A混合使用。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有粉末状试剂。（3）含7%醋酸。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 4425 | / |
| 315 | 汞/铬电解质 | 盒 | （1）1瓶直接可以与电解稀释液A混合使用。（2）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有粉末状试剂。（3）含7%醋酸。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 2358 | / |
| 316 | 汞电解质 | 盒 | （1）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶装有试剂 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3983 | / |
| 317 | 电极调节液A | 盒 | （1）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有30mL液体试剂。（3）含1MNaOH | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 1991 | / |
| 318 | 电极调节液B | 盒 | （1）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有30mL液体试剂。（3）含5MHcl。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 3393 | / |
| 319 | 电解稀释液A | 瓶 | （1）1瓶装有500mL液体试剂。（2）含5MHcl | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 |  | / | 4128 | / |
| 320 | 电解稀释液B | 瓶 | （1）1瓶装有500mL液体试剂。（2）含5MHcl | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 4150 | / |
| 321 | 电极打磨液 | 盒 | （1）配打磨工具 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 2028 | / |
| 322 | 参比电极电镀液 | 盒 | （1）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有30mL液体试剂。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 2028 | / |
| 323 | EDTA | 盒 | （1）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有30mL液体试剂 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 2949 | / |
| 324 | 屏蔽剂，测铁和铋用（H-mask试剂） | 盒 | （1）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有30mL液体试剂。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 2213 | / |
| 325 | 镓屏蔽剂，测锌用 | 盒 | （1）1盒里有5瓶40mL塑胶瓶，每瓶塑胶瓶装有30mL标样。（2）含2%硝酸 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 2250 | / |
| 326 | 硫酸气体测试管 | 盒 | 35，（1）测量范围：0.5-5mg/m3（2）刻度范围：0.5-5mg/m3（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 |  | / | 350 | / |
| 327 | 汞气体测试管 | 盒 | 40，（1）测量范围：0.05-13.2mg/m3（2）刻度范围：0.25-6.0mg/m3（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 318 | / |
| 328 | 甲醛气体测试管 | 盒 | 91LL，（1）测量范围：0.05-1.0ppm（2）刻度范围：0.05-1.0ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 329 | 苯气体测试管 | 盒 | 121L，（1）测量范围：0.1-65ppm（2）刻度范围：0.1-10ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 330 | 甲苯气体测试管 | 盒 | 122L，（1）测量范围：1-100ppm（2）刻度范围：2-50ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 331 | 二甲苯气体测试管 | 盒 | 123，（1）测量范围：5-625ppm（2）刻度范围：10-250ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 332 | 苯胺气体测试管 | 盒 | 181，（1）测量范围：1.25-60ppm（2）刻度范围：2.5-30ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 318 | / |
| 333 | 苯乙烯气体测试管 | 盒 | 124L，（1）测量范围：2-100ppm（2）刻度范围：2-25ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 334 | 氯乙烯气体测试管 | 盒 | 131L，（1）测量范围：0.1-6.6ppm（2）刻度范围：0.2-3.0ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 335 | 三氯甲烷气体测试管 | 盒 | 137LA，（1）测量范围：0.5-30ppm（2）刻度范围：2-12ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 318 | / |
| 336 | 丙烯腈气体测试管 | 盒 | 191L，（1）测量范围：0.1-18.0ppm（2）刻度范围：0.2-6.0ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 337 | 甲硫醇气体测试管 | 盒 | 71，（1）测量范围：0.25-140ppm（2）刻度范围：2.5-70ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 338 | 乙硫醇气体测试管 | 盒 | 72L，（1）测量范围：0.2-75ppm（2）刻度范围：0.5-30ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 339 | 丙基硫醇气体测试管 | 盒 | 70L，（1）测量范围：0.1-8ppm（2）刻度范围：0.5-4ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 350 | / |
| 340 | 叔丁硫醇气体测试管 | 盒 | 75L，（1）测量范围：0.5-30mg/m3（2）刻度范围：1-15mg/m3（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 355 | / |
| 341 | 甲硫醚气体测试管 | 盒 | 53，（1）测量范围：0.15-10ppm（2）刻度范围：0.5-10ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 375 | / |
| 342 | 氧气气体测试管 | 盒 | 31B，（1）测量范围：3-24%（2）刻度范围：6-24%（3）1盒5支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 370 | / |
| 343 | 二氧化碳气体测试管 | 盒 | 2L，（1）测量范围：0.13-6.0%（2）刻度范围：0.25-3.0%（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 330 | / |
| 344 | 氮氧化物气体测试管 | 盒 | 11L，（1）测量范围：0.04-16.5ppm（2）刻度范围：0.2-5.0ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 350 | / |
| 345 | 臭氧气体测试管 | 盒 | 18L，（1）测量范围：0.025-6ppm（2）刻度范围：0.05-0.6ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 325 | / |
| 346 | 乙醇气体测试管 | 盒 | 112L，（1）测量范围：50-2000ppm（2）刻度范围：100-2000ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 325 | / |
| 347 | 二氧化硫气体测试管 | 盒 | 5Lb，（1）测量范围：0.05-10.0ppm（2）刻度范围：0.2-5.0ppm（3）1盒10支测试管，测试管规格如参考图所示 | 适用于GV-100S气体监测箱 | / | / | 325 | / |
| 348 | 青海弧菌冻干粉试剂 | 盒 | 菌种：青海弧菌 | 适用于BHP 9514型毒性分析仪 | / | / | 3000 | 到货后离失效期有9个月以上 |
| 349 | 复苏稀释液 | 瓶 | 配套上述青海弧菌冻干粉使用 | 适用于BHP 9514型毒性分析仪 | / | / | 3000 | 到货后离失效期有9个月以上 |
| 350 | 渗透压调节液 | 瓶 | 配套上述青海弧菌冻干粉使用 | 适用于BHP 9514型毒性分析仪 | / | / | 3000 | 到货后离失效期有9个月以上 |
| 351 | 氧气烟气传感器 | 个 | 测量范围：0-25% | 适用于崂应3012H型自动烟尘气测试仪 | / | / | 2625 | 提供更换安装服务 |
| 352 | 二氧化硫烟气传感器 | 个 | 3SFF，测量范围：0-2000ppm，分辨率：1ppm | 适用于崂应3012H型自动烟尘气测试仪 | / | / | 5000 | 提供更换安装更换服务，并提供CO干扰测试报告 |
| 353 | 一氧化碳烟气传感器 | 个 | 3FF,测量范围：0-4000ppm，分辨率：1ppm | 适用于崂应3012H型自动烟尘气测试仪 | / | / | 2800 | 提供更换安装服务 |
| 354 | 一氧化氮烟气传感器 | 个 | 3NFF，测量范围：0-1000PPM，分辨率：1PPM | 适用于崂应3012H型自动烟尘气测试仪 | / | / | 2800 | 提供更换安装服务 |
| 355 | 二氧化氮烟气传感器 | 个 | 3ND，测量范围：0-100PPM，分辨率：0.5PPM | 适用于崂应3012H型自动烟尘气测试仪 | / | / | 5500 | 提供更换安装服务 |
| 356 | 氯气传感器 | 个 | 测量范围：0-20ppm，分辨率：0.01ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 6930 | 提供更换安装服务 |
| 357 | 氨气传感器 | 个 | 测量范围：0-100ppm，分辨率：1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 9800 | 提供更换安装服务 |
| 358 | 硫醇传感器 | 个 | 测量范围：0-10ppm，分辨率:0.1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 10850 | 提供更换安装服务 |
| 359 | 硫化氢传感器 | 个 | 测量范围：0-50ppm，分辨率:0.1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 6900 | 提供更换安装服务 |
| 360 | 二氧化氮传感器 | 个 | 测量范围：0-20ppm，分辨率:0.1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 6500 | 提供更换安装服务 |
| 361 | 二氧化硫传感器 | 个 | 测量范围：0-20ppm，分辨率:0.1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 6500 | 提供更换安装服务 |
| 362 | 一氧化碳传感器 | 个 | 测量范围：0-1000ppm，分辨率:1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 5800 | 提供更换安装服务 |
| 363 | 甲醛传感器 | 个 | 测量范围：0-10ppm，分辨率:0.01ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 8800 | 提供更换安装服务 |
| 364 | 磷化氢传感器 | 个 | 测量范围：0-20ppm，分辨率:0.01ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 9800 | 提供更换安装服务 |
| 365 | 四氢噻吩传感器 | 个 | 测量范围：0-50mg/m3，分辨率:0.1mg/m3 | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 8300 | 提供更换安装服务 |
| 366 | 氰化氢传感器 | 个 | 测量范围：0-30ppm，分辨率:0.1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 7500 | 提供更换安装服务 |
| 367 | 氯化氢传感器 | 个 | 测量范围：0-20ppm，分辨率:0.1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 7500 | 提供更换安装服务 |
| 368 | 环氧乙烷传感器 | 个 | 测量范围：0-20ppm，分辨率:0.1ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 8500 | 提供更换安装服务 |
| 369 | 光气传感器 | 个 | 测量范围：0-1ppm，分辨率:0.01ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 9500 | 提供更换安装服务 |
| 370 | 氢化砷传感器 | 个 | 测量范围：0-1ppm，分辨率:0.01ppm | 适用于明华TY2000型综合气体分析仪 | / | / | 7500 | 提供更换安装服务 |
| 371 | PH+氧化还原电位ORP传感器 | 套 | 适用于多参数水质分析仪DS500 | 适用于DS500多参数 | / | / | 5914 | / |
| 372 | 电导率+温度传感器 | 套 | 适用于多参数水质分析仪DS500 | 适用于DS500多参数 | / | / | 7097 | / |
| 373 | 溶解氧+温度传感器 | 套 | 适用于多参数水质分析仪DS500 | 适用于DS500多参数 | / | / | 14983 | / |
| 374 | 溶解氧帽 | 个 | 适用于多参数水质分析仪DS500 | 适用于DS500多参数 | / | / | 1971 | / |
| 375 | 压力传感器 | 个 | 适用于DW1623温盐深仪 | 适用于DW1623温盐深仪 | / | / | 4500 | / |
| 376 | 温度传感器 | 个 | 适用于DW1623温盐深仪 | 适用于DW1623温盐深仪 | / | / | 6000 | / |
| 377 | 电导率传感器 | 个 | 适用于DW1623温盐深仪 | 适用于DW1623温盐深仪 | / | / | 8850 | / |
| 378 | 电极保护缓冲液 | 瓶 | 原装 | 适用于优特pH6+型pH计使用 | / | / | 300 | / |
| 379 | 方形比色皿 | 个 | 25mL，带刻度，带胶塞 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 2056 | / |
| 380 | 方形比色皿 | 个 | 10mL，带刻度，带胶塞 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 2382 | / |
| 381 | 铝分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.008-0.800mg/L，预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 2800 | / |
| 382 | 游离余氯分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.09-5.00mg/L，预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1265 | / |
| 383 | 总余氯分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.09-5.00mg/L，预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1228 | / |
| 384 | 六价铬分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.010-0.700mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1015 | / |
| 385 | 铜分光光度计分析试剂1 | 盒 | 测试浓度范围：0.04-5.00mg/L,预制试剂，安瓿瓶包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 988 | / |
| 386 | 铜分光光度计分析试剂2 | 盒 | 测试浓度范围：1-210μg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 4215 | / |
| 387 | 氰化物分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.002-0.240mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1905 | / |
| 388 | 氟化物分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.002-0.240mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1905 | / |
| 389 | 铁分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.009-1.400mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 445 | / |
| 390 | 总铁分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.012-1.800mg/L,预制试剂，安瓿瓶包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 760 | / |
| 391 | 铅分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：5-150μg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 3050 | / |
| 392 | 锰分光光度计分析试剂1 | 盒 | 测试浓度范围：0.1-20.0mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1380 | / |
| 393 | 锰分光光度计分析试剂2 | 盒 | 测试浓度范围：0.006-0.700mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1185 | / |
| 394 | 镍分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.006-1.000mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 3208 | / |
| 395 | 氨氮分光光度计分析试剂1 | 盒 | 测试浓度范围：2-47mg/L,预制试剂，预装管包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1095 | / |
| 396 | 氨氮分光光度计分析试剂2 | 盒 | 测试浓度范围：0.015-2.00mg/L,预制试剂，预装管包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1009 | / |
| 397 | 氨氮分光光度计分析试剂3 | 盒 | 测试浓度范围：1-12mg/L,预制试剂，预装管包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1186 | / |
| 398 | 总氮分光光度计分析试剂1 | 盒 | 测试浓度范围：1-16mg/L,预制试剂，预装管包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1468 | / |
| 399 | 总氮分光光度计分析试剂2 | 盒 | 测试浓度范围：20-100mg/L,预制试剂，预装管包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1468 | / |
| 400 | COD分光光度计分析试剂1 | 盒 | 测试浓度范围：15-150mg/L,预制试剂，预装管包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 750 | / |
| 401 | COD分光光度计分析试剂2 | 盒 | 测试浓度范围：100-1000mg/L,预制试剂，预装管包装，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 750 | / |
| 402 | 总磷分光光度计分析试剂1 | 盒 | 测试浓度范围：0.06-3.50mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1250 | / |
| 403 | 总磷分光光度计分析试剂2 | 盒 | 测试浓度范围：0.06-3.50mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1850 | / |
| 404 | 硫化物分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：5-800μg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1180 | / |
| 405 | 锌分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.01-3.00mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1185 | / |
| 406 | 储氢合金瓶转换接头1 | 个 | 储氢合金瓶与仪器的转换接头，与谱育EXPEC3100适配，提供的产品需与在用仪器适配使用 | 适用于谱育EXPEC3100总烃分析仪 | / | / | 3090 | / |
| 407 | 储氢合金瓶转换接头2 | 个 | 储氢合金瓶与仪器的转换接头，与谱育EXPEC3200适配，提供的产品需与在用仪器适配使用 | 适用于谱育EXPEC3200非甲烷总烃分析仪 | / | / | 3000 | / |
| 408 | 储氢合金瓶 | 个 | 与谱育EXPEC3200、EXPEC3100适配，提供的产品需与在用仪器适配使用 | 适用于谱育EXPEC3100总烃分析仪、谱育EXPEC3200非甲烷总烃分析仪 | / | / | 6000 | / |
| 409 | 溶解氧电极 | 套 | 原装电极，电化学溶解氧电极 | 适用于A123型溶解氧仪使用 | / | / | 15000 | / |
| 410 | 溶解氧电极 | 套 | 原装电极，电化学溶解氧电极 | 适用于A223型溶解氧仪使用 | / | / | 15000 | / |
| 411 | 溶解氧电极膜套装 | 套 | 荧光帽套装 | 适用于YSI Pro ODO | / | / | 3800 | / |
| 412 | 溶解氧电极 | 个 | 原装电极，光学4米溶解氧电极，带荧光帽 | 适用于YSI Pro ODO | / | / | 12000 | / |
| 413 | 溶解氧电极 | 个 | 适用于溶解氧仪DO600 | 适用于DO600 | / | / | 7800 | / |
| 414 | 溶解氧电解液 | 瓶 | 适用于溶解氧仪DO600 | 适用于DO600 | / | / | 400 | / |
| 415 | 溶解氧电极 | 个 | 3米，适用于赛默飞溶解氧仪A223 | 适用于赛默飞 A223 | / | / | 11000 | / |
| 416 | 溶解氧电极帽 | 个 | 电极帽，适用于赛默飞溶解氧仪A223 | 适用于赛默飞 A223 | / | / | 1900 | / |
| 417 | 溶解氧电极套装 | 套 | 4米电缆和传感器，适用于YSI Pro20 | 适用于YSI Pro20 | / | / | 3000 | / |
| 418 | 溶解氧探头 | 个 | 5米线缆电极，适用于雷磁溶解氧仪JPBJ-609L | 适用于雷磁JPBJ-609L | / | / | 1350 | / |
| 419 | 溶解氧探头 | 个 | 5米线缆电极，适用于雷磁DZB-718L | 适用于雷磁DZB-718L | / | / | 1350 | / |
| 420 | 溶解氧电极帽 | 个 | 适用于雷磁溶解氧仪器 | 适用于雷磁溶解氧仪器 | / | / | 300 | / |
| 421 | 电导率电极 | 个 | 适用于雷磁盐度计 | 适用于雷磁DDBJ-350F | / | / | 380 | / |
| 422 | 电导率+温度传感器 | 套 | 5米线缆电极，适用于雷磁DZB-718L | 适用于雷磁DZB-718L | / | / | 580 | / |
| 423 | 氧化还原电极 | 个 | 适用于优特pH6+型pH计使用 | 适用于优特pH6 | / | / | 1500 | / |
| 424 | 氧化还原电极 | 个 | 适用于雷磁PHBJ-260F | 适用于雷磁PHBJ-260F | / | / | 650 | / |
| 425 | 浊度计样品瓶 | 套 | 一套6个 | 一组6个，适用于2100Q，参考货号2434706 |  |  | 800 | / |
| 426 | 总砷电解调节液 | 瓶 | 用于测定总砷，1瓶装有500mL液体试剂。 | 适用于MTIPDV6000型重金属检测仪 | / | / | 9500 | / |
| 427 | 镉分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.02-0.30mg/L，预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 8125 | / |
| 428 | 镍分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.1-6mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 6800 | / |
| 429 | 六价铬和总铬分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.03-1.00mg/L，预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1800 | / |
| 430 | 铜分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.1-8.0mg/L，预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 566 | / |
| 431 | 铅分光光度计分析试剂 | 盒 | 测试浓度范围：0.1-2.0mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1995 | / |
| 432 | 金属消解试剂 | 盒 | 能配套上述铜、镉、镍分光光度计分析试剂使用，预制试剂 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 16320 | / |
| 433 | 生物毒性化学发光法试剂 | 套 | 利用化学发光法原理分析生物毒性，提供的产品需与在用仪器适配使用，不少于50次测试次数 | 适用于哈希TX1315生物毒性分析仪使用 |  | / | 18500 | / |
| 434 | 生物毒性发光菌种套件 | 套 | (1)采用符合国际标准的费氏弧菌，能检测到的毒性化学物质超过5000种，(2)检测Zn2+的IC50值为2.0mg/L。 (3)性能符合国际标准ISO11348-3. (4）测试次数不少于100次。 （5）包含发光细菌，菌体复苏液，渗透压调节液，阳性质控液 | 适用于哈希TX1315生物毒性分析仪使用，中宜仪器 | / | / | 18500 | / |
| 435 | 试剂管 | 盒 | 不少于500个，提供的产品需与在用仪器适配使用 | 适用于哈希TX1315生物毒性分析仪使用 | / | / | 880 | / |
| 436 | 研磨球 | 瓶 | 5mm | 配套上海净信JXFSTPRP-YLS-02叶绿素组织研磨器 | / | / | 500 | / |
| 437 | 研磨球 | 瓶 | 6mm | 配套上海净信JXFSTPRP-YLS-02叶绿素组织研磨器 | / | / | 500 | / |
| 438 | 研磨球 | 瓶 | 8mm | 配套上海净信JXFSTPRP-YLS-02叶绿素组织研磨器 | / | / | 500 | / |
| 439 | 炉丝 | 条 | 适用于海光原子荧光AFS-9531 | / | / | / | 55 | / |
| 440 | 烷基汞专用蒸馏管 | 套 | 60ml，带刻度，烷基汞专用蒸馏管（1套包含蒸发管和收集管），适用于BROOKS RAND，Methyl Hg Distillation System | 适用BROOKS RAND蒸馏仪 |  | / | 2500 | / |
| 441 | 液相色谱柱 | 根 | 4μm，150mm x 3.0 mm，Synergin 4 um Hydro-RP 80A | 适配安捷伦LC 1260，色谱柱经空白测试无杂峰 |  | / | 11000 | / |
| 442 | 液相色谱柱 | 根 | 4μm，250mm x 4.6 mm | 适配安捷伦LC 1260，色谱柱经空白测试无杂峰 | / | / | 11000 | / |
| 443 | 液相色谱柱 | 根 | C18 column (1.7 μm; 2.1 mm×50 mm) | 适配安捷伦LC 1260，色谱柱经空白测试无杂峰 | / | / | 11000 | / |
| 444 | 固相萃取柱 | 盒 | WAX 6cc 小柱150mg 30um,30/盒 | 适用于盛康、睿科等全自动固相萃取仪 | / | / | 1463 | / |
| 445 | 在线固相萃取柱 | 盒 | （HLB 10 mm Online Prospekt-2/Symbiosis Cartri 30 um Particle Size），96/pk | / | / | / | 8500 | / |
| 446 | GF/F过滤膜 | 盒 | 7cm，100/PK | / | / | / | 880 | / |
| 447 | 卡口聚丙烯样品瓶 | 盒 | 卡口聚丙烯样品瓶1 mL（100个/包） | / | / | / | 350 | / |
| 448 | 聚乙烯卡口瓶盖 | 包 | 卡口瓶盖，聚乙烯隔垫，11mm（500个/包），与卡口聚丙烯样品瓶匹配 | 适用于安捷伦7890A气相色谱仪 | / | / | 550 | / |
| 449 | 聚丙烯样品瓶 | 盒 | 9mm 聚丙烯样品瓶，可直接上机进样，100个/盒 | 适用于安捷伦7890A气相色谱仪 | / | / | 550 | / |
| 450 | 螺口透明聚丙烯瓶盖 | 包 | / | / | / | / | 172 | / |
| 451 | 聚丙烯离心管 | 包 | 15ml螺口圆底离心管（100个/袋） | / | / | / | 550 | / |
| 452 | 固相萃取真空装置 | 个 | 16位固相萃取真空装置，含转接口和导流管（材质为聚丙烯（PP）） | / | / | / | 7020 | / |
| 453 | 聚丙烯PP导向管 | 包 | PP材质，12 根/包，适配于安谱固相萃取真空装置 | / | / | / | 333 | / |
| 454 | 矩管中心管 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | / | / | / | 4822 | / |
| 455 | 石英雾化室 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | / | / | / | 19282 | / |
| 456 | 雾化器 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | / | / | / | 24029 | / |
| 457 | 雾化器 | 个 | 适用于日立Z-2010型原子吸收光谱仪 | / | / | / | 5500 | / |
| 458 | 燃烧头 | 个 | 适用于日立Z-2010型原子吸收光谱仪 | / | / | / | 3500 | / |
| 459 | 阳离子色谱柱 | 根 | 适用于万通离子色谱 | / | / | / | 6000 | / |
| 460 | 色谱保护柱 | 根 | RP2 Guard/3.5 | / | / | / | 6000 | / |
| 461 | 针式过滤器 | 盒 | 13mm，0.22um,PTFE 100/pk | / | / | / | 880 | / |
| 462 | 柱连接器 | 个 | 固相萃取柱用的柱连接器，Luer接头 | / | / | / | 40 | / |
| 463 | 特氟龙管 | 包 | 1/8"OD×25feet | / |  | / | 750 | / |
| 464 | 特氟龙三通 | 个 | 1/8 OD 特氟龙三通 | / |  | / | 200 | / |
| 465 | 特氟龙三通 | 个 | 1/4 OD 特氟龙三通 | / |  | / | 300 | / |
| 466 | 固相萃取柱 | 盒 | HLB，200mg，6cc，30um，30个/盒 | / | / | / | 1260 | / |
| 467 | 固相萃取柱 | 盒 | MCX 6cc 小柱150mg 60um,30/盒 | / | / | / | 1237 | / |
| 468 | 捕集柱 | 根 | C18，50x4.6mm，2.6um | / | / | / | 6985 | / |
| 469 | 萃取釜下滤纸 | 包 | 12mm*0.5mm，0.45有机滤膜，100个/包 | 适配睿科HPFE-06快速溶剂萃取仪 | / | / | 300 | / |
| 470 | 萃取釜金属滤片 | 包 | 10um，放萃取釜上下部，6片/包 | 适配睿科HPFE-06快速溶剂萃取仪 | / | / | 700 | / |
| 471 | 萃取釜螺塞 | 个 | 金属材质，螺纹，大小适配萃取釜 | 适配睿科HPFE-06快速溶剂萃取仪 | / | / | 30 | / |
| 472 | 色谱柱 | 根 | 100×2.1mm,1.7μm | / | / | / | 7800 | / |
| 473 | 雾化室 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP 7400型ICP | / | / | / | 2950 | / |
| 474 | 雾化器 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP 7400型ICP | / | / | / | 5118 | / |
| 475 | 铂截取锥 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 16000 | / |
| 476 | 超截取锥 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 3350 | / |
| 477 | 循环水冷却液 | 瓶 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 700 | / |
| 478 | 石英矩管（含中心管） | 盒 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 10650 | / |
| 479 | 采样锥垫片 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 535 | / |
| 480 | 超锥O型环 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 330 | / |
| 481 | 超锥螺丝 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 100 | / |
| 482 | 内标泵管 | 包 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 808 | / |
| 483 | 进样泵管 | 包 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 808 | / |
| 484 | 废液泵管 | 包 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 1215 | / |
| 485 | 进样毛细管 | 包 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 145 | / |
| 486 | 调谐液 | 瓶 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 2950 | / |
| 487 | 调谐液 | 瓶 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Thermo iCAP RQ ICP-MS | / | / | 5500 | / |
| 488 | 校准液 | 瓶 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于Thermo iCAP RQ ICP-MS | / | / | 6000 | / |
| 489 | 同心雾化器 | 盒 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 珀金埃尔默NexION 1000G ICP-MS | / | / | 13900 | / |
| 490 | ORP电极 | 套 | 材质： 玻璃 测量端材质： 铂液接界 ：陶瓷砂芯 参比结构 ：Ag/AgCI 饱 参比填充液 ：3MKCI 工作温度℃ ：5~70 尺寸mm ：直径12X120 接口： BNC(Q9) | 适用于氧化还原电位仪PHBJ-260F | / | / | 630 | / |
| 491 | 电导率电极 | 套 | 适用于雷磁便携式电导率计DDBJ-351L | 便携式电导率计DDBJ-351L | / | / | 370 | / |
| 492 | 浊度仪专用标准瓶 | 个 | 浊度计样品瓶，一组6个，适用于2100Q | 适用浊度计2100Q | / | / | 800 | / |
| 493 | 溶解氧电化学探头电解液 | 瓶 | 电解液，适用于DO600 | 适配DO 600 溶解氧仪 |  | / | 650 | / |
| 494 | PH探头保护液 | 瓶 | / | 适用于优特PH计 |  | / | 300 | / |
| 495 | 热释光剂量片 | 盒 | / | 适用于北京核仪器厂FJ-427A1型个人监测用热释光剂量仪 | / | / | 800 | / |
| 496 | 超大流量滤膜 | 张 | 450×500 | / | / | 双层滤膜（滤膜、底衬） | 735 | - |
| 497 | 活性炭采样盒 | 个 | 2.25"×1"，30×50颗粒，TEDA处理 | HI-Q品牌 |  | 双层滤膜（滤膜、底衬） | 885 | - |
| 498 | 样品杯 | 个 | 提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适用于铂金埃尔默PE 900T型原子吸收仪 | 货号：B3001566 | / | 880 | / |
| 499 | 土壤取样手柄/助推器 | 个 | 土壤挥发性有机物取样手柄 | / |  | / | 40 | / |
| 500 | 塑料非扰动采样管 | 包 | 100支/包 | / |  | / | 195 | / |
| 501 | 钳口顶空瓶盖 | 包 | （1）适配Agilent20mL钳口顶空瓶，材质为铝，带白色色硅胶隔垫（2）提供的产品需与原仪器保持兼容或通用 | 适配安捷伦G1888顶空进样器 | / | / | 330 | 100个/包 |
| 502 | 固相萃取柱 | 盒 | WCX 弱阳离子在线固相萃取柱80Å, 30 µm10 mm, 96/pk，适配Spark Holland Symbiosis仪器 | 适用于盛康、睿科等全自动固相萃取仪 | / | / | 7300 | 96个/盒 |
| 503 | 固相萃取柱 | 盒 | WAX 弱阴离子在线固相萃取柱80Å, 30 µm10 mm, 96/pk，适配Spark Holland Symbiosis仪器 | 适用于盛康、睿科等全自动固相萃取仪 | / | / | 7630 | 96个/盒 |
| 504 | PCR八连管 | 套 | 0.2 mL联排管与标准0.2 mL热循环仪模块兼容。设计用于PCR和qPCR应用。 盖形成牢固密封，但易于应用和拆卸。盖将总体管容量增加至0.25mL。 | / | / | / | 600 | 生态实验用：0.2ml×8，平盖，全透明 |
| 505 | PCR封板膜 | 盒 | 光学透明，便于qPCR和其他荧光应用使用强效压敏粘合剂，可在热循环或样品存储期间防止蒸发可剥离，剥离封板膜后，板上不会留有残余粘胶 温度范围：–80°C 至 110°C | / | / | / | 800 | 生态实验用：100张/盒 |
| 506 | PCR管 | 盒 | 适用于0.2 mL热循环仪模块。 加盖时最大管容量为 0.25 mL。 一体式“卡扣”盖。 | / | / | / | 300 | 生态实验用：0.2ml，1000个/盒 |
| 507 | 阻尼管 | 个 | GC保护柱，Hydroguard去活 | 内径0.15 mm，长度5m，适用岛津GCQP-2020 | / | / | 1700 | / |
| 508 | 大容量通用捕集阱 | 个 | 容量750cc，用于除去烃类，水分，氧气 | / | / | / | 4880 | / |
| 509 | 载气净化器 | 个 | 通用型，用于除去水分，氧气 | / | / | / | 3280 | / |
| 510 | 电池 | 个 | 4000mAH，可充电电池 | 适用于多参数水质分析仪MTA5 |  | / | 1800 | / |
| 511 | 数据线 | 条 | / | 适用于多参数水质分析仪MTA5 |  | / | 880 | / |
| 512 | 富集杯套装（阳离子） | 套 | 含富集杯和调节剂，适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | 适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | / | / | 500 | / |
| 513 | 富集杯套装（阴离子） | 套 | 含富集杯和调节剂，适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | 适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | / | / | 500 | / |
| 514 | 样品测试薄膜 | 盒 | 36mm 12μm，100张/盒，适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | 适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | / | / | 572 | / |
| 515 | 液体杯套装 | 套 | 含液体杯环、液体杯、氟胶阀、透明PP圈，适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | 适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | / | / | 72 | / |
| 516 | 液体样品杯套环 | 包 | 与液体杯套装配套，10个/包 | 适用E-max型X射线荧光光谱仪使用 | / | / | 2 | / |
| 517 | 铅分光光度计分析试剂管 | 套 | 测试浓度范围：0.1-2.00mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 458 | / |
| 518 | 铜分光光度计分析试剂管 | 套 | 测试浓度范围：0.1-8.00mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1044 | / |
| 519 | 镍分光光度计分析试剂管 | 套 | 测试浓度范围：0.1-6.00mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1100 | / |
| 520 | 铬分光光度计分析试剂 | 套 | 测试浓度范围：0.03-1mg/L,预制试剂，适用现场应急使用，提供的产品需与在用仪器适配使用，无需再重新单独建立曲线 | 适用于哈希DR1900分光光度计使用 | / | / | 1087.5 | / |
| 521 | 氨氮测试试剂 | 套 | （1）测试浓度范围：0-10ppm&0-150ppm （2）安瓿瓶真空管试剂管,每盒试剂30支试剂，可以进行30次测试 | 适用于凯迈V2000型多参数水质分析仪 | / | / | 1100 | / |
| 522 | 氨氮测试试剂 | 套 | （1）测试浓度范围：0-20ppm （2）安瓿瓶真空管试剂管，每盒试剂30支试剂，可以进行30次测试 | 适用于凯迈V2000型多参数水质分析仪 | / | / | 1100 | / |
| 523 | 显色粉剂（挥发酚） | 包 | 已分装好，可直接配置成500mL显色剂溶液，适用BDFA-210型流动注射分析仪 | 适用BDFA-210型便携式流动注射分析仪 | / | / | 158 | / |
| 524 | 铁氰化钾缓冲溶液粉剂（挥发酚） | 包 | 已分装好，直接配置成500mL铁氰化钾溶液，锡纸防潮包装 | 适用BDFA-210型便携式流动注射分析仪 | / | / | 158 | / |

清单二（试剂类）

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数 | 备注 | 验收要求 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正己烷 | 瓶 | HPLC,4L/瓶，（for liquid chromatography用于液相色谱） | / | 参考《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3），没有目标化合物或干扰峰，六六六和滴滴涕低于检出限。 | 800 |
| 2 | 正己烷 | 瓶 | 玻璃瓶，500mL，色谱级 | / | -- | 62 |
| 3 | 甲醇 | 瓶 | HPLC,4L/瓶，（gradient grade for liquid chromatography梯度级，用于液相色谱） | / | 参考HJ587-2010，没有目标化合物或干扰峰，阿特拉津低于检出限。 | 300 |
| 4 | 二氯甲烷 | 瓶 | HPLC,4L/瓶，（for liquid chromatography用于液相色谱） | / | 参考GB/T5750.8-2006附录B，浓缩 200 倍后没有目标化合物或干扰峰，svoc（选测 4 项）低于检出限。 | 880 |
| 5 | 乙腈 | 瓶 | HPLC,4L/瓶，（gradient grade for liquid chromatography梯度级，用于液相色谱） | / | 参考HJ478-2009，没有目标化合物或干扰峰，苯并a芘低于检出限。 | 700 |
| 6 | 氢氟酸 | 瓶 | GR，500ml | / | / | 22 |
| 7 | 亚硝酸钠 | 瓶 | AR,500g | / | / | 22 |
| 8 | 亚硝酸钠 | 瓶 | GR,500g | / | / | 60 |
| 9 | 乙酸 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 33 |
| 10 | 乙酸 | 瓶 | GR，500ml | / | / | 85 |
| 11 | 乙酸 | 瓶 | LC/MS级,100mL | / | / | 201 |
| 12 | 磷酸 | 瓶 | AR，500mL | / | / | 74 |
| 13 | 磷酸 | 瓶 | GR，500mL | / | / | 74 |
| 14 | 无水硫酸钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 16 |
| 15 | 无水碳酸钾 | 瓶 | AR/500g | / | / | 20 |
| 16 | 四氯乙烯 | 瓶 | 环保 IT（R)/500ml.4cm空石英比色皿为参比，用4cm石英比色皿测四氯乙烯，于2930cm-1, 2960cm-1 , 3030cm-1处系光度分别不超过0.34、0.07、0。 | / | 参考HJ 637-2018，以干燥 4cm 空石英比色皿为参比，在 2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1 处测定四氯乙烯，吸光 度应分别不超过 0.34、0.07、0。 | 179 |
| 17 | 氢氧化钠 | 瓶 | AR，500g | / | 参考HJ 636-2012，含氮量＜0.0005% | 16 |
| 18 | 氢氧化钠 | 瓶 | GR，500g | / | / | 27 |
| 19 | 氟化钠 | 瓶 | AR/100g | / | / | 41 |
| 20 | 氟化钠 | 瓶 | GR/100g | / | / | 65 |
| 21 | 硝普钠 | 瓶 | AR/100g | / | / | 267 |
| 22 | 抗坏血酸 | 瓶 | 25g | / | / | 13 |
| 23 | 纳氏试剂 | 瓶 | ▲500ml | / | / | 234 |
| 24 | 巴比妥酸 | 瓶 | AR/100g | / | / | 1080 |
| 25 | 离子交换树脂再生剂（颗粒盐） | 包 | 10kg,使用后，纯水机产水能达到2级水 | / | / | 50 |
| 26 | 无水乙酸钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 23 |
| 27 | 无水乙醇 | 瓶 | ▲纯度≥95％，分析纯 | / | / | 18 |
| 28 | 氯化钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 15 |
| 29 | 氯化钙 | 瓶 | AR/500g | / | / | 17 |
| 30 | 95%乙醇 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 16 |
| 31 | 75%乙醇 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 13 |
| 32 | 20%乙醇 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 43 |
| 33 | 磷酸氢二铵 | 瓶 | GR，500g | / | / | 41 |
| 34 | 氨水 | 瓶 | GR，500ml | / | / | 14 |
| 35 | 氯化钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 20 |
| 36 | 氯化钾 | 瓶 | GR，500g | / | / | 55 |
| 37 | 硅酸镁 | 瓶 | AR，500g | / | / | 70 |
| 38 | 二水合柠檬酸三钠（柠檬酸三钠） | 瓶 | AR，500g | / | / | 35 |
| 39 | 二水合柠檬酸三钠（柠檬酸三钠） | 瓶 | GR，500g | / | / | 58 |
| 40 | 三水合乙酸钠 | 瓶 | AR,500g | / | / | 15 |
| 41 | 邻菲啰啉 | 瓶 | AR，5g | / | / | 15 |
| 42 | 七水合硫酸亚铁 | 瓶 | AR，500g | / | / | 14 |
| 43 | 二水合磷酸氢二钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 59 |
| 44 | 十二水合磷酸氢二钠 | 瓶 | GR/500g | / | / | 24 |
| 45 | 十二水合磷酸氢二钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 17 |
| 46 | 十二水合硫酸铝钾 | 瓶 | AR/500g | / | / | 24 |
| 47 | 十二烷基磺酸钠 | 瓶 | AR/250g | / | / | 180 |
| 48 | 十二磺基硫酸钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 33 |
| 49 | 无水亚硫酸钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 21 |
| 50 | 偏重亚硫酸钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 14 |
| 51 | 无水磷酸氢二钠 | 瓶 | GR/500g | / | / | 65 |
| 52 | 无水磷酸氢二钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 42 |
| 53 | 硫酸亚铁铵 | 瓶 | AR，500g | / | / | 19 |
| 54 | 硫酸亚铁 | 瓶 | AR，500g | / | / | 19 |
| 55 | 硫酸铁铵 | 瓶 | AR/500g | / | / | 25 |
| 56 | 碘化钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 380 |
| 57 | 硫代硫酸钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 17 |
| 58 | 硫代硫酸钠 | 瓶 | GR，500g | / | / | 25 |
| 59 | 三乙醇胺 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 58 |
| 60 | 二氧化硅 | 瓶 | AR，500g | / | / | 17 |
| 61 | 凡士林 | 瓶 | AR，500g | / | / | 25 |
| 62 | 酒石酸钾钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 59 |
| 63 | m-TEC琼脂 | 瓶 | 250g | / | / | 250 |
| 64 | 2216E琼脂 | 瓶 | 250g | / | / | 299 |
| 65 | 吐温80 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 31 |
| 66 | 硫酸肼 | 瓶 | AR，100g | / | / | 13 |
| 67 | 硫酸铜 | 瓶 | AR，500mL | / | / | 38 |
| 68 | 硫酸银 | 瓶 | AR，100g | / | / | 1070 |
| 69 | 铬酸钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 45 |
| 70 | 硫酸锌 | 瓶 | AR，500g | / | / | 25 |
| 71 | 硫酸锌 | 瓶 | GR，500g | / | / | 47 |
| 72 | 硫酸钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 24 |
| 73 | 硫酸钾 | 瓶 | GR，500g | / | / | 41 |
| 74 | 硫酸镁 | 瓶 | AR/500g | / | / | 22 |
| 75 | 硫酸铝 | 瓶 | AR/500g | / | / | 18 |
| 76 | 硫酸锰 | 瓶 | AR/500g | / | / | 28 |
| 77 | 硫酸钴 | 瓶 | AR/100g | / | / | 50 |
| 78 | 硫酸铵 | 瓶 | AR/500g | / | / | 15 |
| 79 | 硫酸铝钾 | 瓶 | AR,500g | / | / | 15 |
| 80 | 硫酸氢钾 | 瓶 | AR,500g | / | / | 46 |
| 81 | 无水硫酸镁 | 瓶 | AR，500g | / | / | 30 |
| 82 | 五水硫酸铜 | 瓶 | GR，500g | / | / | 71 |
| 83 | 硼酸 | 瓶 | AR，500g | / | / | 24 |
| 84 | 酚酞 | 瓶 | AR，25g | / | / | 35 |
| 85 | 六水合硝酸镧 | 瓶 | AR，25g | / | / | 48 |
| 86 | 七水合硫酸镁 | 瓶 | AR，500g | / | / | 19 |
| 87 | 十水合四硼酸钠 | 瓶 | 500g，GR,99.9% | / | / | 37 |
| 88 | 四硼酸钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 18 |
| 89 | 四硼酸钠 | 瓶 | GR，500g | / | / | 32 |
| 90 | 9-芴甲基氯甲酸酯 | 瓶 | 100g，99% | / | / | 235 |
| 91 | 乙二胺四乙酸 | 瓶 | GR，250g | / | / | 31 |
| 92 | 醋酸 | 瓶 | GR，500ml | / | / | 27 |
| 93 | 环己烷 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 23 |
| 94 | 吡咯烷二硫代甲酸铵（APDC） | 瓶 | AR，500g | / | / | 2749 |
| 95 | 溴甲酚绿 | 瓶 | AR，500g | / | / | 100 |
| 96 | 六偏磷酸钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 46 |
| 97 | 六偏磷酸钠 | 瓶 | GR，500g | / | / | 75 |
| 98 | 磷酸钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 19 |
| 99 | EDTA二钠镁 | 瓶 | AR，250g | / | / | 33 |
| 100 | EDTA二钠镁 | 瓶 | AR，100g | / | / | 27 |
| 101 | 亚甲蓝 | 瓶 | 25g | / | / | 30 |
| 102 | 苯基代邻氨基苯甲酸 | 瓶 | 100g | / | / | 283 |
| 103 | EC培养基 | 瓶 | 250g/瓶 | / | 参考HJ 347.2-2018，接种粪大肠菌群的阳性和阴性标准菌株菌悬液后培养分别呈阳性和阴性结果 | 156 |
| 104 | M-TEC培养基 | 瓶 | 250g/瓶 | / | 参考HJ347.1-2018中 MFC 培养基的检验方法，接种粪大肠菌群的阳性和阴性标准菌株菌悬液后培养分别呈阳性和阴性结果 | 239 |
| 105 | 乳糖蛋白胨培养基 | 瓶 | 250g/瓶 | / | 参考滤膜法《水和废水 监测分析方法》（第四版）（增补版），接种总大肠菌群的阳性和阴性标准菌株菌悬液后培养分别呈阳性和阴性结果 | 125 |
| 106 | 营养琼脂 | 瓶 | 250g/瓶 | / | 参考HJ1000-2018，接种细菌总数的阳性标准菌株菌悬液后培养呈阳性结果 | 161 |
| 107 | MFC培养基 | 瓶 | 250g/瓶 | / | 参考HJ 347.1-2018，接种粪大肠菌群的阳性和阴性标准菌株菌悬液后培养分别呈阳性和阴性结果 | 446 |
| 108 | 品红亚硫酸钠培养基 | 瓶 | 250g/瓶 | / | 参考滤膜法《水和废水 监测分析方法》（第四版）（增补版），接种总大肠菌群的阳性和阴性标准菌株菌悬液后培养分别呈阳性和阴性结果 | 169 |
| 109 | 三氧化钨 | 瓶 | AR,500g | / | / | 270 |
| 110 | 钛铁试剂 | 瓶 | AR，25g | / | / | 101 |
| 111 | 对二甲氨基苯甲醛 | 瓶 | AR,25g | / | / | 36 |
| 112 | 氨基磺酸铵 | 瓶 | AR,100g | / | / | 37 |
| 113 | 氨基磺酸 | 瓶 | AR,100g | / | / | 17 |
| 114 | 无水碳酸钠 | 瓶 | AR,500g | / | / | 14 |
| 115 | 无水碳酸钠 | 瓶 | PT,100g | / | / | 70 |
| 116 | 三氯化铁 | 瓶 | AR/500g | / | / | 24 |
| 117 | N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐 | 瓶 | AR,10g | / | / | 120 |
| 118 | 正十六烷 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 360 |
| 119 | 异辛烷 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 83 |
| 120 | 苯 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 27 |
| 121 | 苯 | 瓶 | 色谱纯，500mL/瓶 | / | / | 135 |
| 122 | 二水合磷酸二氢钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 32 |
| 123 | 异丙醇 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 22 |
| 124 | 甲醇（40%）溶液 | 瓶 | AR，500ml | / | / | 12 |
| 125 | 甲醇 | 瓶 | AR,500ml | / | / | 12 |
| 126 | 草酸钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 75 |
| 127 | 草酸钠 | 瓶 | GR，500g | / | / | 37 |
| 128 | 草酸钠 | 瓶 | PT，100g | / | / | 79 |
| 129 | EDTA二钠二水合物 | 瓶 | AR，500g | / | / | 83 |
| 130 | EDTA四钠 | 瓶 | AR/250g | / | / | 60 |
| 131 | 碳酸钙 | 瓶 | AR，250g | / | / | 14 |
| 132 | 甲基红指示剂 | 瓶 | AR，25g | / | / | 57 |
| 133 | 铬黑T | 瓶 | AR，25g | / | / | 47 |
| 134 | 磷酸二氢钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 29 |
| 135 | 磷酸氢二钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 23 |
| 136 | 七水合磷酸氢二钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 100 |
| 137 | 氯化铵 | 瓶 | AR，500g | / | / | 12 |
| 138 | 氯化锰 | 瓶 | AR/500g | / | / | 30 |
| 139 | 无水氯化钙 | 瓶 | AR，500g | / | / | 20 |
| 140 | 六水合氯化铁 | 瓶 | AR，500g | / | / | 65 |
| 141 | 葡萄糖 | 瓶 | AR，500g | / | / | 20 |
| 142 | 谷氨酸 | 瓶 | BR，100g | / | / | 28 |
| 143 | 甘氨酸 | 瓶 | BR，100g | / | / | 25 |
| 144 | 丙烯基硫脲 | 瓶 | AR，500g | / | / | 1695 |
| 145 | 碘酸钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 432 |
| 146 | 碘酸钾 | 瓶 | 基准试剂，50g/瓶 | / | / | 112 |
| 147 | 碘酸钠 | 瓶 | AR/100g | / | / | 120 |
| 148 | 碳酸钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 12 |
| 149 | 碳酸钠 | 瓶 | GR,500g | / | / | 50 |
| 150 | 淀粉 | 瓶 | AR，500g | / | / | 35 |
| 151 | 氢氧化钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 16 |
| 152 | 氢氧化钾 | 瓶 | GR，500g | / | / | 30 |
| 153 | 靛蓝二磺酸钠（IDS） | 瓶 | AR，10g | / | / | 25 |
| 154 | 溴化钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 58 |
| 155 | 溴化钾 | 瓶 | GR，100g | / | / | 68 |
| 156 | 溴酸钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 61 |
| 157 | 盐酸羟胺 | 瓶 | AR，100g | / | / | 33 |
| 158 | 甲醛缓冲吸收储备液 | 瓶 | 100ml | / | / | 95 |
| 159 | 盐酸副玫瑰苯胺贮备液（对品红） | 瓶 | 2g/L盐酸副玫瑰苯胺溶液0.2%，（空白吸光度0.02）AR/100ml | / | / | 106 |
| 160 | 碘 | 瓶 | AR，250g | / | / | 400 |
| 161 | 钼酸铵 | 瓶 | AR，500g | / | / | 320 |
| 162 | 柠檬酸铵 | 瓶 | AR/500g | / | / | 26 |
| 163 | 氨基磺酸胺 | 瓶 | AR/100g | / | / | 39 |
| 164 | 硫酸联胺 | 瓶 | AR/100g | / | / | 15 |
| 165 | 盐酸联胺 | 瓶 | AR/500g | / | / | 156 |
| 166 | 二苯碳酰二肼 | 瓶 | AR/25g | / | / | 115 |
| 167 | 二氯异氰尿酸钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 140 |
| 168 | 对甲氨基酚硫酸盐 | 瓶 | AR,100g | / | / | 433 |
| 169 | 焦亚硫酸钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 46 |
| 170 | 草酸 | 瓶 | AR，500g | / | / | 25 |
| 171 | 过硫酸钾 | 瓶 | AR，500g | / | 参考HJ 636-2012，含氮量＜0.0005% | 75 |
| 172 | 过硫酸钾 | 瓶 | GR，500ml | / | 含氮量小于0.0005%，空白吸光度小于0.030。 | 100 |
| 173 | 酒石酸锑钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 148 |
| 174 | 偏重亚硫酸钾 | 瓶 | AR/500g | / | / | 56 |
| 175 | 酸性烙篮K | 瓶 | AR，10g | / | / | 54 |
| 176 | 萘酚绿B | 瓶 | AR，25g | / | / | 65 |
| 177 | 乙酸铵 | 瓶 | AR，500g | / | / | 23 |
| 178 | 乙酸铵 | 瓶 | GR，500g | / | / | 50 |
| 179 | 乙酸铜 | 瓶 | AR/500g | / | / | 73 |
| 180 | 氯化镉 | 瓶 | AR，500g | / | / | 175 |
| 181 | 氯化镉 | 瓶 | GR，50g | / | / | 83 |
| 182 | 磺胺 | 瓶 | AR 100g | / | / | 49 |
| 183 | 间苯二酚 | 瓶 | AR 100g | / | / | 66 |
| 184 | 氨基磺胺酸 | 瓶 | AR,100g | / | / | 14 |
| 185 | 大孔径中性树脂 | 瓶 | AR,500g | / | / | 202 |
| 186 | 三氯化钛 | 瓶 | AR,500ml | / | / | 74 |
| 187 | 氧化镧 | 瓶 | AR/500g | / | / | 112 |
| 188 | 氧化镁 | 瓶 | AR/250g | / | / | 24 |
| 189 | 轻质氧化镁 | 瓶 | AR,500g | / | / | 93 |
| 190 | 溴百里酚蓝指示剂 | 瓶 | AR，10g | / | / | 68 |
| 191 | 水杨酸 | 瓶 | AR,250g | / | / | 27 |
| 192 | 水杨酸钠 | 瓶 | AR,500g | / | / | 111 |
| 193 | 亚硝基铁氰化钠 | 瓶 | AR，25g | / | / | 91 |
| 194 | 次氯酸钠 | 瓶 | AR,500ml | / | / | 19 |
| 195 | 次氯酸钠 | 瓶 | AR,500g | / | / | 80 |
| 196 | 活性炭 | 瓶 | AR | / | / | 26 |
| 197 | 甲基橙 | 瓶 | AR，25g | / | / | 20 |
| 198 | 铁氰化钾 | 瓶 | AR,500g | / | / | 187 |
| 199 | 聚氧乙烯月桂醚(Briji-35) | 瓶 | 500ml，30%(Brij-35) in H2O | / | / | 173 |
| 200 | 酒石酸 | 瓶 | AR，500g | / | / | 109 |
| 201 | N,N-二甲基甲酰胺 | 瓶 | AR,500ml | / | / | 49 |
| 202 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 瓶 | 25g，98.0% | / | / | 500 |
| 203 | N,N-二甲基对苯二胺单盐酸盐 | 瓶 | 100g | / | / | 1356 |
| 204 | N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | 瓶 | AR/500g | / | / | 4217 |
| 205 | N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | 瓶 | AR/100g | / | / | 936 |
| 206 | N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | 瓶 | AR/25g | / | / | 281 |
| 207 | N,N-二乙基对苯二胺 | 瓶 | 25g | / | / | 490 |
| 208 | 反式-1,2-环己二胺四乙酸 | 瓶 | AR，25g | / | / | 157 |
| 209 | 对氨基-N,N-二乙基苯胺硫酸盐 | 瓶 | AR，500g | / | / | 659 |
| 210 | 乙酸锌 | 瓶 | AR，500g | / | / | 32 |
| 211 | 氯化亚锡 | 瓶 | AR，500g | / | / | 214 |
| 212 | 氯化亚锡 | 瓶 | GR，500g | / | / | 243 |
| 213 | 柠檬酸 | 瓶 | AR，500g | / | / | 35 |
| 214 | 柠檬酸 | 瓶 | GR，500g | / | / | 43 |
| 215 | 硬脂酸 | 瓶 | AR，250g | / | / | 20 |
| 216 | 邻苯二甲酸氢钾 | 瓶 | AR，500g | / | / | 41 |
| 217 | 邻苯二甲酸氢钾 | 瓶 | PT，100g | / | / | 40 |
| 218 | 苯二甲酸氢钾 | 瓶 | AR/500g | / | / | 32 |
| 219 | 氯胺T | 瓶 | AR，250g | / | / | 45 |
| 220 | 碳酸氢钠 | 瓶 | AR，500g | / | / | 15 |
| 221 | 碳酸氢钠 | 瓶 | GR，500g | / | / | 30 |
| 222 | 碳酸氢钠 | 瓶 | PT/50g | / | / | 85 |
| 223 | Minimal Medium ONPG-MUG | 盒 | 生态实验用：2.7g/包，200包/盒 | / | 参考HJ1001-2018，接种总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的阳性和阴性标准菌株菌悬液后培养分别呈阳性和阴性结果 | 7000 |
| 224 | 革兰氏染色液 | 瓶 | 10ml*4 | / | / | 67 |
| 225 | DPD | 瓶 | 5g，98% | / | / | 564 |
| 226 | 二苯胺磺酸钡 | 瓶 | AR，25g | / | / | 84 |
| 227 | 钼酸钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 169 |
| 228 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐 | 瓶 | AR，100g,98% | / | / | 570 |
| 229 | 硫代乙酰胺 | 瓶 | AR，500g | / | / | 242 |
| 230 | 4-氨基安替比林 | 瓶 | 100g， 98% | / | / | 880 |
| 231 | 过硫酸铵 | 瓶 | AR，500g | / | / | 17 |
| 232 | 尿素 | 瓶 | GR,500g | / | / | 35 |
| 233 | 硫脲 | 瓶 | AR，500g | / | / | 49 |
| 234 | 氯化镁 | 瓶 | AR，500g | / | / | 17 |
| 235 | 乙酸乙酯 | 瓶 | HPLC,4L/瓶 | / | / | 560 |
| 236 | 三氟乙酸 | 瓶 | 色谱纯，50mL/瓶 | / | / | 640 |
| 237 | 醋酸钠 | 瓶 | GR，500ml | / | / | 35 |
| 238 | 焦磷酸钠 | 瓶 | AR/500g | / | / | 22 |
| 239 | 四丙基硼化钠 | 瓶 | 100mg， ≥98% | / | / | 1044 |
| 240 | 四丙基硼化钠 | 瓶 | 纯度≥98%，1g | / | / | 3916 |
| 241 | 乙酰丙酮 | 瓶 | GR，500ml | / | / | 188 |
| 242 | 酚试剂 | 瓶 | 25g， AR,98.0% | / | / | 450 |
| 243 | 硅藻土 | 瓶 | AR，500g | / | / | 16 |
| 244 | 石英砂 | 瓶 | AR，500g | / | / | 16 |
| 245 | 巯基棉 | 瓶 | 10g | / | / | 700 |
| 246 | 蔗糖 | 瓶 | AR，500g | / | / | 23 |
| 247 | 硅胶 | 瓶 | AR/500g | / | / | 22 |
| 248 | 变色硅胶 | 瓶 | AR，500g | / | / | 24 |
| 249 | 层析硅胶 | 瓶 | 500g | / | / | 60 |
| 250 | 硅镁吸附剂 | 瓶 | AR/250G | / | / | 35 |
| 251 | 乙二胺四乙酸 | 瓶 | AR，250g | / | / | 26 |
| 252 | 乙二胺四乙酸四钠水合物 | 瓶 | GR，500g | / | / | 385 |
| 253 | 磷酸二氢钠 | 瓶 | GR，500g | / | / | 50 |
| 254 | 超纯水 | 桶 | ▲25kg，符合GB/T6682-2008一级水标准 | 要求提供技术指标验收 | 参考《分析实验室用 水规格和试验方 法》（GB/T 6882-2008），电导率≤0.10ms/m、可氧化物≤0.08 ㎎/L、吸光度≤0.01、蒸发残渣≤1.0 ㎎/L、可溶性硅≤0.02㎎/L | 175 |
| 255 | 甲醛 | 瓶 | 商用，纯度40% | / | / | 20 |
| 256 | 异烟酸 | 瓶 | AR/25g | / | / | 15 |
| 257 | 异烟酸 | 瓶 | GR，500g，纯度≥99% | / | / | 217 |
| 258 | 石油醚 | 瓶 | 60-90，AR,500ml | / | / | 23 |
| 259 | 乙二铵四乙酸 | 瓶 | GR，250g | / | / | 33 |
| 260 | 甲基异丁酮 | 瓶 | AR,500ml | / | / | 52 |
| 261 | 甘油（丙三醇） | 瓶 | AR,500ml | / | / | 40 |
| 262 | β-甘油磷酸钠 | 瓶 | 500g | / | / | 2083 |
| 263 | 丙基化试剂 | 瓶 | 1g | / | / | 3042 |
| 264 | 锡箔 | 盒 | 25X25mm,2.0mm 厚,99.9985% metals basis | / | / | 264 |
| 265 | 锡粒 | 瓶 | 50g,AR,≥99.5% | / | / | 55 |
| 266 | 镀铜镉粒 | 瓶 | 0.3-0.8mm,50g | / | / | 124 |
| 267 | 镉粒 | 瓶 | 50g,AR,99.0% | / | / | 48 |
| 268 | 三氯化六氨合钴 | 瓶 | 250g,99% | / | / | 2808 |
| 269 | 六氨合氯化钴 | 瓶 | 250g,99% | / | / | 2808 |
| 270 | 亚硝酸钾 | 瓶 | AR/100g | / | / | 30 |
| 271 | 4-氨基安替吡啉 | 瓶 | AR/100g | / | / | 289 |
| 272 | 二乙基二硫代氨基甲酸银 | 瓶 | AR/5g | / | / | 75 |
| 273 | 对二甲氨基亚苄基罗丹宁 | 瓶 | AR/25g | / | / | 276 |
| 274 | 咪唑 | 瓶 | AR/100g | / | / | 22 |
| 275 | 丁基黄原酸钾 | 瓶 | PT/100g | / | / | 1458 |
| 276 | 苯酚 | 瓶 | AR/500G | / | / | 48 |
| 277 | 邻菲罗啉 | 瓶 | AR5G | / | / | 16 |
| 278 | 次甲基蓝 | 瓶 | AR/25g | / | / | 45 |
| 279 | 酸性铬兰K | 瓶 | AR/25g | / | / | 53 |
| 280 | 次甲基兰 | 瓶 | AR/25g | / | / | 45 |
| 281 | 靛红 | 瓶 | AR/25g | / | / | 47 |
| 282 | 靛蓝胭脂红 | 瓶 | AR/50g,90.0% | / | / | 92 |
| 283 | 溴百里香酚蓝 | 瓶 | AR/25g | / | / | 185 |
| 284 | 二苯胺磺酸钠 | 瓶 | AR,25G | / | / | 43 |
| 285 | 咪吐尔 | 瓶 | AR，100g | / | / | 189 |
| 286 | 叔丁醇 | 瓶 | AR/500ml | / | / | 25 |
| 287 | 丙三醇 | 瓶 | AR/500ml | / | / | 36 |
| 288 | 吡啶 | 瓶 | AR/500ml | / | / | 70 |
| 289 | 强效碱性清洗剂 | 瓶 | 6.0kg | / | / | 1250 |
| 290 | 酸性清洗剂和中和剂 | 瓶 | 6.0kg | / | / | 1250 |
| 291 | COD试剂 | 箱 | Cat. 2415815-CN Pk/150，0.7-40.0mg/L，每箱150支 | / | / | 3000 |
| 292 | COD试剂 | 箱 | Cat. 2125915 Pk/150，20-1500mg/L，每箱150支 | / | / | 3000 |
| 293 | COD试剂 | 盒 | 5-100mg/L，150支/盒 | / | / | 3000 |
| 294 | COD试剂 | 盒 | 15-200mg/L，150支/盒 | / | / | 3000 |
| 295 | COD试剂 | 盒 | 100-1200mg/L，150支/盒 | / | / | 3000 |
| 296 | dNTPs Mix | 管 | 2.5mM,500μl，纯度大于98% |  | 环境DNA检测-PCR扩增 | 150 |
| 297 | PCR聚合酶 | 管 | Taq DNA,1000U，碱基错配率低于10^-6 | / | 环境DNA检测-PCR扩增 | 350 |
| 298 | 无菌双蒸水 | 瓶 | 科研级别，500ml |  | 环境DNA检测-PCR扩增 | 150 |
| 299 | PCR扩增缓冲液 | 瓶 | 10×PCR buffer，10ml | / | 环境DNA检测-PCR扩增 | 150 |
| 300 | PCR扩增引物 | 套 | 含16S_V3、16S_V4、16S_V3_V4、18S_V9、18S_V4、COI-1、COI-2、Mt 12S rDNA-1、线粒体12S rDNA-2对应上下游引物共20个 | / | 环境DNA检测-PCR扩增 | 3500 |
| 301 | PCR产物纯化试剂盒 | 盒 | / | / | 环境DNA检测-PCR扩增 | 2500 |
| 302 | 琼脂糖 | 瓶 | 电泳级，Agarose 100g | / | 环境DNA检测-电泳 | 200 |
| 303 | 50×TAE缓冲液 | 瓶 | 500mL | / | 环境DNA检测-电泳 | 100 |
| 304 | DNA上样缓冲液 | 瓶 | 2ml | / | 环境DNA检测-电泳 | 50 |
| 305 | DNA Marker | 套 | 0-100bp,50T | / | 环境DNA检测-电泳 | 150 |
| 306 | DNA Marker | 套 | 50-600bp,50T | / | 环境DNA检测-电泳 | 150 |
| 307 | DNA Marker | 套 | 100-2000bp,50T | / | 环境DNA检测-电泳 | 150 |
| 308 | 核酸染料 | 套 | Super Red，100μL | / | 环境DNA检测-电泳 | 150 |
| 309 | 凝胶快速制备试剂盒 | 盒 | SDS-PAGE | / | 环境DNA检测-电泳 | 300 |
| 310 | N-1萘基-乙二胺二盐酸盐 | 瓶 | AR，10g，>98% | / | / | 120 |
| 311 | 盐酸N,N-二乙基对苯二胺 | 瓶 | AR，25g，98.0% | / | / | 990 |
| 312 | 无水N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | 瓶 | AR，500g，98% | / | / | 280 |
| 313 | 溴酸钾 | 瓶 | GR,500g | / | / | 61 |
| 314 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 瓶 | AR 25g | / | / | 18 |
| 315 | 聚己内酰胺 | 瓶 | 100g，30目（沃凯） | / | / | 137 |
| 316 | 聚己内酰胺 | 瓶 | 100g，60-90目（沃凯） | / | / | 112 |
| 317 | 靛蓝二磺酸钠 | 瓶 | 5g/高纯 | / | / | 42 |
| 318 | 丙酮 | 瓶 | HPLC,4L/瓶，（for liquid chromatography用于液相色谱） | 易制毒试剂 | / | 1950 |
| 319 | 硝酸 | 瓶 | 2.5L，(TraceMetal Grade痕量金属级别） | 易制爆试剂 | / | 4055 |
| 320 | 盐酸 | 瓶 | 2.5L，(TraceMetal Grade痕量金属级别） | 易制毒试剂 | / | 4500 |
| 321 | 三氯甲烷 | 瓶 | 色谱纯 4L/瓶 | 易制毒试剂 | / | 2750 |
| 322 | 三氯甲烷 | 瓶 | HPLC,2.5L/瓶 | 易制毒试剂 | / | 2750 |
| 323 | 三氯甲烷 | 瓶 | ▲AR,500ml | 易制毒试剂 | / | 80 |
| 324 | 三氯甲烷 | 瓶 | GR,500ml | 易制毒试剂 | / | 95 |
| 325 | 盐酸 | 瓶 | ▲GR，500ml | 易制毒试剂 | / | 55 |
| 326 | 盐酸 | 瓶 | AR,500ml | 易制毒试剂 | / | 35 |
| 327 | 丙酮 | 瓶 | AR，500mL | 易制毒试剂 | / | 55 |
| 328 | 硫酸 | 瓶 | ▲GR，500ml | 易制毒试剂 | / | 200 |
| 329 | 硫酸 | 瓶 | AR，500ml | 易制毒试剂 | / | 195 |
| 330 | 高锰酸钾 | 瓶 | AR，500g | 易制毒、易制爆试剂 | / | 135 |
| 331 | 硝酸 | 瓶 | GR，500ml,1%硝酸溶液 | 易制爆试剂 | / | 190 |
| 332 | 硝酸 | 瓶 | AR，500ml | 易制爆试剂 | / | 150 |
| 333 | 硝酸钠 | 瓶 | AR，500ml | 易制爆试剂 | / | 150 |
| 334 | 硝酸钾 | 瓶 | AR，500g | 易制爆试剂 | / | 150 |
| 335 | 硝酸镧 | 瓶 | AR，25g | 易制爆试剂 | / | 150 |
| 336 | 硝酸银 | 瓶 | AR，100g | 易制爆试剂 | / | 1800 |
| 337 | 硝酸锌 | 瓶 | AR，500g | 易制爆试剂 | / | 100 |
| 338 | 硝酸钯 | 瓶 | P875613-1ml，Pd 4-5% w/w (cont. Pd) | 易制爆试剂 | / | 480 |
| 339 | 硝酸钴 | 瓶 | AR/500g | 易制爆试剂 | / | 450 |
| 340 | 六次甲基四胺 | 瓶 | AR，500g | 易制爆试剂 | / | 85 |
| 341 | 过氧化氢 | 瓶 | GR，质量分数不低于30%，500ml | 易制爆试剂 | / | 55 |
| 342 | 高氯酸 | 瓶 | AR，500ml | 易制爆试剂 | / | 750 |
| 343 | 高氯酸 | 瓶 | GR，500ML | 易制爆试剂 | / | 880 |
| 344 | 重铬酸钾 | 瓶 | GR/500g | 易制爆试剂 | / | 180 |
| 345 | 重铬酸钾 | 瓶 | AR/500g | 易制爆试剂 | / | 175 |
| 346 | 硼氢化钾 | 瓶 | AR，100g | 易制爆试剂 | / | 550 |
| 347 | 二氧化锰 | 瓶 | AR，500g | / | / | 30 |
| 348 | 57种PAMS标准气体 | 瓶 | 浓度1.0ppm，1L瓶装，57种PAMS组分，合格证书，有效期在1年以上 | 标准气体 | / | 72000 |
| 349 | 65种TO15标准气体 | 瓶 | 浓度1.0ppm，1L瓶装，65种TO15组分，合格证书，有效期在1年以上 | 标准气体 | / | 107500 |
| 350 | 4种VOC内标标准气体 | 瓶 | 浓度1.0ppm，1L瓶装，4种VOC内标组分：一溴一氯甲烷、二氟苯、氯苯-d5、对溴氟苯，合格证书，有效期在1年以上 | 标准气体 | / | 18500 |
| 351 | 10种ODS标准气体 | 瓶 | 浓度1.0ppm，1L瓶装，10种含氟化合物组分：二氟甲烷、二氟乙烷、三氟甲烷、1，1，1-三氟乙烷、二氟一氯甲烷、一氯二氟乙烷、1，1，1，2-四氟乙烷、一氟二氯乙烷、五氟乙烷、五氟一氯乙烷，合格证书，有效期在1年以上，尽快到货。 | 标准气体 | / | 60900 |
| 352 | 34种ODS标准气体 | 瓶 | 浓度1.0ppm，1L瓶装，34种含氟化合物组分，合格证书，有效期在1年以上，尽快到货。 | 国产标准气体 |  | 85500 |
| 353 | 无水硫酸钙 | 瓶 | AR，500g | / | / | 120 |
| 354 | 二-（2-乙基己基）磷酸(HDEHP，C16H35O4P) | 瓶 | AR(质量分数>95%)，ρ=0.969~0.975g/mL，500g | / | / | 35 |
| 355 | 正庚烷 | 瓶 | AR，500mL | / | / | 25 |
| 356 | 聚三氟氯乙烯粉 | 瓶 | 60~100目 | / | / | 150 |
| 357 | 碳酸铵 | 瓶 | 500g | / | / | 18 |
| 358 | 锶载体 | 瓶 | 100 mL，约50 mg/mL | / | / | 150 |
| 359 | 乙酸乙酯 | 瓶 | 生态实验用：AR,500ml | / | / | 18 |
| 360 | 钇载体 | 瓶 | 100 mL，约20 mg/mL | / | / | 100 |
| 361 | 硝酸钇 | 瓶 | 100 g | / | / | 513 |
| 362 | 硝酸镧 | 瓶 | 100g | / | / | 150 |
| 363 | 75%乙醇 | 瓶 | 生态实验用：AR，500ml | / | / | 13 |
| 364 | 甲醛 | 瓶 | 生态实验用：商用，纯度40% | / | / | 20 |
| 365 | 浓硫酸 | 瓶 | 生态实验用：分析纯，500ml | / | / | 40 |
| 366 | 浓硝酸 | 瓶 | 生态实验用：分析纯，500ml | / | / | 55 |
| 367 | 浓盐酸 | 瓶 | 生态实验用：分析纯，500ml | / | / | 45 |
| 368 | 双氧水 | 瓶 | 生态实验用：500mL | / | / | 35 |
| 369 | 超纯水 | 桶 | 生态实验用：500ML | / | / | 95 |
| 370 | 甲醛 | 盒 | 生态实验用：91LL | / | / | 20 |
| 371 | 乙二胺四乙酸二钠 | 瓶 | GR,250g | / | / | 34 |
| 372 | DDTC | 瓶 | 100g，分析纯AR | / | / | 62 |
| 373 | 氯仿（三氯甲烷） | 瓶 | 500g，分析纯AR | / | / | 86 |
| 374 | 抗坏血酸 | 瓶 | 500g，分析纯AR | / | / | 60 |
| 375 | “214”酚醛树脂 | 瓶 | 500mL | / | / | 130 |
| 376 | 偶氮胂III | 瓶 | 5g | / | / | 800 |
| 377 | 钍标准溶液 | 瓶 | 10mg钍-10%盐酸溶液，最大误差不大于0.2% | / | / | 50000 |
| 378 | 三烷基氧膦（TRPO）萃淋树脂 | 瓶 | 500mL，,5%（m/m），60~75目 | / | / | 5000 |
| 379 | DNA提取试剂盒（土壤） | 盒 | 50样次/盒 | / | / | 3500 |
| 380 | DNA提取试剂盒（水样） | 盒 | 50样次/盒 | / | / | 1700 |
| 381 | 无酶水 | 瓶 | 100mL/瓶 | / | 基本上不含DEPC,99.99%以上是水。 经检测不含 RNase、DNase和proteinase。 | 65 |
| 382 | 1x TE buffer pH 8.0 | 瓶 | 500mL/瓶 | / | 密度：0.996-1.000g/mL；pH7.95-8.05；RNA酶活性测试结果：探针（probe）读数或测量值相对于对照组不超过30%；非特异性核酸内切酶活性测试：探针（probe）读数或测量值相对于对照组不超过30%。 | 980 |
| 383 | 乳糖胆盐培养基 | 瓶 | 250g | / | / | 120 |
| 384 | 伊红美兰培养基（EMB 培养基） | 瓶 | 250g | / | / | 450 |

### （二）包组二

1.清单一（普通耗材类）

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数 | 参考样板 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13X分子筛 | 千克 | 粒径约为2.0-3.0mm，经净化的空气样品气相FID进样无杂质 | / | 45 |
| 2 | 变色硅胶 | 千克 | 粒径约为2.0-4.0mm，经净化的空气样品气相FID进样无杂质 | / | 85 |
| 3 | 中速定性滤纸 | 盒 | ▲Ø12.5cm,100张/盒 | / | 12.5 |
| 4 | 中速定性滤纸 | 盒 | Ø11cm,100张/盒 | / | 11.5 |
| 5 | 中速定性滤纸 | 盒 | Ø9cm,100张/盒 | / | 8.5 |
| 6 | 中速定性滤纸 | 盒 | Ø7cm,100张/盒 | / | 5.5 |
| 7 | 定量滤纸 | 盒 | 直径12.5cm，中速 | / | 26 |
| 8 | 天平称量纸 | 包 | 120mm*120mm，500张/包 | / | 12 |
| 9 | 无尘擦镜纸 | 盒 | 抽取式或单片独立包装，280片/盒，11cm*21cm、防静电，擦比色皿后不留尘，不掉屑 | / | 30 |
| 10 | 醋酸纤维滤膜 | 盒 | 孔径0.45μm，直径47mm（50张/盒） |  | 45 |
| 11 | 醋酸纤维滤膜 | 盒 | 0.45um、50mm | / | 2162 |
| 12 | 硝酸纤维滤膜 | 盒 | 0.45um、50mm | / | 1850 |
| 13 | 微孔过滤膜（水系） | 盒 | 孔径0.22μm，直径47mm（100张/盒） | / | 30 |
| 14 | 微孔过滤膜（水系） | 盒 | 直径50mm 孔径0.45um 50片/盒,水系 | / | 55 |
| 15 | 微孔过滤膜（水系） | 盒 | 直径50mm 孔径0.8um 50片/盒,水系 | / | 83 |
| 16 | 微孔滤膜 | 盒 | 水系（混合纤维），直径：100mm，孔径:0.45μm | / | 60 |
| 17 | 微孔滤膜 | 盒 | 尺寸：47mm/50mm，孔径5μm，50片/盒，水系 | / | 150 |
| 18 | 混合纤维素酯滤膜 | 盒 | 尺寸：25mm，孔径：0.45μm， | / | 60 |
| 19 | 混合纤维素酯滤膜 | 盒 | 尺寸：100mm，孔径0.45μm | / | 60 |
| 20 | 无菌微孔滤膜 | 盒 | 尺寸：47mm，孔径0.45μm，独立包装，100片/盒，水系 | / | 180 |
| 21 | 广泛pH试纸 | 包 | pH 1-14 | / | 35 |
| 22 | 精密pH试纸 | 包 | pH2.0-9.0，规格：盒装100条/盒，6*85mm，精度0.5 | / | 380 |
| 23 | 精密pH试纸 | 包 | pH 0.5-5，精度0.1 | / | 10 |
| 24 | 精密pH试纸 | 包 | pH 5.5-9.0，精度0.1 | / | 10 |
| 25 | 精密pH试纸 | 包 | pH 9.5-13，精度0.1 | / | 36 |
| 26 | 一次性滴管 | 包 | 0.5ml，50个/包 | / | 11 |
| 27 | 一次性滴管 | 包 | 3ml，50个/包 | / | 12 |
| 28 | 比色管 | 支 | 10mL，玻璃材质，带10ML刻度线，自检过关 | / | 10 |
| 29 | 比色管 | 支 | 25mL，玻璃材质，带25ML刻度线，自检过关 | / | 10 |
| 30 | 比色管 | 支 | ▲50mL，玻璃材质，包含25mL和50mL刻度线,自检过关 | / | 12 |
| 31 | 比色管 | 支 | 100mL，玻璃材质，刻度线，自检过关 | / | 13 |
| 32 | 比色管 | 支 | 海水荧光油分析用：20mL，玻璃材质，带全刻度线，自检过关，用来测分析海水荧光油 |  | 18 |
| 33 | 容量瓶 | 个 | 10 ml，A级玻璃材质,自检过关 | / | 10 |
| 34 | 容量瓶 | 个 | 25 ml，A级玻璃材质,自检过关 | / | 10 |
| 35 | 容量瓶 | 个 | 50 ml，A级玻璃材质,自检过关 | / | 10 |
| 36 | 容量瓶 | 个 | ▲100 ml，A级玻璃材质,自检过关 | / | 12 |
| 37 | 容量瓶 | 个 | 200 ml，A级玻璃材质,自检过关 | / | 15 |
| 38 | 容量瓶 | 个 | 250 ml，A级玻璃材质,自检过关 | / | 20 |
| 39 | 容量瓶 | 个 | 500 ml，A级玻璃材质,自检过关 | / | 25 |
| 40 | 容量瓶 | 个 | 1000 ml，A级玻璃材质,自检过关 | / | 32 |
| 41 | 容量瓶 | 个 | 25mL，棕色，玻璃材质,自检过关 | / | 11 |
| 42 | 容量瓶 | 个 | 50mL，棕色，玻璃材质,自检过关 | / | 12 |
| 43 | 容量瓶 | 个 | 100mL，棕色，玻璃材质,自检过关 | / | 13 |
| 44 | 容量瓶 | 个 | 200mL，棕色，玻璃材质,自检过关 | / | 17 |
| 45 | 容量瓶 | 个 | 250mL，棕色，玻璃材质,自检过关 | / | 20 |
| 46 | 容量瓶 | 个 | 500mL，棕色，玻璃材质,自检过关 | / | 30 |
| 47 | 容量瓶 | 个 | 1000mL，棕色，玻璃材质,自检过关 | / | 35 |
| 48 | 容量瓶 | 个 | 25mL，材质：聚丙烯，自检过关，误差在±0.04mL内 | / | 138 |
| 49 | 容量瓶 | 个 | 50mL，材质：聚丙烯，自检过关，误差在±0.06mL内 | / | 183 |
| 50 | 容量瓶 | 个 | 100mL，材质：聚丙烯，自检过关，误差在±0.1mL内 | / | 206 |
| 51 | 容量瓶 | 个 | 250mL，材质：聚丙烯，自检过关，误差在±0.15mL内 | / | 260 |
| 52 | 容量瓶 | 个 | 500mL，材质：聚丙烯，自检过关，误差在±0.25mL内 | / | 266 |
| 53 | 三角玻璃量杯 | 个 | 25ml |  | 13 |
| 54 | 三角玻璃量杯 | 个 | 50ml |  | 15 |
| 55 | 三角玻璃量杯 | 个 | 100ml |  | 17 |
| 56 | 三角玻璃量杯 | 个 | 250ml |  | 25 |
| 57 | 高型烧杯 | 个 | 50ml | / | 5 |
| 58 | 烧杯 | 个 | ▲50mL，带刻度,自检过关 | / | 5.5 |
| 59 | 烧杯 | 个 | 100mL，带刻度,自检过关 | / | 6 |
| 60 | 烧杯 | 个 | 250mL，带刻度,自检过关 | / | 8.5 |
| 61 | 烧杯 | 个 | 500mL，带刻度,自检过关 | / | 11 |
| 62 | 烧杯 | 个 | 1000mL，带刻度,自检过关 | / | 15 |
| 63 | 烧杯 | 个 | 2000mL，带刻度,自检过关 | / | 30 |
| 64 | 扁型称量瓶（带盖） | 个 | 天玻，50mm*30mm | / | 4.5 |
| 65 | 扁型称量瓶（带盖） | 个 | 天玻，70mm*35mm | / | 5 |
| 66 | 带盖聚四氟乙烯烧杯 | 个 | 100ml,带螺旋盖、具有刻度 | / | 47 |
| 67 | BOD五天后磨口具塞带盖溶解氧瓶 | 个 | 具塞带盖，双盖，250ml,玻璃材质，无刻度 |  | 40 |
| 68 | 无菌采样瓶 | 个 | 100ml，含硫代硫酸钠 | / | 10 |
| 69 | 无菌采样瓶 | 个 | 250ml，含硫代硫酸钠 | / | 10 |
| 70 | 塑料烧杯 | 个 | 100mL、带刻度 |  | 5 |
| 71 | 塑料烧杯 | 个 | 500mL、带刻度 | / | 8 |
| 72 | 搅拌机 | 台 | 电动，小容量,能搅碎小于50g的生物样品（肉，植物等） | / | 125 |
| 73 | 内六角扳手套装 | 套 | 内六角扳手套装，要求25件套以上，公英制齐全 |  | 45 |
| 74 | 磁力搅拌子 | 个 | 材质：聚四氟乙烯，直径：4mm，长度10mm，要求：耐高温，耐腐蚀，耐低温，润滑不粘附能放进安捷伦40ML的VOC瓶使用，用于土壤VOC分析检测 |  | 4.5 |
| 75 | 磁力搅拌子 | 套 | A、B、C型各一，20mm | / | 10 |
| 76 | 磁力搅拌子 | 套 | A、B、C型各一，30mm | / | 10 |
| 77 | 洗瓶 | 个 | 500ml |  | 4.5 |
| 78 | 羊毛试管刷 | 支 | 小（刷10毫升管），刷柄加粗，带环扣 |  | 3.5 |
| 79 | 羊毛试管刷 | 支 | 中（刷50毫升管），刷柄加粗，带环扣 |  | 4 |
| 80 | 羊毛试管刷 | 支 | 大（刷100毫升管），刷柄加粗，带环扣 |  | 4.8 |
| 81 | 猪毛试管刷 | 支 | 全长185mm，毛刷长度90mm，毛刷直径25mm，刷柄加粗，带环扣 |  | 2 |
| 82 | 猪毛试管刷 | 支 | 全长230mm，毛刷长度108mm，毛刷直径30mm，刷柄加粗，带环扣 |  | 2.5 |
| 83 | 猪毛试管刷 | 支 | 全长245mm，毛刷长度110mm，毛刷直径35mm，刷柄加粗，带环扣 |  | 3.5 |
| 84 | 猪毛试管刷 | 支 | 全长330mm，毛刷长度95mm，毛刷直径50mm，刷柄加粗，带环扣 |  | 4.5 |
| 85 | 猪毛试管刷 | 支 | 洗瓶间用：全长33cm，毛刷长度9cm，毛刷直径4cm，刷尖长度4cm，刷柄长度20cm，带环扣，刷柄加粗 |  | 4 |
| 86 | 100ml容量瓶刷 | 支 | 全长255mm，毛刷长度60mm，上毛刷直径65mm，毛刷下直径25mm | / | 4 |
| 87 | 250ml容量瓶刷 | 支 | 全长320mm，毛刷长度80mm，上毛刷直径70mm，毛刷下直径30mm | / | 5 |
| 88 | 1000ml容量瓶刷 | 支 | / | / | 30 |
| 89 | 500ml容量瓶刷 | 支 | / | / | 35 |
| 90 | 1L分液漏斗刷 | 支 | 全长450mm，毛刷长度200mm，上毛刷直径70mm，毛刷下直径30mm | / | 8.5 |
| 91 | 天平刷 | 支 | 木板尼龙毛刷 | / | 5 |
| 92 | 玻璃干燥器 | 个 | 直径40CM，高度40CM |  | 680 |
| 93 | 实验室玻璃干燥器（套装） | 个 | 透明，口内径240mm，口外径306mm，盖高115mm，全高320mm |  | 1680 |
| 94 | 实验室玻璃干燥器（套装） | 个 | 棕色，口内径240mm，口外径306mm，盖高115mm，全高320mm |  | 1680 |
| 95 | 温度计 | 支 | 精确到0.1刻度，温度范围：0-30℃ | / | 35 |
| 96 | 温度计 | 个 | 指针式 |  | 20 |
| 97 | 温度计 | 个 | 柱形 |  | 15.5 |
| 98 | 多功能电子温湿度计 | 个 |  |  | 75 |
| 99 | 尼龙筛 | 套 | 尼龙材质，带上下盖，10目 |  | 68 |
| 100 | 尼龙筛 | 套 | 尼龙材质，带上下盖，20目 |  | 68 |
| 101 | 尼龙筛 | 套 | 尼龙材质，带上下盖，80目 |  | 68 |
| 102 | 尼龙筛 | 套 | 尼龙材质，带上下盖，100目 |  | 68 |
| 103 | 尼龙筛 | 套 | 尼龙材质，带上下盖，150目 |  | 68 |
| 104 | 金属筛 | 套 | 金属材质，带上下盖，10目；内直径20cm |  | 185 |
| 105 | 金属筛 | 套 | 金属材质，带上下盖，80目；内直径20cm |  | 185 |
| 106 | 金属筛 | 套 | 金属材质，带上下盖，150目；内直径20cm |  | 185 |
| 107 | 筛网 | 个 | 金属材质，60目 |  | 68 |
| 108 | 医用砂轮片 | 个 | 直径21mm，厚度3.2mm，孔1.5mm | / | 1.8 |
| 109 | 97孔定量盘 | 箱 | 100个/箱 | / | 1780 |
| 110 | 标准阳性比色盘 | 个 | 97孔，有效日期必须在一年后 |  | 430 |
| 111 | 玻璃刮棒 | 支 | 玻璃，长度约10cm，手抓位置为三角形。 |  | 12 |
| 112 | 玻璃棒 | 根 | 尺寸：30cm长，5-6mm宽 | / | 13.5 |
| 113 | 玻璃棒 | 根 | 约45cm | / | 15 |
| 114 | 有机玻璃棒 | 根 | 直径4cm，长40cm | / | 60 |
| 115 | 高压锅内胆 | 个 | 直径26.5cm，高32cm，网孔6cm；网状,单根活动提手 |  | 268 |
| 116 | 实验室用酸缸 | 个 | PP聚丙烯材质，100L 60*40*40cm，带内外缸和盖 |  | 980 |
| 117 | 分光光度计比色底座 | 个 | 符合722或者722N，5cm |  | 250 |
| 118 | 防毒面具 | 个 | 能有效吸附99%以上挥发性有机溶剂，6200 |  | 148 |
| 119 | 防毒面具滤毒盒 | 个 | 能有效吸附99%以上挥发性有机溶剂，与上述防毒面度配套使用6001 |  | 65 |
| 120 | 快拆版半面罩硅胶防毒面具 | 个 | 3M 6502QL |  | 138 |
| 121 | 防毒面具过滤棉 | 盒 | 20片/盒 |  | 55 |
| 122 | 量筒 | 个 | 25mL,自检过关 | / | 9 |
| 123 | 量筒 | 个 | ▲50mL,自检过关 | / | 11 |
| 124 | 量筒 | 个 | 100mL,自检过关 | / | 13 |
| 125 | 量筒 | 个 | 250mL,自检过关 | / | 28 |
| 126 | 量筒 | 个 | 500mL,自检过关 | / | 35 |
| 127 | 量筒 | 个 | 1L,自检过关 | / | 45 |
| 128 | 量筒 | 个 | 2L,自检过关 | / | 68 |
| 129 | 溢出式100mL量筒 | 个 | 规格：100mL，清晰刻度，透明度高，有底座设计，高硼硅材质，在100mL处有导液管 |  | 180 |
| 130 | 溢出式1000mL量筒 | 个 | 规格：1000mL，清晰刻度，透明度高，有底座设计，高硼硅材质，在1000mL处有导液管 |  | 280 |
| 131 | 玻璃磁铁 | 块 | 蓝色，160*90mm |  | 55 |
| 132 | 玻璃磁铁 | 块 | 黑色，160*90mm |  | 55 |
| 133 | 玻璃磁铁 | 块 | 粉色，160*90mm |  | 55 |
| 134 | 玻璃磁铁 | 块 | 红色，160*90mm |  | 55 |
| 135 | 分液漏斗架子 （60mL） | 个 | 4孔,每个架子可以放置4个分液漏斗 |  | 75 |
| 136 | 分液漏斗架子（250mL） | 个 | 4孔,每个架子可以放置4个分液漏斗 |  | 75 |
| 137 | 分液漏斗架子 | 个 | 4孔，可放置4个1L分液漏斗 | / | 100 |
| 138 | 分液漏斗 | 个 | 60mL，A级,玻璃,自检过关，，活动阀和塞均为聚四氟乙烯材质 |  | 138 |
| 139 | 分液漏斗 | 个 | 125mL，A级,玻璃,自检过关，，活动阀和塞均为聚四氟乙烯材质 |  | 155 |
| 140 | 分液漏斗 | 个 | 250mL，A级,玻璃,自检过关，，活动阀和塞均为聚四氟乙烯材质 |  | 180 |
| 141 | 分液漏斗 | 个 | 500mL，A级,玻璃,自检过关，，活动阀和塞均为聚四氟乙烯材质 |  | 220 |
| 142 | 分液漏斗 | 个 | 1L，A级,玻璃,自检过关，活动阀和塞均为聚四氟乙烯材质 |  | 280 |
| 143 | 分液漏斗 | 个 | 2L，A级,玻璃,自检过关，活动阀和塞均为聚四氟乙烯材质 |  | 698 |
| 144 | 分液漏斗 | 个 | 60ml，适用于放置水中钍的放化实验 | / | 89 |
| 145 | 分液漏斗 | 个 | 125ml，适用于放置水中钍的放化实验 | / | 96 |
| 146 | 250mL分液漏斗塞子 | 个 | 聚四氟乙烯，匹配于synthware（欣维尔）250mL分液漏斗 |  | 190 |
| 147 | 锌片 | 包 | 厚度0.1mm,规格：（长*宽）5cm*3cm ,纯度99.99% | / | 350 |
| 148 | 过滤头 | 盒 | 聚醚砜（PES）直径：25mm孔径：0.45um，盒（100个） |  | 165 |
| 149 | 带盖坩埚 | 套 | 高度5.5cm，底部直径3.3cm，上口径6.2cm |  | 55 |
| 150 | 坩埚 | 个 | 陶瓷200ml（带盖），耐高温（500℃以上） |  | 60 |
| 151 | 坩埚 | 个 | 陶瓷300ml（带盖），耐高温（500℃以上） |  | 60 |
| 152 | 石英坩埚（带盖） | 个 | 200ml | / | 150 |
| 153 | 玻璃漏斗 | 个 | Ø95mm,高度全长75mm | / | 28 |
| 154 | 玻璃漏斗 | 个 | Ø75mm,高度全长65mm | / | 28 |
| 155 | 具塞三角锥形瓶 | 个 | 50ml,非磨口 | / | 20 |
| 156 | 具塞三角锥形瓶 | 个 | 100ml,非磨口 | / | 23 |
| 157 | 具塞三角锥形瓶 | 个 | 250ml,非磨口 | / | 25 |
| 158 | 具塞三角锥形瓶 | 个 | 300ml,非磨口 | / | 28 |
| 159 | 具塞三角锥形瓶 | 个 | 500ml,非磨口 | / | 33 |
| 160 | 锥形瓶 | 个 | 50ml，小口或广口 | / | 8 |
| 161 | 锥形瓶 | 个 | 100ml，小口或广口 | / | 11 |
| 162 | 锥形瓶 | 个 | 250ml，小口或广口 | / | 13 |
| 163 | 锥形瓶 | 个 | 300ml，小口或广口 | / | 15 |
| 164 | 微量滴定管 | 支 | ▲5ml，四氟活塞，含底座，需通过计量所检定，并提供计量所出具的相关证明。 | / | 320 |
| 165 | 硅胶胶头 | 个 | 适用于7mm巴斯德吸管，内孔径6-6.5mm，吸力强，回弹性好，不易老化.吸取样品后酞酸酯类空白未检出，回弹性好,不黏连，气密性好不漏滴液体，耐腐蚀。 | / | 55 |
| 166 | 橡胶胶头 | 个 | 适用于7mm巴斯德吸管，内孔径6mm，吸力强，回弹性好，不易老化.吸取样品后酞酸酯类空白未检出，回弹性好,不黏连，气密性好不漏滴液体，耐腐蚀。 | / | 45 |
| 167 | Pro max 针头式过滤器 | 包 | 材质：聚醚砜（PES），尺寸：13mm，孔径0.22μm，100个一包.过滤水样后经LCMS和GCMS空白未检出，目标物回收率达到60%，Pro max 针头式过滤器 | / | 850 |
| 168 | Pro max 针头式过滤器 | 包 | 材质：聚四氟乙烯（PTFE），尺寸：13mm，孔径0.22μm，100个一包.过滤水样后经LCMS和GCMS空白未检出，目标物回收率达到60%，Pro max 针头式过滤器 | / | 850 |
| 169 | 有机溶剂过滤膜 | 盒 | 材质：PTFE聚四氟乙烯过滤膜，尺寸：47mm，孔径：0.22μm，规格：100/Bx。过滤水样后经LCMSMS空白未检出，目标物回收率达到60%， |  | 1450 |
| 170 | 有机溶剂过滤膜 | 盒 | 材质：PTFE聚四氟乙烯过滤膜，尺寸：47mm，孔径：0.45μm，规格：100/Bx。过滤水样后经LCMSMS空白未检出，目标物回收率达到60% |  | 1450 |
| 171 | 针式滤膜 | 盒 | 材质：亲水性聚丙烯、玻璃纤维、亲水性聚四氟乙烯或其他等效材质，孔径：0.45 µm ，100个/盒 | / | 150 |
| 172 | 玻璃纤维滤筒 | 盒 | Φ28×70mm，对粒径0.5μm粒子捕集效率不低于99.9%，失重≤0.2%，20个/盒 |  | 60 |
| 173 | 一次性无菌注射器 | 袋 | 无针头，1.0mL刻度，100个/袋，能够与有机相针式过滤器无缝连接 | / | 60 |
| 174 | 一次性使用无菌注射器 | 箱 | 规格：10mL；100支/箱； 针头直径×长度：1.2×32， | / | 75 |
| 175 | 一次性注射器 | 个 | 无针头，100mL刻度 | / | 4.5 |
| 176 | 一次性注射器 | 个 | 无针头，50mL刻度 | / | 2.8 |
| 177 | 一次性针管 | 支 | 1mL，带针头 | / | 2 |
| 178 | 10mL注射器 | 盒 | 10mL，100支/盒 | / | 110 |
| 179 | 玻璃注射器 | 支 | 5ml，带针头 |  | 15 |
| 180 | 玻璃注射器 | 支 | 10ml，带针头 |  | 20 |
| 181 | 玻璃注射器 | 支 | 20ml，带针头 |  | 20 |
| 182 | 玻璃注射器 | 支 | 100ml，带针头 |  | 45 |
| 183 | 气密性进样针 | 支 | 规格：25μL | / | 137 |
| 184 | 气密性进样针 | 支 | 规格：50μL | / | 142 |
| 185 | 数字式瓶口分液器 | 个 | 数字式瓶口分液器，规格：5-50ml | / | 5800 |
| 186 | 瓶口分液器（含棕色试剂玻璃瓶） | 个 | 数字可调型，1-10ml，耐浓酸浓碱250mL，能配套瓶口分液器使用 |  | 1500 |
| 187 | 霍夫曼止水夹 | 个 | 材质：不锈钢，宽度：30mm | / | 30 |
| 188 | 聚乙烯塑料（ PE ）管 | 个 | 10mL | / | 7 |
| 189 | 空气采样过滤管 | 个 | 孔径小于10μm |  | 290 |
| 190 | 微量药勺 | 个 | 材质为不锈钢，双头一勺一铲，长18cm左右，勺宽3-5mm |  | 10 |
| 191 | 透明磨口试剂瓶 | 个 | 5L，透明玻璃，质厚 | / | 105 |
| 192 | 棕色磨口试剂瓶 | 个 | 2L，棕色玻璃，质厚 | / | 80 |
| 193 | 试剂瓶架 | 个 | 透明，有机玻璃材质，30孔（5*6），单个孔直径径约为2.0-2.1cm，层高为3-3.5cm，可放入直径为2cm的10mL试剂瓶，放置稳定 | / | 30 |
| 194 | 试剂瓶架 | 个 | 透明，有机玻璃材质，30孔（6*8），单个孔直径径约为2.0-2.1cm，层高为3-3.5cm，可放入直径为2cm的10mL试剂瓶，放置稳定 | / | 45 |
| 195 | 不锈钢管架 | 个 | 3排（至少3排）*10孔/排，每孔不小于22mm |  | 65 |
| 196 | 高级橡膠圈 | 包 | 耐高温、高压，250克 |  | 20 |
| 197 | 回流盖 | 个 | 适用于格丹纳50ml特氟龙石墨炉消解管 |  | 5 |
| 198 | 药勺套装 | 个 | 一串内含1g 2.5 g 3g 5g 10g 15g各一 |  | 20 |
| 199 | 排气管 | 个 | 通用洗衣机排水管延长管带接头和卡箍（外径32-40mm）4-5m长 | / | 45 |
| 200 | 乳胶管 | 米 | 内径：3mm | / | 24 |
| 201 | 虹吸管 | 支 | 生态实验用 | / | 69 |
| 202 | 双虹吸管 | 个 | （1）型号：小号TP-056；（2）规格尺寸：56cm+40cm+（出口/入口）Φ15mm |  | 20.5 |
| 203 | 三通管（塑料） | 个 | （1）材质：塑料；（2）规格尺寸：5cm+5cm+7.5mm |  | 1.45 |
| 204 | 三通管（玻璃） | 个 | （1）材质：玻璃；（2）规格尺寸：5.4cm+5.8cm+1.2cm |  | 15 |
| 205 | 玻璃巴斯德吸管 | 盒 | / | / | 180 |
| 206 | 电烙铁（套装） | 套 | 套装里会包含电烙铁、烙铁架、锡丝、助焊剂（松香），具体参数详见附图 |  | 40 |
| 207 | 离心管 | 包 | 15 ml,带盖圆底.50支/包 |  | 50 |
| 208 | 离心管 | 包 | 50 ml,带盖圆底.25支/包 | / | 78 |
| 209 | 离心管 | 个 | 120ml，螺口，圆底，外径约4.3cm， 聚丙烯，不漏液，适配于电动离心机（北京雷勃尔LD5-2A型号） |  | 10 |
| 210 | 离心管 | 包 | 塑料，15ml，螺旋盖尖底，50支/包 | / | 40 |
| 211 | 离心管 | 包 | 无菌，50ml，螺旋盖尖底，25支/包 | / | 25 |
| 212 | 离心管 | 包 | 无菌，1.5ml，翻盖，无DNA酶，500支/包 | / | 50 |
| 213 | 尖平底离心管 | 包 | 塑料，50ml，螺旋盖，不少于25支/包 | / | 30 |
| 214 | 圆底离心管 | 包 | 10mL，螺纹圆盖，带刻度 | / | 27 |
| 215 | DNA低吸附离心管 | 包 | 250个/包，容量：1.5mL | / | 80 |
| 216 | 双面离心管架 | 个 | 60孔、适配0.5/1.5/2.0mL离心管 | / | 7 |
| 217 | 离心管架 | 个 | 有机玻璃，15ml，24孔 |  | 40 |
| 218 | 离心管架 | 个 | 有机玻璃，15ml，48孔 |  | 60 |
| 219 | 离心管架 | 个 | 塑料，带盖，大号，双面96孔，适配0.5-2ml离心管 |  | 20 |
| 220 | 离心管架 | 个 | 塑料，带盖，小号，双面多用，适配0.5-2ml离心管 |  | 10 |
| 221 | 小号两用离心管架（15、50mL） | 个 | 可拆卸，10孔50mL、18孔15mL | / | 5 |
| 222 | 大号两用离心管架（15、50mL） | 个 | 可拆卸，20孔50mL、30孔15mL | / | 6 |
| 223 | 离心管盒 | 个 | 0.2ml,96孔 |  | 8 |
| 224 | 离心管盒 | 个 | 0.5ml,96孔 |  | 8 |
| 225 | 聚四氟乙烯消解管 | 个 | 50ml，带盖，适用于格丹纳石墨炉消解仪，孔径31.5 ，孔深64,耐280℃高温。 |  | 180 |
| 226 | 样品管 | 个 | 10 ml，平底，带盖，直径小于等于1.5cm |  | 2.6 |
| 227 | 陶瓷研钵 | 个 | 直径15cm，深8cm | / | 10 |
| 228 | 比色皿 | 个 | 1cm，石英/玻璃材质 | / | 50 |
| 229 | 比色皿 | 个 | 2cm，石英/玻璃材质 | / | 60 |
| 230 | 比色皿 | 个 | 3cm，石英/玻璃材质 | / | 70 |
| 231 | 比色皿 | 个 | 5cm，石英/玻璃材质 | / | 100 |
| 232 | 比色皿架 | 个 | 10mm，12孔 | / | 20 |
| 233 | 玻璃比色皿 | 个 | 10mm，孔径约6.9cm | / | 20 |
| 234 | 石英比色皿（耐强酸碱） | 个 | 1:3（窄面透光） 适用水中钍的放化实验要求 | / | 105 |
| 235 | 嗅辨袋 | 个 | 3L，有ABC字样，无臭无味 | / | 5 |
| 236 | 特氟龙采样气袋 | 个 | 规格：8L，旋塞侧向阀，单阀，气袋和阀材质：特氟龙 |  | 200 |
| 237 | 气体采样袋 | 个 | Tedlar sample bag， 3L | / | 320 |
| 238 | 耐酸碱带盖塑料瓶 | 个 | 硬质塑料，带盖。带刻度 120 ml |  | 6.5 |
| 239 | 消煮瓶 | 个 | 60ml~100ml，带盖的聚四氟乙烯瓶或聚丙烯瓶 | / | 130 |
| 240 | 聚乙烯瓶 | 个 | 100ml | / | 3 |
| 241 | 聚乙烯瓶 | 个 | 250ml | / | 3 |
| 242 | 聚乙烯瓶 | 个 | 500ml | / | 5 |
| 243 | 聚乙烯瓶 | 个 | 1000ml | / | 5 |
| 244 | 广口聚乙烯瓶 | 个 | 50ml，具螺旋盖 | / | 3 |
| 245 | 广口聚乙烯瓶 | 个 | 100ml，具螺旋盖 | / | 3 |
| 246 | 广口聚乙烯瓶 | 个 | 250ml，具螺旋盖 | / | 5 |
| 247 | 广口聚乙烯瓶 | 个 | 500ml，具螺旋盖 | / | 5 |
| 248 | 广口聚乙烯瓶 | 个 | 1000ml，具螺旋盖 | / | 6 |
| 249 | 比色管架 | 个 | 25ml，耐酸碱；聚氯乙烯材料 |  | 40 |
| 250 | 比色管架 | 个 | 50ml，耐酸碱；聚氯乙烯材料 |  | 42 |
| 251 | 比色管架 | 个 | 100ml，耐酸碱；聚氯乙烯材料 |  | 60 |
| 252 | 比色管架 | 个 | 双排20孔，孔径3.2cm，孔间距0.6cm，耐酸碱；聚氯乙烯材料 | / | 60 |
| 253 | 塑料离心管架子 | 个 | 塑料，方格，60位，放15ml管 |  | 72 |
| 254 | 硬质加厚玻璃管 | 个 | 20mm*280mm |  | 7 |
| 255 | 玻璃小漏斗 | 个 | 见图 |  | 7 |
| 256 | 玻璃棉 | 盒 | 1cm，100个/盒 | / | 215 |
| 257 | 玻璃棉 | 盒 | 2cm，100个/盒 | / | 215 |
| 258 | 脱脂棉 | 包 | / | / | 25 |
| 259 | 封口膜 | 卷 | 10cm*38m | / | 288 |
| 260 | 样品瓶盖 | 包 | 黑色15-425螺纹口瓶盖，适配CMW 8mL样品瓶，100个/包 |  | 70 |
| 261 | 隔垫 | 包 | 白色隔垫，适配CNW15-425螺纹口瓶盖 |  | 200 |
| 262 | 隔垫 | 个 | 适用于40ml吹扫瓶 | / | 3.05 |
| 263 | 2 mL样品瓶盒 | 个 | 100位（10*10），带盖，透明，带扣不容易掉落，密封性好，可放-20℃保存 |  | 20 |
| 264 | 2 mL样品瓶盒 | 个 | 100位（10*10），带盖，透明，带盖，盖子可拆卸，密封性好，盖子不易掉，可放-20℃保存 | / | 20 |
| 265 | 直形导气管 | 根 | 带玻璃磨口塞24#，管长15cm |  | 19 |
| 266 | 直形导气管 | 根 | 带玻璃磨口塞19#，管长5cm |  | 16 |
| 267 | 巴斯玻璃滴管 | 支 | 150mm长度，配胶头 | / | 130 |
| 268 | 臭氧去除柱 | 包 | 填充粒状碘化钾，有效期在2024年12月以后。适用于方法HJ 683-2014。20支/盒，1.5g/3ml |  | 800 |
| 269 | 不锈钢开口直壁容器 | 个 | 10L，带刻度 | / | 450 |
| 270 | 不锈钢量杯(直筒型) | 个 | 带手柄刻度 规格≥2000ml，直径13cm，底径12.2cm，高度19.4cm |  | 47 |
| 271 | 开口直壁量桶 | 个 | / |  | 280 |
| 272 | 硅油清洗剂 | 瓶 | 500ml | / | 95 |
| 273 | 硬质试管（圆底） | 支 | 圆底，Φ25mm*200mm（直径*长度） | / | 2 |
| 274 | 定量计数框 | 个 | 有1ml网格，5ml，S型 | / | 400 |
| 275 | 蒸馏装置（玻璃蒸馏器） | 个 | 500 mL，带标准磨口24#，带蛇形冷凝管 |  | 110 |
| 276 | 蛔虫卵装片 | 套 | 含受精蛔虫卵、未受精蛔虫卵和感染期蛔虫卵 | / | 300 |
| 277 | 一次性巴氏滴管 | 包 | 3ml | / | 60 |
| 278 | 一次性巴氏滴管 | 包 | 10ml | / | 60 |
| 279 | 10mL吸嘴 | 包 | / | / | 600 |
| 280 | 5mL吸嘴 | 包 | / | / | 900 |
| 281 | 200µl吸嘴 | 包 | / | / | 300 |
| 282 | 防爆玻璃珠 | 瓶 | / | / | 40 |
| 283 | 活性炭吸附管 | 盒 | 50N，一盒10根 | / | 2250 |
| 284 | 硅胶柱 | 盒 | 2000mg/12ml，20支/盒 | / | 180 |
| 285 | 六向分配仪 | 个 | 用于嗅辨配气 | / | 1400 |
| 286 | 石棉网 | 个 | 20cm包边 |  | 4 |
| 287 | 管路清洗剂 | 瓶 | 适用于Bettersize2600百特激光粒度分布仪 | / | 150 |
| 288 | 液质调谐液 | 盒 | G1969-85000，适配安捷伦LC 1260，GC5750，EST三合一进样器，岛津QP20 20等各类气相，液相色谱仪器和进样器 | / | 2200 |
| 289 | 点火器 | 个 | 气相FⅠD、原子吸收等点火用的脉冲式点火器 |  | 27 |
| 290 | 冰箱水银温度计 | 个 | 适用于冰箱环境 |  | 10 |
| 291 | 污染排查快速检测试剂箱 | 套 | 分析项目包含有COD、挥发酚、氨氮、总磷、六价铬、总锌、总铜、总镍，各项目检测次数不少于10次/套，适用于现场快速测定，几分钟即可完成一个样品的测定 | / | 1150 |
| 292 | 变色硅胶干燥剂 | 瓶 | 蓝色，500g/瓶，防潮使用，吸湿后变色，烘干后恢复颜色可重复使用 | / | 35 |
| 293 | 25ml冲击式吸收管 | 个 | 带刻度 | / | 28 |
| 294 | 75ml冲击式吸收管 | 个 | 带刻度 | / | 36 |
| 295 | 125ml冲击式吸收管 | 个 | 带刻度 | / | 45 |
| 296 | 10ml多孔波板吸收管 | 个 | 带刻度 | / | 20 |
| 297 | 25ml多孔波板吸收管 | 个 | 带刻度 | / | 25 |
| 298 | 75ml多孔波板吸收管 | 个 | 带刻度 | / | 40 |
| 299 | 125ml多孔波板吸收管 | 个 | 带刻度 | / | 30 |
| 300 | U型多孔波板吸收管 | 个 | 10ml带刻度 | / | 20 |
| 301 | U型多孔波板吸收管 | 个 | 25ml带刻度 | / | 30 |
| 302 | U型多孔波板吸收管 | 个 | 75ml带刻度 | / | 60 |
| 303 | 300ml一次性塑料瓶 | 个 | 透明，加厚PP,防盗盖 | / | 3 |
| 304 | 350ml一次性塑料瓶 | 个 | 透明，加厚PP,防盗盖 | / | 3 |
| 305 | 500ml一次性塑料瓶 | 个 | 透明，加厚PP,防盗盖 | / | 3 |
| 306 | 1000ml一次性塑料瓶 | 个 | 透明，加厚PP,防盗盖 | / | 3 |
| 307 | 100ml塑料瓶 | 个 | 白色，加厚PP | / | 5 |
| 308 | 300ml塑料瓶 | 个 | 白色，加厚PP | / | 5 |
| 309 | 500ml塑料瓶 | 个 | 白色，加厚PP | / | 8 |
| 310 | 1000ml塑料瓶 | 个 | 白色，加厚PP | / | 5 |
| 311 | 蓝盖棕色丝口瓶 | 个 | 100mL，带刻度 | / | 10 |
| 312 | 蓝盖棕色丝口瓶 | 个 | 250mL，带刻度 | / | 10 |
| 313 | 蓝盖棕色丝口瓶 | 个 | 500mL，带刻度 | / | 10 |
| 314 | 蓝盖棕色丝口瓶 | 个 | 1000mL，带刻度 | / | 20 |
| 315 | 蓝盖棕色丝口瓶 | 个 | 50mL，带刻度 | / | 10 |
| 316 | 蓝盖透明丝口瓶 | 个 | 100mL，带刻度 | / | 10 |
| 317 | 蓝盖透明丝口瓶 | 个 | 250mL，带刻度 | / | 10 |
| 318 | 蓝盖透明丝口瓶 | 个 | 500mL，带刻度 | / | 10 |
| 319 | 蓝盖透明丝口瓶 | 个 | 1000mL，带刻度 | / | 20 |
| 320 | 棕色磨砂广口试剂瓶 | 个 | 125mL，带刻度 | / | 10 |
| 321 | 棕色磨砂广口试剂瓶 | 个 | 250mL，带刻度 | / | 10 |
| 322 | 棕色磨砂广口试剂瓶 | 个 | 500mL，带刻度 | / | 13 |
| 323 | 棕色磨砂广口试剂瓶 | 个 | 1000mL，带刻度 | / | 20 |
| 324 | 棕色磨砂广口试剂瓶 | 个 | 2500mL，带刻度 | / | 75 |
| 325 | 棕色磨砂广口试剂瓶 | 个 | 5000mL，带刻度 | / | 115 |
| 326 | 透明磨砂广口试剂瓶 | 个 | 125mL，带刻度 | / | 7 |
| 327 | 透明磨砂广口试剂瓶 | 个 | 250mL，带刻度 | / | 8 |
| 328 | 透明磨砂广口试剂瓶 | 个 | 500mL，带刻度 | / | 10 |
| 329 | 透明磨砂广口试剂瓶 | 个 | 1000mL，带刻度 | / | 15 |
| 330 | 透明磨砂广口试剂瓶 | 个 | 2500mL，带刻度 | / | 90 |
| 331 | 透明磨砂广口试剂瓶 | 个 | 5000mL，带刻度 | / | 165 |
| 332 | 透明磨砂小口试剂瓶 | 个 | 125mL，带刻度 | / | 7 |
| 333 | 透明磨砂小口试剂瓶 | 个 | 250mL，带刻度 | / | 7 |
| 334 | 透明磨砂小口试剂瓶 | 个 | 500mL，带刻度 | / | 10 |
| 335 | 透明磨砂小口试剂瓶 | 个 | 1000mL，带刻度 | / | 15 |
| 336 | 透明磨砂小口试剂瓶 | 个 | 2500mL，带刻度 | / | 55 |
| 337 | 透明磨砂小口试剂瓶 | 个 | 5000mL，带刻度 | / | 96 |
| 338 | 棕色磨砂小口试剂瓶 | 个 | 125mL，带刻度 | / | 7 |
| 339 | 棕色磨砂小口试剂瓶 | 个 | 250mL，带刻度 | / | 10 |
| 340 | 棕色磨砂小口试剂瓶 | 个 | 500mL，带刻度 | / | 11 |
| 341 | 棕色磨砂小口试剂瓶 | 个 | 1000mL，带刻度 | / | 18 |
| 342 | 棕色磨砂小口试剂瓶 | 个 | 2500mL，带刻度 | / | 70 |
| 343 | 棕色磨砂小口试剂瓶 | 个 | 5000mL，带刻度 | / | 125 |
| 344 | 棕色广口试剂瓶 | 个 | 250mL，带聚四氟乙烯衬垫 | / | 10 |
| 345 | 棕色液封试剂瓶 | 个 | 125mL，双盖 |  | 35 |
| 346 | 棕色液封试剂瓶 | 个 | 250mL，双盖 |  | 45 |
| 347 | 棕色液封试剂瓶 | 个 | 500mL，双盖 |  | 55 |
| 348 | 棕色液封试剂瓶 | 个 | 1000mL，双盖 |  | 60 |
| 349 | 2.5L方形塑胶胶罐 | 个 | 材质：PE材质，带刻度半透明小口，加厚带提手 | / | 9 |
| 350 | 余氯快速检测试剂包 | 盒 | 测量范围：0.1-10mg/L,检测次数不少于50次/盒，适用于现场快速测定，几分钟即可完成一个样品的测定 | / | 288 |
| 351 | 天然玛瑙研钵（含研磨棒） | 套 | 研钵内径100mm,外径118mm,深度30mm;研棒长度100mm，直径24mm。抗腐蚀，耐磨损 |  | 500 |
| 352 | 研磨棒 | 个 | 玻璃，适配80mm玻璃研钵使用 |  | 10 |
| 353 | 加厚不锈钢尖头铲 | 个 | 长柄：103cm |  | 115 |
| 354 | 抽滤装置套装 | 套 | 玻璃砂芯，适用于25mm滤膜 | / | 115 |
| 355 | 过滤器 | 个 | 可高压高温霉菌，500ml |  | 750 |
| 356 | 过滤器 | 个 | 可高压高温霉菌，1000ml |  | 900 |
| 357 | 便携式真空泵 | 个 | 无油，抽气速率>20L/min | / | 1000 |
| 358 | 铝箔 | 盒 | 15m*30cm | / | 30 |
| 359 | 刻度玻璃瓶 | 个 | 50ml，螺口带刻度 | / | 10 |
| 360 | 冻存管 | 个 | 5ml | / | 1.5 |
| 361 | 冻存管盒 | 个 | 塑料，36格，配套5ml管 | / | 8 |
| 362 | 水浴锅泡沫浮漂板 | 个 | 圆形 |  | 5 |
| 363 | 胸径尺 | 把 | 测量树木胸径，2 米 | / | 10 |
| 364 | 皮尺 | 把 | 30米 | / | 20 |
| 365 | 木质硅藻计 | 个 | 藻类载体，可放10片载玻片 | / | 488 |
| 366 | 显微镜载物台测微尺 | 个 | 1DIV=0.01mm |  | 20 |
| 367 | 解剖针 | 根 | 生物实验室解剖用 | / | 3 |
| 368 | 聚丙烯（PP）瓶 | 个 | 500ml |  | 15 |
| 369 | 10L抽滤瓶 | 个 | 10L抽滤瓶，配塞子 |  | 330 |
| 370 | 聚丙烯（PP）抽滤瓶 | 个 | 聚丙烯（PP）抽滤瓶，1L |  | 55 |
| 371 | 尼龙针头过滤器 | 盒 | 0.22μm，13mm，100个/盒 | / | 50 |
| 372 | 布氏漏斗 | 个 | 直径80mm，配硅胶管和硅胶塞 |  | 180 |
| 373 | 容量瓶 | 个 | 20 ml，聚四氟乙烯塞子，A级玻璃材质,自检过关 | / | 10 |
| 374 | 5A分子筛 | 袋 | 250g/袋，2mm-3mm，干燥剂用 | / | 35 |
| 375 | 玻璃注射器 | 个 | 玻璃材质 300ml | / | 500 |
| 376 | 玻璃注射器 | 个 | 玻璃材质 50ml | / | 500 |
| 377 | 玻璃注射器 | 个 | 玻璃材质 1ml | / | 500 |
| 378 | 玻璃注射器 | 个 | 玻璃材质 500μl | / | 350 |
| 379 | 玻璃注射器 | 个 | 玻璃材质 100μl | / | 350 |
| 380 | BOD5 聚四氟乙烯PTFE搅拌棒 | 支 | 总长500*搅拌头直径60*孔径6mm |  | 15 |
| 381 | 火焰喷枪 | 支 | 配有枪具和燃料瓶 |  | 170 |
| 382 | 酒精灯 | 个 | 实验室用，150ml |  | 15 |
| 383 | 巴斯德玻璃吸管 | 盒 | 150mm，250/盒 | / | 300 |
| 384 | 磁力搅拌子取出棒 | 根 | 聚四氟乙烯，400mm | / | 5 |
| 385 | 过滤器 | 个 | 0.22um | / | 2000 |
| 386 | 气瓶标识牌 | 个 | 防水防火防热，强磁吸，有在用、满瓶、空瓶等3种标识，可360℃旋转 | / | 5 |
| 387 | 玻璃培养皿 | 个 | 直径15cm | / | 20 |
| 388 | 玻璃培养皿 | 个 | 直径75mm | / | 9 |
| 389 | 玻璃表面皿 | 个 | 直径15cm | / | 20 |
| 390 | 全不锈钢铁锹（平锹） | 把 | 总长至少135cm，锹柄为不锈钢材质，锹面为平锹，锹面高度30cm，宽度24cm |  | 210 |
| 391 | 全不锈钢铁锹（尖锹） | 把 | 总长至少135cm，锹柄为不锈钢材质，锹面为尖锹，锹面高度30cm，宽度24cm |  | 210 |
| 392 | 焊接一体平口锄 | 把 | 材质全部为高碳钢锰钢，厚度2mm，重约1200g，焊接一体、柄长1.2m，锄面长22cm、宽13.8cm |  | 160 |
| 393 | 铝箔锡纸 | 盒 | 5cm*30cm |  | 20 |
| 394 | 玛瑙研钵 | 套 | 直径约100mm | / | 445 |
| 395 | 卷尺 | 卷 | 5米尺，尺宽19mm，高精度包胶自锁，1级精度 |  | 15 |
| 396 | 载玻片存储盒 | 个 | 100片/盒 | / | 85 |
| 397 | 载玻片存储盒 | 个 | 50片/盒 | / | 85 |
| 398 | 载玻片存储盒 | 个 | 25片/盒 | / | 85 |
| 399 | 载玻片 | 盒 | 生态实验用：25.4*76.2mm，50片/盒 | / | 100 |
| 400 | 载玻片晾片板 | 片 | 生态实验用：20片/板 | / | 105 |
| 401 | 表层采水器 | 个 | 生态实验用：有机玻璃，3L，配绳子带卡扣，出水处带开关阀 | / | 285 |
| 402 | 深层采水器 | 个 | 生态实验用：有机玻璃，5L，配绳子带卡扣如图所示，出水处带开关阀 |  | 225 |
| 403 | 玻璃量筒 | 个 | 生态实验用：500mL,自检过关 | / | 35 |
| 404 | 玻璃量筒 | 个 | 生态实验用：1L,自检过关 | / | 45 |
| 405 | 培养皿 | 个 | 生态实验用：玻璃、直径75mm | / | 220 |
| 406 | 玻璃采样瓶 | 个 | 生态实验用：透明广口，250mL | / | 13 |
| 407 | 针式滤膜 | 盒 | 生态实验用：叶绿素过滤 | / | 10 |
| 408 | 玻璃纤维滤膜 | 盒 | 生态实验用：GF/C 47mm 100张/盒 | / | 150 |
| 409 | 玻璃纤维滤膜 | 盒 | 规格：47mm，孔径：0.45μm； 25张/盒 | / | 19 |
| 410 | 聚四氟乙烯针筒过滤器 | 盒 | 生态实验用：直径25mm，孔径0.45微米 | / | 60 |
| 411 | 实验室喷壶 | 个 | 生态实验用：500ml | / | 10 |
| 412 | 沸石 | 包 | 生态实验用： | / | 35 |
| 413 | 冰箱温度计 | 个 | 生态实验用：1、温度范围-30~20℃，温度误差±2℃ 2、可通过计量检定 | / | 150 |
| 414 | 冰箱温度计 | 个 | 生态实验用：圆盘，可悬挂，精确到0.1℃，温度范围：0-30℃能通过市计量院检定 | / | 150 |
| 415 | 冰箱温度计 | 个 | 温度(测量范围不小于-20-20℃) | / | 25 |
| 416 | 20ml加厚带刻度玻璃试管 | 个 | 生态实验用： | / | 10.5 |
| 417 | 20ml加厚带刻度玻璃试管硅胶塞 | 个 | 生态实验用： | / | 15 |
| 418 | 20ml加厚带刻度玻璃试管架（12孔） | 个 | 生态实验用： | / | 25 |
| 419 | 光面彩色胶纸 | 包 | 生态实验用：A4，10张/包 | / | 40 |
| 420 | 白乳胶 | 瓶 | 生态实验用： | / | 35 |
| 421 | 白色棉线 | 卷 | 生态实验用： | / | 12 |
| 422 | 标本瓦楞纸 | 张 | 生态实验用： | / | 30 |
| 423 | 盖纸 | 张 | 生态实验用： | / | 80 |
| 424 | 台纸 | 张 | 生态实验用： | / | 35 |
| 425 | 装订针 | 枚 | 生态实验用： | / | 0.5 |
| 426 | 装订线 | 卷 | 生态实验用： | / | 0.5 |
| 427 | 牛皮纸 | 张 | 生态实验用： | / | 0.5 |
| 428 | 可拆卸式漏斗 | 个 | 萃取分离用 | / | 60 |
| 429 | 铜片 | 片 | φ20mm圆片，铜含量不少于99.5%，厚度0.2mm | / | 34 |
| 430 | 铝箔 | 片 | 厚度0.02mm | / | 20 |
| 431 | 玻璃棉 | 包 | 100g/包 | / | 85 |
| 432 | 玻璃色层交换柱 | 件 | 内径7mm | / | 66 |
| 433 | 户外天幕 | 个 | 适用于5-6个人户外使用，规格约12㎡ |  | 300 |
| 434 | 户外天幕 | 个 | 适用于10个人户外使用，规格约20㎡ |  | 500 |
| 435 | 土壤剖面尺 | 个 | 总长2m，宽5cm，每10cm一个刻度，每20cm一个刻度数字标记。 | / | 130 |
| 436 | 维修工具(套装） | 套 | 全套(如图：含3m卷尺、多功能剪刀、美工刀、螺丝刀手柄、十字螺丝刀、一字螺丝刀、水平尺、数显电笔、5PC批头组、双面批头、瓷砖钻头、麻花钻头*3、木材开孔器、充电器、老虎钳、羊角锤、活动扳手、锂电钻、9PC套筒组、万向软轴），多功能维修工具带收纳箱。 |  | 300 |
| 437 | 采样泵 | 个 | 全不锈钢潜水泵（功率：0.55kW,泵体直径不大于70mm，适用220V交流电。电线长度25米，出水口径小于30mm） |  | 810 |
| 438 | 采样泵 | 个 | 全不锈钢潜水泵（功率:0.75kM，泵体直径不大于70mm公分，适用220V交流电。电线长度25米，出水口径小于30mm。） |  | 960 |
| 439 | 采样桶 | 个 | 样品采集分装用，直径36cm*高35cm，圆柱形，敞口无盖 | / | 30 |
| 440 | 塑料采样桶 | 个 | 容量：25L；内盖：有；材质：HDPE；高度：40cm；长度：33cm；宽度：20cm；口径：8.5cm |  | 28.6 |
| 441 | 聚乙烯桶 | 个 | 5L,采集总放水样, 样品采集用，螺纹盖牢，塑料材质，白色 | / | 16 |
| 442 | 聚乙烯桶 | 个 | 2.5L,采集总放水样, 样品采集用，螺纹盖牢，塑料材质，白色 | / | 14 |
| 443 | 聚乙烯桶 | 个 | 10L,采集总放水样, 样品采集用，螺纹盖牢，塑料材质，白色 | / | 26 |
| 444 | 聚乙烯桶 | 个 | 25L,采集总放水样, 样品采集用，螺纹盖牢，塑料材质，白色 | / | 37 |
| 445 | 不锈钢测量圆盘 | 个 | 圆盘质量厚度不少于2.5mg/mm2，适用于低本底总αβ流气式正比计数器（MPC-9604） | / | 15 |
| 446 | 石英蒸发皿 | 个 | 200ml | / | 90 |
| 447 | 圆形盖玻片 | 盒 | 生态实验用：100片/盒，直径10mm | / | 15 |
| 448 | 磁力架 | 个 | 适用于0.2ml PCR管，单排16孔，双排总计32孔 | / | 2206 |
| 449 | 磁力架 | 个 | 适用于1.5 mL/2 mL EP管，单排12孔，双排总计24孔。 | / | 2206 |
| 450 | eDNA滤膜 | 盒 | 规格：47mm，孔径：0.45μm，100张/盒 | / | 560 |
| 451 | 低温冷冻盒 | 个 | 方形、96孔、适配0.2mL离心管/PCR管 | / | 43 |
| 452 | 低温冷冻盒 | 个 | 方形、38孔、适配0.5/1.5/2.0mL离心管 | / | 43 |
| 453 | 采水袋 | 个 | 不带水龙头； 材质：全新PE+PA+PET；容量：5L | / | 6 |
| 454 | 砂芯过滤装置（仅漏斗） | 个 | 350mL | / | 25 |
| 455 | 砂芯过滤装置 | 套 | 吸滤瓶容量：5000mL | / | 180 |
| 456 | 手摇皮尺 | 个 | 30米，适用于出海使用的塞氏盘 | / | 45 |
| 457 | 标签打印机 | 个 | 可连接省LIMS系统，手持蓝牙便携式标签打印机 |  | 310 |
| 458 | 顶空瓶垫片 | 包 | 适用40mL顶空瓶，材质：PTFE，100个/包 | / | 79 |
| 459 | 聚丙烯定量管 | 个 | 50mL，透明盖无内衬，分刻度：5mL，精度误差：0.5%，有精度误差报告 | / | 11 |
| 460 | 实验室针筒 | 支 | 独立包装，PP材质，50mL，有刻度，前端带螺纹， | / | 4.5 |
| 461 | pp针头 | 包 | 配套实验室针筒使用，1包不少于20个 | / | 21.5 |
| 462 | 针筒式滤膜过滤器 | 盒 | 孔径：0.45μm，直径：25mm，材质：聚四氟乙烯，1盒不少于100个 | / | 132 |
| 463 | 大容量电动移液器 | 个 | 适用0.1-100mL，玻璃和塑料移液管均可适用，LCD屏幕，可控制吸液和放液的速度，两个不同按钮控制放液吸液 | / | 439 |
| 464 | 塑料血清移液管 | 包 | 50mL，刻度值0.5mL，搭配大容量电动移液器使用，1包不少于25支 | / | 95 |

2.清单二（杂项类）

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数 | 参考样板 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁腈手套 | 盒 | 蓝紫色，S码，100只/盒，加长加厚，耐用型，无粉 |  | 100 |
| 2 | 丁腈手套 | 盒 | 蓝紫色，M码，100只/盒，加长加厚，耐用型，无粉， |  | 100 |
| 3 | 丁腈手套 | 盒 | 蓝紫色，L码，100只/盒，加长加厚，耐用型，无粉， |  | 100 |
| 4 | 丁腈手套 | 盒 | 白色，XL码，100只/盒，加厚，耐用型，无粉 |  | 50 |
| 5 | 工业胶手套 | 对 | 黑色，S码 | / | 10 |
| 6 | 工业胶手套 | 对 | 黑色，M码 | / | 10 |
| 7 | 工业胶手套 | 对 | ▲黑色，L码 | / | 10 |
| 8 | 耐酸耐碱黑胶手套 | 对 | 长款能到小臂 |  | 26 |
| 9 | 一次性PE聚乙烯手套 | 盒 | 盒子包装，一盒不少于100只，材质：PE | / | 33 |
| 10 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 盒 | 7.5码，TPU覆层，无粉，麻面，独立包装，溶剂不渗透 |  | 200 |
| 11 | 棉纱手套（作业手套） | 双 | 白色，纯棉，加厚，带胶粒 |  | 3 |
| 12 | 棉纱手套 | 对 | 非胶粒，厚款，白色 | / | 5 |
| 13 | 线手套 | 对 | 黄点胶 | / | 5 |
| 14 | N95一次性医用口罩 | 盒 | N95，独立包装，医疗级别大人头戴式，符合GB19083-2010标准要求,30只/盒 | / | 100 |
| 15 | 一次性医用外科防护口罩 | 包 | 独立包装，符合YY0469-2011标准要求，100只/包 | / | 50 |
| 16 | KN95口罩 | 盒 | 耳戴式，20只一盒，独立包装 | / | 50 |
| 17 | 一次性医用防护服 | 套 | M码 |  | 62 |
| 18 | 一次性医用防护服 | 套 | L码 |  | 62 |
| 19 | 医用隔离防护鞋套 | 双 | 43*42cm，隔离鞋套干燥、清洁、表面无粘连、裂缝、孔洞等缺陷；针缝的针眼应密封处理，线迹应均匀、平直、不得有跳针。 |  | 4 |
| 20 | 护目镜 | 个 | 材质：聚碳酸酯，高清防雾镜面，与口罩一起佩戴不起雾，可佩戴眼镜 |  | 30 |
| 21 | 消毒液 | 瓶 | 500mL，带喷头 |  | 180 |
| 22 | 瓶装酒精喷雾 | 瓶 | 100mL，带喷头 |  | 10 |
| 23 | 瓶装酒精 | 瓶 | 500mL | / | 30 |
| 24 | 免洗洗手液 | 瓶 | 500mL |  | 25 |
| 25 | 洗手液 | 瓶 | 500g | / | 16 |
| 26 | 消毒水 | 瓶 | 1L,杀菌，用于拖地和洗白大褂 | / | 70 |
| 27 | 消毒水 | 瓶 | 1.8L,杀菌，用于拖地和洗白大褂 | / | 85 |
| 28 | 洗洁精 | 瓶 | 1.12kg,按压 | / | 20 |
| 29 | 洗衣粉 | 袋 | 除菌，5kg | / | 52 |
| 30 | 不干胶标签纸 | 卷 | 12*21mm,500张/卷，适用于标签打印机 |  | 55 |
| 31 | 不干胶标签纸 | 卷 | 45*60mm,1000张/卷，适用于标签打印机 | / | 60 |
| 32 | 不干胶标签纸 | 卷 | 45*30mm,500张/卷，适用于标签打印机 | / | 55 |
| 33 | 不干胶标签纸 | 卷 | 35*65mm,1000张/卷，适用于标签打印机 | / | 55 |
| 34 | 不干胶标签纸 | 卷 | 45*75mm,500张/卷，适用于标签打印机 | / | 65 |
| 35 | 不干胶热敏标签纸 | 卷 | 12*22mm，白色，260张/卷，防水防刮耐撕，不留移胶，适配精臣标签打印机 |  | 40 |
| 36 | 不干胶热敏标签纸 | 卷 | 12*22mm，白色，中间带切膜线，可分割成6*22mm标签，260张/卷，防水防刮耐撕，不留移胶，适配精臣标签打印机 |  | 40 |
| 37 | 不干胶热敏标签纸 | 包 | 规格：70*50cm，张数：不少于120张，五防材质，不易撕，防水，防撕，防刮, 适用于佳博M322/德佟DT-620热敏标签打印机 | / | 75 |
| 38 | 不干胶热敏标签纸 | 包 | 亚银纸50mm*70mm，300张,适用于博思德V8i、V3 | / | 50 |
| 39 | 热敏标签纸 | 卷 | 60*40mm |  | 12 |
| 40 | 热敏标签纸 | 卷 | 80*40mm |  | 12 |
| 41 | 热敏标签纸 | 卷 | 80*60mm |  | 12 |
| 42 | 普通溶液标签 | 张 | 生态实验用：6.5cm*3.5cm | / | 8 |
| 43 | 标签 | 包 | 8*10格，15*32mm，58张/包 | / | 24 |
| 44 | 标签纸 | 卷 | 五防、尺寸：50mm×75mm， 150张/卷、热敏防水、适配佳博GP-M322便携式标签打印机 | / | 25 |
| 45 | 标签纸 | 包 | 蓝色 |  | 20 |
| 46 | 彩色标签贴纸 | 卷 | 粘性好，单排，20mm*12mm，500张/卷，桔红、绿色、柠檬黄、玫红、普白、桔黄等颜色 |  | 15 |
| 47 | 接线板 | 个 | 6孔，独立开关，线长约3米 | / | 120 |
| 48 | 刻录光盘 | 盒 | DVD+ROL，8.5GB，适用于电脑刻录，10片装 | / | 65 |
| 49 | 胶带座 | 个 | 白色 |  | 16 |
| 50 | 封箱器 | 个 | / |  | 45 |
| 51 | 抹布 | 块 | 60*30，全棉，吸水，棕色 |  | 2.5 |
| 52 | 抹布 | 块 | 70*30，全棉，吸水，棕色 |  | 3 |
| 53 | 方巾 | 条 | 白色，22*22cm，棉，吸水 | / | 3 |
| 54 | 塑料小凳子 | 个 | 37*23*21，绿色或蓝色 |  | 30 |
| 55 | 小凳子 | 个 | 加厚耐用，高20cm,宽25cm. |  | 28 |
| 56 | 小木凳 | 个 | 26.5*13*15cm |  | 130 |
| 57 | 旋转甩干免手洗拖把拖桶套装 | 个 | 办公室用 | / | 80 |
| 58 | 免手洗平板拖把 | 个 | 免手洗平板拖把，拖把自带一体挤水杆，加大型拖布平板，拖把面板长60-80cm，带5块拖布/个 |  | 125 |
| 59 | 平板拖把 | 个 | 35cm面板，130cm杆长 |  | 100 |
| 60 | 抽纸 | 盒 | 吸水性好，不掉屑，盒装 | / | 5.5 |
| 61 | 厨房专用吸油吸水纸 | 卷 | 22.5cm*22.5cm |  | 6 |
| 62 | 砧板 | 个 | 材质：塑料或聚四氟乙烯，尺寸：厚度大于5mm，长约为35cm，宽约为25cm | / | 54 |
| 63 | 保鲜盒 | 个 | 材质：塑料，形状：长方形，容量：1.4L，尺寸：长大于20cm，宽约13cm，高度约为8cm，要求密闭性强 | / | 38 |
| 64 | 保鲜盒 | 个 | 材质：塑料，形状：正方形，容量：1.2L，尺寸：长约15cm，宽约15cm，高度约为8cm，要求密闭性强 | / | 38 |
| 65 | 陶瓷刀 | 把 | 陶瓷材质，尺寸：六寸 |  | 52 |
| 66 | 陶瓷剪刀 | 把 | 陶瓷材质，尺寸：刀刃长度大于8cm |  | 65 |
| 67 | 长方形收纳箱 | 个 | 材质：塑料，要求带盖， 长100cm，宽40cm，高25cm |  | 170 |
| 68 | PP收纳盒 | 个 | 10.5*7.5*2.5cm |  | 17 |
| 69 | PP收纳盒 | 个 | 17.5*14.5*4.2cm |  | 16 |
| 70 | 收纳盒 | 个 | 材质：塑料，要求带盖，四周无凸起部件，长约36cm，宽约26.3cm，高24cm |  | 65 |
| 71 | 收纳箱 | 个 | 材质：塑料，要求带盖，透明，31.5*25.7*18.5cm |  | 55 |
| 72 | 收纳箱 | 个 | 材质：塑料，要求带盖，透明，37*28*21.5cm | / | 65 |
| 73 | 活性炭保鲜盒 | 个 | 有放活性炭的隔层，需要带活性炭包，容量：1.5L，尺寸：长为17.5cm左右，宽15cm左右，高度为10cm左右 |  | 170 |
| 74 | 活性炭保鲜盒 | 个 | 有放活性炭的隔层，需要带活性炭包，容量：4L，尺寸：长为21.5cm左右，宽19cm左右，高度为14cm左右 |  | 270 |
| 75 | 活性炭保鲜盒 | 个 | 有放活性炭的隔层，需要带活性炭包，容量：4.7L，尺寸：长约为33.5cm左右，宽16cm左右，高度为14cm左右 |  | 300 |
| 76 | 活性炭替换芯 | 个 | 适配活性炭保鲜盒，长小于11.5cm，宽小于8cm，每包容量约为15g |  | 35 |
| 77 | 活性炭包 | 包 | 小包装，长小于11.5cm，宽小于8cm，细颗粒，每包容量5g以下，能吸附TVOC |  | 5.5 |
| 78 | 医用脱脂棉纱布 | 卷 | 10米，纯棉 |  | 48 |
| 79 | 塑料圆桶 | 个 | 红色，容量：5L，加厚，带金属手柄 | / | 10 |
| 80 | 塑料圆桶 | 个 | 红色，容量：10L，加厚，带金属手柄 | / | 34 |
| 81 | 塑料盆 | 个 | 直径约27，高约9 | / | 30 |
| 82 | 塑料桶 | 个 | 18L | / | 30 |
| 83 | 圆形塑料隔筛 | 个 | 口径15cm |  | 25 |
| 84 | 圆形塑料隔筛 | 个 | 口径25cm |  | 25 |
| 85 | 方形塑料隔筛 | 个 | 25cm×30cm |  | 18 |
| 86 | 办公桌面五层资料架 | 个 | 带锁 |  | 150 |
| 87 | 桌面资料架 | 个 | 桌面文件柜：规格长34cm宽27cm高25.5cm，5层以上 |  | 168 |
| 88 | 防酸碱实验服 | 件 | 白色，S码，防酸碱，防静电，面料：化纤混纺 | / | 110 |
| 89 | 防酸碱实验服 | 件 | 白色，M码，防酸碱，防静电，面料：化纤混纺 | / | 110 |
| 90 | 防酸碱实验服 | 件 | 白色，L码，防酸碱，防静电，面料：化纤混纺 | / | 110 |
| 91 | 防酸碱实验服 | 件 | 白色，XL码，防酸碱，防静电，面料：化纤混纺 | / | 110 |
| 92 | 白大褂 | 件 | 白色，厚，长袖，男，S码 | / | 80 |
| 93 | 白大褂 | 件 | 白色，厚，长袖，女，S码 | / | 80 |
| 94 | 白大褂 | 件 | 白色，厚，长袖，男，M码 | / | 80 |
| 95 | 白大褂 | 件 | ▲白色，厚，长袖，女，M码 | / | 80 |
| 96 | 白大褂 | 件 | 白色，厚，长袖，男，L码 | / | 80 |
| 97 | 白大褂 | 件 | 白色，厚，长袖，女，L码 | / | 80 |
| 98 | 白大褂 | 件 | 白色，厚，长袖，男，XL码 | / | 80 |
| 99 | 白大褂 | 件 | 白色，厚，长袖，男，2XL码 | / | 80 |
| 100 | 无齿镊子 | 个 | 无齿，弯头 | / | 11.5 |
| 101 | 不锈钢圆头带齿镊子 | 个 | 全长160mm，手柄宽11mm，单片厚1.5mm |  | 20 |
| 102 | 不锈钢圆头带齿镊子 | 个 | 全长200mm，手柄宽11mm，单片厚1.5mm |  | 20 |
| 103 | 不锈钢尖头带齿镊子 | 个 | 全长160mm，手柄宽11mm，单片厚1.5mm |  | 20 |
| 104 | 防静电塑料白色平头镊子 | 个 | 全长115mm，扁平头全长125mm |  | 18 |
| 105 | 防静电塑料白色圆头镊子 | 个 | 全长115mm，圆尖头全长150mm |  | 18 |
| 106 | 防静电塑料白色尖头镊子 | 个 | 全长115mm，细尖头全长125mm | / | 18 |
| 107 | 防静电塑料白色平头镊子 | 个 | 全长115mm，宽扁头170mm | / | 18 |
| 108 | 棉绳 | 个 | 2mm（9股）0.3KG/团 | / | 20 |
| 109 | 棉绳 | 个 | 1.2mm（9股）0.3KG/团 | / | 20 |
| 110 | 尖嘴钳 | 把 | 6寸，全长160mm，DL2106 |  | 28 |
| 111 | 尖嘴钳 | 把 | 8寸，全长200mm，DL2108 |  | 32 |
| 112 | 袖套 | 对 | 加长，防水防油防污 |  | 14 |
| 113 | 围裙 | 件 | 防水，男女通用 |  | 18 |
| 114 | 一次性PE袖套 | 对 | 白色，长40cm,宽20cm，防水防油污 |  | 0.8 |
| 115 | 一次性鞋套 | 对 | 蓝色 | / | 0.8 |
| 116 | 不锈钢药勺（小号） | 支 | 全长12.5cm | / | 10.5 |
| 117 | 不锈钢药勺（中号 单头） | 支 | 全长20cm | / | 13.5 |
| 118 | 不锈钢药勺（中号 双头） | 支 | 全长20cm | / | 13.5 |
| 119 | 牛角药勺（单头） | 支 | 全长20cm | / | 18 |
| 120 | 牛角药勺（双头） | 支 | 全长20cm | / | 25 |
| 121 | 样品筐 | 个 | 6#，320*240*105，红色 |  | 25 |
| 122 | 样品筐 | 个 | 26#，490*390*160，详见图片，红色 |  | 30 |
| 123 | 样品筐 | 个 | ▲32#，430*336*130，详见图片，红色 |  | 35 |
| 124 | 收纳筐 | 个 | ▲长约66厘米，宽约47厘米，高约40厘米。硬质塑料，镂空设计，带手提孔 |  | 90 |
| 125 | 白色搪瓷托盘 | 个 | 白色，24*35 |  | 36 |
| 126 | 白色搪瓷托盘 | 个 | 白色，28*38 |  | 45 |
| 127 | 白色搪瓷托盘 | 个 | 白色，35*50 |  | 55 |
| 128 | 沥水篮 | 个 | 长方形或正方形，尺寸约为长30cm，宽20cm以上，高15cm左右，pp塑料材质或者不锈钢材质。有两层，上层沥水，下层储水。有双侧提手。 |  | 30 |
| 129 | 耐酸桶 | 个 | 规格高63cm，直径41cm，塑料，带盖 |  | 115 |
| 130 | 有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩 | 盒 | 25个/盒 | / | 350 |
| 131 | 防尘活性炭口罩 | 个 | 带活性炭过滤 | / | 16 |
| 132 | 标签打印机碳带 | 个 | 适用于得力的DL-888T型号标签打印机，黑白打印 |  | 70 |
| 133 | 标签打印机碳带 | 个 | 适用于德佟DT620，规格50*70cm | / | 70 |
| 134 | 标签打印机碳带 | 个 | 树脂碳带，适用于博思德V8i、V3 | / | 55 |
| 135 | 水勺 | 个 | 塑料，加厚，185*185*100 |  | 10 |
| 136 | 塑料水瓢 | 个 | 加厚塑料，可装水1.8L，有导流口 | / | 10 |
| 137 | 玻璃刷 | 把 | 铝合金伸缩杆，2节杆伸最长2米；带玻璃刮和涂水器 |  | 150 |
| 138 | 502强力胶水 | 支 | 速干胶，防水，适用于塑料、金属等，15g | / | 8 |
| 139 | 电子称量勺 | 个 | 电子称量勺，充电款，量程为0~5g，精度0.1g | / | 70 |
| 140 | 电子称量勺 | 个 | 电子称量勺，充电款，量程为0~10g，精度0.1g | / | 70 |
| 141 | 简易称重器具 | 个 | 精确到0.1g |  | 50 |
| 142 | 裁纸刀垫板 | 块 | A4规格，PVC材质 |  | 20 |
| 143 | 透明密封袋 | 个 | 长×宽：30×40cm | / | 0.8 |
| 144 | 透明密封袋 | 个 | 长×宽：12×17cm | / | 0.35 |
| 145 | 一次性塑料滴管 | 盒 | 3mL，带刻度，一包120支 | / | 52 |
| 146 | 洗耳球 | 个 | 规格：60mL，实验室用 | / | 12 |
| 147 | 塑料量杯 | 个 | 容积：1000mL | / | 12 |
| 148 | 一次性防化服 | 件 | L，可防多种化学液体酸碱、固体、粉尘和气溶胶，防静电,透气防水 |  | 95 |
| 149 | 一次性防化服 | 件 | XL，可防多种化学固体粉尘和液体气溶胶，防静电,透气防水 |  | 95 |
| 150 | B级防化服 | 件 | B级液体致密型全封闭设计，有硫化氢等多种剧毒腐蚀性气体防护数据佐证，可内置空气呼吸器 | / | 5700 |
| 151 | 防化鞋子 | 对 | 符合NFPA 1991标准所规定的高等级防化材料测试要求，符合ASTM F2413-05对防砸靴头的抗冲击和耐压测试，同时可耐14000v高电压 |  | 3300 |
| 152 | 塞氏盘 | 个 | 用来测透明度，配铅锤 |  | 85 |
| 153 | 塞氏盘 | 个 | 生态实验用：用来测透明度，配铅锤5KG | / | 500 |
| 154 | 白色尼龙绳子 | 米 | 涤纶材质，直径10mm |  | 23 |
| 155 | 白色尼龙绳子 | 米 | 涤纶材质，直径6mm |  | 12 |
| 156 | 白色尼龙绳子 | 米 | 涤纶材质，直径3mm |  | 9 |
| 157 | 透明硅胶管 | 米 | 内径：4mm，外径：7mm | / | 2 |
| 158 | 透明硅胶管 | 米 | 内径：6mm，外径：10mm | / | 8 |
| 159 | 白色特氟龙管 | 米 | 白色，内径：6mm，外径：10mm，材质：PTFE F4 |  | 32 |
| 160 | 白色特氟龙管 | 米 | 白色，内径：4mm，外径：6mm，材质：PTFE F4 |  | 10 |
| 161 | 冰媒冰板 | 个 | 塑料外壳，用于冷藏运输 |  | 30 |
| 162 | 气体减压阀 | 个 | 配有流量计（0-2mL/min）,输入压力：15MPa，输出压力：0.15MPa，输入接口：G5/8-14，输出接口：M12 |  | 1550 |
| 163 | 强光手电筒 | 个 | 可充电，电池容量大于2000mAh | / | 100 |
| 164 | 无人机落水漂浮气囊 | 个 | 水压物理启动，免充电，能重复使用，快装卡口，1s内气囊立即启动 | / | 1950 |
| 165 | 头戴式强光头灯 | 个 | 可充电，带感应智能调节 | / | 120 |
| 166 | 圆形塑料过滤筛网 | 个 | 孔径：63μm | / | 70 |
| 167 | 涉水下水服 | 套 | 衣服和鞋一体 | / | 250 |
| 168 | 采样点位标识牌 | 个 | 304不锈钢材质，高度100cm，宽度60cm。单独支立起来。304不锈钢板上面有印刷版面，版面有：大标题“环境应急监测位置标志牌；内容第一行“编号：”；第二行“名称：”；底部小标题“广东省广州生态环境监测中心站”，参考示例图。板的侧面有自带电源的暴闪灯 |  | 1380 |
| 169 | 保温箱 | 个 | 用于冷藏运输，体积：60L，带数显温度计 | / | 500 |
| 170 | 加长版5轮超静音手推车 | 台 | 防撞筋条、防滑车板（车板面105cm*63cm）、静音车轮 |  | 500 |
| 171 | 平板小推车 | 辆 | 90cm×60cm，免安装，拉杆可折叠 |  | 250 |
| 172 | 驱蚊液 | 瓶 | 100ml | / | 25 |
| 173 | 驱风油 | 瓶 | 56ml | / | 60 |
| 174 | 白金油 | 瓶 | 12ml | / | 80 |
| 175 | 活络油 | 瓶 | 50ml | / | 100 |
| 176 | 创口贴 | 盒 | 100贴/盒 配碘酊可皮肤消毒 | / | 45 |
| 177 | 拉杆工具箱 | 个 | 铝合金边框，防火板面料，尺寸不小于600*350*250。配钥匙锁扣、金属防撞包角、配万向轮（带刹车系统） |  | 500 |
| 178 | 小八位带开关插座 | 个 | 10米 | / | 100 |
| 179 | 小八位带开关插座 | 个 | 5米 | / | 65 |
| 180 | 小八位带开关插座 | 个 | 3米 | / | 55 |
| 181 | 肥皂 | 块 | 透明皂，无香型 | / | 3 |
| 182 | 肥皂盒 | 个 | 双层，可漏水到第二层 | / | 5 |
| 183 | 阿氏网配套钢缆 | 套 | 连接阿氏拖网和船吊钩 | / | 300 |
| 184 | 食品级密封袋保鲜袋 | 个 | A4大小 | / | 0.5 |
| 185 | 去污粉 | 瓶 | 500g |  | 45 |
| 186 | 铝箔 | 卷 | 25cm*8m，加厚型 |  | 18 |
| 187 | 扳手 | 个 | 英制，不锈钢，双头，9/16和1/2 |  | 25 |
| 188 | 航空剪 | 把 | 直剪250mm，10寸 |  | 465 |
| 189 | 保鲜膜 | 卷 | 自带切割器，30cm*300M，大号 |  | 45 |
| 190 | 保鲜膜 | 卷 | 自带切割器，25cm*300M，中号 |  | 45 |
| 191 | 保鲜膜 | 卷 | 自带切割器，20cm*300M，小号 |  | 45 |
| 192 | 尖刀 | 把 | 不锈钢 | / | 50 |
| 193 | 计算器 | 个 | 基础款，12位超宽屏，145*90*15mm，黄色 |  | 55 |
| 194 | 磨刀石 | 个 | / | / | 35 |
| 195 | 透明密封袋 | 个 | 长×宽：3×2cm | / | 0.5 |
| 196 | 样品车 | 辆 | 双层，上层带围栏，长宽高：80*50.5*80cm，轮子直径13cm |  | 700 |
| 197 | 铁锤 | 个 | 中号 | / | 30 |
| 198 | 长柄不锈钢样品勺 | 个 | 长柄、不锈钢 | / | 12 |
| 199 | 实验室温度计 | 支 | 0-500℃（长度约50cm） | / | 40 |
| 200 | 实验室分类垃圾桶 | 套 | 40-50L/个，每套含黄色/灰色/红色3个颜色，脚踏式 | / | 300 |
| 201 | 亚克力卡槽 | 套 | 透明亚克力，40×60mm，配无痕背胶 | / | 8 |
| 202 | 亚克力卡槽 | 个 | 横版开口/A4大小（210*297）/配3m背胶 |  | 15 |
| 203 | 钢卷尺 | 个 | 生态实验用：7.5米 | / | 55 |
| 204 | 户外登山杖 | 只 | 材质：碳素，可伸缩 | / | 250 |
| 205 | 折叠小凳 | 个 | 户外监测及实验用 | / | 19 |
| 206 | 纽扣电池 | 个 | 生态实验用：型号：LR44 | / | 0.5 |
| 207 | 显微镜防尘罩 | 个 | 生态实验用：定制 | / | 72 |
| 208 | 仪器防尘布 | 张 | 生态实验用：1米*1.5米 | / | 7.5 |
| 209 | 医用不锈钢剪刀 | 把 | 生态实验用：/ | / | 27.5 |
| 210 | 游标卡尺 | 个 | 生态实验用：数显 | / | 40 |
| 211 | 铁丝 | 米 | 外出挂片及实验用 | / | 15 |
| 212 | 可伸长枝剪 | 把 | 9米 | / | 350 |
| 213 | 可伸长枝剪 | 把 | 5-6米 | / | 200 |
| 214 | 电工胶布 | 卷 | 生态实验用：宽度>1cm | / | 2 |
| 215 | 实验室分类垃圾袋 | 包 | 生态实验用：100个/包，配套废弃物桶使用 | / | 30 |
| 216 | 垃圾袋 | 捆 | 黑色大号手提垃圾袋，加厚。规格:40*66cm。50只一捆。 |  | 15 |
| 217 | 四轮加厚大号拉篮 | 个 | 容量50L,PP加厚材质，承重≥70kg。双手腕可手提，可拉杆，加固篮底，底部加强筋；尺寸：长54cm，宽38cm，高40cm。 |  | 98 |
| 218 | 高空作业安全绳 | 件 | 速插式安全带：腰部采用合金速插扣，承重1500kg；长度1.8米；安全带材质：高强涤纶材质、承重：2200kg、宽度43mm，厚度1.8mm；加宽加厚缓冲垫：护腰宽147mm，护腰厚7mm，护肩宽65mm； |  | 550 |
| 219 | 反光路障雪糕筒 | 个 | 橡胶材质；高度70CM宽度34CM；加厚底座； |  | 16 |
| 220 | 外出监测气瓶防护箱 | 个 | 聚丙烯pp原粒塑料，强大防摔耐压，668*495*329，带拉杆、带轮子；带软胶手提拉手，物理按村锁扣；安全锁孔；空气导向阀，304不锈钢链条；壁厚3.5mm；海锦组合内衬。 |  | 1880 |
| 221 | 图书馆书梯 | 件 | 金属制品，2步书梯 | / | 300 |
| 222 | 户外遮阳面罩防晒帽 | 套 | 户外监测用 | / | 60 |
| 223 | 渔夫帽 | 顶 | 灰色 | / | 58 |
| 224 | 防晒遮阳帽 | 个 | 轻薄透气防紫外线，款式如图。遮脸带口罩。面罩可拆，帽檐可卷。（颜色：蓝色、红色等） |  | 35 |
| 225 | 防晒遮阳帽 | 个 | 轻薄透气防紫外线，款式如图。遮脸带口罩。面罩可拆，帽檐可卷。（颜色：黑色、蓝色等） |  | 38 |
| 226 | 冰袖防晒袖遮阳袖套 | 对 | 用于户外采样 |  | 20 |
| 227 | 雨衣 | 件 | 针织布长款、均码 | / | 145 |
| 228 | 雨衣套装 | 套 | 双层加厚雨衣，男女式成人分体。超强防水，防风防暴雨、稳定透气。 |  | 150 |
| 229 | 一次性不沾油加厚抹布抽取式毛巾 | 条 | 用于采样枪现场清洁 |  | 12 |
| 230 | 固定剂箱 | 个 | 20寸，pp材质，加厚加强型，ABS加厚锁扣，内带塑料格栅12格，用于废水固定剂 |  | 100 |
| 231 | 手提加厚篮塑料框大号 | 个 | / |  | 30 |
| 232 | P100活性炭防尘滤棉 | 袋 | 2个/袋 |  | 35 |
| 233 | 滤毒盒滤棉承接座 | 套 | 两个一套 |  | 40 |
| 234 | 乳胶涂层劳保手套 | 对 | 两只/袋 |  | 8 |
| 235 | 带绳海绵降噪耳塞 | 袋 | 20副一袋 |  | 25 |
| 236 | 带绳硅胶工业降噪耳塞 | 袋 | 10副/袋 | / | 70 |
| 237 | 雨鞋 | 双 | 长、短筒，防滑防水耐磨厚胶底 码数：35-47码 | / | 35 |
| 238 | 滩涂赶海鞋 | 双 | 长筒 防滑防割厚胶底 码数：36—47码 | / | 32 |
| 239 | 防静电大褂工作服 | 件 | 具备防静电相关认证 |  | 55 |
| 240 | 磁性标识牌 | 个 | 5*8cm,可贴不锈钢柜子 | / | 8 |
| 241 | 尼龙扎带 | 包 | 颜色：蓝色； 规格：4*250mm，每包100条。 |  | 10 |
| 242 | 尼龙扎带 | 包 | 颜色：蓝色； 规格：3*200mm，每包100条。 |  | 8 |
| 243 | 尼龙扎带 | 包 | 颜色：蓝色； 规格：3*150mm，每包100条。 |  | 5 |
| 244 | 储水罐 | 个 | 底端带水龙头开关， 大25升。 |  | 50 |
| 245 | 储水罐 | 个 | 底端带水龙头开关， 小5升。 |  | 40 |
| 246 | 多功能尼龙绳 | 捆 | 颜色（红色）：4mm,,200米 |  | 120 |
| 247 | 多功能尼龙绳 | 捆 | 颜色（红色）6mm，200米。 |  | 150 |
| 248 | 多功能尼龙绳 | 捆 | 颜色（红色）：10mm200米。 |  | 260 |
| 249 | 药箱 | 个 | 16寸银色医疗药箱（长：40.5cm、宽21.5cm、23cm) |  | 155 |
| 250 | 实验室电热炉 | 个 | 封闭式，双联，工作温度80~420℃，功率2kW，加热元件为高温电阻丝 |  | 200 |
| 251 | 电子天平 | 个 | 实验室用，金属盘面，量程1kg，精度优于0.1g |  | 500 |
| 252 | 铅皮 | kg | 铅，1mm厚度，40cm×40cm大小，20元/kg | / | 20 |
| 253 | 手动工具套装 | 套 | 含钳子、套筒、扳手、活动卡钳、内六角、外六角、铁锤、开线器、电笔、螺丝刀等工具套装 |  | 700 |
| 254 | 螺丝刀组套装 | 套 | 配十字一字螺丝刀组，磁性小起子，工业级改锥 | / | 80 |
| 255 | 刮藻刀 | 套 | 可调角度，铝镁合金材质，配加长杆、刀片、死角刷 | / | 70 |
| 256 | 中空标本相框 | 个 | 5寸大小，中空3CM，实木 | / | 15 |
| 257 | 标本底纹纸 | 包 | 加厚，有纹理，适用5寸标本框 | / | 28 |
| 258 | 监测背心 | 件 | 网格背心（聚酯纤维，黑色或深蓝色，码数L、XL) |  | 50 |
| 259 | 微塑料采样网 | 个 | 蚕丝网，1米×0.5米 |  | 3800 |
| 260 | 5G终端设备支架 | 个 | 碳纤维材质支架（可收缩，便于携带），打开高度大于1.7m | / | 600 |
| 261 | 万分之一天平防尘罩 | 个 | 约40cm*25cm*40cm | / | 60 |
| 262 | 万分之一天平校准砝码 | 个 | E2等级无磁不锈钢砝码， （200g） | / | 120 |
| 263 | 万分之一天平校准砝码 | 个 | E2等级无磁不锈钢砝码， （100g） | / | 120 |
| 264 | 万分之一天平校准砝码 | 个 | E2等级无磁不锈钢砝码， （50g） | / | 120 |
| 265 | 万分之一天平校准砝码 | 个 | E2等级无磁不锈钢砝码， （500mg） | / | 120 |
| 266 | 可折叠便携式轻便拖车 | 台 | 金属材质，货架、爬台阶车轮可折叠，折叠后厚度7cm、宽度40cm、高度63cm；拉杆可伸缩63cm~100cm，货架宽40cm |  | 330 |
| 267 | 亚克力营业执照框 | 个 | 标准A4尺寸，材质：亚克力+不锈钢配件，横竖可摆，多证适用，适用于A4尺寸（240*320mm） |  | 45 |
| 268 | 黑黄色警示斑马胶带 | 卷 | PET材质，3厘米宽 |  | 4.8 |
| 269 | 危废防渗漏塑料托盘 | 个 | 尺寸：66*36*12cm，渗漏量：20L， |  | 78 |
| 270 | 危废回收专用纸箱 | 个 | 尺寸：长45*宽30*高25cm |  | 9.8 |
| 271 | 有机废液桶 | 个 | 25L |  | 38.5 |
| 272 | 酸性废液桶 | 个 | 25L |  | 38 |
| 273 | 碱性废液桶 | 个 | 25L |  | 38 |
| 274 | 其他废液桶 | 个 | 25L |  | 24.5 |
| 275 | 标签、标识 | 张 | 40*40cm，不干胶+亚膜+啤成品 |  | 6.2 |
| 276 | 生活垃圾桶 | 个 | 30L |  | 38.5 |
| 277 | 实验室废弃物桶 | 个 | 30L |  | 106 |
| 278 | 实验室废弃物袋 | 个 | 60*70cm |  | 1.5 |

### （三）包组三

1.载气类

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮 | 罐 | ▲99.999%，≥175L | 550 |
| 2 | 散装液氮 | L | ▲99.999%，L | 10 |
| 3 | 高纯氦气 | 瓶 | ▲99.999%，40L | 1800 |
| 4 | 高纯氩气 | 瓶 | ▲99.999%，40L | 220 |
| 5 | 高纯氮气 | 瓶 | ▲99.999%，40L | 135 |
| 6 | 高纯氧气 | 瓶 | ▲99.999%，40L | 450 |
| 7 | 高纯乙炔 | 瓶 | ▲99.999%，40L | 450 |
| 8 | 高纯甲烷 | 瓶 | ▲99.999%，40L | 2100 |
| 9 | 合成空气（79%氮气+21%氧气） | 瓶 | 79%氮气+21%氧气，40L | 250 |
| 10 | 定制气体（95%氦气+5%甲烷） | 瓶 | 95%氦气+5%甲烷，40L | 1800 |
| 11 | 定制气体（90%氦气+10%氧气） | 瓶 | 90%氦气+10%氧气，40L | 1800 |
| 12 | 定制气体（90%氩气+10%甲烷） | 瓶 | 90%氩气+10%甲烷，40L | 650 |
| 13 | 高纯氮气 | 瓶 | ▲99.999%，10L | 120 |
| 14 | 高纯氦气 | 瓶 | ▲99.999%，8L | 1000 |
| 15 | 高纯氦气 | 瓶 | 99.999%，4L | 900 |
| 16 | 氢气 | 瓶 | 99.999%,4L | 180 |
| 17 | 除烃空气 | 瓶 | 4L | 600 |