**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：440001-2025-31323**

**采购项目编号：ZZ0250407**

**项目名称：广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目**

**采购人：广东科贸职业学院**

**采购代理机构：广东志正招标有限公司**

**第一章投标邀请**

广东志正招标有限公司受广东科贸职业学院的委托，采用公开招标方式组织采购广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目

采购计划编号：440001-2025-31323

采购项目编号：ZZ0250407

采购方式：公开招标

预算金额：1,610,000.00元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目):

采购包预算金额：1,610,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 其他医疗卫生服务 | 广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：从2025年10月19日至2028年10月18日，具体时间以实际签订合同时间为准，服务期内合同一年一签，经年度考核合格，双方可续签下一年度合同。

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年度财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表复印件；或银行出具的资信证明材料复印件。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况。格式自拟。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目）：

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)投标人具有有效的医疗机构执业许可证（提供证书复印件，并加盖投标人公章；如国家另有规定的，从其规定）。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东志正招标有限公司（https:www.zztender.com/）

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：广东科贸职业学院

地址：广州市白云区石井街石庆路388号

联系方式：0763-3986843

**2.采购代理机构信息**

名称：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式：020-87554238

**3.项目联系方式**

项目联系人：潘先生、陈小姐

电话：020-87554238

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

**说明：**  
1.投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的所有标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。  
2.本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。  
3.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：**其他未列明行业**。

**附表1：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 新生入学体检项目 | | |
| 体检项目 | 体检内容及目的 | 价格 |
| 一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重、体脂肪率及血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常、体脂肪是否超标。 | 55元/人 |
| 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况，发现常见疾病的相关征兆，或初步排除常见疾病。 |
| 外科 | 通过体格检查，检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排除外科常见疾病。 |
| 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃体等器官的常规检查，初步筛查常见疾病。 |
| 口腔科 | 口腔常规检查，全面了解口腔健康状况，及时发现口腔科常见疾病。 |
| 眼科 | 检查视力是否存在异常情况。 |
| 肝功二项 | 谷草/谷丙转氨酶等检查，了解肝脏功能是否受损，是否有肝胆疾病，心血管疾病，骨骼疾病等。 |
| DR | 通过DR检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜，提示有无炎症、肿瘤、肺结核等。 |
| 体检建档 | 电子档案和纸质档案 |
| 合计 | |  |

**附表2：**

**常用药品清单（“国药”字批号）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **药品名称** | **规格型号** | **单位** |
| 1 | 头孢克洛 | 0.25g\*6s | 盒 |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g\*10s\*2板 | 盒 |
| 3 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g\*24粒 | 盒 |
| 4 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g\*6s | 盒 |
| 5 | 罗红霉素胶囊 | 150mg\*6s | 盒 |
| 6 | 甲硝唑片 | 0.2g\*21片\*5板 | 盒 |
| 7 | 左氧氟沙星片 | 0.1g\*12s | 盒 |
| 8 | 头孢克肟片 | 50mg\*10s | 盒 |
| 9 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g\*6片 | 盒 |
| 10 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g\*10s\*2板 | 盒 |
| 11 | 氨苄西林胶囊 | 0.25g\*24粒 | 盒 |
| 12 | 蛇胆川贝液 | 10ml\*6支 | 盒 |
| 13 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 138g | 瓶 |
| 14 | 蛇胆川贝枇杷露 | 138g | 瓶 |
| 15 | 三九强力枇杷膏 | 120ml | 瓶 |
| 16 | 复方鲜竹沥口服液 | 10ml\*10支 | 盒 |
| 17 | 桔梗止咳片 | 0.25\*12s\*2板 | 瓶 |
| 18 | 咳特灵胶囊 | 30s | 瓶 |
| 19 | 咳必清 | 25mg\*100片 | 瓶 |
| 20 | 氨溴索片 | 30mg\*20片 | 瓶 |
| 21 | 治咳川贝枇杷露 | 150ml | 瓶 |
| 22 | 右美沙芬口服液 | 100ml | 瓶 |
| 23 | 甲氧那明胶囊 | 48s | 盒 |
| 24 | 右美沙芬片 | 15mg\*12s | 盒 |
| 25 | 羧甲司坦片 | 250mg\*12片 | 盒 |
| 26 | 复方甘草片 | 100粒 | 瓶 |
| 27 | 泰诺（酚麻美敏） | 10片 | 盒 |
| 28 | 日夜百服宁 | 12片 | 盒 |
| 29 | 新康泰克（氨酚咖那敏） | 10片 | 盒 |
| 31 | 氨咖黄敏胶囊 | 12粒 | 盒 |
| 32 | 连花清瘟胶囊 | 24粒 | 盒 |
| 33 | 风寒感冒颗粒 | 8g\*10袋 | 盒 |
| 34 | 阿昔洛韦片 | 0.1g\*24s | 盒 |
| 35 | 白云山小柴胡颗粒 | 10g\*10袋 | 包 |
| 36 | 氯芬黄敏片 | 50s | 瓶 |
| 37 | 维C银翘片 | 12s\*2板 | 盒 |
| 38 | 999感冒灵颗粒 | 10g\*9袋 | 盒 |
| 39 | 抗病毒口服液 | 10ml\*10支 | 盒 |
| 40 | 双黄连口服液 | 10ml\*10支 | 盒 |
| 41 | 咽炎片 | 0.25g\*24片\*1盒 | 盒 |
| 42 | 金嗓子含片 | 2g\*12s | 盒 |
| 43 | 通窍鼻炎片 | 2g\*9袋 | 盒 |
| 44 | 鼻炎康片 | 72片 | 瓶 |
| 45 | 西瓜霜润喉片 | 20片\*1盒 | 盒 |
| 46 | 三金桂林西瓜霜喷剂 | 3.5g | 支 |
| 46 | 黄连上清片 | 24片\*2板 | 盒 |
| 47 | 双料喉风散喷剂 | 2.2g | 支 |
| 47 | 穿心莲片 | 100片 | 瓶 |
| 48 | 清开灵颗粒 | 10g\*10袋 | 包 |
| 49 | 夏桑菊颗粒 | 10g\*22袋 | 包 |
| 50 | 板蓝根颗粒 | 10g\*20袋 | 包 |
| 51 | 众生丸 | 72丸 | 瓶 |
| 52 | 牛黄解毒片 | 24片 | 盒 |
| 53 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 12s | 盒 |
| 54 | 人工牛黄甲硝唑 | 12s | 盒 |
| 55 | 西瓜霜片 | 0.6g\*36s | 盒 |
| 56 | 风油精 | 3ml | 瓶 |
| 57 | 广东凉茶颗粒 | 10g\*20袋 | 包 |
| 58 | 冰崩散 | 0.6g\*10支 | 包 |
| 59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 14s | 盒 |
| 60 | 洋托拉唑钠肠溶片 | 7s | 盒 |
| 61 | 雷尼替丁 | 0.15g\*30s | 盒 |
| 62 | 西咪替丁 | 50s | 瓶 |
| 63 | 腹可安 | 24s | 盒 |
| 64 | 复方黄连素 | 100s | 瓶 |
| 65 | 6-542 | 5mg\*100s | 瓶 |
| 66 | 蒙脱石散 | 3g\*12袋 | 盒 |
| 67 | 保济丸 | 3.7g\*20袋 | 盒 |
| 68 | 庆大霉素片 | 40mg\*100s | 瓶 |
| 69 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g\*50s | 盒 |
| 70 | 吗丁啉 | 10mg\*30s | 盒 |
| 71 | 江中健胃消食片 | 0.8g\*32s | 盒 |
| 72 | 乳酸菌素片 | 0.4g\*60s | 盒 |
| 73 | 胃复安 | 5mg\*100s | 瓶 |
| 74 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g\*10袋 | 盒 |
| 75 | 麻仁润肠丸 | 30g | 瓶 |
| 76 | 枫廖肠胃康 | 0.3g\*100片 | 瓶 |
| 77 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g\*20片 | 盒 |
| 78 | 加味藿香正气丸 | 3g\*10袋 | 盒 |
| 79 | 整肠生 | 36s | 盒 |
| 80 | 三九胃泰颗粒 | 20g\*10袋 | 盒 |
| 81 | 口服补液盐3 | 5.125g\*6袋 | 盒 |
| 82 | 藿香正气水 | 10ml\*10支 | 盒 |
| 83 | 藿香正气口服液 | 10ml\*5支 | 盒 |
| 84 | 十滴水 | 5ml\*10支 | 盒 |
| 85 | 维生素C | 100s | 瓶 |
| 86 | 维生素B2 | 100s | 瓶 |
| 87 | 维生素B6 | 100s | 瓶 |
| 88 | 复合维生素B | 100s | 瓶 |
| 89 | 维生素B12 | 25ug\*100s | 瓶 |
| 90 | 维生素B1 | 10mg\*100s | 瓶 |
| 91 | 谷维素片 | 10mg\*100s | 瓶 |
| 92 | 氯雷他定片 | 10mg\*12片 | 盒 |
| 93 | 氯苯那敏片 | 4mg\*100s | 瓶 |
| 94 | 湿毒清胶囊 | 0.5g\*30s | 瓶 |
| 95 | 地塞米松片 | 0.75mg\*100片 | 瓶 |
| 96 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g\*100片 | 瓶 |
| 97 | 肤痒颗粒 | 9g\*9袋 | 盒 |
| 98 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 |
| 99 | 三七伤片 | 12s\*2板 | 盒 |
| 100 | 活血止痛胶囊 | 0.25g\*10s\*3板 | 盒 |
| 101 | 云南白药气雾剂 | 60g+50g | 支 |
| 102 | 701贴 | 10cm\*7cm\*8s | 盒 |
| 103 | 消炎镇痛膏 | 4cm\*6cm\*10贴 | 盒 |
| 104 | 活络油 | 20ml | 瓶 |
| 105 | 伤科接骨片 | 24片 | 瓶 |
| 106 | 正骨水 | 12ml | 支 |
| 107 | 正红花油 | 20ml | 支 |
| 108 | 跌打万花油 | 10ml\*15瓶 | 支 |
| 109 | 云南白药膏 | 5片 | 盒 |
| 110 | 正金油软膏 | 4g\*20袋 | 盒 |
| 111 | 斧标驱风油 | 10ml | 支 |
| 112 | 万通筋骨贴 | 7cm\*10cm | 盒 |
| 113 | 消肿止痛酊 | 33ml | 支 |
| 114 | 绿药膏 | 15g | 支 |
| 115 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 支 |
| 116 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml | 支 |
| 117 | 珍视明滴眼液 | 13ml | 支 |
| 118 | 左氧氮沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 支 |
| 119 | 红霉素眼膏 | 2.5g | 支 |
| 120 | 金霉素眼膏 | 2.5g | 支 |
| 121 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml\*15mg | 支 |
| 122 | 氧氮沙星滴耳液 | 5ml\*15mg | 支 |
| 123 | 盐酸萘甲唑啉滴鼻液 | 8mi\*1瓶 | 支 |
| 124 | 三九皮炎平 | 10g | 支 |
| 125 | 达克宁 | 20g | 支 |
| 126 | 皮炎平 | 20克：15毫克 | 支 |
| 127 | 无极膏 | 10g | 支 |
| 128 | 烧伤膏 | 20g | 支 |
| 129 | 阿昔洛丰乳膏 | 10g ：0.3g | 支 |
| 130 | 红霉素软膏 | 10g | 支 |
| 131 | 莫匹罗星软膏 | 2%\*5g | 支 |
| 132 | 马应龙痔疮膏 | 10g\*1支 | 支 |
| 133 | 曲咪新乳膏 | 10g\*1支 | 支 |
| 134 | 丽康他索乳膏 | 10g | 支 |
| 135 | 碘伏 | 60ml | 瓶 |
| 136 | 酒精 | 100ml | 瓶 |
| 137 | 双氧水 | 100ml | 瓶 |
| 138 | 纱布 | 6\*8cm\*8层\*5片\*10袋 | 包 |
| 139 | 绷带 | 8cm\*600cm\*20卷 | 包 |
| 140 | 无菌纱布贴 | 6cm\*7cm\*1袋 10cm\*10cm\*1袋 | 包 |
| 141 | 棉签 | 12cm\*20支 | 包 |
| 142 | 透气胶带 | 1.25\*910cm\*24卷 | 卷 |
| 143 | 一次性手套 | 50个\*1小包 | 包 |
| 144 | 输氧管 | 1根 | 根 |
| 145 | 一次性口罩 | 50个 | 盒 |
| 146 | 鱼石脂软膏 | 10%：20g | 支 |
| 147 | 晕车贴 | 4贴 | 盒 |
| 148 | 晕车药 | 12s | 盒 |
| 149 | 七叶安神片 | 50mg\*12片\*2板 | 盒 |
| 150 | 西比灵胶囊 | 5mg\*20s | 盒 |
| 151 | 三金片 | 0.29g\*54s | 盒 |
| 152 | 五淋化石丸 | 45s | 盒 |
| 153 | 石淋通片 | 100s | 盒 |
| 154 | 金钱草颗粒 | 10g\*10袋 | 包 |
| 155 | 田七痛经胶囊 | 0.4g\*30s | 盒 |
| 156 | 益母草颗粒 | 15g\*10袋 | 盒 |
| 157 | 元胡止痛片 | 100片 | 瓶 |
| 158 | 痛经贴 | 10片\*1盒 | 盒 |
| 159 | 洁尔阴洗液 | 160ml\*1瓶 | 支 |
| 160 | 鲜石斛颗粒 | 5g\*12袋 | 盒 |
| 161 | 甲钻胺片 | 0.5mg\*20片 | 盒 |
| 162 | 葡萄糖粉 | 500g | 包 |
| 163 | 50%葡萄糖浆 | 20ml\*5支 | 瓶 |
| 164 | 50%葡萄糖注射液 | 250ml | 瓶 |
| 165 | 匹维溴铵片 | 40mg\*15s | 盒 |
| 166 | 秋水仙碱 | 0.5gg\*10s\*2板 | 盒 |
| 167 | 布洛芬片 | 0.1g\*12s\*2板 | 盒 |
| 168 | 对乙酰氨基酚片 | 0.3g\*12s\*2板 | 盒 |
| 169 | 速效救心丸 | 40mg\*60丸 | 瓶 |
| 170 | 硝酸甘油片 | 0.6mg\*25片 | 瓶 |
| 171 | 沙胺丁醇气雾剂 | 200揿\*1瓶 | 支 |
| 172 | 100ml生理盐水 | 100ml\*1瓶 | 瓶 |
| 173 | 创可贴 | 100片 | 盒 |
| 174 | 开塞露 | 20ml\*20支 | 盒 |
| 175 | 塞来昔布胶囊 | 0.2mg\*6s | 盒 |
| 176 | 安络血片 | 2.5mg\*100片 | 瓶 |
| 177 | 血糖试纸 | 10条\*1筒 | 盒 |
| 178 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g\*14s | 盒 |
| 179 | 吸入乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml\*5支\*1盒 | 支 |
| 180 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg\*12支 | 支 |
| 181 | 吸入用布地奈德悬液 | 2ml:1mg\*5支 | 支 |

**附表3：**

**广东科贸职业学院医务室对外合作采购项目综合考核表**

20 年 月

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 | 考核细则 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| 1 | 组织管理（25分） | 1、管理制度健全，岗位职责明确（3分） | 有完善的管理与岗位制度 | 3 |  |
| 有较完善的管理与岗位制度 | 2 |
| 管理与岗位制度不完善 | 0-1 |
| 2、严格执行药费“零利润”，规范药品出入库管理（6分） | 明码标价，药品出入库准确 | 6 |  |
| 明码标价，药品出入库不准确 | 2-3 |
| 没有明码标价，未执行药品出入库 | 0-1 |
| 3、开学前准备（5分） | 开学前医务室环境整洁卫生，药品、设备等配备充足 | 5 |  |
| 开学前医务室环境整洁卫生，药品、设备等配备不充足 | 1-2 |
| 开学前医务室环境脏乱，药品、设备等配备不充足 | 0 |
| 4、严格按照合同要求配备稳定医务人员  （6分） | 按要求配齐人员，人员稳定 | 6 |  |
| 按要求配齐人员，人员不稳定 | 1-5 |
| 没有按要求配齐人员 | 0 |
| 5、持证上岗（医护人员资格证、执业证和医疗机构许可证、健康证明）（5分） | 医疗机构执业许可证按时校验，医护人员执业证、资格证、健康证明齐全 | 5 |  |
| 证照不齐 | 0-3 |
| 2 | 服务质量（60分） | 1、实行24小时急诊、门诊值班，不得迟到、早退、脱岗（7分） | 实行24小时急诊、门诊，无投诉，无违规现象 | 7 |  |
| 实行24小时急诊、门诊，有投诉或有违规现象 | 2-6 |
| 投诉多、违规现象普遍 | 0-1 |
| 2、药品、卫生材料配备、药品质量（6分） | 没有使用失效、变质和假冒伪劣药品现象，使用的药品有完整的记录，品种齐全 | 6 |  |
| 有使用失效、变质和假冒伪劣药品现象，使用的药品没有完整的记录，品种不齐 | 0 |
| 3.急病、突发性事件的处理（及时到现场处理、病情详细记录等）（6分） | 及时，处理得当 | 6 |  |
| 及时，基本完成 | 2-5 |
| 不及时，一般完成 | 0-1 |
| 4、诊疗操作规范  （3分） | 严格执行无菌操作，每周紫外线消毒诊室并有记录签名 | 3 |  |
| 无菌操作不严，没有坚持每周紫外线消毒诊室，记录不全 | 0-1 |
| 5、医疗环境情况（3分） | 医务室干净、整洁，医疗环境好 | 3 |  |
| 医务室环境、卫生较好 | 2 |
| 医务室环境、卫生差 | 1 |
| 6、医疗垃圾及时分类处理，建立交接登记本和接收单位交接合同协议书（4分） | 严格落实 | 4 |  |
| 较好落实 | 1-3 |
| 无落实 | 0 |
| 7、流行病、传染病的防控（8分） | 严格执行疫情上报、处置、消毒隔离、疫情跟踪记录 | 7-8 |  |
| 较好执行疫情上报、处置、消毒隔离、疫情跟踪记录 | 4-6 |
| 一般执行疫情上报、处置、消毒隔离、疫情跟踪记录 | 1-3 |
| 没有执行疫情上报、处置、消毒隔离、疫情跟踪记录 | 0 |
| 8、学生体检的组织实施、结果反馈及建立学生健康档案，并采取有效的防治措施（8分） | 严格落实，组织严密 | 8 |  |
| 落实、组织较好 | 4-7 |
| 落实、组织一般 | 2-3 |
| 落实、组织差 | 0-1 |
| 9、学校大型活动医疗保障（5分） | 严格落实，组织严密 | 5 |  |
| 落实、组织较好 | 3-4 |
| 落实、组织一般 | 2 |
| 落实、组织差 | 0-1 |
| 10、卫生知识宣传、培训（5分） | 宣传形式丰富、定期培训 | 5 |  |
| 宣传形式单一、偶尔培训 | 3 |
| 无宣传、无培训 | 0 |
| 11、有无医疗事故发生（5分） | 无 | 5 |  |
| 有 | 0 |
| 3 | 工作态度（15分） | 1、着装整齐，服务用语文明规范，服务态度好（2分） | 用语文明，服务态度好 | 2 |  |
| 用语不太文明，服务态度一般 | 1 |
| 用语、服务态度差 | 0 |
| 2、服务期间因服务态度有无被投诉（5分） | 无投诉 | 5 |  |
| 有一定量投诉 | 2-3 |
| 投诉较多 | 0-1 |
| 3、配合、接受招标人监督，认真完成服务范围内的工作（5分） | 自觉配合、接受监督，工作主动 | 4-5 |  |
| 有配合、接受监督，工作不够主动 | 1-3 |
| 不配合、不接受监督，工作不主动 | 0 |
| 4、按时按质完成学校安排的其他任务（3分） | 严格执行 | 3 |  |
| 一般执行 | 1 |
| 执行较差 | 0 |
|  | 总分 |  |  | 100 |  |

**附表4：**

**广东科贸职业学院医务室服务满意度调查表**

全体师生：

您好！为了客观全面的了解学校医务室的医疗和服务质量、药品价格、就医环境的满意度，请您根据亲身感受，对医务室工作如实评价，提出宝贵的意见和建议。（请您在相应的栏目□内打“√”）

|  |  |
| --- | --- |
| 1.医护人员服务态度 | □满意 □一般 □不满意 |
| 2.医护人员的仪表、举止 | □满意 □一般 □不满意 |
| 3.医护人员的工作效率 | □满意 □一般 □不满意 |
| 4医护人员的医疗技术水平 | □满意 □一般 □不满意 |
| 5.医务室的就诊流程 | □满意 □一般 □不满意 |
| 6.医务室的收费价格 | □满意 □一般 □不满意 |
| 7.医务室的药品质量 | □满意 □一般 □不满意 |
| 8.医务室的治疗效果 | □满意 □一般 □不满意 |
| 9.医务室的就医环境 | □满意 □一般 □不满意 |
| 10.医务室体检服务 | □满意 □一般 □不满意 |
| 11.医务室总体 | □满意 □一般 □不满意 |

12.您对医务室还有哪些建议或意见？

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**谢谢您的合作！**

采购包1（广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 从2025年10月19日至2028年10月18日，具体时间以实际签订合同时间为准，服务期内合同一年一签，经年度考核合格，双方可续签下一年度合同。 |
| 标的提供的地点 | 白云校区（广州市白云区石庆路388号）、天河校区（ 广州市天河区科华街273号） |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同签订生效后，中标供应商向采购人提交等额增值税发票，采购人在收到发票后的5个工作日内，采购人向中标供应商支付当年合同金额的30%作为预付款。  2期：支付比例70%,合同金额剩下的尾款将按月结形式，在当月服务结束并收到中标人提供的有效发票后，采购人将在10个工作日内支付给中标人。 注：（1）付款前，中标供应商向采购人提供符合国家财税政策的等额增值税发票。 （2）付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。  如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：中标人自行停止合约或违反合同有关规定，学校有权终止合同，履约保证金不予退还。后勤监管人员每月至少一次对服务（见“服务内容和要求”和“中标人承诺和责任”）、收费和履行合同等方面进行考核（详见附表3）。（1）如当月评分≥80分（满分100分），则全额支付当月服务费； （2）如当月评分在70（含）-80（不含）分的，扣减当月3%的服务费 （3）如当月评分在60（含）-70（不含）分的，扣减当月5%的服务费； （4）如当月评分＜60分的，扣减当月10%的服务费。 学校每年组织一次相关人员（包括监管人员、教师代表和学生代表）对服务（见“服务内容和要求”和“中标人承诺和责任”）、收费和履行合同等方面进行服务满意度调查表（详见附表4）。 （1）第一年度发放的服务满意度调查表，一般及满意评价，达到80%(含)以上的，即为年度考核合格，双方可续签下一年度合同（第二年）；第一年度一般及满意率在80%（不含80%）以下，采购人有权不续签下一年度合同，约谈中标单位负责人，并在调查结果公布后第一个月支付的服务费中一次性扣减5000元； （2）第二年度发放的服务满意度调查表，一般及满意评价，达到80%(含)以上的，即为年度考核合格，双方可续签下一年度合同（第三年）；第二年度一般及满意率在80%以下（不含80%），采购人有权不续签合同，约谈中标单位负责人，在调查结果公布后第一个月支付的服务费中一次性扣减10000元。 （3）第三年度发放的服务满意度调查表，一般及满意率在80%以下（不含80%），约谈中标单位负责人，在服务期最后一个月的服务费中一次性扣减10000元。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5%  缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他  账号：-  户名：-  开户行：-  支票提交方式：-  汇票、本票提交方式：-  说明：中标人和学校签订合同后一周内向采购人缴纳履约保证金（按合同价5%收取），合同期满无安全事故，服务项目学校验收合格后，中标人提供履约保证金收据单、合同协议复印件，学校在30个工作日内无息退回。 不予退还的情形：如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定，学校有权终止合同，履约保证金不予退还。若中标人不履行或违反合同约定导致采购人蒙受损失的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失赔偿款项；违约金或给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人应对超出部分给予赔偿。其他违约责任按照合同约定执行。 采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的0.3‰向中标人偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标人自身原因导致无法及时退还的除外。  履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，投标报价组成：含人工、社保、交通、伙食、管理、设备、工具、材料、利润、税金、工伤及其他意外造成的损失以及在作业中需交校外的相关费用等。 |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 其他医疗卫生服务 | 广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目 | 项 | 1.00 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

**附表一：广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | **（一）派驻学校的从业人员要求**  派驻给学校的从业人员须符合卫生主管部门要求的相关资格并按要求予以注册，即具有中华人民共和国执业资格的医务人员。医师须具备医师资格证、医师执业证；护士须具备护士资格证、护士执业证。  **（二）服务内容和要求**  医务室职责范围主要包括：为师生提供多发病、常见病的诊疗服务，并承担学校师生预防保健、常见病和传染病预防与控制、应急处置和救援、健康教育、卫生知识讲座和培训，协助学生医保工作等。具体如下：  1.学校开学前起至教职工放假日止的时间均为医务室的正常营业时间，在正常营业时间内，医务室须保证24小时值班服务，22:00时后的接诊视为急诊（包括开学期间的一切节假日、双休日）。  2.在合作期内承担学校广州校区（指白云校区和天河校区，下同）师生常见病、多发病诊断与治疗；对师生突发危急重病例实施应急急救；承担学校内外大型活动（新生入学报到、军训、校运会、招聘会、大型考试、学生体质测试、毕业生离校等）的医疗保健工作，并在大型活动现场派驻1-2名医护人员进行应急处置，必要时中标方须配合学校及时提供专业的救护车服务，过程所产生的费用由双方商定。  3.承担校内常见传染病的预防、控制与管理工作。传染病流行期间疫情的上报、传染源隔离、跟踪、易感人群隔离保护、信息登记反馈、传染病病例在校隔离期间的观察处理、配合疾控机构进行流行病学调查。出现传染病病例或疫情，进驻学校医务人员的防疫用品由中标人负责。  4.配合学校做好卫生与疾病防治宣传、定期（每学期至少一次）开展校内常见病、传染病的预防知识及必要的急救知识培训等健康教育讲座；每季度更新一次宣传栏；指导学校开展爱国卫生运动；协助总务后勤部监督管理食品卫生等工作，并做好自身的环境卫生。  5.中标人的医疗垃圾须按政府相关管理部门的要求清运处理。  6.中标人在合作期间，负责学校广州校区每年的新生体检（具体以学校要求为准），体检项目（见附件1）和体检费用严格按国家和广东省标准执行，并按要求建立学生健康档案。学生体检费用按实际体检人数和发生的金额进行结算，由学校统一支付，中标人提供符合要求的发票。  7.中标人提供医疗服务时，所有师生须采用门诊收费信息管理系统进行管理，产生的药费按药品进货价收取，不得私自提高药价。并协助完成学生医保等相关工作。  **（三）合作期内中标人承诺和责任**  1.中标人应按要求配备必需的医疗设备、器材和各项诊疗设施。具体包括但不限于：紫外线消毒灯、简易呼吸球囊、血压计、血氧仪、听诊器、氧气袋、急救箱、体温计、冰箱、体重秤、心肺复苏模拟假人、视频监控等。中标人须确保所配备的上述医疗设备符合国家相关卫生标准、质量标准、计量标准，并按国家相关规定定期对医疗设备进行维修和保养。合同期满后，中标人所配置的设备和器材自行撤回，库存药品，由中标人自行处理。  2.中标人须配备完善的技术队伍（白云校区医师2名、护士2名，天河校区医师2名，医务人员年龄在法定退休年龄后两年内均可聘用，医师学历为本科及以上，具备相关职称），包括具有足够的服务人员，须严格按国家的法律法规行医，遵守医生的职业道德，热情为学校师生开展诊疗保健服务。中标人进驻学校医务室的医师须具备执业医师资格、有一定临床经验，应为内科或全科专业医生，技术全面，对学校常见病、多发病有较强的独立诊断能力；护士须具备护士资格证，护士学历为大专及以上，具备相关职称。要求从业人员的医德、医风好，身体健康（有效的健康证明），具有良好的医疗信誉。进驻的医师中，安排1名医师兼医务室负责人，负责医务室日常管理工作，安排1名医生负责公共卫生管理。中标人需提供进驻学校医务室医务人员的派驻文件，以及进驻学校医务室的医务人员与中标单位签订的劳动合同。同时，中标人需严格遵守高校师德师风有关要求和规定。  3.中标人同时须根据高等院校医疗保健工作需要，负责给采购人配备常规抢救设备和校内出诊车辆（产权归中标人所有）。医务室接到急诊电话后（含夜间），值班医护人员必须第一时间赶赴现场进行救治，不得拒诊，对急、重症患者视病情需要及时联系转诊医院及运送车辆（第一时间联系120），就近安排到采购人附近区级以上具有120救助站资质的综合医院就诊。  4.★所有药品、医疗和急救设备（氧气袋、急救箱、急救呼吸气囊等）由中标人自行采购，但必须符合国家药品、医疗设备的采购标准。中标人所用药品必须是“国药”字批号，每次进药，药品进货单要随同药品同时送达，药品进货单一式两份，一份医务室留档备查，一份监管部门留档备查。所有药品明码标价，及时更新药价并将药品信息（型号规格、生产厂家、进货价等）公开。禁止使用假药、劣药、过期药，不得向师生推销保健品。加强药品管理，所有药品严格按照保质期限使用，并采用门诊收费信息管理系统进行管理。开学前一周将常用药品配备充足（不少于常用药品清单80%）**（注：提供承诺函，格式自拟）**  5.★为学校实行24小时门（急）诊服务（包括上学期间的一切节假日、公休日），白云校区坐诊时间（含法定节假日）8：00至22：00由1名医师和1名护士值班；天河校区由不少于1名医师值班。22:00至次日8:00为急诊时间。每月25日之前向监管人员提交下个月值班表，如有调班，值班人员不得超过48小时连续值班。值班医务人员做好门诊就诊登记、疑似传染病和传染病登记、特殊疾病登记、消毒登记等各项台账。军训、校运会和学生体质测试等大型活动当天，应当增派至少1名医护人员到活动地点驻点。必要时提供专业的救护车服务，救护车费用根据双方约定付款。**（注：提供承诺函，格式自拟）**  6.★中标人提供医疗服务时，只收取师生每人每次诊疗费2元，师生就诊产生的药费全部按药品进货价收取，不能私自将药价提高。根据临床用药需求，配备充足的常用药品（详见附件2：常用药品清单）及卫生材料。包括但不仅限于清单所列药品，中标人需配合采购人对药品价格不定期进行检查。其他治疗费用一律免收（如雾化、冷敷、热敷）等，可收取材料成本费。其他的有偿服务（如外伤清洗包扎、理疗等）收费严格按照有关规定执行,不得超过市场价。**（注：提供承诺函，格式自拟）**  7.中标人提供医疗服务时，不得开展静脉输液及肌肉注射等医疗项目。  8.中标人可使用现金或其它电子支付方式收取师生费用。  9.中标人在从事医疗服务中，发生的一切医疗事故、纠纷等由中标人自行承担。凡因盗窃或中标人人为造成的不安全损失、物品损失及医疗事故或医疗纠纷造成的损失、不可逆转的自然损失，均由中标人负责，学校只有协助解决、处理事件的义务。  10.医务人员培训要求：根据《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》《高等学校医疗保健机构工作规程》等要求，对进驻医务室医护人员进行培训，拟定培训方案。方案包括但不限于:高校人群的健康状况特点、高校开展健康教育的内容和形式、高校人群的常见病和多发病防治、高校传染病的防控要点、对影响高校人群健康的危害因素如何监督、入学健康体检结果统计分析和采取何种有效防治措施，因病休、退学处理流程等。  11.医务人员薪酬要求：制定派驻医护人员薪酬方案，以《中华人民共和国劳动法》为依据，按照公平性、激励机制、按劳分配等原则构建合理科学、适度激励的价值评价机制。原则上根据广州市公立职业院校医护人员薪酬平均水平发放，每月10日之前应发放到位，不得以任何理由拖欠医护人员工资，如有加班薪酬严格按照《中华人民共和国劳动法》相应标准执行。  12.医疗保障机制和应急要求：制定针对我校实际的医疗保障应急预案，主要适用于突发公共卫生事件和各类涉及医疗卫生的突发状况的预防和处置工作。要求体现建立健全应对突发事件的工作责任制度，责任分解到人；明确信息报告人及报告时限；具体实施的处置原则和流程；分析事件成因及预防监测预警机制。  13.在合约期内中标人为学校学生健康体检服务的定点单位。负责学校每年的新生健康体检服务，体检配备DR体检车辆不少于2台。体检项目（详见附表1）按教育厅规定和采购人要求，并为参加体检的学生提供健康体检结果证明和建立电子健康档案，并可供学校调用数据，对异常结果反馈给采购人，提出处理意见。体检结果于30天内完成，体检费用按采购人要求的项目完成后，以55元/人的标准根据实际人数付款，中标人向学校提供等额增值税发票、人员清单等资料，学校于10个工作日内付款。  14.中标人需根据相关政策规定协助学校办理医疗机构执业许可证，包括但不限于医护人员的注册、校验等工作，派驻到学校的医务人员，须将执业地点变更到所在校区医务室。  15.中标人不得将服务项目转包或分包。  16.中标人及其工作人员要服从学校的统一管理，遵守学校的纪律和各项规章制度。如医护人员出现医德问题，学校有权解除合同。  17.在日常监管过程中，如学校监管部门发现未明码标价、收费与进货价不符、学生投诉较多、医护人员未注册、逾期校验、不配合学校工作、损害学校利益等违反相关规定的情况，第一次以书面形式下达整改通知书给中标人整改，第二次发现同类问题则中标人每次必须向学校交纳500-2000元违约金，在当月的服务费中扣除。  18.中标人按照比例（医师学生比1:450）提供可抽调备用的后备医务人员多名，提供的后备人员作为医务室医疗保障的后备力量，在医务室有重大医疗保障、应急等突发事件时，可随时调动支配，中标人无条件全力支持。  19.投标人承诺可为本项目家庭经济困难学生、新生体检需复查医疗项目免除全部医疗费。  **（四）合作期内学校承诺和责任**  1.学校提供白云校区60平方米、天河校区30平方米建筑用房为学校的广州校区校医务室，供中标人开展诊疗服务时使用。  2.学校负责安装电话、空调机和提供办公家具给中标人使用，向中标人提供现有的医疗设备（产权归学校所有）供中标人免费使用，中标人负责维护保养。  3.学校每月向中标人支付医疗服务费。  4.学校为中标人免费提供夜班医护人员的值班休息室1-2间，为就诊人员提供桶装纯净饮用水。  5.在合约期内学校派出专职人员负责医疗服务工作的协调和监管。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东科贸职业学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数； （2）招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取；100-500万元的部分，按照0.8%计取。 （3）增值税另行计入招标代理服务费中。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 1、中标（成交）通知书与发票送达，我司鼓励中标（成交）通知书、服务费（标书款）发票现场领取，中标（成交）通知书、我司提倡通过快递方式送达给中标（成交）人，服务费（标书款）发票以邮件方式发送电子发票。 采购合同送达，我司提倡中标（成交）人优先采用邮寄方式将签订的合同及时送达我司。 1）收件地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5 楼 2）收件人：广东志正招标有限公司前台 3）注明采购项目编号  2、政府采购合同融资，供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。详情请见《广东省财政厅广东省地方金融监督管理局中国人民银行广州分行关于开展省级政府采购合 同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）（查询网址：http://www.gdgpo.gov.cn/show/id/40288ba97237aba8017239cc2a020555.html）。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东志正招标有限公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司，到账情况以开标时广东志正招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东志正招标有限公司（https:www.zztender.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东志正招标有限公司（https:www.zztender.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：内控部

电话：02087512543

传真：87554028

邮箱：nkb@zztender.com

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

邮编：510640

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | a)投标人投标产品/服务全部为小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为10%），即：评标价＝修正后的报价\*（1-K1）； b)若项目接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，且联合体协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予K2的价格扣除（K2的取值为4%），即：评标价＝修正后的报价\*（1-K2）； c)组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 d)本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对小型或微型企业的划分标准； e)参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，符合残疾人福利性单位认定条件的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第五部分投标文件格式）；监狱企业提供监狱企业的证明文件。 f)本条款中a)和b)两种价格扣除规则不得同时适用。 g)监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上价格扣除政策。 h)监狱企业、残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表复印件；或银行出具的资信证明材料复印件。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 填报设备及专业技术能力情况。格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格 | 投标人具有有效的医疗机构执业许可证（提供证书复印件，并加盖投标人公章；如国家另有规定的，从其规定）。 |

表二符合性审查表：

采购包1（广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标有效期 | 符合投标有效期的要求。 |
| 2 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章，包含：①投标函；②法定代表人证明书或法定代表人授权书；③开标一览表；④分项报价表。 |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标总价不得超过本项目预算金额 |
| 4 | 标注“★”的条款的满足情况 | 完全满足招标文件中标注“★”的条款。 |
| 5 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形。 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分20.0分  技术部分62.0分  报价得分18.0分 | |
| 技术部分 | | 拟投入本项目技术力量（1） (11.0分) | 根据投标人为项目组织投入的技术人员情况（医师）进行评审： 1．医师职称（本小项最高得8分）： ①具有高级职称（主任或副主任医师）的每一人得2分，最高得 8分； ②具有中级职称（主治或主管医师）的每一人得1.5分，最高得6分； ③具有初级职称（医师）的每一人得1分，最高得4分； 注：本评审项累计最高得8分。同一人有多个职称的，以其最高职称算分。须提供：①以上人员的职称证书（如有）、②个人履历；③劳动合同；④本项目投标截止日之前6个月内任意1个月的投保单或社会保险参保人员证明，或单位代缴个人所得税税单复印件。提供不全或未提供不得分。 2．医师学历（本小项最高得3分）： 在上述第1点提供的医师中： ①具有本科或以上学历毕业的每一人得0.75分，最高得3分； ②具有专科学历毕业的每一人得0.5分，最高得2分； 注：本评审项累计最高得3分。须提供：①以上人员的学历证书复印件并加盖公章。 |
| 拟投入本项目技术力量（2） (4.0分) | 根据投标人为项目组织投入的技术人员情况（护士）进行评审： 1．护士职称（本小项最高得2分）： ①具有中级或以上职称（主任或副主任护师、主治或主管护师）的每一人得1分，最高得2分； ②具有初级职称（护士、护师）的每一人得0.5分，最高得1分； 注：本评审项累计最高得2分。同一人有多个职称的，以其最高职称算分。须提供：①以上人员的职称证书（如有）、②个人履历；③劳动合同；③本项目投标截止日之前6个月内任意1个月的投保单或社会保险参保人员证明，或单位代缴个人所得税税单复印件。提供不全或未提供不得分。 2．护士学历（本小项最高得2分）： 在上述第1点提供的护士中： ①具有大专或以上学历毕业的每一人得1分，最高得2分； ②具有中专学历毕业的每一人得0.5分，最高得1分； 注：本评审项累计最高得2分。须提供：①以上人员的学历证书复印件并加盖公章。 |
| 项目整体服务方案 (15.0分) | 根据投标人提供的项目整体服务方案（包括但不限于：①多发病、常见病的诊疗服务；②师生预防保健、常见病和传染病预防与控制；③应急处置和救援；④健康教育；⑤卫生知识讲座和培训；⑥学生体检工作等）进行评审： （1）项目整体服务方案完整，具有科学性、具有合理性、具有可行性的，得15分； （2）项目整体服务方案较完整、较具有科学性、较具有合理性的、较具有可行性的，得12分； （3）项目整体服务方案基本完整、科学性一般、合理性一般的、可行性一般的，得8分； （4）项目整体服务方案不够完整、缺乏科学性、缺乏合理性的、缺乏可行性的，得4分； （5）未提供方案的，得0分。 |
| 医务人员培训方案 (8.0分) | 根据投标人提供的医务人员培训方案（包括但不限于：①高校人群的健康状况特点；②高校开展健康教育的内容和形式；③高校人群的常见病和多发病防治；④高校传染病的防控要点；⑤对影响高校人群健康的危害因素如何监督；⑥入学健康体检结果统计分析和采取何种有效防治措施；⑦因病休、退学处理流程等）进行评审： （1）医务人员培训方案完整，具有科学性、具有合理性、具有可行性的，得8分； （2）医务人员培训方案较完整、较具有科学性、较具有合理性的、较具有可行性的，得5分； （3）医务人员培训方案基本完整、科学性一般、合理性一般的、可行性一般的，得3分； （4）医务人员培训方案不够完整、缺乏科学性、缺乏合理性的、缺乏可行性的，得1分； （5）未提供方案的，得0分。 |
| 服务人员薪酬方案 (8.0分) | 据投标人提供的服务人员薪酬方案（包括但不限于：①薪酬发放原则；②加班薪酬标准执行；③人员工资合理性；④福利及奖励机制等）进行评审： （1）服务人员薪酬方案完整，具有科学性、具有合理性、具有可行性的，得8分； （2）服务人员薪酬方案较完整、较具有科学性、较具有合理性的、较具有可行性的，得5分； （3）服务人员薪酬方案基本完整、科学性一般、合理性一般的、可行性一般的，得3分； （4）服务人员薪酬方案不够完整、缺乏科学性、缺乏合理性的、缺乏可行性的，得1分； （5）未提供方案的，得0分。 |
| 拟投入本项目设备配备方案 (8.0分) | 根据投标人提供的拟投入本项目设备配备方案（包括但不限于：①配备必需的医疗设备、器材和各项诊疗设施（具体包括但不限于：紫外线消毒灯、简易呼吸球囊、血压计、血氧仪、听诊器、氧气袋、急救箱、体温计、冰箱、体重秤、心肺复苏模拟假人、视频监控等）；②学生体检投入设备保障（配备DR体检车辆不少于2台）等）进行评审： （1）拟投入本项目设备配备方案完整，具有科学性、具有合理性、具有可行性的，得8分； （2）拟投入本项目设备配备方案较完整、较具有科学性、较具有合理性的、较具有可行性的，得5分； （3）拟投入本项目设备配备方案基本完整、科学性一般、合理性一般的、可行性一般的，得3分； （4）拟投入本项目设备配备方案不够完整、缺乏科学性、缺乏合理性的、缺乏可行性的，得1分； （5）未提供方案的，得0分。 |
| 医疗保障机制和应急预案 (8.0分) | 根据投标人提供的医疗保障机制和应急预案（包括但不限于：①突发公共卫生事件和各类涉及医疗卫生的突发状况的预防和处置工作；②应对突发事件的工作责任制度；③具体实施的处置原则和流程；④分析事件成因及预防监测预警机制等）进行评审： （1）医疗保障机制和应急预案完整，具有科学性、具有合理性、具有可行性的，得8分； （2）医疗保障机制和应急预案较完整、较具有科学性、较具有合理性的、较具有可行性的，得5分； （3）医疗保障机制和应急预案基本完整、科学性一般、合理性一般的、可行性一般的，得3分； （4）医疗保障机制和应急预案不够完整、缺乏科学性、缺乏合理性的、缺乏可行性的，得1分； （5）未提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 | | 服务便利性 (8.0分) | 就本项目所需的校园医务室医疗服务及有关延伸辅助（增值）医疗服务承诺等进行评审： 1、投标人承诺可为本项目家庭经济困难学生、新生体检需复查医疗项目免除全部医疗费的，得8分； 2、投标人承诺可为本项目家庭经济困难学生、新生体检需复查医疗项目免除一半医疗费的，得4分； 注：提供承诺函，格式自拟。 |
| 同类项目业绩 (6.0分) | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来正在实施的，或者已完成的同类医疗合作项目。每提供一份得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含双方盖章、合同金额、签约时间、采购内容等）复印件并加盖单位公章，否则不得分 |
| 用户评价 (6.0分) | 投标人提供上述有效“同类项目业绩”合同的用户单位对其服务的评价意见，每得到一个正面评价（结果为“优秀”或“满意”或百分制在90分（或以上）等相同含义的评价），得2分，最高得6分。 注：提供证明材料复印件，证明文件上须有用户单位盖章，不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (18.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

**广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目**

**合同书**

**项目名称：**

**合同编号：**

**签约地点：**

**签订日期： 年 月 日**

**甲 方：**

电 话： 传 真： 地 址：

**乙 方：**   
电 话： 传 真： 地 址：

根据广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》第三编　合同的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

* **合同金额**

合同金额为（大写）：元（￥元）人民币。

* **服务范围**

甲方聘请乙方提供以下服务：

广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目

服务地点：白云校区（广州市白云区石庆路388号）、天河校区（ 广州市天河区科华街273号）

* **甲方乙方的权利和义务**

**（一）派驻学校的从业人员要求**

派驻给学校的从业人员须符合卫生主管部门要求的相关资格并按要求予以注册，即具有中华人民共和国执业资格的医务人员。医师须具备医师资格证、医师执业证；护士须具备护士资格证、护士执业证。

**（二）服务内容和要求**

医务室职责范围主要包括：为师生提供多发病、常见病的诊疗服务，并承担学校师生预防保健、常见病和传染病预防与控制、应急处置和救援、健康教育、卫生知识讲座和培训，协助学生医保工作等。具体如下：

1.学校开学前起至教职工放假日止的时间均为医务室的正常营业时间，在正常营业时间内，医务室须保证24小时值班服务，22:00时后的接诊视为急诊（包括开学期间的一切节假日、双休日）。

2.在合作期内承担学校广州校区（指白云校区和天河校区，下同）师生常见病、多发病诊断与治疗；对师生突发危急重病例实施应急急救；承担学校内外大型活动（新生入学报到、军训、校运会、招聘会、大型考试、学生体质测试、毕业生离校等）的医疗保健工作，并在大型活动现场派驻1-2名医护人员进行应急处置，必要时中标方须配合学校及时提供专业的救护车服务，过程所产生的费用由双方商定。

3.承担校内常见传染病的预防、控制与管理工作。传染病流行期间疫情的上报、传染源隔离、跟踪、易感人群隔离保护、信息登记反馈、传染病病例在校隔离期间的观察处理、配合疾控机构进行流行病学调查。出现传染病病例或疫情，进驻学校医务人员的防疫用品由乙方负责。

4..配合学校做好卫生与疾病防治宣传、定期（每学期至少一次）开展校内常见病、传染病的预防知识及必要的急救知识培训等健康教育讲座；每季度更新一次宣传栏；指导学校开展爱国卫生运动；协助总务后勤部监督管理食品卫生等工作，并做好自身的环境卫生。

5.乙方的医疗垃圾须按政府相关管理部门的要求清运处理。

6.乙方在合作期间，负责学校广州校区每年的新生体检（具体以学校要求为准），体检项目（见附件1）和体检费用严格按国家和广东省标准执行，并按要求建立学生健康档案。学生体检费用按实际体检人数和发生的金额进行结算，由学校统一支付，乙方提供符合要求的发票。

7.乙方提供医疗服务时，所有师生须采用门诊收费信息管理系统进行管理，产生的药费按药品进货价收取，不得私自提高药价。并协助完成学生医保等相关工作。

**（三）合作期内乙方承诺和责任**

1.乙方应按要求配备必需的医疗设备、器材和各项诊疗设施。具体包括但不限于：紫外线消毒灯、简易呼吸球囊、血压计、血氧仪、听诊器、氧气袋、急救箱、体温计、冰箱、体重秤、心肺复苏模拟假人、视频监控等。乙方须确保所配备的上述医疗设备符合国家相关卫生标准、质量标准、计量标准，并按国家相关规定定期对医疗设备进行维修和保养。合同期满后，乙方所配置的设备和器材自行撤回，库存药品，由乙方自行处理。

2.乙方须配备完善的技术队伍（白云校区医师2名、护士2名，天河校区医师2名，医务人员年龄在法定退休年龄后两年内均可聘用，医师学历为本科及以上），包括具有足够的服务人员，须严格按国家的法律法规行医，遵守医生的职业道德，热情为学校师生开展诊疗保健服务。乙方进驻学校医务室的医师须具备执业医师资格、有一定临床经验，应为内科或全科专业医生，技术全面，对学校常见病、多发病有较强的独立诊断能力；护士须具备护士资格证，护士学历为大专及以上。要求从业人员的医德、医风好，身体健康（有效的健康证明），具有良好的医疗信誉。进驻的医师中，安排1名医师兼医务室负责人，负责医务室日常管理工作，安排1名医生负责公共卫生管理。乙方需提供进驻学校医务室医务人员的派驻文件，以及进驻学校医务室的医务人员与中标单位签订的劳动合同。同时，乙方需严格遵守高校师德师风有关要求和规定。

3.乙方同时须根据高等院校医疗保健工作需要，负责给甲方配备常规抢救设备和校内出诊车辆（产权归乙方所有）。医务室接到急诊电话后（含夜间），值班医护人员必须第一时间赶赴现场进行救治，不得拒诊，对急、重症患者视病情需要及时联系转诊医院及运送车辆（第一时间联系120），就近安排到甲方附近区级以上具有120救助站资质的综合医院就诊。

4.所有药品、医疗和急救设备（氧气袋、急救箱、急救呼吸气囊等）由乙方自行采购，但必须符合国家药品、医疗设备的采购标准。乙方所用药品必须是“国药”字批号，每次进药，药品进货单要随同药品同时送达，药品进货单一式两份，一份医务室留档备查，一份监管部门留档备查。所有药品明码标价，及时更新药价并将药品信息（型号规格、生产厂家、进货价等）公开。禁止使用假药、劣药、过期药，不得向师生推销保健品。加强药品管理，所有药品严格按照保质期限使用，并采用门诊收费信息管理系统进行管理。开学前一周将常用药品配备充足（不少于常用药品清单80%）

5.为学校实行24小时门（急）诊服务（包括上学期间的一切节假日、公休日），白云校区坐诊时间（含法定节假日）8：00至22：00由1名医师和1名护士值班；天河校区由不少于1名医师值班。22:00至次日8:00为急诊时间。每月25日之前向监管人员提交下个月值班表，如有调班，值班人员不得超过48小时连续值班。值班医务人员做好门诊就诊登记、疑似传染病和传染病登记、特殊疾病登记、消毒登记等各项台账。军训、校运会和学生体质测试等大型活动当天，应当增派至少1名医护人员到活动地点驻点。必要时提供专业的救护车服务，救护车费用根据双方约定付款。

6.乙方提供医疗服务时，只收取师生每人每次诊疗费2元，师生就诊产生的药费全部按药品进货价收取，不能私自将药价提高。根据临床用药需求，配备充足的常用药品（详见附件2：常用药品清单）及卫生材料。包括但不仅限于清单所列药品，乙方需配合甲方对药品价格不定期进行检查。其他治疗费用一律免收（如雾化、冷敷、热敷）等，可收取材料成本费。其他的有偿服务（如外伤清洗包扎、理疗等）收费严格按照有关规定执行,不得超过市场价。

7.乙方提供医疗服务时，不得开展静脉输液及肌肉注射等医疗项目。

8.乙方可使用现金或其它电子支付方式收取师生费用。

9.乙方在从事医疗服务中，发生的一切医疗事故、纠纷等由乙方自行承担。凡因盗窃或乙方人为造成的不安全损失、物品损失及医疗事故或医疗纠纷造成的损失、不可逆转的自然损失，均由乙方负责，学校只有协助解决、处理事件的义务。

10.医务人员培训要求：根据《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》《高等学校医疗保健机构工作规程》等要求，对进驻医务室医护人员进行培训，拟定培训方案。方案包括但不限于:高校人群的健康状况特点、高校开展健康教育的内容和形式、高校人群的常见病和多发病防治、高校传染病的防控要点、对影响高校人群健康的危害因素如何监督、入学健康体检结果统计分析和采取何种有效防治措施，因病休、退学处理流程等。

11.医务人员薪酬要求：制定派驻医护人员薪酬方案，以《中华人民共和国劳动法》为依据，按照公平性、激励机制、按劳分配等原则构建合理科学、适度激励的价值评价机制。原则上根据广州市公立职业院校医护人员薪酬平均水平发放，每月10日之前应发放到位，不得以任何理由拖欠医护人员工资，如有加班薪酬严格按照《中华人民共和国劳动法》相应标准执行。

12.医疗保障机制和应急要求：制定针对我校实际的医疗保障应急预案，主要适用于突发公共卫生事件和各类涉及医疗卫生的突发状况的预防和处置工作。要求体现建立健全应对突发事件的工作责任制度，责任分解到人；明确信息报告人及报告时限；具体实施的处置原则和流程；分析事件成因及预防监测预警机制。

13.在合约期内乙方为学校学生健康体检服务的定点单位。负责学校每年的新生健康体检服务，体检配备DR体检车辆不少于2台。体检项目（详见附表1）按教育厅规定和甲方要求，并为参加体检的学生提供健康体检结果证明和建立电子健康档案，并可供学校调用数据，对异常结果反馈给甲方，提出处理意见。体检结果于30天内完成，体检费用按甲方要求的项目完成后，以55元/人的标准根据实际人数付款，乙方向学校提供等额增值税发票、人员清单等资料，学校于10个工作日内付款。

14.乙方需根据相关政策规定协助学校办理医疗机构执业许可证，包括但不限于医护人员的注册、校验等工作，派驻到学校的医务人员，须将执业地点变更到所在校区医务室。

15.乙方不得将服务项目转包或分包。

16.乙方及其工作人员要服从学校的统一管理，遵守学校的纪律和各项规章制度。如医护人员出现医德问题，学校有权解除合同。

17.在日常监管过程中，如学校监管部门发现未明码标价、收费与进货价不符、学生投诉较多、医护人员未注册、逾期校验、不配合学校工作、损害学校利益等违反相关规定的情况，第一次以书面形式下达整改通知书给乙方整改，第二次发现同类问题则乙方每次必须向学校交纳500-2000元违约金，在当月的服务费中扣除。

18.乙方按照比例（医师学生比1:450）提供可抽调备用的后备医务人员多名，提供的后备人员作为医务室医疗保障的后备力量，在医务室有重大医疗保障、应急等突发事件时，可随时调动支配，乙方无条件全力支持。

19.乙方承诺可为本项目家庭经济困难学生、新生体检需复查医疗项目免除全部医疗费。

**（五）合作期内学校承诺和责任**

1.学校提供白云校区60平方米、天河校区30平方米建筑用房为学校的广州校区校医务室，供乙方开展诊疗服务时使用。

2.学校负责安装电话、空调机和提供办公家具给乙方使用，向乙方提供现有的医疗设备（产权归学校所有）供乙方免费使用，乙方负责维护保养。

3.学校每月向乙方支付医疗服务费。

4.学校为乙方免费提供夜班医护人员的值班休息室1-2间，为就诊人员提供桶装纯净饮用水。

5.在合约期内学校派出专职人员负责医疗服务工作的协调和监管。

* **服务期间（项目完成期限）**

委托服务期间自\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月止。

* **履约保证金**

收取比例：5%,说明：乙方和学校签订合同后一周内向甲方缴纳履约保证金（按合同价5%收取），合同期满无安全事故，服务项目学校验收合格后，乙方提供履约保证金收据单、合同协议复印件，学校30个工作日内无息退回。

不予退还的情形：如在合同期内，乙方自行停止合约或违反合同有关规定，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。若乙方不履行或违反合同约定导致甲方蒙受损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失赔偿款项；违约金或给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方应对超出部分给予赔偿。其他违约责任按照合同约定执行。

甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的0.3‰向乙方偿付违约金，但因合同的履行产生争议乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

* **验收要求**

乙方自行停止合约或违反合同有关规定，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。后勤监管人员每月至少一次对服务（见“服务内容和要求”和“乙方承诺和责任”）、收费和履行合同等方面进行考核（详见附表3）。

（1）如当月评分≥80分（满分100分），则全额支付当月服务费；

（2）如当月评分在70（含）-80（不含）分的，扣减当月3%的服务费

（3）如当月评分在60（含）-70（不含）分的，扣减当月5%的服务费；

（4）如当月评分＜60分的，扣减当月10%的服务费。

甲方每年组织一次相关人员（包括监管人员、教师代表和学生代表）对服务（见“服务内容和要求”和“乙方承诺和责任”）、收费和履行合同等方面进行满意度调查（详见附表4）。

（1）第一年满意率在80%（含）以上的，即为年度考核合格，双方可续签下一年合同；第一年满意率在80%（不含80%）以下，约谈乙方负责人，并在调查结果公布后第一个月支付的服务费中一次性扣减5000元；

（2）第一年满意率在80%（含）以上的，即为年度考核合格，双方可续签下一年合同；第二年满意率在80%以下（不含80%），采购人有权不续签合同，约谈中标单位负责人，在调查结果公布后第一个月支付的服务费中一次性扣减10000元。

* **付款方式**

1.第1期为（预付款）：支付比例30%，合同签订生效后，乙方向甲方提交等额增值税发票，甲方在收到发票后的5个工作日内，甲方向乙方支付当年合同金额的30%作为预付款。

第2期为（月结款）：合同金额剩下的尾款将按月结形式，在当月服务结束并收到乙方提供的有效发票后，甲方将在10个工作日内支付给乙方。

注：

（1）付款前，乙方向甲方提供符合国家财税政策的等额增值税发票。

（2）付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

2.乙方账户信息：

开户名称：

开户行：

银行账号：

* **知识产权产权归属**

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

* **保密**

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。乙方应当在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方，甲方同意由乙方持有的除外。

* **违约责任与赔偿损失**

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》第三编　合同处理。

* **争端的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

* **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

* **税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

* **其它**

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

* **合同生效**

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式 份，其中甲方 份，乙方 份，监管部门壹份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表/授权代表（签字）： 法定代表/授权代表（签字）：

日期： 日期：

邮政编码： 邮政编码：

开户名称： 开户名称：

开户银行： 开户银行：

开户账号： 开户账号:

**附件1：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 新生入学体检项目 | | |
| 体检项目 | 体检内容及目的 | 价格 |
| 一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重、体脂肪率及血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常、体脂肪是否超标。 | 55元/人 |
| 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况，发现常见疾病的相关征兆，或初步排除常见疾病。 |
| 外科 | 通过体格检查，检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排除外科常见疾病。 |
| 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃体等器官的常规检查，初步筛查常见疾病。 |
| 口腔科 | 口腔常规检查，全面了解口腔健康状况，及时发现口腔科常见疾病。 |
| 眼科 | 检查视力是否存在异常情况。 |
| 肝功二项 | 谷草/谷丙转氨酶等检查，了解肝脏功能是否受损，是否有肝胆疾病，心血管疾病，骨骼疾病等。 |
| DR | 通过DR检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜，提示有无炎症、肿瘤、肺结核等。 |
| 体检建档 | 电子档案和纸质档案 |
| 合计 | |  |

**附件2：**

**常用药品清单（“国药”字批号）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **药品名称** | **规格型号** | **单位** |
| 1 | 头孢克洛 | 0.25g\*6s | 盒 |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g\*10s\*2板 | 盒 |
| 3 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g\*24粒 | 盒 |
| 4 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g\*6s | 盒 |
| 5 | 罗红霉素胶囊 | 150mg\*6s | 盒 |
| 6 | 甲硝唑片 | 0.2g\*21片\*5板 | 盒 |
| 7 | 左氧氟沙星片 | 0.1g\*12s | 盒 |
| 8 | 头孢克肟片 | 50mg\*10s | 盒 |
| 9 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g\*6片 | 盒 |
| 10 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g\*10s\*2板 | 盒 |
| 11 | 氨苄西林胶囊 | 0.25g\*24粒 | 盒 |
| 12 | 蛇胆川贝液 | 10ml\*6支 | 盒 |
| 13 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 138g | 瓶 |
| 14 | 蛇胆川贝枇杷露 | 138g | 瓶 |
| 15 | 三九强力枇杷膏 | 120ml | 瓶 |
| 16 | 复方鲜竹沥口服液 | 10ml\*10支 | 盒 |
| 17 | 桔梗止咳片 | 0.25\*12s\*2板 | 瓶 |
| 18 | 咳特灵胶囊 | 30s | 瓶 |
| 19 | 咳必清 | 25mg\*100片 | 瓶 |
| 20 | 氨溴索片 | 30mg\*20片 | 瓶 |
| 21 | 治咳川贝枇杷露 | 150ml | 瓶 |
| 22 | 右美沙芬口服液 | 100ml | 瓶 |
| 23 | 甲氧那明胶囊 | 48s | 盒 |
| 24 | 右美沙芬片 | 15mg\*12s | 盒 |
| 25 | 羧甲司坦片 | 250mg\*12片 | 盒 |
| 26 | 复方甘草片 | 100粒 | 瓶 |
| 27 | 泰诺（酚麻美敏） | 10片 | 盒 |
| 28 | 日夜百服宁 | 12片 | 盒 |
| 29 | 新康泰克（氨酚咖那敏） | 10片 | 盒 |
| 31 | 氨咖黄敏胶囊 | 12粒 | 盒 |
| 32 | 连花清瘟胶囊 | 24粒 | 盒 |
| 33 | 风寒感冒颗粒 | 8g\*10袋 | 盒 |
| 34 | 阿昔洛韦片 | 0.1g\*24s | 盒 |
| 35 | 白云山小柴胡颗粒 | 10g\*10袋 | 包 |
| 36 | 氯芬黄敏片 | 50s | 瓶 |
| 37 | 维C银翘片 | 12s\*2板 | 盒 |
| 38 | 999感冒灵颗粒 | 10g\*9袋 | 盒 |
| 39 | 抗病毒口服液 | 10ml\*10支 | 盒 |
| 40 | 双黄连口服液 | 10ml\*10支 | 盒 |
| 41 | 咽炎片 | 0.25g\*24片\*1盒 | 盒 |
| 42 | 金嗓子含片 | 2g\*12s | 盒 |
| 43 | 通窍鼻炎片 | 2g\*9袋 | 盒 |
| 44 | 鼻炎康片 | 72片 | 瓶 |
| 45 | 西瓜霜润喉片 | 20片\*1盒 | 盒 |
| 46 | 三金桂林西瓜霜喷剂 | 3.5g | 支 |
| 46 | 黄连上清片 | 24片\*2板 | 盒 |
| 47 | 双料喉风散喷剂 | 2.2g | 支 |
| 47 | 穿心莲片 | 100片 | 瓶 |
| 48 | 清开灵颗粒 | 10g\*10袋 | 包 |
| 49 | 夏桑菊颗粒 | 10g\*22袋 | 包 |
| 50 | 板蓝根颗粒 | 10g\*20袋 | 包 |
| 51 | 众生丸 | 72丸 | 瓶 |
| 52 | 牛黄解毒片 | 24片 | 盒 |
| 53 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 12s | 盒 |
| 54 | 人工牛黄甲硝唑 | 12s | 盒 |
| 55 | 西瓜霜片 | 0.6g\*36s | 盒 |
| 56 | 风油精 | 3ml | 瓶 |
| 57 | 广东凉茶颗粒 | 10g\*20袋 | 包 |
| 58 | 冰崩散 | 0.6g\*10支 | 包 |
| 59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 14s | 盒 |
| 60 | 洋托拉唑钠肠溶片 | 7s | 盒 |
| 61 | 雷尼替丁 | 0.15g\*30s | 盒 |
| 62 | 西咪替丁 | 50s | 瓶 |
| 63 | 腹可安 | 24s | 盒 |
| 64 | 复方黄连素 | 100s | 瓶 |
| 65 | 6-542 | 5mg\*100s | 瓶 |
| 66 | 蒙脱石散 | 3g\*12袋 | 盒 |
| 67 | 保济丸 | 3.7g\*20袋 | 盒 |
| 68 | 庆大霉素片 | 40mg\*100s | 瓶 |
| 69 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g\*50s | 盒 |
| 70 | 吗丁啉 | 10mg\*30s | 盒 |
| 71 | 江中健胃消食片 | 0.8g\*32s | 盒 |
| 72 | 乳酸菌素片 | 0.4g\*60s | 盒 |
| 73 | 胃复安 | 5mg\*100s | 瓶 |
| 74 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g\*10袋 | 盒 |
| 75 | 麻仁润肠丸 | 30g | 瓶 |
| 76 | 枫廖肠胃康 | 0.3g\*100片 | 瓶 |
| 77 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g\*20片 | 盒 |
| 78 | 加味藿香正气丸 | 3g\*10袋 | 盒 |
| 79 | 整肠生 | 36s | 盒 |
| 80 | 三九胃泰颗粒 | 20g\*10袋 | 盒 |
| 81 | 口服补液盐3 | 5.125g\*6袋 | 盒 |
| 82 | 藿香正气水 | 10ml\*10支 | 盒 |
| 83 | 藿香正气口服液 | 10ml\*5支 | 盒 |
| 84 | 十滴水 | 5ml\*10支 | 盒 |
| 85 | 维生素C | 100s | 瓶 |
| 86 | 维生素B2 | 100s | 瓶 |
| 87 | 维生素B6 | 100s | 瓶 |
| 88 | 复合维生素B | 100s | 瓶 |
| 89 | 维生素B12 | 25ug\*100s | 瓶 |
| 90 | 维生素B1 | 10mg\*100s | 瓶 |
| 91 | 谷维素片 | 10mg\*100s | 瓶 |
| 92 | 氯雷他定片 | 10mg\*12片 | 盒 |
| 93 | 氯苯那敏片 | 4mg\*100s | 瓶 |
| 94 | 湿毒清胶囊 | 0.5g\*30s | 瓶 |
| 95 | 地塞米松片 | 0.75mg\*100片 | 瓶 |
| 96 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g\*100片 | 瓶 |
| 97 | 肤痒颗粒 | 9g\*9袋 | 盒 |
| 98 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 |
| 99 | 三七伤片 | 12s\*2板 | 盒 |
| 100 | 活血止痛胶囊 | 0.25g\*10s\*3板 | 盒 |
| 101 | 云南白药气雾剂 | 60g+50g | 支 |
| 102 | 701贴 | 10cm\*7cm\*8s | 盒 |
| 103 | 消炎镇痛膏 | 4cm\*6cm\*10贴 | 盒 |
| 104 | 活络油 | 20ml | 瓶 |
| 105 | 伤科接骨片 | 24片 | 瓶 |
| 106 | 正骨水 | 12ml | 支 |
| 107 | 正红花油 | 20ml | 支 |
| 108 | 跌打万花油 | 10ml\*15瓶 | 支 |
| 109 | 云南白药膏 | 5片 | 盒 |
| 110 | 正金油软膏 | 4g\*20袋 | 盒 |
| 111 | 斧标驱风油 | 10ml | 支 |
| 112 | 万通筋骨贴 | 7cm\*10cm | 盒 |
| 113 | 消肿止痛酊 | 33ml | 支 |
| 114 | 绿药膏 | 15g | 支 |
| 115 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 支 |
| 116 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml | 支 |
| 117 | 珍视明滴眼液 | 13ml | 支 |
| 118 | 左氧氮沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 支 |
| 119 | 红霉素眼膏 | 2.5g | 支 |
| 120 | 金霉素眼膏 | 2.5g | 支 |
| 121 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml\*15mg | 支 |
| 122 | 氧氮沙星滴耳液 | 5ml\*15mg | 支 |
| 123 | 盐酸萘甲唑啉滴鼻液 | 8mi\*1瓶 | 支 |
| 124 | 三九皮炎平 | 10g | 支 |
| 125 | 达克宁 | 20g | 支 |
| 126 | 皮炎平 | 20克：15毫克 | 支 |
| 127 | 无极膏 | 10g | 支 |
| 128 | 烧伤膏 | 20g | 支 |
| 129 | 阿昔洛丰乳膏 | 10g ：0.3g | 支 |
| 130 | 红霉素软膏 | 10g | 支 |
| 131 | 莫匹罗星软膏 | 2%\*5g | 支 |
| 132 | 马应龙痔疮膏 | 10g\*1支 | 支 |
| 133 | 曲咪新乳膏 | 10g\*1支 | 支 |
| 134 | 丽康他索乳膏 | 10g | 支 |
| 135 | 碘伏 | 60ml | 瓶 |
| 136 | 酒精 | 100ml | 瓶 |
| 137 | 双氧水 | 100ml | 瓶 |
| 138 | 纱布 | 6\*8cm\*8层\*5片\*10袋 | 包 |
| 139 | 绷带 | 8cm\*600cm\*20卷 | 包 |
| 140 | 无菌纱布贴 | 6cm\*7cm\*1袋 10cm\*10cm\*1袋 | 包 |
| 141 | 棉签 | 12cm\*20支 | 包 |
| 142 | 透气胶带 | 1.25\*910cm\*24卷 | 卷 |
| 143 | 一次性手套 | 50个\*1小包 | 包 |
| 144 | 输氧管 | 1根 | 根 |
| 145 | 一次性口罩 | 50个 | 盒 |
| 146 | 鱼石脂软膏 | 10%：20g | 支 |
| 147 | 晕车贴 | 4贴 | 盒 |
| 148 | 晕车药 | 12s | 盒 |
| 149 | 七叶安神片 | 50mg\*12片\*2板 | 盒 |
| 150 | 西比灵胶囊 | 5mg\*20s | 盒 |
| 151 | 三金片 | 0.29g\*54s | 盒 |
| 152 | 五淋化石丸 | 45s | 盒 |
| 153 | 石淋通片 | 100s | 盒 |
| 154 | 金钱草颗粒 | 10g\*10袋 | 包 |
| 155 | 田七痛经胶囊 | 0.4g\*30s | 盒 |
| 156 | 益母草颗粒 | 15g\*10袋 | 盒 |
| 157 | 元胡止痛片 | 100片 | 瓶 |
| 158 | 痛经贴 | 10片\*1盒 | 盒 |
| 159 | 洁尔阴洗液 | 160ml\*1瓶 | 支 |
| 160 | 鲜石斛颗粒 | 5g\*12袋 | 盒 |
| 161 | 甲钻胺片 | 0.5mg\*20片 | 盒 |
| 162 | 葡萄糖粉 | 500g | 包 |
| 163 | 50%葡萄糖浆 | 20ml\*5支 | 瓶 |
| 164 | 50%葡萄糖注射液 | 250ml | 瓶 |
| 165 | 匹维溴铵片 | 40mg\*15s | 盒 |
| 166 | 秋水仙碱 | 0.5gg\*10s\*2板 | 盒 |
| 167 | 布洛芬片 | 0.1g\*12s\*2板 | 盒 |
| 168 | 对乙酰氨基酚片 | 0.3g\*12s\*2板 | 盒 |
| 169 | 速效救心丸 | 40mg\*60丸 | 瓶 |
| 170 | 硝酸甘油片 | 0.6mg\*25片 | 瓶 |
| 171 | 沙胺丁醇气雾剂 | 200揿\*1瓶 | 支 |
| 172 | 100ml生理盐水 | 100ml\*1瓶 | 瓶 |
| 173 | 创可贴 | 100片 | 盒 |
| 174 | 开塞露 | 20ml\*20支 | 盒 |
| 175 | 塞来昔布胶囊 | 0.2mg\*6s | 盒 |
| 176 | 安络血片 | 2.5mg\*100片 | 瓶 |
| 177 | 血糖试纸 | 10条\*1筒 | 盒 |
| 178 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g\*14s | 盒 |
| 179 | 吸入乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml\*5支\*1盒 | 支 |
| 180 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg\*12支 | 支 |
| 181 | 吸入用布地奈德悬液 | 2ml:1mg\*5支 | 支 |

**附表3：**

**广东科贸职业学院医务室对外合作采购项目综合考核表**

20 年 月

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 | 考核细则 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| 1 | 组织管理（25分） | 1、管理制度健全，岗位职责明确（3分） | 有完善的管理与岗位制度 | 3 |  |
| 有较完善的管理与岗位制度 | 2 |
| 管理与岗位制度不完善 | 0-1 |
| 2、严格执行药费“零利润”，规范药品出入库管理（6分） | 明码标价，药品出入库准确 | 6 |  |
| 明码标价，药品出入库不准确 | 2-3 |
| 没有明码标价，未执行药品出入库 | 0-1 |
| 3、开学前准备（5分） | 开学前医务室环境整洁卫生，药品、设备等配备充足 | 5 |  |
| 开学前医务室环境整洁卫生，药品、设备等配备不充足 | 1-2 |
| 开学前医务室环境脏乱，药品、设备等配备不充足 | 0 |
| 4、严格按照合同要求配备稳定医务人员  （6分） | 按要求配齐人员，人员稳定 | 6 |  |
| 按要求配齐人员，人员不稳定 | 1-5 |
| 没有按要求配齐人员 | 0 |
| 5、持证上岗（医护人员资格证、执业证和医疗机构许可证、健康证明）（5分） | 医疗机构执业许可证按时校验，医护人员执业证、资格证、健康证明齐全 | 5 |  |
| 证照不齐 | 0-3 |
| 2 | 服务质量（60分） | 1、实行24小时急诊、门诊值班，不得迟到、早退、脱岗（7分） | 实行24小时急诊、门诊，无投诉，无违规现象 | 7 |  |
| 实行24小时急诊、门诊，有投诉或有违规现象 | 2-6 |
| 投诉多、违规现象普遍 | 0-1 |
| 2、药品、卫生材料配备、药品质量（6分） | 没有使用失效、变质和假冒伪劣药品现象，使用的药品有完整的记录，品种齐全 | 6 |  |
| 有使用失效、变质和假冒伪劣药品现象，使用的药品没有完整的记录，品种不齐 | 0 |
| 3.急病、突发性事件的处理（及时到现场处理、病情详细记录等）（6分） | 及时，处理得当 | 6 |  |
| 及时，基本完成 | 2-5 |
| 不及时，一般完成 | 0-1 |
| 4、诊疗操作规范  （3分） | 严格执行无菌操作，每周紫外线消毒诊室并有记录签名 | 3 |  |
| 无菌操作不严，没有坚持每周紫外线消毒诊室，记录不全 | 0-1 |
| 5、医疗环境情况（3分） | 医务室干净、整洁，医疗环境好 | 3 |  |
| 医务室环境、卫生较好 | 2 |
| 医务室环境、卫生差 | 1 |
| 6、医疗垃圾及时分类处理，建立交接登记本和接收单位交接合同协议书（4分） | 严格落实 | 4 |  |
| 较好落实 | 1-3 |
| 无落实 | 0 |
| 7、流行病、传染病的防控（8分） | 严格执行疫情上报、处置、消毒隔离、疫情跟踪记录 | 7-8 |  |
| 较好执行疫情上报、处置、消毒隔离、疫情跟踪记录 | 4-6 |
| 一般执行疫情上报、处置、消毒隔离、疫情跟踪记录 | 1-3 |
| 没有执行疫情上报、处置、消毒隔离、疫情跟踪记录 | 0 |
| 8、学生体检的组织实施、结果反馈及建立学生健康档案，并采取有效的防治措施（8分） | 严格落实，组织严密 | 8 |  |
| 落实、组织较好 | 4-7 |
| 落实、组织一般 | 2-3 |
| 落实、组织差 | 0-1 |
| 9、学校大型活动医疗保障（5分） | 严格落实，组织严密 | 5 |  |
| 落实、组织较好 | 3-4 |
| 落实、组织一般 | 2 |
| 落实、组织差 | 0-1 |
| 10、卫生知识宣传、培训（5分） | 宣传形式丰富、定期培训 | 5 |  |
| 宣传形式单一、偶尔培训 | 3 |
| 无宣传、无培训 | 0 |
| 11、有无医疗事故发生（5分） | 无 | 5 |  |
| 有 | 0 |
| 3 | 工作态度（15分） | 1、着装整齐，服务用语文明规范，服务态度好（2分） | 用语文明，服务态度好 | 2 |  |
| 用语不太文明，服务态度一般 | 1 |
| 用语、服务态度差 | 0 |
| 2、服务期间因服务态度有无被投诉（5分） | 无投诉 | 5 |  |
| 有一定量投诉 | 2-3 |
| 投诉较多 | 0-1 |
| 3、配合、接受招标人监督，认真完成服务范围内的工作（5分） | 自觉配合、接受监督，工作主动 | 4-5 |  |
| 有配合、接受监督，工作不够主动 | 1-3 |
| 不配合、不接受监督，工作不主动 | 0 |
| 4、按时按质完成学校安排的其他任务（3分） | 严格执行 | 3 |  |
| 一般执行 | 1 |
| 执行较差 | 0 |
|  | 总分 |  |  | 100 |  |

**附表4：**

**广东科贸职业学院医务室服务满意度调查表**

全体师生：

您好！为了客观全面的了解学校医务室的医疗和服务质量、药品价格、就医环境的满意度，请您根据亲身感受，对医务室工作如实评价，提出宝贵的意见和建议。（请您在相应的栏目□内打“√”）

|  |  |
| --- | --- |
| 1.医护人员服务态度 | □满意 □一般 □不满意 |
| 2.医护人员的仪表、举止 | □满意 □一般 □不满意 |
| 3.医护人员的工作效率 | □满意 □一般 □不满意 |
| 4医护人员的医疗技术水平 | □满意 □一般 □不满意 |
| 5.医务室的就诊流程 | □满意 □一般 □不满意 |
| 6.医务室的收费价格 | □满意 □一般 □不满意 |
| 7.医务室的药品质量 | □满意 □一般 □不满意 |
| 8.医务室的治疗效果 | □满意 □一般 □不满意 |
| 9.医务室的就医环境 | □满意 □一般 □不满意 |
| 10.医务室体检服务 | □满意 □一般 □不满意 |
| 11.医务室总体 | □满意 □一般 □不满意 |

12.您对医务室还有哪些建议或意见？

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**谢谢您的合作！**

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：440001-2025-31323**

**采购项目编号：ZZ0250407**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目”项目的招标[采购项目编号为：ZZ0250407]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目”项目采购[采购项目编号为ZZ0250407]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：广东科贸职业学院

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目招标中获中标（采购项目编号：ZZ0250407），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东志正招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广东科贸职业学院广州校区医务室2025-2028年对外合作采购项目”项目（采购项目编号：ZZ0250407 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日