#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★2.1.1中标人需将采购方原太平场断面、李溪断面等9个在线站点的氨氮及溶解氧监测设备置换至现运营的其中9个监测站点，其中猎德涌监测站点需要迁移（详见附表1）；全面评估19个监测站点水质在线设备运行情况，故障设备可优先使用采购方已停运的设备进行替换，若采购方无适合替换设备的，经采购方同意由中标人提供备机，本项相关工作费用包含在投标总价中。合同签订后，中标人于1周内提供设备置换计划，1个月内完成19个站点设备的调整修复工作，并经采购方确认后正式负责设备12个月的运维工作（猎德涌监测站点按照实际完成迁移日期开始计算）。 |  |  |
| 2 | ★3.2中标人须派驻1名技术人员到采购人指定地点提供技术服务，自行配备电脑、打印机等办公设备及用品。采购人有权要求中标人调整派驻的技术人员及配备的办公设备。技术人员及办公设备发生的费用包含在投标（合同）总价中。 |  |  |
| 3 | ★6.6发生突发水质事故、安全事故或接到上级部门紧急任务时，中标人必须在2小时内作出响应并到达采购人指定的现场，全力协助采购人做好应急检测、检查工作，提供人员、车辆等后勤保障。周末及节假日均需有固定的应急队伍待命，中标人需另行调配车辆配合采购人完成应急任务，选派工作人员作为应急车辆的联系责任人，负责该项目应急用车的联系对接。应急检查工作所发生的一切费用均包含在投标总价中。 |  |  |
|  | ... |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。