采购需求
1项目概况
	采购标的
	数量
（单位）
	预算金额
	服务期限

	广州市水务物联设备运行维护项目
	1项
	人民币379.1653万元，2026年度预算119万元，2027年度预算拟安排数260.1653万元（以财政实际下达的资金为准）
	2026年5月-2027年5月，共计12个月（具体时间以合同签订为准）。


项目属性：服务类
品目分类：其他水利管理服务（C12990000）
本项目属于专门面向中小微企业预留采购份额的项目。
本项目采购的标的对应的中小微企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
采购项目名称：广州市水务物联设备运行维护项目。
采购项目预算金额：人民币379.1653万元。
项目背景：项目中三防水文遥测系统、智能水网系统和墒情咸情系统的前端物联设备，对全市水、雨、风、墒等各类要素进行集中采集监测，打造一套站点布设合理、采集要素齐全、传输安全高效的三防信息采集物联网，为全市水、雨、旱情监测预警提供基础支撑。广州市水务局三防可视化会商设备是水旱防灾减灾可视化会商应急指挥的重要组成部分，对日常及汛期的远程会商及远程指挥具有重要的作用，为全市防汛防旱防风应急指挥决策提供支撑。
上述所有硬件设备质保期均在2026年4月30日到期，因此，为保障相关各设备后续正常运行，需建立标准化、统一化、科学化的运维管理机制，持续为广州市水旱灾害防御工作提供有力支撑。
2总体要求
1、服务期：本项目服务期为2026年5月-2027年5月，（具体时间以合同签订为准）。
2、运维交接与培训
中标供应商承诺合同签订后，在项目维护周期启动前尽快与原开发商进行运维交接，熟悉系统操作、故障处理等维护流程及内容；并承诺运维服务期到期后，须协助采购方对运维服务流程、故障处理流程、知识库等全部运维内容与新供应商进行交接及培训一个月。
★供应商须承诺在交接和培训期间，保证运维工作内容毫无保留交接，并提供至少1人驻场技术人员免费为采购人提供技术指导服务。
服务交接要求：1、供应商应熟悉原有运维服务流程和运维服务内容；2、供应商运维驻场人员应熟悉运维平台基本操作，熟悉各类事件或故障处理流程，熟悉各类工单填写要求；3、供应商运维人员应做好全面运维资产（包括运维资产及关联软资产等）清点与交接工作；4、供应商运维人员应熟悉原有运维考核评价体系，清楚运维考核要求；5、供应商应熟悉了解运维管理制度要求；6、供应商完成与上一周期运维供应商运维交接及签字确认工作；7、服务交接的时间不计算在项目验收内容里。
维护目标：保障广州市水务本项目范围内的物联设备的正常运行，为全市防汛防旱防风决策和应急指挥决策提供快速科学准确的服务保障。
3项目服务范围
项目维护的目标是按照国家、省、市的有关法律、法规和及市水务局的规定，对三防信息采集平台物联设备和可视化会商设备（是指局三楼主会场、其它37个分会场和局七楼分会场设备）两部分进行维护，以保证各系统设备正常运行，为全市防汛防旱防风决策和应急指挥决策提供快速科学准确的服务保障。

4运行维护的主要内容
4.1运行维护范围
4.1.1三防信息采集平台物联设备运维范围
三防信息采集平台物联设备运维范围包括120个智能水网监测站点、242个三防水文遥测站点、3个墒情监测站点及26个农污监测站点的采集设备的维护（详见以下列表）。
4.1.1.1智能水网监测站点
表4.1 
智能水网监测站点
	序号
	站名
	区域
	地址
	监测要素
	测站通
信方式
	遥测终
端机
	图像摄
像头
	补光灯
	水位计
	雨量计
	4G通信
模块
	太阳
能板
	蓄电池
	立杆
	设备箱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	压力式
	雷达式
	
	
	
	
	
	

	1
	大北立交
	越秀
	广州市越秀区大北立交西南角解放北路901号门口
	图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	彩虹闸内（司马涌渠箱）
	荔湾
	广州市荔湾区荔湾路西华路彩虹桥
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	彩虹闸外（司马涌）
	荔湾
	
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	沙基涌
	荔湾
	广州市荔湾区六二三马路沙面西桥
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	海珠湖北闸内（湖泊）
	海珠
	广州市海珠区新滘中路海珠湖北闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	海珠湖北闸外（环湖涌）
	海珠
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	1
	
	
	
	
	

	6
	海珠政务中心
	海珠
	广州市海珠区石榴岗路480号海珠政务中心门前
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	麓景路与恒安路交界
	越秀
	广州市越秀区麓景路5号建设银行门
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	长腰岭渠箱
	越秀
	广州市越秀区云山南路云泉路长腰岭村尾
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	长虹村口
	白云
	广州市白云区均和街106国道长红村委会牌坊门口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	德康路货场桥上
	白云
	广州市白云区德康路桥铁路货场
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	西槎路桥上
	白云
	广州市白云区西槎路桥西端田心水闸东街1号沙场
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	谭村水闸内
	天河
	广州市天河区临江大道与平江路交界处出水口
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	谭村水闸外
	天河
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	13
	员村涌上
	天河
	广州市天河区员村南街11号广州市天河区昌新学校门口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	员村水闸内
	天河
	广州市天河区临江大道转入员村水闸
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	员村水闸外
	天河
	
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	16
	程界西涌水闸内
	天河
	广州市天河区临江大道转入临江花园路
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	程界西涌水闸外
	天河
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	17
	程界东涌上
	天河
	广州市天河区科韵路转入百花路桥头
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	程界东涌中
	天河
	广州市天河区员村四横路尾转入椰林路
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	棠下涌上
	天河
	广州市天河区科韵路荷光路天逸商务大厦门口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20
	石溪涌闸外
	天河
	广州市天河区黄埔大道东668号
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21
	车陂涌闸内
	天河
	广州市天河区黄埔大道车陂新涌口东街
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	22
	吉山村
	天河
	广州市天河区珠吉路吉山村幼儿园旁（加油站对面）
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	23
	吉山铁路桥上
	天河
	广州市天河区吉山铁路桥上
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	24
	安厦花园北
	天河
	广州市天河区珠吉路与广园快速路交界处桥底
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	25
	三丫涌
	天河
	广州市天河区深涌路转入黄村两条河道交界处
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	莲溪
	黄埔
	广州市黄埔区中山大道中转入莲溪东路对面
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	27
	石岗新村桥
	黄埔
	广州市黄埔区石岗新村大街13号
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	28
	鱼珠水闸外
	黄埔
	广州市黄埔区黄埔大道东851号鱼珠水闸
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	鱼珠水闸内
	黄埔
	
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	30
	123中学
	黄埔
	广州市黄埔区大沙地西77号123中学门口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	31
	珠江涌水闸内（渠箱）
	黄埔
	广州市黄埔区黄埔大道东与港前路分界处
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	珠江涌水闸外
	黄埔
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	1
	
	
	
	
	

	32
	莲塘村涌
	黄埔
	广州市黄埔区莲塘村口新街八巷1号
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	33
	加庄村陂
	黄埔
	广州市黄埔区科丰路加庄村陂（金发科技公司门口）
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	34
	南云三路桥上
	黄埔
	广州市黄埔区科林路与南云三路交界处桥上
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	35
	乌涌主支汇合处
	黄埔
	广州市黄埔区护林路北乌涌主干
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	36
	文涌水闸内
	黄埔
	广州市黄埔区港前路1650号
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	37
	双岗水闸
	黄埔
	广州市黄埔区白沙市路双岗水闸
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	38
	庙头水闸
	黄埔
	广州市黄埔区河南大街34号庙头水闸
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	39
	南湾水闸内
	黄埔
	广州市黄埔区黄埔东路穗东街社区卫生服务中心门口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	40
	南湾水闸外
	黄埔
	
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	41
	鹤子坦涌水闸内
	黄埔
	广州市黄埔区东晖路鹤子坦涌水闸内
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	鹤子坦涌水闸外
	黄埔
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	42
	沙涌水闸内
	黄埔
	广州市黄埔区沙步大路污水处理场内沙涌水闸内
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	沙涌水闸外
	黄埔
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	1
	
	
	
	
	

	43
	景泰涌水闸（北排污口）
	越秀
	广州市越秀区三元里大道北站路瑶台景泰涌水闸
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	44
	鹿步水闸内
	黄埔
	广州市黄埔区鹿部海警基地435公交总站
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	45
	荔联排涝站
	黄埔
	广州市黄埔区广深大道西转入沧兴中路路口(沧兴大门口市场)
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	46
	黄婆洞水库
	白云
	广州市白云区白云大道北云山北路黄婆洞水库大坝北侧
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	47
	广外校园东端
	白云
	广州市白云区白云大道北丛云路夏茅涌广外校园墙
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	48
	廖家社闸（原名环滘遥测站）
	白云
	广州市白云区石井石夏路马务涌水闸
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	49
	大金钟水库
	白云
	广州市白云区白云大道南大金钟水库放水涵管理室
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	50
	上坑水库
	白云
	广州市白云区白云大道南国际路上坑水库放水闸交通桥
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	51
	下坑水库
	白云
	广州市白云区白云大道南国际路下坑水库放水闸交通桥
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	52
	新市
	白云
	广州市白云区机场路新市涌桥上
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	53
	新市公园
	白云
	广州市白云区机场路新市公园新市涌桥下
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	54
	康乐涌尾渠箱
	海珠
	广州市海珠区康乐中路10号
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	康乐涌尾
	海珠
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	1
	
	
	
	
	

	55
	康乐涌尾西渠箱
	海珠
	广州市海珠区康乐中约南七巷10号
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	56
	马涌东闸内
	海珠
	广州市海珠区怡乐路东段马涌东闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	马涌东闸外
	海珠
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	1
	
	
	
	
	

	57
	上西关涌闸内（渠箱）
	荔湾
	广州市荔湾区龙津西路上西关涌1号闸
	雨量、三水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	上西关涌闸下
	荔湾
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	58
	荔湾涌口闸内
	荔湾
	广州市荔湾区黄沙大道荔湾涌口水闸
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	59
	荔湾涌口闸外
	荔湾
	
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	60
	昌华涌
	荔湾
	广州市荔湾区恩宁路昌华涌桥南
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	61
	五秀湖湖内
	荔湾
	广州市荔湾区荔湾湖公园五秀湖大闸
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	五秀湖闸外涌
	荔湾
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	62
	小翠湖
	荔湾
	广州市荔湾区荔湾湖公园小翠湖西北岸边
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	63
	如意湖
	荔湾
	广州市荔湾区荔湾湖公园如意湖拱桥边
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	64
	北闸（原名荔湾区水务局）
	荔湾
	广州市荔湾区芳村大道中上市路太和街北闸
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	65
	了哥林
	从化
	广州市从化区太平镇鸟歌林村了哥林桥（乡道Y611）
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	66
	华工西湖
	天河
	广州市天河区华工中区校园漓江路东端（西湖西南角）
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	67
	华工东湖
	天河
	广州市天河区华工中区校园湖滨南路建筑学院门前
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	68
	华工中湖
	天河
	广州市天河区华工中区校园长江南路西湖发艺门前
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	69
	水电学院
	天河
	广州市天河区天寿路水电学院院北猎德涌渠箱出口
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	70
	暨大月湖
	天河
	广州市天河区暨大校园真茹路月湖南岸
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	71
	暨大明湖
	天河
	广州市天河区暨大校园真茹路南湖东岸
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	72
	暨大南湖
	天河
	广州市天河区暨大校园明湖南路
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	73
	黄埔大道桥上
	天河
	广州市天河区黄埔大道361号西侧（猎德涌桥东北侧）
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	74
	补水处河涌
	天河
	广州市天河区燕岭路河水大街桥上沙河涌
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	补水渠
	天河
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	75
	花生寮
	天河
	广州市天河区广州大道中沙河花生寮东方国际饭店门前
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	76
	花生寮桥下
	天河
	
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	77
	花生寮（3）
	天河
	
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	78
	渔沙坦大水塘闸
	天河
	广州市天河区广汕一路（天源路）渔兴路27号渔沙坦大水塘闸口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	79
	东濠涌朱紫寮
	越秀
	广州市越秀区东濠涌朱紫寮后街37号门口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	80
	锦城花园排污闸内（渠箱）
	越秀
	广州市越秀区东风东路锦城花园出口
	雨量、三水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	锦城花园河涌
	越秀
	
	
	
	
	
	
	1
	　
	1
	
	
	
	
	

	81
	东郊市场
	越秀
	广州市越秀区中山一路东郊市场沙河涌边行人道绿化带截污渠箱
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	82
	水均岗截污闸上（渠箱）
	越秀
	广州市越秀区中山一路金羊花园水均岗涌铁路大厦
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	水均岗截污闸下（河涌）
	越秀
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	83
	水均岗涌口截污闸渠箱内
	越秀
	广州市越秀区中山一路金羊花园水均岗涌铁路大厦
	三水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	水均岗涌口
	越秀
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	84
	沙河涌口闸内
	越秀
	广州市越秀区江月路沙河涌出口水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	沙河涌口闸外
	越秀
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	85
	华工北湖
	天河
	广州市天河区华工北校园北湖北路北湖出水口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	86
	长兴截污闸上（渠箱）
	天河
	广州市天河区长兴路车陂涌桥西北角长湴中心渠箱出口
	雨量、三水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	长兴截污闸下（河涌）
	天河
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	87
	三乡陂上
	天河
	广州市天河区科韵路车陂涌三乡陂
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	88
	三乡陂下
	天河
	广州市天河区科韵路车陂涌三乡陂
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	89
	杨梅河支渠闸上
	天河
	广州市天河区广东农工商职业学院东区门口桥东南侧
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	杨梅河
	天河
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	90
	车陂路北
	天河
	广州市天河区车陂路车陂北路对面（环城大观立交西）
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	91
	车陂横涌
	天河
	广州市天河区黄埔大道东128号广州浪奇对面（新庄艺术幼儿园）
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	92
	大雅里
	越秀
	广州市越秀区人民北大雅里1号
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	92
	瑶台涌截污闸内
	越秀
	广州市越秀区三元里大道北站路瑶台景泰涌水闸上瑶台涌截污闸内
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	94
	景泰涌闸上（涌）
	越秀
	广州市越秀区三元里大道北站路瑶台景泰涌水闸上
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	95
	景泰涌口
	越秀
	广州市越秀区西槎路粤溪北路万发物流公司货场东端涌边
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	96
	麓湖
	越秀
	广州市越秀区麓湖路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	97
	中山路桥上
	越秀
	广州市越秀区中山四路东濠涌桥上
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	98
	中山路桥下
	越秀
	广州市越秀区中山四路东濠涌桥下
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	99
	玉带濠渠箱出口
	越秀
	广州市越秀区东濠涌高架路桥下玉带濠渠箱出口
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	100
	永曜桥遥测站
	越秀
	广州市越秀区越秀南路永安横街永曜桥东北侧
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	101
	三寿桥
	越秀
	广州市越秀区越秀北路80号广州城市职业学院越秀校区
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	102
	粤图广场闸西
	越秀
	广州市越秀区越秀合群一马路粤图广场门口
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	粤图广场闸东
	越秀
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	1
	
	
	
	
	

	103
	百子涌闸东
	越秀
	广州市越秀区合群一马路89号（东华南路桥东）
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	百子涌闸西
	越秀
	
	
	
	
	
	
	　
	1
	　
	
	
	
	
	

	104
	东湖橙基涌闸湖内
	越秀
	广州市越秀区沿江东路珠江宾馆西面军区旁边
	雨量、三水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	东湖橙基涌闸渠箱内
	越秀
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	　
	
	
	
	
	

	105
	东湖船闸湖内
	越秀
	广州市越秀区沿江东路443号珠岛宾馆东湖船闸湖内
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	106
	东湖船闸出口
	越秀
	广州市越秀区沿江东路443号珠岛宾馆东湖船闸出口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	107
	寺贝通津（原名橙基涌）
	越秀
	广州市越秀区达道路寺贝通津
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	108
	流花进水闸湖内
	越秀
	广州市越秀区人民北路流花公园东门流花湖进水闸管理室内（驷马涌渠箱）
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	109
	流花进水渠
	越秀
	
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	110
	流花湖出水闸湖内
	越秀
	广州市越秀区人民北路流花公园东门流花湖进水闸管理室湖内
	三水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	
	流花湖出水闸外（渠箱）
	越秀
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	　
	
	
	
	
	

	111
	大北泵站渠
	越秀
	广州市越秀区解放北路901号
	水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	112
	兰圃调节池
	越秀
	广州市越秀区大北立交西南角兰圃调节池
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	113
	广雅渠箱截污闸内
	荔湾
	广州市荔湾区西华路广雅渠箱截污
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	114
	广雅渠箱出口
	荔湾
	
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	115
	越秀区孖鱼岗闸内-越秀北闸
	越秀
	广州市越秀区东濠涌高架北行右转东风东路东行匝道
	双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	116
	开发大道黄埔东立交
	黄埔
	广州市黄埔区开发大道黄埔东立交东南侧
	雨量、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	117
	景泰涌水闸（南排污口）
	越秀
	广州市白云区三元里大道北站路瑶台景泰涌水闸（南排污口）涌排污闸口外
	图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	118
	火车站广场
	越秀
	广州市越秀区火车站广场
	雨量、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	119
	黄华路
	越秀
	广州市越秀区黄华路省委党校西门口
	雨量、图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	120
	河水大街桥上
	天河
	广州市天河燕岭路河水大街天河客运站渠箱出口处
	图像
	4G
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	1
	1
	1
	1
	1

	合计
	　
	　
	　
	120
	120
	120
	35
	115
	76
	120
	120
	120
	120
	120




4.1.1.2三防水文遥测站点
表4.2 三防水文遥测站点
	序号
	站名
	区域
	地址
	监测要素
	测站通
信方式
	遥测终
端机
	图像摄
像头
	补光灯
	压力水
位计
	雷达水
位计
	机械水
位计
	雨量计
	4G通信
模块
	卫星数
据终端
	太阳
能板
	蓄电池
	立杆
	设备箱

	1
	陈洞水库
	白云
	广州市白云区钟落潭镇陈洞村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	2
	大源水库
	白云
	广州市白云区大源街道大源洞东二路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	3
	和龙水库
	白云
	广州市白云区太和镇和库路2号
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	4
	红路水库
	白云
	广州市白云区永平街红路水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	5
	金鸡水库
	白云
	广州市白云区钟落潭镇良田果林场旁
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	6
	金沙洲
	白云
	广州市白云区金沙街沙凤经济联合社
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	7
	均禾
	白云
	广州市白云区均禾街道办事处
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	8
	良田
	白云
	广州市白云区良沙路流溪河灌溉工程管理所
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	9
	鹿颈坑
	白云
	广州市白云区广从公路广州老人院内
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	10
	梅窿水库
	白云
	广州市白云区太和镇梅窿水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	11
	磨刀坑水库
	白云
	广州市白云区同和镇磨刀坑水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	12
	南岭村委
	白云
	广州市白云区南岭村委
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	13
	南塘水库
	白云
	广州市白云区钟落潭镇南塘水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	14
	耙齿沥水库
	白云
	广州市白云区沙太北路636号
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	15
	人和坝
	白云
	广州市白云区人和镇鹤龙五路489号
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	16
	人和工区
	白云
	广州市白云区人和新和路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	17
	三步岗水闸
	白云
	广州市白云区江高镇三步岗水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	18
	沙田水库
	白云
	广州市白云区太和镇沙田村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	19
	神山
	白云
	广州市白云区江高镇中八村委
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	20
	石井
	白云
	广州市白云区白云湖街市政管理所
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	21
	双岗
	白云
	广州市白云区江高镇双岗村委会
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	22
	同德
	白云
	广州市白云区同德经济联合社党群服务中心
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	23
	铜锣湾水库
	白云
	广州市白云区太和镇头陂村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	24
	新陂水库
	白云
	广东省广州市白云区钟落潭镇马洞村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	25
	鸦岗
	白云
	广州市白云区鸦岗中路鸦岗水文站
	雨量、水位、图像
	4G、卫星
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	钟落潭
	白云
	广州市白云区福龙路钟落潭镇综治信访维稳中心
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	27
	竹料
	白云
	广州市白云区竹料派出所
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	28
	黄塘
	北江流域
	佛山市三水区北江大堤抗洪抢险广州市指挥分部
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	29
	联和水库
	博罗县
	广州市惠州市博罗县福田镇联和水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	30
	白水带水库
	从化
	广州市从化区良口镇白水带水库
	雨量、水位
	卫星
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	31
	从化铜锣湾
	从化
	广州市从化区良口镇石明村
	雨量、水位
	卫星
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	32
	达溪水库
	从化
	广州市从化区良口镇大溪村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	33
	大坳上
	从化
	广州市从化区防汛路大坳拦河坝
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	34
	大坳下
	从化
	广州市从化区防汛路大坳拦河坝
	水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	35
	大坑水库
	从化
	广州市从化区太平镇大坑村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	36
	大塘水库
	从化
	广州市从化区鳌头镇大塘水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	37
	丁坑村委
	从化
	广州市从化区鳌头镇丁坑村委
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	38
	东坑村
	从化
	广州市从化区吕田镇东坑村
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	39
	东明旧政府
	从化
	广州市从化区吕田镇东明社区
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	40
	凤凰水库
	从化
	广州市从化区江埔街凤凰水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	41
	凤一村
	从化
	广州市从化区江埔街凤一村旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	42
	光辉村
	从化
	广州市从化区城郊街光辉村旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	43
	桂峰
	从化
	广州市从化区吕田镇桂峰村
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	44
	和丰村
	从化
	广州市从化区良口镇和丰村
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	45
	黄场
	从化
	广州市从化区城郊街黄场村附近河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	46
	黄龙带水库
	从化
	广州市从化区良口镇黄龙带水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	47
	黄茅
	从化
	广州市从化区鳌头镇黄茅村委旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	48
	街口
	从化
	广州市从化区街口街林业小区旁
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	49
	锦联小学
	从化
	广州市从化区江埔街锦三村锦联小学旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	50
	联溪水库
	从化
	广州市从化区良口镇溪头村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	51
	联星
	从化
	广州市从化区联平村附近河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	52
	良口坝
	从化
	广州市从化区良口镇黄龙路
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	53
	流溪河水库
	从化
	广州市从化区良口镇流溪河水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	54
	龙潭水库
	从化
	广州市从化区城郊街新开洞村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	55
	麻村水库
	从化
	广州市从化区城郊街麻村水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	56
	麻三村
	从化
	广州市从化区麻三村和顺坑
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	57
	马坑水
	从化
	广州市从化区太平镇秋枫村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	58
	茂墩水库
	从化
	广州市从化区鳌头镇茂墩村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	59
	民乐
	从化
	广州市从化区鳌头镇民乐村旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	60
	南大二级
	从化
	广州市从化区温泉镇南大水库二级电站
	雨量、水位
	卫星
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	61
	南大水库
	从化
	广州市从化区温泉镇桃莲村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	62
	牛心岭
	从化
	广州市从化区太平镇牛心岭村
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	63
	棋杆水库
	从化
	广州市从化区鳌头镇高禾村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	64
	沙溪水库
	从化
	广州市从化区太平镇车寮村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	65
	山心村委
	从化
	广州市从化区鳌头镇山心村委
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	66
	上罗
	从化
	广州市从化区江埔街罗沙河上罗桥
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	67
	石咀
	从化
	广州市从化区鳌头镇石咀村旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	68
	石联村委
	从化
	广州市从化区鳌头镇石联村委
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	69
	石岭
	从化
	广州市从化区良口镇石岭村旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	70
	太平场
	从化
	广州市从化区太平镇杨荷桥旁
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	71
	天湖水库
	从化
	广州市从化区温泉镇天湖水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	72
	温泉
	从化
	广州市从化区望谷温泉度假村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	73
	西山村委
	从化
	广州市从化区鳌头镇西山村委
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	74
	西塘
	从化
	广州市从化区鳌头镇西塘村旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	75
	仙溪
	从化
	广州市从化区良口镇仙溪村旁边河道
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	76
	响水窿水库
	从化
	广州市从化区鳌头镇响水窿水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	77
	新兔
	从化
	广州市从化区鳌头镇新兔村
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	78
	银林水库
	从化
	广州市从化区太平镇银林水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	79
	鱼洞水库
	从化
	广州市从化区吕田镇鱼洞村
	雨量、水位
	卫星
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	80
	渔公洞水库
	从化
	广州市从化区吕田镇联丰村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	81
	竹坑村
	从化
	广州市从化区吕田镇竹坑村
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	82
	大石
	番禺
	广州市番禺区沿江中路大石水文站
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	83
	大学城
	番禺
	广州市番禺区大学城外环西路369号
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	84
	丹山挡潮闸
	番禺
	广州市番禺区西城路220号
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	85
	丹山分洪闸
	番禺
	广州市番禺区市桥城区水利所
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	86
	官涌水闸
	番禺
	广州市番禺区石楼镇官涌水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	87
	海棠涌闸
	番禺
	广州市番禺区聚龙新街海棠涌闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	88
	龙湾水闸
	番禺
	广州市番禺区沙湾镇龙湾村东华路27号
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	89
	南站南路
	番禺
	广州市番禺区南站南路
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	90
	屏山水闸
	番禺
	广州市番禺区石龙联围管理所
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	91
	七沙
	番禺
	广州市番禺区石楼镇七沙水闸
	雨量、双水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	92
	三沙
	番禺
	广州市番禺区石楼镇青流村三沙口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	93
	三善
	番禺
	广州市番禺区沙湾镇三善窖水文站
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	94
	三眼水闸
	番禺
	广州市番禺区大石街海堤路三眼水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	95
	沙路水闸
	番禺
	广州市番禺区沙路水闸
	雨量、双水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	96
	韦涌水闸
	番禺
	广州市番禺区石壁街道韦涌人民路
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	97
	西海嘴
	番禺
	广州市番禺区海怡大桥旁
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	98
	下涌水闸
	番禺
	广州市番禺区海鸥岛下涌水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	99
	小龙涌水闸
	番禺
	广州市番禺区石碁镇水利所
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	100
	新砺江水闸
	番禺
	广州市番禺区新砺江水闸
	雨量、双水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	101
	雁洲水闸
	番禺
	广州市番禺区雁洲水闸
	雨量、双水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	102
	北降涌站
	海珠
	广州市海珠区南泰路北降涌水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	103
	石榴岗站
	海珠
	广州市海珠区新石榴岗水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	104
	中大
	海珠
	广州市海珠区中山大学北门码头
	雨量、水位、图像
	4G、卫星
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	105
	白坭河
	花都
	广州市花都区赤泥镇赤泥大道北赤泥泵站
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	106
	伯公坳水库
	花都
	广州市花都区狮岭镇伯公坳水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	107
	蟾蜍石水库
	花都
	广州市花都区花东镇联安村蟾蜍石水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	108
	大布迳水库
	花都
	广州市花都区秀全街道大布村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	109
	芙蓉嶂水库
	花都
	广州市花都区狮岭镇芙蓉镇度假村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	110
	福源水库
	花都
	广州市花都区花山镇源和学府路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	111
	高溪河
	花都
	广州市花都区高溪河与流溪河花干渠交汇处
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	112
	葛麻坑水库
	花都
	广州市花都区狮岭镇葛麻坑水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	113
	红崩岗水库
	花都
	广州市花都区狮岭镇红崩岗水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	114
	洪秀全水库
	花都
	广州市花都区狮岭镇洪秀全水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	115
	花东狮前村
	花都
	广州市花都区花东镇狮前村委
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	116
	花都磨刀坑
	花都
	广州市花都区花山镇磨刀坑水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	117
	皇母水库
	花都
	广州市花都区赤坭镇皇母村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	118
	集益水库
	花都
	广州市花都区赤坭镇集益村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	119
	九湾潭水库
	花都
	广州市花都区花东镇鸿鹤村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	120
	李溪上
	花都
	广州市花都区李溪拦河坝河堤路1号
	水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	121
	李溪下
	花都
	广州市花都区李溪拦河坝河堤路1号
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	122
	流溪河花渠
	花都
	广州市花都区花东镇金田工业区9号
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	123
	六花岗水库
	花都
	广州市花都区狮岭镇六花岗水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	124
	马岭水库
	花都
	广州市花都区狮岭镇马岭水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	125
	区府广场水闸
	花都
	广州市花都区广场水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	126
	三坑水库
	花都
	广州市花都区赤坭镇三坑水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	127
	狮洞水库
	花都
	广州市花都区花山镇狮民村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	128
	狮民村
	花都
	广州市花都区花山镇狮民4、5队，铜鼓坑河边
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	129
	四联村
	花都
	广州市花都区花东镇四联村附近响水河
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	130
	炭步
	花都
	广州市花都区炭步镇炭步大桥旁
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	131
	铁山河
	花都
	广州市花都区铁山河与流溪河花干渠交汇处
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	132
	铜鼓坑公园
	花都
	广州市花都区铜鼓坑公园附近
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	133
	五联村
	花都
	广州市花都区梯面镇五联村
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	134
	西坑村
	花都
	广州市花都区梯面镇西坑二队西坑河边
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	135
	新街河
	花都
	广州市花都区新街河二期橡胶坝管养站
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	136
	新庄水库
	花都
	广州市花都区花山镇花城村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	137
	羊石水库
	花都
	广州市花都区梯面镇羊石水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	138
	中洞水库
	花都
	广州市花都区炭步镇中洞水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	139
	八斗村
	黄埔
	广州市黄埔区天鹿湖社区居委会
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	140
	白汾水库
	黄埔
	广州市黄埔区广华路48号白汾水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	141
	本田汽车厂
	黄埔
	广州市黄埔区本田汽车厂
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	142
	福洞
	黄埔
	广州市黄埔区新龙镇福洞村委
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	143
	禾叉窿水库
	黄埔
	广州市黄埔区云埔街禾叉隆水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	144
	红旗水库
	黄埔
	广州市黄埔区永和街禾丰村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	145
	黄埔
	黄埔
	广州市黄埔区石化南路珠江边
	雨量、水位、图像
	4G、卫星
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	146
	黄枝窿水库
	黄埔
	广州市黄埔区九佛街凤尾村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	147
	金坑水库
	黄埔
	广州市黄埔区水库路金坑水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	148
	木强水库
	黄埔
	广州市黄埔区长岭街道长平村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	149
	南岗河
	黄埔
	广州市黄埔区骏成路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	150
	南岗河口
	黄埔
	广州市黄埔区富南路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	151
	南岗街道
	黄埔
	广州市黄埔区黄埔东路3731号
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	152
	水口水库
	黄埔
	广州市黄埔区明珠街水口水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	153
	水声水库
	黄埔
	广州市黄埔区萝岗街道水声水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	154
	水响水库
	黄埔
	广州市黄埔区龙湖街迳下村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	155
	乌涌
	黄埔
	广州市黄埔区神州路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	156
	乌涌水闸
	黄埔
	广州市黄埔区港前路乌涌水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	157
	腰坑水库
	黄埔
	广州市黄埔区龙湖街埔心村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	158
	永和河
	黄埔
	广州市黄埔区永和大道桥
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	159
	长洲水闸
	黄埔
	广州市黄埔区长洲岛中山公园前路
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	160
	大冲口水闸
	荔湾
	广州市荔湾区杏花大街大冲口水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	161
	大坦沙
	荔湾
	广州市荔湾区大坦沙污水处理厂保安亭
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	162
	东滘水闸
	荔湾
	广州市荔湾区花海路东漖水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	163
	海中水闸
	荔湾
	广州市荔湾区海中村海龙路沙尾工业区
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	164
	剑沙水闸
	荔湾
	广州市荔湾区龙剑沙水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	165
	龙溪水闸
	荔湾
	广州市荔湾区大沙二街龙溪水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	166
	南滘水闸
	荔湾
	广州市荔湾区观涛路南漖水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	167
	塞坝涌水闸
	荔湾
	广州市荔湾区塞坝涌水闸
	雨量、双水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	168
	司马涌
	荔湾
	广州市荔湾区澳口泵站内
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	169
	惠州七星墩
	龙门县
	惠州市龙门县七星墩水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	170
	梅州水库
	龙门县
	惠州市龙门县永汉镇梅州水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	171
	沙迳
	龙门县
	惠州市龙门县龙华镇沙迳派出所旁
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	172
	上坪
	龙门县
	惠州市龙门县南昆山上坪社区
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	173
	万马坪
	龙门县
	广州市惠州龙门县万马坪水库
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	174
	槽船涌水闸
	南沙
	广州市南沙区槽船涌水闸
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	175
	酬劳水闸
	南沙
	广州市南沙区榄核镇平稳村
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	176
	大安水闸
	南沙
	广州市南沙区横沥镇大安水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	177
	二十一涌西水闸
	南沙
	广州市南沙区二十一涌西水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	178
	蕉西水闸
	南沙
	广州市南沙区蕉西路24号
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	179
	九涌西
	南沙
	广州市南沙区万顷沙镇十涌西水闸旁
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	180
	磨碟头内
	南沙
	广州市南沙区榄核镇甘岗路183号
	水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	181
	磨碟头外
	南沙
	广州市南沙区榄核镇甘岗路183号
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	182
	南横涌水闸
	南沙
	广州市南沙区海滨路南横涌水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	183
	南沙
	南沙
	广州市南沙区海傍路55号
	雨量、水位、图像
	4G、卫星
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	184
	南沙区水务局
	南沙
	广州市南沙区凤凰大道南沙凤凰湖公园
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	185
	南顺水闸
	南沙
	广州市南沙区大岗镇番顺联围管理所
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	186
	塞水涌水闸
	南沙
	广州市南沙区万科明月一街
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	187
	沙公堡
	南沙
	广州市南沙区黄阁镇新海村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	188
	沙仔岛码头
	南沙
	广州市南沙区黄阁镇沙仔岛码头
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	189
	十二涌东水闸
	南沙
	广州市南沙区万顷沙镇十二涌东水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	190
	潭洲水闸
	南沙
	广州市南沙区大岗镇潭洲水闸
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	191
	围垦公司
	南沙
	广州市南沙区新港大道湿地春天楼顶
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	192
	五涌东水闸
	南沙
	广州市南沙区万顷沙镇五涌东水闸
	雨量、双水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	193
	长涌尾水闸
	南沙
	广州市南沙区榄核镇榄核医院旁
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	194
	车陂涌口下
	天河
	广州市天河区新涌口东街
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	195
	车陂涌上
	天河
	广州市天河区龙洞街广东树木公园内
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	196
	猎德涌
	天河
	广州市天河区临江大道
	雨量、双水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	197
	龙洞水库
	天河
	广州市天河区龙洞水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	198
	沙河涌上
	天河
	广州市天河区兴华街道办门口
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	199
	深涌水闸
	天河
	广州市天河区黄埔大道东深涌水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	200
	沙河涌下
	越秀
	广州市越秀区空军医院内
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	201
	白洞水库
	增城
	广州市增城中新镇白洞水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	202
	白水寨水库
	增城
	广州市增城派潭镇白水寨水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	203
	百花林水库
	增城
	广州市增城区荔城街百花路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	204
	初溪
	增城
	广州市增城石滩镇初溪拦河坝管理所
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	205
	大滨海
	增城
	广州市增城区石滩镇岳埔村
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	206
	大墩水闸
	增城
	增城区新塘镇大墩村大墩水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	207
	大封门水库
	增城
	广州市增城区派潭镇大封门水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	208
	大利洲
	增城
	广州市增城区石滩镇土庄村
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	209
	吊钟水库
	增城
	广州市增城区朱村镇吊钟水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	210
	东洞村
	增城
	广州市增城区派潭河东洞中桥站
	雨量、水位
	4G
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	211
	高埔水库
	增城
	广州市增城区派潭镇高埔水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	212
	何黄屋
	增城
	广州市增城区正果镇何屋村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	213
	活动陂闸
	增城
	广州市增城区仙村镇沙河坊大街
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	214
	江口水闸
	增城
	广州市增城区石滩镇龙地桥
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	215
	荔城
	增城
	广州市增城区荔城街湘江北路增城大桥
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	216
	联安水库
	增城
	广州市增城中新镇联安水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	217
	流杯水库
	增城
	广州市增城区增江街流杯水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	218
	木潭水库
	增城
	广州市增城区荔城街木潭水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	219
	牛牯嶂水库
	增城
	广州市增城区派潭镇牛牯嶂水库
	雨量、水位
	卫星
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	220
	派潭
	增城
	广州市增城区派潭镇派潭桥
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	221
	七星墩水库
	增城
	广州市增城区派潭镇七星墩水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	222
	麒麟咀
	增城
	广州市增城区荔城街莲塘村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	223
	山角水库
	增城
	广州市增城区朱村镇山角水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	224
	十字海
	增城
	广州市增城区新塘镇十字海水闸
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	225
	石湖水闸
	增城
	广州市增城区石滩镇石湖村
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	226
	石马龙水库
	增城
	广州市增城区派潭镇石马龙水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	227
	石磜水库
	增城
	广州市增城派潭镇小迳村石寨水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	228
	石滩围
	增城
	广州市增城区石滩解放南路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	229
	甩洲
	增城
	广州市增城区石滩镇元美村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	230
	拖罗河
	增城
	广州市增城区大田围村拖罗河
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	231
	拖罗水库
	增城
	广州市增城区派潭镇拖罗水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	232
	万田水库
	增城
	广州市增城区新塘镇万田水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	233
	仙村水闸
	增城
	广州市增城区仙村镇仙联村
	雨量、双水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	234
	新家埔
	增城
	广州市增城区石滩镇岳埔村官海东路
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	235
	银场水库
	增城
	广州市增城区正果镇银场村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	236
	余家庄水库
	增城
	广州市增城区永宁街道余家庄水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	237
	增城区水务局
	增城
	广州市增城区水务局
	雨量
	4G
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	238
	增塘水库
	增城
	广州市增城区石滩镇石湖村增塘水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	239
	长冚水库
	增城
	广州市增城区小楼镇长冚水库
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	240
	正果
	增城
	广州市增城区正果镇正西街
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	241
	正果坝上
	增城
	广州市增城区正果镇蒙花布村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	242
	竹坑水库
	增城
	广州市增城区小楼镇竹坑村
	雨量、水位、图像
	4G
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	合计
	　
	　
	　
	242
	177
	177
	54
	133
	78
	239
	237
	9
	242
	242
	242
	242


4.1.1.3墒情监测站点
表4.3 
墒情监测站点
	序号
	站名
	区域
	地址
	监测要素
	测站通
信方式
	遥测终
端机
	土壤水分传感器
	雨量计
	4G通信模块
	太阳能板
	蓄电池
	立杆
	设备箱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	增城派潭
	增城区
	派潭亚口冚村养老院
	雨量
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	花东
	花都区
	花东七星村委
	土壤水分、雨量
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	从化鳌头
	从化区
	鳌头镇政府
	土壤水分、雨量
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


4.1.1.4农污监测站点
表4.4 
农污监测站点
	序号
	站名
	区域
	地址
	测站通信方式
	摄像头　
	4G通信模块
	太阳能板
	蓄电池
	立杆
	设备箱

	1
	石楼镇大岭村生活污水处理设施
	增城区
	石楼镇大岭村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	珠江街新兴社区农村生活污水处理设施
	花都区
	珠江街新兴社区
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	横沥镇兆丰居委生活污水处理设施
	南沙区
	横沥镇兆丰居委
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	榄核镇子沙村2号农村生活污水设施
	南沙区
	榄核镇子沙村2号
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	温泉镇中田村石井社生活污水处理设施
	从化区
	温泉镇中田村石井社
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	温泉镇平岗村中平社生活污水处理设施
	从化区
	温泉镇平岗村中平社
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	温泉镇龙桥村新联南新南边青一青二上联社生活污水处理设施
	从化区
	温泉镇龙桥村新联南新南边青一青二上联社
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	温泉镇龙岗村六安里社生活污水处理设施
	从化区
	温泉镇龙岗村六安里社
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	温泉镇宣星村五、六社生活污水处理设施
	从化区
	温泉镇宣星村五、六社
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	城郊街黄场村大围社生活污水处理设施
	从化区
	城郊街黄场村大围社
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	鳌头镇塘贝村一二队生活污水处理设施
	从化区
	鳌头镇塘贝村一二队
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	鳌头镇塘贝村三六八队生活污水处理设施
	从化区
	鳌头镇塘贝村三六八队
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	鳌头镇龙角村大一队生活污水处理设施
	从化区
	鳌头镇龙角村大一队
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	鳌头镇西山村红联队生活污水处理设施
	从化区
	鳌头镇西山村红联队
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	朱村街横塱村A点农村生活污水处理设施
	增城区
	朱村街横塱村A点
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16
	朱村街横塱村B点农村生活污水处理设施
	增城区
	朱村街横塱村B点
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	石滩镇元美村元美村站点生活污水处理设施
	增城区
	石滩镇元美村元美村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	石滩镇土江村站点生活污水处理设施
	增城区
	石滩镇土江村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	新塘镇瓜岭村农村生活污水处理设施
	增城区
	新塘镇瓜岭村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20
	中新镇霞迳村生活污水处理设施
	增城区
	中新镇霞迳村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21
	花东镇凤岗村（社区）生活污水处理设施3号池
	花都区
	花东镇凤岗村（社区）
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22
	花都区炭步镇三联村
	花都区
	花都区炭步镇三联村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	23
	花都区花东镇凤岗村
	花都区
	花都区花东镇凤岗村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	24
	从化区良新村格塘社
	从化区
	从化区良新村格塘社
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	25
	增城区新塘镇田心村
	增城区
	增城区新塘镇田心村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	花都区狮岭镇联星村
	花都区
	花都区狮岭镇联星村
	4G
	1
	1
	1
	1
	1
	1


4.1.2可视化会商设备运维范围
可视化会商设备运维范围是局三楼主会场、其它37个分会场和七楼分会场（详见以下列表）。
4.1.2.1局三楼主会场及其它37个分会场
表4.5 局三楼主会场及其它37个分会场
	序号
	会场区域
	设备名称
	品牌、产地
	型号
	数量
	单位

	1
	市水务局-三楼主会场
	视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	2
	市水务局-三楼主会场
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	5
	套

	3
	市水务局-三楼主会场
	多点控制单元
	品牌:华为,产地:中国
	型号:VP9850
	2
	台

	4
	市水务局-三楼主会场
	会议管理平台
	品牌:华为,产地:中国
	型号:SMC2.0
	1
	套

	5
	市水务局-三楼主会场
	会议录播平台
	品牌:锐取,产地:中国
	型号:CH50
	2
	套

	6
	市水务局-三楼主会场
	监控视频融合网关
	品牌:华为,产地:中国
	型号:VDC-M
	1
	台

	7
	市水务局-三楼主会场
	语音网关
	品牌:鼎信通达,产地:中国
	型号:MTG1000B-2E1
	1
	台

	8
	市水务局-三楼主会场
	辅助摄像头
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink Camera 200（1080P）
	3
	个

	9
	市水务局-三楼主会场
	全景摄像头
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink Camera 200（4K）
	1
	个

	10
	市水务局-三楼主会场
	单通道编码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-100E-4K
	22
	台

	11
	市水务局-三楼主会场
	单通道解码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-600D
	12
	台

	12
	市水务局-三楼主会场
	控制PC
	品牌:清华同方,产地:中国
	型号:主机型号:A8500-5646 显示器型号:TF2413
	9
	台

	13
	市水务局-三楼主会场
	坐席电脑显示器
	品牌:清华同方,产地:中国
	显示器型号:TF2413
	5
	台

	14
	市水务局-三楼主会场
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	15
	市水务局-三楼主会场
	P0.9小间距显示屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MG009
	12.15
	平米

	16
	市水务局-三楼主会场
	80寸液晶辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3286-F
	4
	台

	17
	市水务局-三楼主会场
	55英寸辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3255-F
	4
	台

	18
	市水务局-三楼主会场
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	19
	市水务局-三楼主会场
	无线麦克风
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMW-20H
	2
	套

	20
	市水务局-三楼主会场
	网络数字会议主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-800
	1
	台

	21
	市水务局-三楼主会场
	嵌入式主席发言单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-75C
	1
	只

	22
	市水务局-三楼主会场
	嵌入式代表发言单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-75D
	41
	只

	23
	市水务局-三楼主会场
	阵列式主音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ACL-408
	2
	只

	24
	市水务局-三楼主会场
	主功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1
	台

	25
	市水务局-三楼主会场
	阵列式辅音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:FCS-04
	6
	只

	26
	市水务局-三楼主会场
	辅助功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	3
	台

	27
	市水务局-三楼主会场
	数字音频处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:RUBY T4
	1
	台

	28
	市水务局-三楼主会场
	会议桌插
	品牌:贝桥,产地:中国
	型号:定制
	44
	个

	29
	市水务局-三楼主会场
	高清会议平板一体机
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3575-T
	1
	台

	30
	市水务局-三楼主会场
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1
	台

	31
	市水务局-三楼主会场
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2
	台

	32
	市水务局-三楼主会场
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	3
	台

	33
	市水务局-三楼主会场
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	34
	市水务局-三楼主会场
	系统中心服务器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCU-1000
	1
	台

	35
	市水务局-三楼主会场
	系统中心服务器软件
	品牌:东微,产地:中国
	型号:V2
	1
	套

	36
	市水务局-三楼主会场
	KVM license
	品牌:东微,产地:中国
	型号:定 制
	10
	个

	37
	市水务局-三楼主会场
	监控信号对接平台
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCU-5000
	1
	台

	38
	市水务局-三楼主会场
	视频会议信号对接平台
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCU-6000
	1
	台

	39
	市水务局-三楼主会场
	媒体服务平台软件
	品牌:东微,产地:中国
	型号:V1.2.1
	1
	套

	40
	市水务局-三楼主会场
	录播一体机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:HRS100-4
	1
	台

	41
	市水务局-三楼主会场
	单通道编码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-100E-4K
	48
	台

	42
	市水务局-三楼主会场
	单通道解码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-600D
	19
	台

	43
	市水务局-三楼主会场
	单通道同步解码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-400D
	10
	　

	44
	市水务局-三楼主会场
	智慧环境控制网关
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-300
	1
	台

	45
	市水务局-三楼主会场
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1
	台

	46
	市水务局-三楼主会场
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	2
	台

	47
	市水务局-三楼主会场
	48口千兆交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H48T4XC
	1
	台

	48
	市水务局-三楼主会场
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1
	台

	49
	市水务局-三楼主会场
	4、无纸化办公系统
	　
	　
	　
	　

	50
	市水务局-三楼主会场
	管理服务平台
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCU-2020
	1
	台

	51
	市水务局-三楼主会场
	管理服务软件
	品牌:东微,产地:中国
	型号:管理服务软件V6.2.1
	1
	套

	52
	市水务局-三楼主会场
	终端处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PMS-6001
	23
	台

	53
	市水务局-三楼主会场
	终端软件
	品牌:东微,产地:中国
	型号:终端软件V6.1.1
	23
	套

	54
	市水务局-三楼主会场
	触屏带主席话筒升降一体机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PMD-6015MPTB
	1
	台

	55
	市水务局-三楼主会场
	触屏带代表话筒升降一体机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PMD-6015MTB
	22
	台

	56
	市水务局-三楼主会场
	投影服务终端处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PMS-6003
	1
	台

	57
	市水务局-三楼主会场
	投影服务软件
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PMS-6003-S
	1
	套

	58
	市水务局-三楼主会场
	智能会议系统信号编码器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PMS-6004
	1
	台

	59
	市水务局-三楼主会场
	电子桌牌
	品牌:东微,产地:中国
	型号:IS-3022II-B
	45
	台

	60
	市水务局-三楼主会场
	24口千兆交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L24T4S-A
	1
	台

	61
	市水务局-三楼主会场
	5、融合指挥通讯系统
	　
	　
	　
	　

	62
	市水务局-三楼主会场
	调度台
	品牌:Polylink,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	63
	市水务局-三楼主会场
	PUC调度服务中心
	品牌:Polylink,产地:中国
	型号:CX-60
	1
	个

	64
	市水务局-三楼主会场
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10
	台

	65
	市水务局-三楼主会场
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2
	台

	66
	市水务局-三楼主会场
	互联网网关
	品牌:鼎信通达,产地:中国
	型号:MTG1000B-2E1
	1
	台

	67
	市水务局-三楼主会场
	800M手持对讲固定台
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:MT680plus
	2
	台

	68
	市水务局-三楼主会场
	6、智能照明系统
	　
	　
	　
	　

	69
	市水务局-三楼主会场
	灯光控制面板
	品牌:东微,产地:中国
	型号:cc-8W
	2 
	个

	70
	市水务局-三楼主会场
	7、合同外增加项
	　
	　
	　
	　

	71
	市水务局-三楼主会场
	投屏电脑主机
	品牌:联想,产地:中国
	型号:拯救者 刃 7000P
	1
	台

	72
	市水务局-三楼主会场
	16路调音台
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ASS-1602E
	2
	个

	73
	市水务局-三楼主会场
	高清分布式节点单元
	品牌:LUGH,产地:中国
	型号:DSII-2K
	5
	台

	74
	市水务局-三楼主会场
	分布式节点
	品牌:ITC,产地:中国
	型号:AM-712AK和AM-711JK各2台
	4
	台

	75
	市水务局-三楼主会场
	22U机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	规格:22U
	5
	个

	76
	市水务局-三楼主会场
	12U机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	规格:12U
	3
	个

	77
	市水务局-三楼主会场
	6U机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	规格:6U
	3
	个

	78
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	水旱灾害防御视频会商网
	　
	　
	　
	　

	79
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	接入路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:NetEngine 8000 M8
	2
	台

	80
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	核心路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:NE40E-X16A
	2
	台

	81
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	会商网核心交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S12700E-8
	2
	台

	82
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	市水务局会场安全设备
	　
	　
	　
	　

	83
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	视频会商网边界防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6635E
	2
	台

	84
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	移动接入边界防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6635E
	2
	台

	85
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	市水务局电子政务外网升级改造
	　
	　
	　
	　

	86
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	11
	台

	87
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	POE交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5720-28P-PWR-LI-AC
	4
	台

	88
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	无线控制器AC
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AC6508
	2
	台

	89
	市水务局-三楼主会场网络及信息安全设备
	无线AP
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AirEngine5760-10
	21
	个

	90
	市水务局-三楼设备间
	暖通工程
	　
	　
	　
	　

	91
	市水务局-三楼设备间
	全热回收新风机及配套
	品牌:普瑞泰,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	92
	市水务局-三楼设备间
	安防门禁
	　
	　
	　
	　

	93
	市水务局-三楼设备间
	双门控制器及配套
	品牌:大华,产地:中国
	型号:DH-ASC1202C-D
	2
	台

	94
	市水务局-三楼设备间
	门禁管理系统
	品牌:大华,产地:中国
	型号:定制
	1
	个

	95
	市水务局-三楼设备间
	摄像头
	品牌:大华,产地:中国
	型号:DH-IPC-HFW3233M-I1
	4
	个

	96
	市水务局-三楼设备间
	视频监控主机（含硬盘）
	品牌:大华,产地:中国
	 8路NVR监控主机
	1
	个

	97
	市水务局-三楼设备间
	消防系统
	　
	　
	　
	　

	98
	市水务局-三楼设备间
	消防钢瓶(120L)
	品牌:海湾安全,产地:中国
	型号:定制
	2
	组

	99
	市水务局-三楼设备间
	火灾报警控制器
	品牌:海湾安全,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	100
	市水务局-三楼设备间
	感烟探测器
	品牌:海湾安全,产地:中国
	型号:定制
	2
	套

	101
	市水务局-三楼设备间
	模块化机房
	　
	　
	　
	　

	102
	市水务局-三楼设备间
	UPS主机框及配电模块
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:MR33125
	1
	台

	103
	市水务局-三楼设备间
	功率模块
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:MR3325-J
	3
	个

	104
	市水务局-三楼设备间
	电池（120Ah)
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:6-GFM-120
	80
	只

	105
	市水务局-三楼设备间
	12.5kW精密空调
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:室内机:KHJA-P12AU 室外机:KHNR12
	2
	台

	106
	市水务局-三楼设备间
	PDU
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:PDUH-A32G16G4(16A)-L
	15
	个

	107
	市水务局-三楼设备间
	监控管理主机
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	108
	市水务局-三楼设备间
	环境管理主机
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:定制
	1
	个

	109
	市水务局-三楼设备间
	监控管理系统
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:定制
	1
	个

	110
	市水务局-三楼设备间
	能效管理系统
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:定制
	1
	个

	111
	市水务局-三楼设备间
	网络设备-交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5720-36C-PWR-EI
	1
	个

	112
	市水务局-三楼设备间
	65寸液晶电视
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3265-F
	1
	台

	113
	市水务局-三楼设备间
	UPS电池房
	　
	　
	　
	　

	114
	市水务局-三楼设备间
	消防钢瓶(120L)
	品牌:海湾安全,产地:中国
	型号:定制
	1
	组

	115
	市水务局-三楼设备间
	火灾报警控制器
	品牌:海湾安全,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	116
	市水务局-三楼设备间
	感烟探测器
	品牌:海湾安全,产地:中国
	型号:定制
	1
	套

	117
	市水务局-三楼设备间
	双门控制器及配套
	品牌:大华,产地:中国
	型号:DH-ASC1202C-D
	1
	台

	118
	市水务局-三楼设备间
	门禁管理系统
	品牌:大华,产地:中国
	型号:定制
	1
	个

	119
	市水务局-三楼设备间
	监控管理系统
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:定制
	1
	个

	120
	市水务局-三楼设备间
	能效管理系统
	品牌:KELONG,产地:中国
	型号:定制
	1
	个

	121
	市水务局-三楼监控值班室
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	122
	市水务局-三楼监控值班室
	LED字幕屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:SV4
	2.52
	平米

	123
	市水务局-三楼监控值班室
	55寸LCD拼接单元
	品牌:大华(Dahua),产地:中国
	型号:DHL550UDH-ES
	16
	台

	124
	市水务局-三楼监控值班室
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	125
	市水务局-三楼监控值班室
	阵列式主音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ACL-408
	2
	只

	126
	市水务局-三楼监控值班室
	主功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1
	台

	127
	市水务局-三楼监控值班室
	数字音频处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:RUBY T4
	1
	台

	128
	市水务局-三楼监控值班室
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	129
	市水务局-三楼监控值班室
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	130
	市水务局-三楼监控值班室
	单通道编码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-100E-4K
	6
	台

	131
	市水务局-三楼监控值班室
	单通道同步解码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-400D
	16
	台

	132
	市水务局-三楼监控值班室
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1
	台

	133
	市水务局-三楼监控值班室
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	2
	台

	134
	市水务局-三楼监控值班室
	24口千兆交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L24T4S-A
	1
	台

	135
	市水务局-三楼监控值班室
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1
	台

	136
	市水务局-三楼其他系统设备
	1、视频监控系统
	　
	　
	　
	　

	137
	市水务局-三楼其他系统设备
	网络室内半球
	品牌:大华,产地:中国
	型号:DH-IPC-HDBW3233R-AS
	13
	支

	138
	市水务局-三楼其他系统设备
	网络硬盘录像机
	品牌:大华,产地:中国
	型号:DH-NVR4816-4KS2
	1
	台

	139
	市水务局-三楼其他系统设备
	4T监控级硬盘
	品牌:希捷,产地:中国
	型号:ST4000NM0035
	4
	块

	140
	市水务局-三楼其他系统设备
	解码器
	品牌:大华,产地:中国
	型号:DH-NVD1805DH-4K
	1
	套

	141
	市水务局-三楼其他系统设备
	拾音器
	品牌:视明通,产地:中国
	型号:定制
	6
	套

	142
	市水务局-三楼其他系统设备
	2、电话系统
	　
	　
	　
	　

	143
	市水务局-三楼其他系统设备
	电话交换设备
	品牌:申瓯,产地:中国
	型号:SOC1000-UC300
	1
	台

	144
	市水务局-三楼其他系统设备
	中继板
	品牌:申瓯,产地:中国
	型号:SOC1000-UC300-16FX0
	1
	块

	145
	市水务局-三楼其他系统设备
	用户板
	品牌:申瓯,产地:中国
	型号:SOT600-1032-IAD
	4
	块

	146
	市水务局-三楼其他系统设备
	电话机
	品牌:申瓯,产地:中国
	型号:HCD999(1)TSD
	45
	台

	147
	市水务局-三楼其他系统设备
	总机
	品牌:申瓯,产地:中国
	型号:ABL-X6
	1
	台

	148
	市水务局-三楼其他系统设备
	3、广播系统（背景音乐）
	　
	　
	　
	　

	149
	市水务局-三楼其他系统设备
	天花喇叭
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PB-S-8002
	26
	只

	150
	市水务局-三楼其他系统设备
	音量控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PB-T-3082
	3
	只

	151
	市水务局-三楼其他系统设备
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PB-T-3024
	1
	台

	152
	市水务局-三楼其他系统设备
	多分区音源主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PB-T-3020
	1
	台

	153
	市水务局-三楼其他系统设备
	功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PB-T-3002
	3
	台

	154
	市水务局-三楼其他系统设备
	远程寻呼麦克风
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PB-T-3028
	2
	支

	155
	市水务局-三楼其他系统设备
	管理软件
	品牌:东微,产地:中国
	型号:PB-N-9000R
	1
	套

	156
	市水务局-三楼其他系统设备
	单通道解码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-600D
	3
	台

	157
	市水务局-三楼其他系统设备
	单通道编码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-100E-4K
	2
	台

	158
	市水务局-三楼其他系统设备
	单通道解码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-600D
	3
	台

	159
	市水务局-三楼其他系统设备
	单通道编码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-100E-4K
	2
	台

	160
	市水务局-一楼大厅雨情展示厅
	P1.26小间距显示屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MG012
	14.58
	平米

	161
	市水务局-一楼大厅雨情展示厅
	单通道编码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-100E-4K
	2
	台

	162
	市水务局-一楼大厅雨情展示厅
	单通道同步解码云节点
	品牌:东微,产地:中国
	型号:MCN-400D
	6
	台

	163
	市水务局-一楼大厅雨情展示厅
	控制PC
	品牌:清华同方,产地:中国
	型号:主机型号:A8500-5646 显示器型号:TF2413
	1
	台

	164
	市水务局-一楼大厅雨情展示厅
	阵列式主音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ACL-408
	2
	只

	165
	市水务局-一楼大厅雨情展示厅
	主功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1
	台

	166
	市水务局-一楼大厅雨情展示厅
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	167
	市水务局-一楼大厅雨情展示厅
	24口千兆交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L24T4S-A
	1
	台

	168
	越秀区水务局
	1、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	169
	越秀区水务局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1
	台

	170
	越秀区水务局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2
	台

	171
	越秀区水务局
	3、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	172
	越秀区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1
	套

	173
	越秀区水务局
	4、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	174
	越秀区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1
	台

	175
	越秀区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1
	台

	176
	越秀区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1
	台

	177
	越秀区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1
	台

	178
	越秀区水务局
	5、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	179
	越秀区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10
	台

	180
	越秀区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2
	台

	181
	荔湾区水务局
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	182
	荔湾区水务局
	P1.26小间距显示屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MG012
	7.0875
	平米

	183
	荔湾区水务局
	大屏处理器
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MVC-II Plus-03-4 D-4D4H-PV
	1
	台

	184
	荔湾区水务局
	显示应用管理系统
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:V1.0
	1
	套

	185
	荔湾区水务局
	65英寸辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3265-F
	2
	台

	186
	荔湾区水务局
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	187
	荔湾区水务局
	网络数字会议主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-800
	1
	台

	188
	荔湾区水务局
	网络型桌面式主席单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70C
	1
	台

	189
	荔湾区水务局
	网络型桌面式代表单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70D
	19
	台

	190
	荔湾区水务局
	24口千兆交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L24T4S-A
	1
	台

	191
	荔湾区水务局
	阵列式主音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ACL-408
	2
	只

	192
	荔湾区水务局
	阵列式辅音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:FCS-04
	4
	只

	193
	荔湾区水务局
	主功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1
	台

	194
	荔湾区水务局
	辅助功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	2
	台

	195
	荔湾区水务局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1
	台

	196
	荔湾区水务局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2
	台

	197
	荔湾区水务局
	矩阵
	品牌:东微,产地:中国
	型号:VMC-16-04
	1
	台

	198
	荔湾区水务局
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	199
	荔湾区水务局
	数字音频处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:RUBY T4
	1
	台

	200
	荔湾区水务局
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	201
	荔湾区水务局
	中控主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-200
	1 
	台

	202
	荔湾区水务局
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1 
	台

	203
	荔湾区水务局
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1 
	台

	204
	荔湾区水务局
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	1 
	台

	205
	荔湾区水务局
	4、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	206
	荔湾区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1
	套

	207
	荔湾区水务局
	辅助摄像头
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink Camera 200（1080P）
	3
	台

	208
	荔湾区水务局
	5、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	209
	荔湾区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	210
	荔湾区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	211
	荔湾区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	212
	荔湾区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	213
	荔湾区水务局
	6、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	214
	荔湾区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	215
	荔湾区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	216
	天河区水务局
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	217
	天河区水务局
	75英寸辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3275-F
	1
	台

	218
	天河区水务局
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	219
	天河区水务局
	无线麦克风
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMW-20H
	1
	套

	220
	天河区水务局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1 
	台

	221
	天河区水务局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2 
	台

	222
	天河区水务局
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1 
	个

	223
	天河区水务局
	4、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	224
	天河区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1
	套

	225
	天河区水务局
	5、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	226
	天河区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	227
	天河区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	228
	天河区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	229
	天河区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	230
	天河区水务局
	6、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	231
	天河区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	232
	天河区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	233
	海珠区水务局
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	234
	海珠区水务局
	P1.26小间距显示屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MG012
	9.72
	平米

	235
	海珠区水务局
	大屏处理器
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MVC-II Plus-03-4 D-4D4H-PV
	1 
	台

	236
	海珠区水务局
	显示应用管理系统
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:V1.0
	1 
	套

	237
	海珠区水务局
	65英寸辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3265-F
	2 
	套

	238
	海珠区水务局
	高清投影仪
	品牌:VIVITEK,产地:中国
	型号:RU47723
	1 
	台

	239
	海珠区水务局
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	240
	海珠区水务局
	网络数字会议主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-800
	1
	台

	241
	海珠区水务局
	网络型桌面式主席单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70C
	1
	台

	242
	海珠区水务局
	网络型桌面式代表单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70D
	7
	台

	243
	海珠区水务局
	调音台
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ASS-802E
	1
	台

	244
	海珠区水务局
	阵列式主音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ACL-408
	2
	只

	245
	海珠区水务局
	阵列式辅音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:FCS-04
	2
	只

	246
	海珠区水务局
	主功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1
	台

	247
	海珠区水务局
	辅助功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1
	台

	248
	海珠区水务局
	数字音频处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:RUBY T4
	1
	台

	249
	海珠区水务局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1
	台

	250
	海珠区水务局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2
	台

	251
	海珠区水务局
	矩阵
	品牌:东微,产地:中国
	型号:VMC-16-04
	1
	台

	252
	海珠区水务局
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	253
	海珠区水务局
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	254
	海珠区水务局
	中控主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-200
	1 
	台

	255
	海珠区水务局
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	1 
	台

	256
	海珠区水务局
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1 
	台

	257
	海珠区水务局
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1 
	台

	258
	海珠区水务局
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1 
	个

	259
	海珠区水务局
	4、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	260
	海珠区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1
	套

	261
	海珠区水务局
	辅助摄像头
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink Camera 200（1080P）
	1
	台

	262
	海珠区水务局
	5、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	263
	海珠区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	264
	海珠区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	265
	海珠区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	266
	海珠区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	267
	海珠区水务局
	6、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	268
	海珠区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	269
	海珠区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	270
	白云区水务局
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	271
	白云区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600 
	1
	套

	272
	白云区水务局
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	273
	白云区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	274
	白云区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	275
	白云区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	276
	白云区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	277
	白云区水务局
	3、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	278
	白云区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	279
	白云区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	280
	番禺区水务局
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	281
	番禺区水务局
	P1.26小间距显示屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MG012
	9.72
	平米

	282
	番禺区水务局
	大屏处理器
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MVC-II Plus-03-4 D-4D4H-PV
	1 
	台

	283
	番禺区水务局
	显示应用管理系统
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:V1.0
	1 
	套

	284
	番禺区水务局
	70英寸辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3275-F
	4 
	台

	285
	番禺区水务局
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	286
	番禺区水务局
	四通道无线会议话筒(含主机)
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMW-40M
	2
	台

	287
	番禺区水务局
	阵列式主音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ACL-408
	2 
	只

	288
	番禺区水务局
	阵列式辅音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:FCS-04
	4 
	只

	289
	番禺区水务局
	主功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1 
	台

	290
	番禺区水务局
	数字音频处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:RUBY T4
	1 
	台

	291
	番禺区水务局
	调音台
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ASS-802E
	1 
	台

	292
	番禺区水务局
	辅助功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	2 
	台

	293
	番禺区水务局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1 
	台

	294
	番禺区水务局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2 
	台

	295
	番禺区水务局
	矩阵
	品牌:东微,产地:中国
	型号:VMC-16-04
	1 
	台

	296
	番禺区水务局
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	297
	番禺区水务局
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	298
	番禺区水务局
	中控主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-200
	1
	台

	299
	番禺区水务局
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1 
	台

	300
	番禺区水务局
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1 
	台

	301
	番禺区水务局
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	1 
	台

	302
	番禺区水务局
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	42U标准机柜
	2 
	个

	303
	番禺区水务局
	4、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	304
	番禺区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600 
	1
	套

	305
	番禺区水务局
	5、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	306
	番禺区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	307
	番禺区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	308
	番禺区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	309
	番禺区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	310
	番禺区水务局
	6、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	311
	番禺区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	312
	番禺区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	313
	南沙区水务局
	1、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	314
	南沙区水务局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1 
	台

	315
	南沙区水务局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2 
	台

	316
	南沙区水务局
	2、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	317
	南沙区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600  
	1 
	套

	318
	南沙区水务局
	3、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	319
	南沙区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	320
	南沙区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	321
	南沙区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	322
	南沙区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	323
	南沙区水务局
	4、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	324
	南沙区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	325
	南沙区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	326
	花都区水务局
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	327
	花都区水务局
	P1.26小间距显示屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MG012
	6.075
	平米

	328
	花都区水务局
	大屏处理器
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MVC-II Plus-03-4 D-4D4H-PV
	1 
	台

	329
	花都区水务局
	显示应用管理系统
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:V1.0
	1 
	套

	330
	花都区水务局
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	331
	花都区水务局
	网络数字会议主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-800
	1 
	台

	332
	花都区水务局
	网络型桌面式主席单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70C
	1 
	台

	333
	花都区水务局
	网络型桌面式代表单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70D
	15
	台

	334
	花都区水务局
	无线麦克风
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMW-20H
	2
	台

	335
	花都区水务局
	24口千兆交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L24T4S-A
	1 
	台

	336
	花都区水务局
	阵列式主音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ACL-408
	2 
	只

	337
	花都区水务局
	阵列式辅音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:FCS-04
	4 
	只

	338
	花都区水务局
	主功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1 
	台

	339
	花都区水务局
	数字音频处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:RUBY T4
	1 
	台

	340
	花都区水务局
	调音台
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ASS-802E
	1 
	台

	341
	花都区水务局
	辅助功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	2 
	台

	342
	花都区水务局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1 
	台

	343
	花都区水务局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2 
	台

	344
	花都区水务局
	矩阵
	品牌:东微,产地:中国
	型号:VMC-16-04
	1 
	台

	345
	花都区水务局
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	346
	花都区水务局
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	347
	花都区水务局
	中控主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-200
	1
	台

	348
	花都区水务局
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1 
	台

	349
	花都区水务局
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1 
	台

	350
	花都区水务局
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	1 
	台

	351
	花都区水务局
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	2 
	台

	352
	花都区水务局
	4、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	353
	花都区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600 
	1
	套

	354
	花都区水务局
	辅助摄像头
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink Camera 200（1080P）
	3
	台

	355
	花都区水务局
	5、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	356
	花都区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	357
	花都区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	358
	花都区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	359
	花都区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	360
	花都区水务局
	6、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	361
	花都区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	362
	花都区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	363
	增城区水务局
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	364
	增城区水务局
	P1.26小间距显示屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MG012
	8.1
	平米

	365
	增城区水务局
	大屏处理器
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MVC-II Plus-03-4 D-4D4H-PV
	1 
	台

	366
	增城区水务局
	显示应用管理系统
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:V1.0
	1 
	套

	367
	增城区水务局
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	368
	增城区水务局
	数字音频处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:RUBY T4
	1 
	台

	369
	增城区水务局
	网络数字会议主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-800
	1 
	台

	370
	增城区水务局
	网络型桌面式主席单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70C
	1 
	台

	371
	增城区水务局
	网络型桌面式代表单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70D
	19
	台

	372
	增城区水务局
	24口千兆交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L24T4S-A
	1 
	台

	373
	增城区水务局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1 
	台

	374
	增城区水务局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2 
	台

	375
	增城区水务局
	矩阵
	品牌:东微,产地:中国
	型号:VMC-16-04
	1 
	台

	376
	增城区水务局
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	377
	增城区水务局
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	378
	增城区水务局
	中控主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-200
	1 
	台

	379
	增城区水务局
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1 
	台

	380
	增城区水务局
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	1 
	台

	381
	增城区水务局
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1 
	台

	382
	增城区水务局
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1 
	个

	383
	增城区水务局
	4、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	384
	增城区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600 
	1 
	套

	385
	增城区水务局
	5、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	386
	增城区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	387
	增城区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	388
	增城区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	389
	增城区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	390
	增城区水务局
	6、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	391
	增城区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	392
	增城区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	393
	黄埔区水务局
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	394
	黄埔区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1 
	套

	395
	黄埔区水务局
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	396
	黄埔区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	397
	黄埔区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	398
	黄埔区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	399
	黄埔区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	400
	黄埔区水务局
	3、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	401
	黄埔区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	402
	黄埔区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	403
	从化区水务局
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	404
	从化区水务局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1 
	套

	405
	从化区水务局
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	406
	从化区水务局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	407
	从化区水务局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	408
	从化区水务局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	409
	从化区水务局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	410
	从化区水务局
	3、融合指挥
	　
	　
	　
	　

	411
	从化区水务局
	800M手持对讲机
	品牌:海能达,产地:中国
	型号:定制
	10 
	台

	412
	从化区水务局
	卫星电话
	品牌:大唐天通,产地:中国
	型号:DT120
	2 
	台

	413
	市李溪拦河坝灌区管理处
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	414
	市李溪拦河坝灌区管理处
	65英寸辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3265-F
	2 
	台

	415
	市李溪拦河坝灌区管理处
	画面分割器
	品牌:腾捷兴,产地:中国
	型号:定制
	1 
	台

	416
	市李溪拦河坝灌区管理处
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	417
	市李溪拦河坝灌区管理处
	控制PC
	品牌:清华同方,产地:中国
	型号:主机型号:A8500-5646 显示器型号:TF2413
	1 
	台

	418
	市李溪拦河坝灌区管理处
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	419
	市李溪拦河坝灌区管理处
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	420
	市李溪拦河坝灌区管理处
	中控主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-200
	1 
	台

	421
	市李溪拦河坝灌区管理处
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	1 
	台

	422
	市李溪拦河坝灌区管理处
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1 
	台

	423
	市李溪拦河坝灌区管理处
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1 
	台

	424
	市李溪拦河坝灌区管理处
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	425
	市李溪拦河坝灌区管理处
	4、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	426
	市李溪拦河坝灌区管理处
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1 
	套

	427
	市李溪拦河坝灌区管理处
	5、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	428
	市李溪拦河坝灌区管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	429
	市李溪拦河坝灌区管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	430
	市李溪拦河坝灌区管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	431
	市李溪拦河坝灌区管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	432
	梅州水库管理所
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	433
	梅州水库管理所
	80寸液晶辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3286-F
	1
	台

	434
	梅州水库管理所
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	435
	梅州水库管理所
	无线麦克风
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMW-20H
	1
	套

	436
	梅州水库管理所
	调音台
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ASS-802E
	1
	台

	437
	梅州水库管理所
	3、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	438
	梅州水库管理所
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1
	套

	439
	梅州水库管理所
	4、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	440
	梅州水库管理所
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	441
	梅州水库管理所
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	442
	梅州水库管理所
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	443
	梅州水库管理所
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	444
	水务投资集团
	1、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	445
	水务投资集团
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	446
	水务投资集团
	3、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	447
	水务投资集团
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1
	套

	448
	水务投资集团
	4、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	449
	水务投资集团
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	450
	水务投资集团
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	451
	水务投资集团
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	452
	水务投资集团
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	453
	市水文局
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	454
	市水文局
	P1.26小间距显示屏
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MG012
	8.1
	平米

	455
	市水文局
	大屏处理器
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:MVC-II Plus-03-4 D-4D4H-PV
	1 
	台

	456
	市水文局
	显示应用管理系统
	品牌:利亚德,产地:中国
	型号:V1.0
	1 
	套

	457
	市水文局
	60英寸辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3265-F
	1 
	台

	458
	市水文局
	2、会议支撑系统
	　
	　
	　
	　

	459
	市水文局
	数字音频处理器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:RUBY T4
	1 
	台

	460
	市水文局
	24口千兆交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L24T4S-A
	1 
	台

	461
	市水文局
	网络数字会议主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-800
	1 
	台

	462
	市水文局
	网络型桌面式主席单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70C
	1 
	台

	463
	市水文局
	网络型桌面式代表单元
	品牌:东微,产地:中国
	型号:AMH-70D
	5
	台

	464
	市水文局
	主功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1 
	台

	465
	市水文局
	阵列式主音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ACL-408
	2 
	只

	466
	市水文局
	阵列式辅音柱
	品牌:东微,产地:中国
	型号:FCS-04
	2 
	只

	467
	市水文局
	辅助功放
	品牌:东微,产地:中国
	型号:ADM2350
	1 
	台

	468
	市水文局
	无线传屏主机
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:WB01
	1 
	台

	469
	市水文局
	无线传屏发射器
	品牌:MAXHUB,产地:中国
	型号:定制
	2 
	台

	470
	市水文局
	矩阵
	品牌:东微,产地:中国
	型号:VMC-16-04
	1 
	台

	471
	市水文局
	电源时序器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8T
	1
	台

	472
	市水文局
	3、集中控制系统
	　
	　
	　
	　

	473
	市水文局
	中控主机
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-200
	1 
	台

	474
	市水文局
	电源控制器
	品牌:东微,产地:中国
	型号:CC-8H
	1 
	台

	475
	市水文局
	控制平板
	品牌:华为,产地:中国
	型号:MatePad
	1 
	台

	476
	市水文局
	无线路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AP2051DN
	1 
	台

	477
	市水文局
	4、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	478
	市水文局
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1 
	套

	479
	市水文局
	5、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	480
	市水文局
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	481
	市水文局
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	482
	市水文局
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	483
	市水文局
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	484
	市黄龙带水库管理处
	1、综合显示系统
	　
	　
	　
	　

	485
	市黄龙带水库管理处
	65英寸辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3265-F
	1
	台

	486
	市黄龙带水库管理处
	2、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	487
	市黄龙带水库管理处
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600 
	1
	套

	488
	市黄龙带水库管理处
	3、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	489
	市黄龙带水库管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	490
	市黄龙带水库管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	491
	市黄龙带水库管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	492
	市黄龙带水库管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	493
	市排水公司
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	494
	市排水公司
	80寸液晶辅助显示器
	品牌:宇视(unv),产地:中国
	型号:MW3286-F
	1 
	台

	495
	市排水公司
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600  
	1
	套

	496
	市排水公司
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	497
	市排水公司
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	498
	市排水公司
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	499
	市排水公司
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	500
	市排水公司
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	501
	市排水公司
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1
	个

	502
	市净水公司
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	503
	市净水公司
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600 
	1
	套

	504
	市净水公司
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	505
	市净水公司
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	506
	市净水公司
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	507
	市净水公司
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	508
	市净水公司
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	509
	市净水公司
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	510
	广东粤电流溪河发电有限责任公司
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	511
	广东粤电流溪河发电有限责任公司
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	512
	广东粤电流溪河发电有限责任公司
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	513
	广东粤电流溪河发电有限责任公司
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	514
	广东粤电流溪河发电有限责任公司
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	515
	广东粤电流溪河发电有限责任公司
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	516
	广东粤电流溪河发电有限责任公司
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	517
	广东粤电流溪河发电有限责任公司
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1 
	个

	518
	市流溪河灌区管理中心(大坳)
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	519
	市流溪河灌区管理中心(大坳)
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1 
	套

	520
	市流溪河灌区管理中心(大坳)
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	521
	市流溪河灌区管理中心(大坳)
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	522
	市流溪河灌区管理中心(大坳)
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	523
	市流溪河灌区管理中心(大坳)
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	524
	市流溪河灌区管理中心(大坳)
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	525
	白云区人和拦河坝管理站
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	526
	白云区人和拦河坝管理站
	高清视频会商终端
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink BOX600
	1 
	套

	527
	白云区人和拦河坝管理站
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	528
	白云区人和拦河坝管理站
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	529
	白云区人和拦河坝管理站
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	530
	白云区人和拦河坝管理站
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	531
	白云区人和拦河坝管理站
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	532
	广州市牛心岭水电站有限公司
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	533
	广州市牛心岭水电站有限公司
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	534
	广州市牛心岭水电站有限公司
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	535
	广州市牛心岭水电站有限公司
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	536
	广州市牛心岭水电站有限公司
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	537
	广州市牛心岭水电站有限公司
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	538
	广州市牛心岭水电站有限公司
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	539
	广州市牛心岭水电站有限公司
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	540
	增城区初溪拦河坝管理所
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	541
	增城区初溪拦河坝管理所
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1
	套

	542
	增城区初溪拦河坝管理所
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	543
	增城区初溪拦河坝管理所
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	544
	增城区初溪拦河坝管理所
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	545
	增城区初溪拦河坝管理所
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	546
	增城区初溪拦河坝管理所
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	547
	白云区和龙水库管理所
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	548
	白云区和龙水库管理所
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	549
	白云区和龙水库管理所
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	550
	白云区和龙水库管理所
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	551
	白云区和龙水库管理所
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	552
	白云区和龙水库管理所
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	553
	白云区和龙水库管理所
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	554
	黄埔区木强水库管理所
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	555
	黄埔区木强水库管理所
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	556
	黄埔区木强水库管理所
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	557
	黄埔区木强水库管理所
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	558
	黄埔区木强水库管理所
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	559
	黄埔区木强水库管理所
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	560
	黄埔区木强水库管理所
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	561
	黄埔区木强水库管理所
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	562
	黄埔区金坑水库管理所
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	563
	黄埔区金坑水库管理所
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1
	套

	564
	黄埔区金坑水库管理所
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	565
	黄埔区金坑水库管理所
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	566
	黄埔区金坑水库管理所
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	567
	黄埔区金坑水库管理所
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	568
	黄埔区金坑水库管理所
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	569
	黄埔区水口水库管理所
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	570
	黄埔区水口水库管理所
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	571
	黄埔区水口水库管理所
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	42U标准机柜
	1
	台

	572
	黄埔区水口水库管理所
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	573
	黄埔区水口水库管理所
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	574
	黄埔区水口水库管理所
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	575
	黄埔区水口水库管理所
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	576
	黄埔区水口水库管理所
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	577
	花都区芙蓉嶂水库管理处
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	578
	花都区芙蓉嶂水库管理处
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	579
	花都区芙蓉嶂水库管理处
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	580
	花都区芙蓉嶂水库管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	581
	花都区芙蓉嶂水库管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	582
	花都区芙蓉嶂水库管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	583
	花都区芙蓉嶂水库管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	584
	花都区芙蓉嶂水库管理处
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	42U标准机柜
	1
	台

	585
	花都区九湾潭水库工程管理处
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	586
	花都区九湾潭水库工程管理处
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	587
	花都区九湾潭水库工程管理处
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	588
	花都区九湾潭水库工程管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	589
	花都区九湾潭水库工程管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	590
	花都区九湾潭水库工程管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	591
	花都区九湾潭水库工程管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	592
	花都区三坑水库工程管理处
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	593
	花都区三坑水库工程管理处
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1
	套

	594
	花都区三坑水库工程管理处
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	595
	花都区三坑水库工程管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	596
	花都区三坑水库工程管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	597
	花都区三坑水库工程管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	598
	花都区三坑水库工程管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	599
	花都区福源水库工程管理处
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	600
	花都区福源水库工程管理处
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	601
	花都区福源水库工程管理处
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	602
	花都区福源水库工程管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	603
	花都区福源水库工程管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	604
	花都区福源水库工程管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	605
	花都区福源水库工程管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	606
	花都区福源水库工程管理处
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	型号:定制
	1
	台

	607
	从化区茂墩水库管理所
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	608
	从化区茂墩水库管理所
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	609
	从化区茂墩水库管理所
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	610
	从化区茂墩水库管理所
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	611
	从化区茂墩水库管理所
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	612
	从化区茂墩水库管理所
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	613
	从化区茂墩水库管理所
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	614
	从化区茂墩水库管理所
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	42U标准机柜
	1
	台

	615
	从化区天湖管理区
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	616
	从化区天湖管理区
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	617
	从化区天湖管理区
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	618
	从化区天湖管理区
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	619
	从化区天湖管理区
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	620
	从化区天湖管理区
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	621
	从化区天湖管理区
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	622
	从化区天湖管理区
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	42U标准机柜
	1
	台

	623
	增城区联安水库管理处
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	624
	增城区联安水库管理处
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	625
	增城区联安水库管理处
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	626
	增城区联安水库管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	627
	增城区联安水库管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	628
	增城区联安水库管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	629
	增城区联安水库管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	630
	增城区百花林水库管理处
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	631
	增城区百花林水库管理处
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1
	套

	632
	增城区百花林水库管理处
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	633
	增城区百花林水库管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	634
	增城区百花林水库管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	635
	增城区百花林水库管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	636
	增城区百花林水库管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	637
	增城区百花林水库管理处
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	42U标准机柜
	1
	台

	638
	增城区白洞水库管理处
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	639
	增城区白洞水库管理处
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1
	套

	640
	增城区白洞水库管理处
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	641
	增城区白洞水库管理处
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	642
	增城区白洞水库管理处
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	643
	增城区白洞水库管理处
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	644
	增城区白洞水库管理处
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	645
	增城区增塘水库管理所
	1、视频会商系统
	　
	　
	　
	　

	646
	增城区增塘水库管理所
	双屏会商一体机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:CloudLink RoomPresence 65D
	1 
	套

	647
	增城区增塘水库管理所
	2、计算机网络及信息安全
	　
	　
	　
	　

	648
	增城区增塘水库管理所
	区域汇聚路由器
	品牌:华为,产地:中国
	型号:AR6300
	1 
	台

	649
	增城区增塘水库管理所
	区域汇聚交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5731-H24T4XC
	1 
	台

	650
	增城区增塘水库管理所
	区域接入交换机
	品牌:华为,产地:中国
	型号:S5735-L48T4S-A
	1 
	台

	651
	增城区增塘水库管理所
	区域防火墙
	品牌:华为,产地:中国
	型号:USG6555E
	1 
	台

	652
	增城区增塘水库管理所
	机柜
	品牌:图腾,产地:中国
	42U标准机柜
	1
	台


4.1.2.2局七楼分会场
表4.6 局七楼分会场
	序号
	会场区域
	设备名称
	品牌、产地
	型号
	数量
	单位

	1
	市水务局-七楼分会场
	Visionpro 50″投影单元
	品牌:VTRON,产地:美国
	型号:C-DGS50X
	10
	套

	2
	市水务局-七楼分会场
	内置图像处理卡
	品牌:VTRON,产地:美国
	型号:VC-B10KA
	10
	张

	3
	市水务局-七楼分会场
	Digicom 图像控制器
	品牌:VTRON,产地:美国
	型号:Digicom 3010PULS
	1
	台

	4
	市水务局-七楼分会场
	Digicom RGB 输入卡
	品牌:VTRON,产地:美国
	型号:2RGB
	1
	块

	5
	市水务局-七楼分会场
	50″投影单元底座
	品牌:VTRON,产地:美国
	型号:B1501200
	5
	套

	6
	市水务局-七楼分会场
	投影墙应用管理软件
	品牌:VTRON,产地:美国
	型号:VWAS V2.1
	1
	套

	7
	市水务局-七楼分会场
	VGA接口
	品牌:EXTRON,
	型号:RGB190
	10
	台

	8
	市水务局-七楼分会场
	RGB矩阵切换器
	品牌:EXTRON,
	型号:CrossPoint 168HV
	1
	台

	9
	市水务局-七楼分会场
	AV矩阵切换器
	品牌:CREATOR,产地:中国
	型号:Matrix AV32*16
	1
	台

	10
	市水务局-七楼分会场
	音频切换器
	品牌:CREATOR,产地:中国
	型号:AV82
	1
	台

	11
	市水务局-七楼分会场
	控制主机
	品牌:CRESTRON,产地:美国
	型号:CNMSX-PRO
	1
	台

	12
	市水务局-七楼分会场
	12″液晶彩色触摸终端
	品牌:CRESTRON,产地:美国
	型号:TPS-4500
	1
	台

	13
	市水务局-七楼分会场
	触摸屏视频模块
	品牌:CRESTRON,产地:美国
	型号:TPS-VIDEO
	1
	张

	14
	市水务局-七楼分会场
	电源控制器
	品牌:CRESTRON,产地:美国
	型号:CNPCI-8
	2
	台

	15
	市水务局-七楼分会场
	音量控制器
	品牌:CRESTRON,产地:美国
	型号:STI-VC
	1
	台

	16
	市水务局-七楼分会场
	电源时序器
	品牌:TICO,产地:美国
	型号:PSC-820B
	1
	台

	17
	市水务局-七楼分会场
	红外发射头
	品牌:CRESTRON,产地:美国
	型号:CNXIRP
	10
	条

	18
	市水务局-七楼分会场
	十键控制面板
	品牌:CRESTRON,产地:美国
	型号:CNWM-10A
	1
	个

	19
	市水务局-七楼分会场
	DVD播放机
	品牌:PIONEER,产地:日本
	型号:DV-3310S
	1
	台

	20
	市水务局-七楼分会场
	录像机
	品牌:PANASONIC,产地:日本
	型号:HD630
	1
	台

	21
	市水务局-七楼分会场
	主功放
	品牌:SONY,产地:日本
	型号:SRP-X351P
	1
	台

	22
	市水务局-七楼分会场
	功放
	品牌:DIT,产地:美国
	型号:PX600
	1
	台

	23
	市水务局-七楼分会场
	音箱
	品牌:BOSE,产地:美国
	型号:251
	4
	只

	24
	市水务局-七楼分会场
	反馈抑制器
	品牌:SONY,产地:日本
	型号:SRP-FR300
	1
	台

	25
	市水务局-七楼分会场
	手持式无线话筒
	品牌:AKG,产地:奥地利
	型号:WMS81/D3700
	3
	套

	26
	市水务局-七楼分会场
	摄像机
	品牌:SONY,产地:日本
	型号:EVI-D31
	2
	台

	27
	市水务局-七楼分会场
	电动窗帘
	品牌:PROEWLL,
	型号:EC3600C
	7.6
	米

	28
	市水务局-七楼分会场
	投影机
	品牌:三菱,产地:日本
	型号:XD200U
	1
	台

	29
	市水务局-七楼分会场
	投影机
	品牌:三菱,产地:日本
	型号:X500U
	1
	台


4.2运行维护内容
三防信息采集平台物联设备主要运维内容包括：设备日常维护、设备故障检测及排除、汛期驻场及汛前汛后检查等。
可视化会商设备主要运维内容包括：设备日常维护、设备故障检测及排除、硬件升级和加固服务、设备维保及备件提供等。
4.2.1三防信息采集平台物联设备运维内容
三防信息采集平台物联设备总数量为391个站点前阶段到保时间在2026年4月30，为保障系统设备正常运行需要在2026年5月至2027年5月进行运维服务（具体时间以合同签订为准），具体运维内容如下：
4.2.1.1设备日常维护
1、设备日常维护工作内容： 

（1）远程巡查维护
a.服务期内，运维人员每天至少登录一次物联网平台查看各个监测站点的运行情况：
运维人员每天上午登录平台查看所有站点的运行情况。
查看监测站点运行记录。
查看站点状态是否在线。
查看站点监测设备状态：是否在线，是否显示故障。
检阅自上次登录到本次登录期间的所有数据，检查是否有数据缺失、数据异常。
持续观察数据在线监测情况，观察在线监测数据是否稳定、连续，并初步判断在线监测数据是否有效，对数据异常情况进行诊断。
应持续分析在线监测数据的合理性和有效性，针对在线监测仪表出现的无信号，瞬时流量、水位、水质等参数波动大、瞬时流量与累积流量不一致、数据不稳定不连续、数据明显超出正常值范围等故障原因进行排除。
检查平台显示的各个监测设备的电池电压，制定监测设备的电池充电及更换策略，并及时置换充电、更换、维护等。
当发现异常时立即报告，并做好相应的记录。根据平台巡检的设备和数据情况，初步判定在线监测系统设备的异常原因，携带需要配件耗材，赶赴现场处理。
b.解决设备异常问题后，做好各项维护记录并再次登录平台查看是否正常显示。
（2）现场巡查维护
当远程巡查发现故障时，需要现场巡检服务人员对站点的物联设备进行全面检查，通过现场巡检可以获得设备运行的第一手资料，最大可能发现设备出现的故障或存在的隐患，保障设备稳定运行，提升运转率。同时将有针对性的提出预警和解决建议、方案，是整个运维团队及时掌握在线监测系统现状，针对性优化运维方案降低运行风险。
运维期内派遣专门技术员对各在线监测站点安排日常巡检，查看各仪器设备的运行状态、主要技术参数，判断运行是否正常。
三防采集设备具体运维内容如下：
周边环境检查
观察安装环境是否有塌陷等隐患。
观察是否有其他设备安装或有其他新增设施。如有，需评估是否影响设备的正常工作。
整体系统运维内容
检查设备是否被盗，或部件缺失。
检查各固定螺丝、螺母、支架、安装杆螺纹接头处等是否紧固，是否有松动、掉落隐患，使用扳手或冲击钻做加固处理。
检查设备外观，是否完好、异物缠绕，是否有腐蚀隐患。
检查采集传输控制器各接口处是否紧固，是否有进水痕迹。如遇进水痕迹，需要检查各接头处、拆盖检查内部进水情况，必要时需要迅速找出漏水点，评估设备的可用性及是否需要更换备用部件。
检查电气特征的完好性。检查设备呼吸灯（如有）、工作状态灯（如有）是否能正常唤醒，是否能正常显示信号。
通过设备自带显示终端，查看设备当前最新状态，包括剩余电量、信号强度等。
逐个调试设备核心功能，如设备实时数据读取、能够按照当前采集传输频率正确上传数据等。
如有程序更新，通过程序下载口就地更新或远程升级。
遥测终端机运维内容
遥测终端机要做好防雷、防尘、防虫害等工作，发现不合格的要做好整改工作。检查RTU各个接线头是否有松动、脱焊等现象，若有则修正好。对RTU参数认真校对，查看测站编号、中心站号、时钟、传感器类型、报汛段制等基本参数配置是否正确，与遥测站基本信息是否相对应，本地数据存储是否正常。
进行雨量计滴水试验时，认真记录RTU读取到的测试值，若读取错误必须马上核查问题所在，并排除故障。
根据现场情况调整水位值进行测试，查看RTU是否能正确读取水位值，测试结束必须要把水位调回正确值。
摄像头及补光灯运维内容
检查摄像头电源线缆、通信线缆外观是否完好。
检查摄像头开机自动巡检是否正常，不能出现有卡顿情况。
检查摄像头镜头是否有异物遮挡，检查预置点是否正确。
检查摄像头参数设置是否需更新。
雷达水位计运维内容
检查雷达液位传感器以及线缆等的外观是否完好，是否有被腐蚀、被撞击的痕迹，检查传感器线缆是否有松动、拉拽变形等隐患。
检查通道的数据读取是否正常。
检查传感器接头是否松动，是否渗入等，判断是否需要对设备进行维护工作。
检查雷达传感器的位置姿态角是否水平。
压力水位计运维内容
检查本地计算相关的本地参数设置是否需要更新。
现场通过清水冲洗压力液位传感器表面异物、污垢等。
检查压力水位计以及线缆等的外观是否完好，是否有被腐蚀、被撞击的痕迹，检查传感器线缆是否有松动、拉拽变形等隐患。
检查通道的数据读取是否正常。
浮子式水位计运维内容
检查浮子、钢丝绳、重锤、测轮是否完好。
检查钢丝绳与浮子、重锤连接是否牢固。
检查浮子与重锤两边力是否平衡，当水位上升或下降时所产生的浮力，使重锤拉动钢丝绳带动测轮正常旋转。
检查电源线是否有松动、拉拽变形等隐患。
翻斗式雨量计运维内容
检查承雨器是否有堵塞现象，根据现场情况清淤（泥沙、尘土、树叶、昆虫及其它杂物），检查和疏通水道，擦拭承雨器环口及内表面，保证出水畅通。
检查雨量计是否松动，圆水泡应居中，如有不居中应现场调整。
检查翻斗是否灵敏翻转，无卡滞现象。
检查电源线是否完好。
通讯模块运维内容
检查电源插头是否松动、接触是否良好。
检查发射天线是否完好，与模块接口是否稳固。
检查参数配置是否正确，向中心接收平台发送测试数据时，认真查看通讯模块各个指示灯是否正常闪亮。
用橡皮擦擦拭手机卡，避免手机卡金属部分氧化导致与模块虚接。
认真校核测站手机卡卡号，并做好记录，使手机卡号与测站基本信息相对应。
北斗卫星终端机和指挥机运维内容：在安装有备用信道北斗卫星的遥测站，检查参数配置是否正确，对卫星信道进行测试，查看在GPRS不通的情况下，数据能否通过卫星信道正常传输。
电源系统设备运维内容：（1）保持太阳能板镜面清洁,检查其密封和采光是否完好。如果太阳能电池镜面方向出现了遮挡太阳的物体，要及时清除遮挡物或移动太阳能板位置。检测太阳能电池板充电电流是否正常，并做好记录。（2）检测蓄电池空载电压,并做好记录。保持蓄电池表面整洁，尤其是正负极之间的污物要擦拭干净。检查接线螺丝是否稳固，如螺丝生锈应更换。（3）充电控制器检查充电控制器在蓄电池欠压、电量饱和等状态下各个指示灯是否正常闪亮；检查各个接线头是否有松动、接触不良等现象。（4）如遥测站点建有避雷系统，需对避雷系统进行检测:（a）按照避雷设备建设规定进行维护，检查遥测站避雷系统接地是否牢固可靠，接地体连接处有无断裂。（b）有无被暴雨冲刷而形成裸露在外，对裸露接地体进行埋设处理。（c）对接地体的焊头、避雷针的锈蚀部分进行除锈和刷漆处理。
2、人力计划：驻场工程师和运维工程师。
3、巡检周期：汛期期间每自然日，非汛期期间每工作日。
4.2.1.2设备故障检测及排除
1、工作内容：提供及时的设备故障响应，进行现场故障排查；
2、响应时间：汛期30分钟内响应，4小时到达现场，12小时内必须恢复正常运行；非汛期120分钟内响应，16小时到达现场，48小时内必须恢复正常运行。
3、排除故障时间：根据设备故障修复恢复运行时间考核要求执行。
4.2.1.3特殊情况下的站点搬迁
因测站所在管理房拆迁、装修或测站所在大坝实施加固工程时，需要进行测站搬迁。首先把测站所有设备完全拆除，待管理房或大坝工程完工后再重新安装测站，或者直接把测站迁移到其他指定的位置。涉及到的主要工作内容如下：
1、测站拆除工作，需要保证安全施工，拆除过程中要避免出现测站设备的损坏；
2、测站设备运输，负责拆下的测站设备运输，包括人力搬运和汽车运输；
3、测站设备的仓储，拆下的设备应存放到防潮、防火的仓库内备用；
4、测站的安装工作，重新把测站安装到原来位置或重新指定的位置。
4.2.1.4汛期驻场要求
依据穗防〔2008〕22号，维护人员汛期（3月1日至10月15日，具体以水务局通知为准）参与7*24小时值班。
1、驻场人员数量：7*24小时，三班轮换；
2、驻场时间：整个汛期期间。
4.2.1.5汛前汛后检查
2026年10月16日-2027年2月28日期间，物联设备运维人员对智能水网、水文遥测以及墒情站点进行汛前检查。
汛前汛后检查工作包含内容：周边环境检查、设备运行情况检查、观测仪器清理、水位观测仪器校准及设备修复等。
填写《巡检工单》、《设备校准工单》，检查电池、雨量计、水位计、RTU等设备运行情况、水位站须核对现场水位、对生锈的立杆支架仪器箱等设备还需要除锈喷漆等工作，站点类型包括：单雨量站、雨量水位站、雨量双水位站、双水位站。
汛前汛后检查具体内容如下：
①　周边环境检查
1)观察安装环境是否有塌陷等隐患。
2)观察是否有其他设备安装或有其他新增设施。如有，需评估是否影响设备的正常工作。
②　整体系统运维内容
1)检查设备是否被盗，或部件缺失。
2)检查各固定螺丝、螺母、支架、安装杆螺纹接头处等是否紧固，是否有松动、掉落隐患，使用扳手或冲击钻做加固处理。
3)检查设备外观，是否完好、异物缠绕，是否有腐蚀隐患。
4)检查采集传输控制器各接口处是否紧固，是否有进水痕迹。如遇进水痕迹，需要检查各接头处、拆盖检查内部进水情况，必要时需要迅速找出漏水点，评估设备的可用性及是否需要更换备用部件。
5)检查电气特征的完好性。检查设备呼吸灯（如有）、工作状态灯（如有）是否能正常唤醒，是否能正常显示信号。
6)通过设备自带显示终端，查看设备当前最新状态，包括剩余电量、信号强度等。
7)逐个调试设备核心功能，如设备实时数据读取、能够按照当前采集传输频率正确上传数据等。
8)如有程序更新，通过程序下载口就地更新或远程升级。
③　遥测终端机运维内容
遥测终端机要做好防雷、防尘、防虫害等工作，发现不合格的要做好整改工作。检查RTU各个接线头是否有松动、脱焊等现象，若有则修正好。对RTU参数认真校对，查看测站编号、中心站号、时钟、传感器类型、报汛段制等基本参数配置是否正确，与遥测站基本信息是否相对应，本地数据存储是否正常。
进行雨量计滴水试验时，认真记录RTU读取到的测试值，若读取错误必须马上核查问题所在，并排除故障。
根据现场情况调整水位值进行测试，查看RTU是否能正确读取水位值，测试结束必须要把水位调回正确值。
④　摄像头及补光灯运维内容
1)检查摄像头电源线缆、通信线缆外观是否完好。
2)检查摄像头开机自动巡检是否正常，不能出现有卡顿情况。
3)检查摄像头镜头是否有异物遮挡，检查预置点是否正确。
4)检查摄像头参数设置是否需更新。
⑤　雷达水位计运维内容
1)检查雷达液位传感器以及线缆等的外观是否完好，是否有被腐蚀、被撞击的痕迹，检查传感器线缆是否有松动、拉拽变形等隐患。
2)检查通道的数据读取是否正常。
3)检查传感器接头是否松动，是否渗入等，判断是否需要对设备进行维护工作。
4)检查雷达传感器的位置姿态角是否水平。
⑥　压力水位计运维内容
1)检查本地计算相关的本地参数设置是否需要更新。
2)现场通过清水冲洗压力液位传感器表面异物、污垢等。
3)检查压力水位计以及线缆等的外观是否完好，是否有被腐蚀、被撞击的痕迹，检查传感器线缆是否有松动、拉拽变形等隐患。
4)检查通道的数据读取是否正常。
⑦　浮子式水位计运维内容
1)检查浮子、钢丝绳、重锤、测轮是否完好；
2)检查钢丝绳与浮子、重锤连接是否牢固；
3)检查浮子与重锤两边力是否平衡，当水位上升或下降时所产生的浮力，使重锤拉动钢丝绳带动测轮正常旋转；
4)检查电源线是否有松动、拉拽变形等隐患。
⑧　翻斗式雨量计运维内容
1)检查承雨器是否有堵塞现象，根据现场情况清淤（泥沙、尘土、树叶、昆虫及其它杂物），检查和疏通水道，擦拭承雨器环口及内表面，保证出水畅通。
2)检查雨量计是否松动，圆水泡应居中，如有不居中应现场调整。
3)检查翻斗是否灵敏翻转，无卡滞现象。
4)检查电源线是否完好。
⑨　通讯模块运维内容
1)检查电源插头是否松动、接触是否良好。
2)检查发射天线是否完好，与模块接口是否稳固。
3)检查参数配置是否正确，向中心接收平台发送测试数据时，认真查看通讯模块各个指示灯是否正常闪亮。
4)用橡皮擦擦拭手机卡，避免手机卡金属部分氧化导致与模块虚接。
5)认真校核测站手机卡卡号，并做好记录，使手机卡号与测站基本信息相对应。
⑩　北斗卫星终端机和指挥机运维内容
在安装有备用信道北斗卫星的遥测站，检查参数配置是否正确，对卫星信道进行测试，查看在GPRS不通的情况下，数据能否通过卫星信道正常传输。
⑪　电源系统设备运维内容
1、太阳能板
保持太阳能板镜面清洁,检查其密封和采光是否完好。如果太阳能电池镜面方向出现了遮挡太阳的物体，要及时清除遮挡物或移动太阳能板位置。检测太阳能电池板充电电流是否正常，并做好记录。
2、蓄电池
检测蓄电池空载电压,并做好记录。保持蓄电池表面整洁，尤其是正负极之间的污物要擦拭干净。检查接线螺丝是否稳固，如螺丝生锈应更换。
3、充电控制器
检查充电控制器在蓄电池欠压、电量饱和等状态下各个指示灯是否正常闪亮；检查各个接线头是否有松动、接触不良等现象。
⑫　防雷设施运维内容
如遥测站点建有避雷系统，需对避雷系统进行检测。
1)按照避雷设备建设规定进行维护，检查遥测站避雷系统接地是否牢固可靠，接地体连接处有无断裂。
2)有无被暴雨冲刷而形成裸露在外，对裸露接地体进行埋设处理。
对接地体的焊头、避雷针的锈蚀部分进行除锈和刷漆处理。
3)
备品备件
维护单位原则上应配备足量的相匹配的易耗备件品，包括但不限于以下种类；遥测终端、通信模块、数量计、水位计、雨量桶、太阳能板等。同时配备足够的运维工具、车辆等装备。
4.2.1.6设备运维相关的技术要求
4.2.1.6.1设备和基础设施维护
（1）基本设施和测验设备应做到“齐全、准确、牢固、清晰、安全”和“顶得住、测得到、报得出、报得准”。各类测验设施设备除经常性的保养外，每年汛前均应按相关要求进行一次全面检查和修复等基本养护工作，包括设备的常规检查和专项参数检查、设备清洗等。
（3）蓄电池电压检查：直流稳压电源或太阳能板的输出电压是否正常，填测量电压值。
4.2.1.6.2雨量仪器精度率定
雨量计精度检查（注水试验）：应定时作大、中、小三种雨强的人工调试，对雨量筒进行注水试验，雨强一般分三个等级：4mm/min、2mm/min和0.5mm/min,并提交试验成果表。
精度要求：
①记录雨量和翻斗的次数应一致；
②计量误差达以下规定时准用仪器分辨力为0.5mm应满足：模拟小雨强时，误差不超过土0.5mm，模拟中、大雨强时，误差不超过土4%。
4.2.1.6.3水位计校核
水位计人工校核时，观读水尺水位，同时查读并记录仪器的有关指标（如气压、电压等），水位与校核水位相差3cm以上（风浪起伏度2级以上或受水利工程调度影响的可放宽至5cm），应每隔30~60min连续观测两次，经分析，属偶然误差的，则仍采用水位；属系统误差的，则用上一次校核水位与本次校核水位按时间进行订正。
4.2.1.7备品备件
维护单位原则上应配备足量的备品备件，根据现场设备情况进行故障分级，分级处置，协调调度备品备件。

备品备件包括但不限于以下种类：遥测终端机、雨量计、水位计、图像摄像头、补光灯、通讯模块、太阳能板、蓄电池、充电控制器、前端接地与避雷器、北斗卫星数据终端等相关备品备件；项目期间设备的维修、更换由维护单位负责，维修、更换设备后需参数校核等。所更换下来的设备需移交采购人。（注：中标方建立及管理备品备件库，采购人只负责使用）。

4.2.2可视化会商设备运维内容
4.2.2.1设备运维内容
可视化会商设备前阶段运维到期时间在2026年4月30日，为保障会商设备的正常运行，持续做好全市防汛指挥调度工作支撑，需要在2026年5月至2027年5月进行运维服务（具体时间以合同签订为准），具体运维内容如下：
表4.7 可视化会商设备运维内容
	序号
	运维类别
	运维服务内容
	维护要求
	维护级别
	作业时间要求

	1
	设备日常维护
	日常应急响应
	1、对设备的运行状况进行季度一次的预防性健康检查，包括系统运行环境、网络环境、设备硬件、系统性能、运行日志等（具体根据现场实际情况而定），巡检完毕应填写《巡检记录表》，并提交完整的检查报告。
2、对核心设备在重大保障期（重要的政治活动、重要节假日、突发性公共事件等）制定相应的应急预案，年度组织一次应急演练，不断优化应急预案各项流程和内容，提升运维保障能力。
	5×8
	每季

	2
	
	设备运行状态监控及预警
	1、对设备的运行状态进行常规检测、检查、保养、除尘等工作，发现潜在问题，采取措施排除故障隐患，保障设备及系统的正常运行。
2、日常巡检周期：每工作日，5*8小时维护级别。
3、汛期巡检周期：每自然日，7*24小时维护级别。
	5×8
	每工作日

	3
	
	7×24小时热线支持服务
	提供7×24小时服务台和热线电话支持服务；
周一至周日全天24小时有效，可以实时对客户请求进行处理；对于服务请求，上班时间5分钟内作出响应；其余时间半小时内作出响应，达到100%的用户响应度。
	7×24
	每自然日

	6
	
	设备台账管理服务
	配合用户做好设备台账管理工作，每月2天详细记录及更新设备的各项配置信息，完善设备生命周期管理体系，为设备管理提供科学的决策数据。
	5×8
	每月

	1
	设备故障检测及排除
	设备故障处理服务
	1、故障级别定义：
一级：汛期期间核心设备故障导致系统重大瘫痪，影响整个系统的正常使用。
二级：汛期期间周边设备故障导致系统部分不能正常使用，影响部分系统的正常使用。
三级：非汛期期间核心设备故障导致系统重大瘫痪，影响整个系统的正常使用。非汛期期间周边设备故障导致系统部分不能正常使用，影响部分系统的正常使用。
2、对应的一级、二级、三级进行响应服务要求：
一级：工作日10分钟响应，驻场的20分钟到达现场，2小时内解决；非驻场的4小时到达现场，4小时内解决。非工作日60分钟内响应，4小时到达现场，8小时内解决。
二级：工作日10分钟响应，驻场的20分钟到达现场，4小时内解决；非驻场的4小时到达现场，8小时内解决。非工作日60分钟内响应，8小时到达现场，12小时内解决。
三级：工作日10分钟响应，驻场的20分钟到达现场，8小时内解决；非驻场的8小时到达现场，16小时内解决。非工作日60分钟内响应，16小时到达现场，16小时内解决。
	5×8
	每工作日

	2
	
	设备故障维修服务
	1、设备故障维修服务：硬件故障时，经使用单位同意后，协调原厂售后检查维修或监督原厂上门服务；对过保但在服务范围内的设备，协助使用单位检测维修。维修期间，按使用单位要求做好硬盘保护及数据备份（备份工具由用户提供）。
2、临时零配件服务：根据使用单位实际需求，在维修过程中提供临时零配件替代使用，保障平台正常使用。
3、修复验证及测试：故障修复后进行测试验证，包括设备连接、性能、负载、运行状态等，确保设备恢复正常运行及稳定性。
4、故障跟进和持续改进：跟踪故障处理进展，与相关方沟通确保及时解决；分析故障根本原因及潜在问题，提出改进建议（如设备更换、流程优化），实施措施以提升设备稳定性和可靠性。
5、记录与档案管理：详细记录故障及维修的全过程，并整理、更新、归档维护档案。管理故障记录文档（含故障描述、解决方案、修复过程、时间节点、维修人等），用于排查及知识库建立。
	5×8
	每工作日

	1
	硬件升级及加固服务
	需求评估和规划
	设备健康性评估：定期分析可视化会商平台的当前硬件性能和需求，评估是否需要进行升级和加固。制定硬件升级和加固的计划，明确升级的目标和预期效果。
	5×8
	每半年

	2
	
	硬件升级
	硬件升级及支撑服务：如发现服务器性能无法满足相应业务系统硬件支持时，需提供相应升级服务或临配件支撑服务，确保相关业务不中断。
	5×8
	每半年

	3
	
	可视化会商无线局域网络优化
	会商网络优化服务：定期提供会商网络优化服务，确保会商网络稳定可靠。
	5×8
	每工作日

	4
	
	硬件安全加固
	针对发现的设备安全问题，编制安全检测报告，提供解决方案，并协同用户进行设备安全加固。
	5×8
	每半年

	1
	设备维保及备件提供
	设备维保
	设备或系统出现故障时，安排运维人员及时进行检查、维修或更换故障部件。
	5×8
	每季

	2
	
	备品备件
	提供备品备件库，确保关键硬件设备的备件充足，以便在发生故障时迅速更换，包括但不限于以下种类：电源时序器、区域接入交换机、电话机、天花喇叭、电子桌牌等至少1台。项目期间设备的维修、更换由维护单位负责，维修、更换设备后需参数校核等，所更换下来的设备需移交采购人。（注：中标方建立及管理备品备件库，采购人只负责使用）。
	5×8
	每季


4.3项目管理要求
4.3.1实施进度要求
本项目周期为12个月，运维服务期计划从2026年5月-2027年5月。具体运维日期以实际合同服务日期为准。
4.3.2人员配置及资质要求
★在系统运维周期开始时提供项目团队服务人员，其中包括项目经理1名，非汛期设备日常驻场工程师2名，在汛期开始时根据水务局汛期值班安排（一般从3月至10月，具体以水务局通知为准）必须保证1人24小时（早、中、晚三班）轮流驻场值班，其余运维工程师6名。

表4.12 人员需求表
	人员
	专业经验能力
	专业技术能力
	学习能力及学历

	项目经理（1人）
	五年以上专业工作经验
	计算机类、机电类或水利类高级职称
	计算机类、机械类或水利类专业本科或以上

	驻场工程师（3人）
	三年以上专业工作经验
	计算机类、机电类或水利类中级或以上职称
	

	运维工程师（6人）
	三年以上专业工作经验
	计算机类、机电类或水利类中级或以上职称
	


4.3.2.1备品备件
维护单位原则上应配备足量的备品备件，根据现场设备情况进行故障分级，分级处置，协调调度备品备件。
备品备件包括但不限于以下种类：遥测终端机、雨量计、水位计、图像摄像头、补光灯、通讯模块、太阳能板、蓄电池、充电控制器、前端接地与避雷器、北斗卫星数据终端等相关备品备件；项目期间设备的维修、更换由维护单位负责，维修、更换设备后需参数校核等。（注：备品备件库由中标方建中标方管，采购人只负责用）。
4.3.3人员管理要求
1、驻场人员工作时间必须穿着印有中标人标记工作服（工作服由中标人配备），工作服必须整洁干净；上下班不得迟到早退；必须严格遵守采购人制订的管理办法和工作日程安排。如采购人要求中标人更换不遵守以上规定的服务人员，中标人必须无条件更换。
2、中标人必须对所有服务人员进行业务系统、规章制度、操作规范、技能等培训，加强团队之间的交流和业务了解，团队相互协作、快速准确判断故障并及时处理。培训活动经费由中标人承担。每个服务岗位必须至少有2人接受培训，以保证人员轮休或请假时服务质量不受影响。国家或地方规定需要持证上岗的岗位，服务人员必须持有相应的证书。
3、各专业运维服务应保证文档完整，人员交接顺利。各专业运维服务项目维护人员应熟悉各专业运维服务的关联关系。
4、中标人应该明确承诺派驻常驻人员的数量、常驻人员职务。如果在项目执行期内，常驻人员安排未达到投标时承诺的常驻人员数量、常驻人员迟到和早退每月累计3次以上，中标人须支付违约金。
具体计算方式如下：
常驻人员安排未达到投标时承诺的常驻人员数量，违约金额=缺少人数×天数×合同金额的1‰，违约金额按月结算；
常驻人员出现迟到早退的，违约金额=迟到早退出现次数×合同金额的0.5‰，违约金额按月结算；
5.中标人未能按要求及时处理安全事件或处理不当，采购人可根据监理方的意见按事故严重性每次扣除中标供应商不高；
于项目总金额1%的项目违约金。若因中标供应商原因导致重大事故并不能在规定的响应时间内解决，超过10次或累积扣除违约金超过项目总金额的10%，采购人有权终止合同。
4.3.4运行维护管理要求
中标人需在广州市河涌监测中心设立专门服务台，中标人作为统一的服务接口，在广州市河涌监测中心监督与管理下，接受用户(通过电话、Email和系统平台等方式)提出的事件故障或服务请求，并创建服务单。基于广州市水务局IT调度服务台运作体系，开展服务台工作，须安排1名工作人员专门承担服务台角色，每周5天×8小时工作日时间安排2名工作。
人员在广州市水务局河涌监测中心驻场提供服务，其余时间（包括晚上，非工作日和重大节假日）需安排1名工作人员在广州市水务局河涌监测中心驻场提供服务。服务台职能在整个运维管理中承担：受理、调派、维护、跟踪、反馈的职责，驻场人员受广州市水务局河涌监测中心管理及工作调配，不能担当巡查人员角色。
中标人需提前一个月做好运维工作衔接，包括运维资产、运维业务流程、运维服务考核评价、运维软资产等交接，2027年5月前需完成全部资产交接工作，具体运维日期以实际合同服务日期为准。

中标人宜取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、设备维修保养服务认证证书、售后服务认证证书等。
4.3.5安全管理
中标人必须服从服务采购人对安全各项管理规定和要求并签署责任书，对因工作疏失出现的各类安全及安全保密责任事故，必须承担相应责任，接受惩处。
4.3.6运维绩效考核
4.3.6.1考核范围与对象
为确保广州市水务物联设备运行维护项目的相关设备正常运行，将对维护团队对运维方案、规章制制度规定执行情况进行合同期满考核，具体对以下内容进行考核。
1、日常维护情况。
2、设备故障修复恢复运行时间情况。
3、汛期保障情况。
4、运维报告提交情况。
5、项目管理情况。
6、工作态度、服务质量和进度等情况。
7、人员在岗情况。
8、中标方提出能提升日常运维工作效率的有效建议，被采购人采纳。
4.3.6.2考核方法
绩效考核以全年为单位，项目维护周期到期后对全年的服务情况进行考核评分，得出“全年绩效考核总分”。
4.3.6.3打分细则
表4.13 考核细则
	序号
	考核内容
	分值
	评分规则（按月记录扣分项）

	1
	日常维护情况
	25
	1）由于未按时巡检导致发现设备故障不及时，每次扣2分，巡检记录表登记每缺1次扣1分。本项最低得分为0分。
2）在日常维护过程中，由于操作不当而引起的用户投诉等情形，单次扣3分。本项最低得0分。
3）系统设备故障修复超过3个日历日未处理且未反馈，单次扣5分。本小项最低得0分。

	2
	设备故障修复恢复运行时间情况
	20
	1）三防物联设备：汛期30分钟内响应，4小时到达现场，12小时内必须恢复正常运行；非汛期故障响应时间为120分钟响应，16小时到达现场，48小时内恢复正常运行。每推迟1小时扣1分。本项最低得分为0分。
2）会商设备：故障级别定义：
一级：汛期期间核心设备故障导致系统重大瘫痪，影响整个系统的正常使用。
二级：汛期期间周边设备故障导致系统部分不能正常使用，影响部分系统的正常使用。
三级：非汛期期间核心设备故障导致系统重大瘫痪，影响整个系统的正常使用。非汛期期间周边设备故障导致系统部分不能正常使用，影响部分系统的正常使用。
对应的一级、二级、三级进行响应服务要求：
一级：工作日10分钟响应，驻场的20分钟到达现场，2小时内解决；非驻场的4小时到达现场，4小时内解决。非工作日60分钟内响应，4小时到达现场，8小时内解决。
二级：工作日10分钟响应，驻场的20分钟到达现场，4小时内解决；非驻场的4小时到达现场，8小时内解决。非工作日60分钟内响应，8小时到达现场，12小时内解决。
三级：工作日10分钟响应，驻场的20分钟到达现场，8小时内解决；非驻场的8小时到达现场，16小时内解决。非工作日60分钟内响应，16小时到达现场，16小时内解决。每推迟1小时扣1分。本项最低得分为0分。

	3
	汛期保障情况
	20
	未按时到场保障，每人次扣2分，事件未按要求响应每次扣2分，未能及时发现异常情况和未及时上报的，则扣2分，本项目最低得0分。

	4
	运维报告提交情况
	14
	1）报告应包括运维工作量服务情况等，每月一个报告。每缺一个月报告扣1分；报告每缺一项必报内容扣1分；月报每推迟1天扣1分。本项目最低得0分。
2）每个维护年度考核期和维护期满五个日历日内，中标单位应提交书面年度项目维护总结报告。未及时按规定提交总结报告，迟1天扣1分。本项最低得0分。

	5
	项目管理情况
	10
	因中标方管理不到位，造成所维护系统及设备出现严重故障或大面积损坏等情形，单次扣5分。本项最低得0分。

	6
	工作态度、服务质量和进度等情况
	5
	中标方项目经理或维护人员出现以消极、推诿等态度对待采购方的合理工作安排等情形，单次扣1分。本项最低得0分。

	7
	人员在岗情况
	6
	维护人员按照合同要求人员进行驻场，如请假、补休需要提前通知甲方，存在违反，单次扣2分。本项最低得0分。

	8
	中标方提出能提升日常运维工作效率的有效建议，被采购人采纳
	0
	每提出一个有效建议增加2分。
本项为加分项，最高得10分。


本考核表为全年考核，序号1-7总分为100 分，按月记录扣分项。考核支付条款要求：

（1）服务期内，绩效考核总分在85 分（含85 分）以上时，视为该年度考核合格，全额支付服务款。

（2）服务期内，绩效考核总分低于85 分时，视为该年度绩效考核不合格。运维服务期内，绩效考核不合格，扣除项目尾款的30%。

（3）同时中标方未能按承诺服务响应时间要求内排除故障或修复漏洞导致采购人业务中断的，按每延长1小时（含1小时内）赔偿采购人人民币5,000元。累计超过3次（不包含3次），赔偿采购人合同金额的5‰。中标方未能按承诺服务响应时间要求内排除故障或修复漏洞但未导致采购人业务系统中断的，按每延长12小时赔偿采购人人民币2,000元，累计超过3次（不包含3次），赔偿采购人合同金额的2‰。因此造成采购人损失的，采购人有权进一步向中标索赔。

（4）中标方未严格按照汛期值守要求提供驻场服务且影响汛期保障工作的，汛期期间每出现1次缺勤的，需向采购人赔偿5,000元作为违约金，累计超过3次（不包含3次）后，每次需向采购人赔偿合同总价的1%作为违约金。因此造成采购人损失的，采购人有权进一步向中标方索赔。

4.3.7成果要求
	卷序号
	名称
	册序号
	内容
	页码

	第一卷
	项目依据文档
	　
	项目招标文件
	　

	
	
	
	项目投标文件
	　

	
	
	
	中标通知书
	　

	
	
	
	项目合同
	　

	
	
	
	项目合同补充协议（如果有）
	　

	第二卷
	项目管理文档
	　
	开工申请
	　

	
	
	
	项目实施方案
	　

	
	
	
	项目运维管理相关制度
	

	
	
	
	项目实施方案报审表
	　

	
	
	
	人员驻场申请（含资质审核、驻场考勤）
	　

	
	
	
	安全承诺书（或保密承诺书）
	　

	
	
	
	开工令
	　

	
	
	
	付款申请表
	　

	
	
	
	项目变更（如果有）
	　

	
	
	
	培训文件（如果有）
	　

	
	
	
	单位用户意见
	

	
	
	
	合同验收申请
	

	
	
	
	项目总结报告
	　

	第三卷
	项目过程文档
	第一分册
	备品备件清单及其使用记录
	　

	
	
	
	故障处置汇总记录表
	　

	
	
	
	重大故障报告（如果有)
	　

	
	
	
	站点迁移报告（如果有）
	

	
	
	
	汛前汛后检查（如果有）
	

	
	
	
	月度巡检报告
	

	
	
	
	季度巡检报告
	

	
	
	
	半年度巡检报告
	

	
	
	
	年度运维总结报告
	　

	
	
	
	应急预案
	

	
	
	
	应急演练报告
	

	
	
	第二分册
	常规巡检记录
	

	
	
	第三分册
	故障工单
	

	第四卷
	项目成果文档
	　
	资产台账管理清单
	　

	
	
	
	通讯费租赁合同或发票
	

	
	
	
	月度运维报告
	

	
	
	
	半年度绩效考核表
	

	
	
	
	年度绩效考核表
	　

	
	
	
	合同验收报告
	　

	
	
	
	合同验收专家意见
	　


5付款方式
合同价款按以下方式支付：
（一）合同签订后，并在采购人相关财政预算下达后，在5个工作日内支付合同金额的30%作为首笔款。
（二）服务期满9个月且完成相应服务工作（以服务期启动后每月提供的经采购人及监理方确认的运维工作月报为准），并在采购人相关财政预算下达后，在5个工作日内支付合同金额的50%作为进度款。
（三）服务期结束并通过合同验收后，且根据全年绩效考核结果，全年考核平均分大于85分时，并在采购人相关财政预算下达后，在5个工作日内支付合同金额的20%作为验收款。

6.其他

（1）投标人需提供对本项目运维的总体理解包括：①项目背景；②总体要求；③项目服务范围；④运行维护的主要内容；⑤重难点分析等。

（2）投标人需提供项目管理保障措施包括：①项目进度管理保障措施；②运行维护管理保障措施；③安全管理保障措施；④运维绩效考核保障措施；⑤成果提交保障措施等。

（3）投标人需提供质量保障方案包括：①质量管理措施；②质量控制流程；③质量风险识别及特殊工程识别等。


