#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（16）须与现有监测节点实现联合TDOA，授时精度：≤30ns，定位速度：≥1次/秒，定位准确度：≤100米内（均方根误差，开阔场地，100kHz带宽信号）。 |  |  |
|  | ... |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。